ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-11297/8-2019

Обреновац, 12.02.2019. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 2028/2018 (3000/1195/2018), за набавку „Шамотерски радови“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

На страни 7. конкурсне документације, предвиђена је обавеза изабраног понуђача да достави „копију важећег извештаја (атеста) о испитивању материјала од стране независне институције Републике Србије или лабораторије ван територије Републике Србије акредитоване од стране АТС-а према стандарду SRPS ISO IEC 17025, као доказ да је материјал технички исправан и да задовољава квалитет који се тражи конкурсном документацијом. Неће се признати извештаји и потврде сопствених лабораторија“.

Сматрамо да је потребно појашњење конкурсне документације у овом делу, будући да није јасно на које материјале се односе захтевани извештаји, те молимо наручиоца да прецизира да ли се достављање захтеваних извештаја односи само на ватросталне и термоизолационе бетоне и опеку.

**ОДГОВОР 1:**

Достављање захтеваних извештаја односи само на ватросталне и термоизолационе бетоне и опеку, усваја се примедба заинтресованог лица, Наручилац ће у складу са тим изменити конкурсну документацију.

**ПИТAЊE 2:**

На страни 13. конкурсне документације, у делу 4.2 „Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона“ предвиђен је додатни услов за учешће у поступку – технички капацитет. У оквиру истог је, поред остале опреме, захтевано располагање са једним багером утоваривачем за утовар шута.

Да ли је наручиоцу прихватљиво да се, поред захтеваног багера, дозволи и располагање са скип-комбинованом радном машином, односно да захтевани технички капацитет у наведеном делу гласи:

*„1 багер утоваривач за утовар шута или скип-комбинована радна машина“*

**ОДГОВОР 2:**

Усваја се примедба заинтресованог лица, Наручилац ће у складу са тим изменити конкурсну документацију.

**ПИТAЊE 3:**

На страни 14. конкурсне документације, у делу 4.2 „Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона“ предвиђен је додатни услов за учешће у поступку –кадровски капацитет. Истим је, поред осталог, предвиђено и располагање са 12 радника шамотера и изолатера са искуством на изради ватросталних конструкција.

Сматрамо да је потребно додатно појаснити конкурсну документацију у овом делу.

Конкретно, од захтеваних 12 радника, колико радника треба да буду ватростални зидари, колико торкретара и колико изолатера?

**ОДГОВОР 3:**

Потребно је да Понуђач располаже са:

* 4 (четити) ватростална зидара или керамичара-пећара
* 4 (четити) бетонираца (торкретара)
* 4 (четити) изолатера топлотних уређаја

У складу са тим ће Наручилац извршити изменити конкурсну документацију.

*У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*