ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01.-12071/14-2019 od 14.02.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **2004/2018 (3000/0116/2018)** за набавку добара: Локална и контактна мерења, на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

G1/8” јесте стандардни прикључак за манометре пречника 40mm, али постоји могућност и првобитно тражене G1/4”.

Који прикључак је потребно понудити?

**ОДГОВОР 1:**

Као што смо већ и објавили у појашњeњу број 2: Потребни су манометри са прикључком G1/8”.

**ПИТАЊЕ 2**:

Везано за позиције 1 и 2, партије 2,  извршили сте измену конкурсне документације на основу паушалне и нетачне тврдње потенцијалног понуђача да се предметни манометри не производе са прикључком G1/4" већ само са G1/8".

Да ли вам је прихватљива понуда манометара за позиције 1 и 2 партије 2,  са  прикључком G1/4" или је неопходно да манометар буде са прикључком G1/8?

**ОДГОВОР 2:**

Неопходно је да манометри на позицијама 1. и 2. буду са прикључком G1/8“ (објављено у појашњeњу број 2) .

Грешком је писало G1/4“.

**Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.**