ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44

Место:Обреновац

Број: 5364-E.03.02.-12071/5-2019 oд 28.01.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **2004/2018 (3000/0116/2018)** за набавку добара: Локална и контактна мерења, на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења, а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Партија 1, Ставка 2  - MP110-1A/SUW06

Добили смо сугестију од произвођача да проверите шта тачно треба јер MP110SUW06 is није стандардни  MP110-1A. MP110SUW је специфичан - цртеж је у прилогу.

****

**ОДГОВОР 1:**

Потребно је понудити стандардни прекидач MP110-1A.

Наручилац ће у овом делу извршити измену конкурсне документације.

**ПИТАЊЕ 2**:

Партија 1,Ставка 4  - Presostat Sauter DSD 140 F001; 0,4 - 2,5 bar

DSD140F001 није више у производном програму , молим да погледате приложени каталог за DSD140F002. Да ли је прихватљива замена?

**ОДГОВОР 2:**

Наручилац је у Техничкој спецификацији и Обрасцу структуре цене дефинисао добро које је предмет набавке – Партија 1, ставка бр. 4- Пресостат Sauter DSD 140 F001; 0,4 do 2,5 bar или одговарајући.

Након отварања понуда, а током стручне оцене понуда, Наручилац ће утврдити да ли је понуђено добро одговарајуће.

**У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.**