НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

„Уградња механизма за дихтовање рециканала блока А5 ТЕНТ-А“

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 2036/2018 (3000/1707/2018)

(број 105-E.03.01-27974/4-2019. oд 24.01.2019. године)

 Обреновац, Јануар 2019. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ*  ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара „Уградња механизма за дихтовање рециканала блока А5 ТЕНТ-А“

1.

**Тачка 4.2**. конкурсне документације – **ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** на страни 9 од 67, - **пословни капацитет**,

***мења се и сада гласи*:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ** **ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** |
| 5. | **Услов:****Пословни капацитет**Понуђач располаже неопходном **пословним капацитетом** ако:**1)** је у претходне три (3) године од дана објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки реализовао најмање 1 уговор за услуге одржавања **или** ремонта на каналима аеросмеше, горионицима угља, рециркулационим каналима и млиновима за угаљ, у термоенергетском постројењу (блоку) снаге 100 MW и више, у уговореном року, обиму и квалитету и да до дана издавања потврде о референтним набавкама у гарантном року није прекршио своје обавезе из гарантног периода.У случају да се уговор односи на шири обим испоруке, ова вредност важи искључиво за услуге одржавања **или** ремонта на каналима аеросмеше, горионицима угља, рециркулационим каналима и млиновима за угаљ, у термоенергетском постројењу (блоку) снаге 100 MW и више што мора бити видљиво из уговора или фактура.**2)** има уведен систем управљања квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001, чија је област сертификације у вези са предметном јавном набавком.**Доказ:**- Списак извршених услуга - стручне референце - потписане и оверене Потврде о референтним набавкама – извршеним услугама- фотокопија уговора, са понудом, из Потврде о референтним набавкама- фотокопија важећих сертификата ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.Уколико је референцу издало лице које није крајњи корисник код кога је извршена референтна услуга, Понуђач на потврди наводи ко је крајњи корисник и његов контакт.Наручилац може да изврши проверу Потврде о референтим набавкама код крајњег корисника.Наручилац може од понуђача тражити да достави неки од следећих доказа: копије фактура, копије отпремница и сл.**Напомена:**-Стандард ISO 9001 је међународни стандард који садржи захтеве за систем управљања квалитетом. Систем квалитета је управљачки систем којим се доводи до остварења постављених циљева у погледу квалитета пословања и пружања услуга. Да би се предметне услуге, на локацији наручиоца извеле квалитетно, ефикасно и у складу са међународним стандардима, неопходно је да изабрани понуђач поседује уведен овај систем квалитета.-Стандард ISO 14001 је међународни стандард који дефинише захтеве за управљање заштитом животне средине, смањење негативних учинака на животну средину, смањење ризика од еколошких катастрофа. У оквиру замене механизма за дихтовање, потребно је заменити мазивну маст и демонтирати стару и монтирати нову заптивну плетеницу од стаклених влакана која негативно утиче на животну средину и околину, стога је неопходно да изабрани понуђач поседује уведен овај систем квалитета за време пружање услуга на локацији наручиоца.-Стандард OHSAS 18001 је међународни стандард који дефинише захтеве за систем заштите здравља на раду и безбедности на раду. У погону наручиоца се преплићу више различитих извођача, сви они треба да пазе како на себе саме тако и на друге извођаче, па и на посетиоце како не би дошло до неке нежељене незгоде у току пружања услуга. Поред тога, у погону наручиоца се користе разна машинска уља, мазивне масти, заптивне плетенице од разних материјала и сл. која негативно утичу на здравље запослених и на животну средину. Изабрани понуђач мора да зна како да рукује са таквим материјама како не би дошло до неких нежељених здравствених последица или еколошке катастрофе, стога је неопходно да изабрани понуђач поседује уведен овај систем квалитета за време пружање услуга на локацији наручиоца.* У случају да понуду подноси група понуђача, важећи сертификат доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави важећи сертификат), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 1. (референце) овај доказ доставити за те чланове.
* У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача.
 |

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

 КОМИСИЈА