ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место: Обреновац

Број: 5364-E.03.02-30575/7-2019

07.02.2019. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 2271/2018 (3000/0470/2018), за набавку добара: Противпожарна пумпа, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊA**:

1. Поштовани, везано за набавку  Противпожарна пумпа бр. ЈН 2271/2018(3000/0470/2018) - да ли се пумпа тражи-нуди као пумпни агрегат (комплет са електромотором, постољем И спојницом) или се само тражи пумпа која би се уградјивала на постојећем постољу…

2. Поштовани,

ПИТАЊЕ у вези ЈН 2271/2018 (3000/0470/2018)  :

Предмет набавке је противпожарна пумпа, да ли Вам је потребно понудити само пумпу (без заједничког постоља,ел. мотора и спојнице) или пумпни агрегат ( пумпа+ел.мотор+спојница+заједничко постоље )?

**ОДГОВОР:**

Предмет набавке је само пумпа.

КОМИСИЈА: