ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5364-Е.03.02-30717/10-2019

01.02. 2019.год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 2507/2018 (3000/0392/2018), за набавку добара: Клинасти, пљоснати и други каишеви - компресори, вентилатори на грејању и вентилацији, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊА**:

1. Заинтересовани смо да доставимо понуду на горе наведену ЈН,па Вас најљубазније молимо да нам дате додатне информације за еxтрамултус каишеве (поз 6-12):

-          која би била тачна ознака ових каишева на ? (GG, UU, LT…)

-          која је дебљина потребних каишева?

Пример како је дефинисано који је потребан каиш: 40x1300 LT 28 P

2. Сходно конкурсној документацији за набавку каишева , обавештавам Вас да још једном проверите материјал за позиције р.бр. 6-12 јер не постоји кожа-гума , постоји кожа-пластика , али пошто има различитих јачина(ремен се спаја код нас) требају нам ознаке материјала или следећа три података: 1. Број обртаја; 2.Снага мотора; 3.Пречник мање ременице ?

**ОДГОВОРИ:**

Материјал за наведене позиције 6-12 треба да буде кожа-пластика (LU).

Укупна дебљина каишева за позиције 6-12 је 3mm.

Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације на начин што ће у техничкој спецификацији додати појашњење и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те **у случају да продужи рок**, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА