НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ДРУГА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА Батерије ТЕНТ

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 2047/2018 (3000/0419/2018)

(број 105-Е.03.01-30596/9/2019 од 27.02.2019. године)

*Обреновац*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**Д Р У Г У ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку Батерије ТЕНТ

1.

Табела техничких карактеристика –образац број 2 – Образац структуре цене на 39/65 до 42/65 страни Конкурсне документације се мења и гласи као у прилогу.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)

Доставити:

- Архиви

**ОБРАЗАЦ 2.**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр | **Назив добра** | **Јед.****мере** | **Колич****ина** | **Јед.****цена без ПДВ****дин.**  | **Јед.****цена са ПДВ****дин.**  | **Укупна цена без ПДВ****дин.**  | **Укупна цена са ПДВ****дин.**  | **Назив произвођача добара, модел, ознака добра** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** |
|  | **Огранак ТЕ Колубара** |
| **1.** | Алкална батерија LR03 – ААА 1.5V | ком. | 1000 |  |  |  |  |  |
| **2.** | Алкална батерија LR6 – АА – 1.5V | ком. | 900 |  |  |  |  |  |
| **3.** | Алкална батерија 6LR61 – 9V  | ком. | 60 |  |  |  |  |  |
| **4.** | Пуњива батерија LR03 – ААА 1.2V, min. 1000mAh | ком. | 80 |  |  |  |  |  |
| **5.** | Пуњива батерија LR06 – АА 1.2V, min. 2400mAh | ком. | 80 |  |  |  |  |  |
| **6.** | Заменска акумулаторска батерија за ручну лампу 6V, 4Ah | ком. | 20 |  |  |  |  |  |
| **7.** | Мобилни LED рефлектор, пуњиви 14.4V, 20W, IP65, 1.400lm, 4.4Ah | ком. | 8 |  |  |  |  |  |
| **8.** | Пуњива батерија за батеријску лампу PELI9410, 4.8V, 4600mAh, NiMH | ком. | 4 |  |  |  |  |  |
| **9.** | LЕD наглавна лампа са фокусом, мин. 5W и 500lm, мин. 3.7V, мин. 1.5Ah | ком. | 10 |  |  |  |  |  |
| **10.** | Пуњива ручна лампа мин. 7.2V, мин. 3000mAh, мин. 500lm | ком. | 12 |  |  |  |  |  |
| **11.** | Пуњива батерија UL 18-12, 12V, 18AH/20HR | ком. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | **Огранак ТЕ Морава** |
| **12.** | Акумулаторске батерије за дизел локомотиве,Un=12V DC, капацитета 220-230 Ah;  | Ком | 5 |  |  |  |  |  |
| **13.** | Акумулаторске батерије за већи виљушкар, Un= 12V DC, капацитета 110 Ah;  | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| **14.** | Акумулаторске батерије за мањи виљушкар, Un= 12V DC, капацитета 90 Ah;  | Ком | 4 |  |  |  |  |  |
| **15.** | Акумулаторске батерије за булдозере и улте, Un= 12V DC, капацитета 180Ah;  | Ком | 4 |  |  |  |  |  |
| **16.** | Алкална Батерија 9V | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| **17.** | Алкална Батерија 1,5 V; ААА | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| **18.** | Алкална Батерија 1,5 V; АА | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| **19.** | Батериjска лампа  | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| **20.** | Viker Star Nextorch батеријска лампа или одговарајућа | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| **21.** | Батерије 6V-5Ah за батеријске лампе 0601443400 или одговарајућа | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| **22.** | Пуњива батеријска лампа GLI 14,4/18 V-Li vari LED или одговарајућа | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| **23.** | Акумулаторска лампа  | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | **Огранак ТЕНТ А** |
| **24.** | Батерија алкална IEC LR20 (D), номиналног напона 1,5 V;  | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| **25.** | Батерија алкална IEC LR14, 14A (C), номиналног напона 1,5 V | ком | 100 |  |  |  |  |  |
| **26.** | Батерија алкална IEC LR6, AA, номиналног напона 1,5 V;  | ком | 1500 |  |  |  |  |  |
| **27.** | Батерија алкална IEC 3LR12, номиналног напона 4,5 V;  | ком | 200 |  |  |  |  |  |
| **28.** | Батерија алкална IEC 6LR61/6LF22, номиналног напона 9 V | ком | 300 |  |  |  |  |  |
| **29.** | Батерија алкална IEC LR03, (AAA), номиналног напона 1,5 V | ком | 400 |  |  |  |  |  |
| **30.** | Стартни акумулатор, напон 12V,  | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| **31.** | Стартни акумулатор, напон 12V,  | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| **32.** | Стартни акумулатор, напон 12V,  | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| **33.** | Стартни акумулатор, напон 12V,  | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| **34.** | Пуњива ручна батеријска лампа са ручком | ком | 6 |  |  |  |  |  |
|  | **Огранак ТЕНТ Б** |
| **35.** | Алкална батерија тип LR03(AAA)номиналног напона 1.5V | ком | 1200 |  |  |  |  |  |
| **36.** | Алкална батерија тип LR6(AA)номиналног напона 1.5V | ком | 1200 |  |  |  |  |  |
| **37.** | Пуњива NiMHбатерија величине ̤Dʺ(HR20)номиналног напона 1.2V | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| **38.** | Пуњива NiMH батерија величине ААноминалног напона 1.2V | ком | 400 |  |  |  |  |  |
| **39.** | Пуњива NiMH батерија величине АААноминалног напона 1.2V | ком | 400 |  |  |  |  |  |
| **40.** | Алкална батерија тип 6LR61/6LF22номиналног напона 9V | ком | 250 |  |  |  |  |  |
| **41.** | Mикрoпрoцeсoрски кoнтрoлисaни пуњaч зa пуњењe NiCd ili NiMH пуњивих бaтeриja вeличинa AAA,AA,C,D,E. | ком | 6 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара****(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ****(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин/ процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а(цена из реда бр. И)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.