ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105.Е.03.01-30526/7-2019

12.02.2019

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3394/2018 (3000/0313/2018)**, за набавку Спиралноварене цеви Ф377х8, цеви за рачве, топове, прскаче депоније пепела и прирубнице за цевовод хидромешавине - ТЕНТ-А,, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 4.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**Питање број 1.**

Молимо Вас да нам дате одговор на питање везано за јавну набавку бр.  3394/2018 (3000/0313/2018)   (Спирално варене цеви 377x8, цеви за рацве, топове, прскаце депоније пепела и прирубнице за цевовод за хидромесавине ТЕНТ А).

Питање: за цеви (позиције 1-6) трази се премаз цеви у дебљини осусеног премаза 150-250 микрона, отпоран на температуру 120\*Ц. Који премаз је у питању?

**Одговор број 1.**

Захтевом је дефинисан осушен премаз дебљине 150-250 микрона, отпоран на температуре до 120 °Ц.

Састав премаза дефинише технолог произвођача цеви, сходно нашем захтеву дебљине премаза И отпорност на температуру, а ми немамо посебне друге услове  у виду дефинисаних захтева  поготово што је то технологија коју имају И користе произвођачи цеви.

Боја цеви може бити сива, браон или црна.

**Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.**

Комисија Комисија:

---------------------------

---------------------------

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_