ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105.E.03.01-30526/5-2019

07.02.2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3394/2018 (3000/0313/2018)**, за набавку Спиралноварене цеви Ф377х8, цеви за рачве, топове, прскаче депоније пепела и прирубнице за цевовод хидромешавине - ТЕНТ-А,, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Молимо Вас да нам појасните позиције у којима су тражени хамбуршки лукови. Наведено је да се траже лукови по стандарду EN10253-1 и да се тражи R=3D. По овом стандарду лукови се израђују у R=1,5D. Да ли за наведени стандард треба понудити R=3D или R=1,5D? Да ли  можете тражени радијус да нам искажете у милиметрима?

**ОДГОВОР 1:**

За Јавну набавку добара бр. 3394/2018 (3000/0313/2018), спиралноварене цеви Ø377x8, цеви за рачве, топове, прскаче депоније пепела и прирубнице за цевовод хидромешавине ТЕНТ А, у техничкој спецификацији страна 4/51 и у образцу структуре цене  страна 32/51 на месту позиција од 17 до 22 захтев је набавка хамбуршких лукова са радијусом савијања R=3D, односно по стандарду представљен са TYPE A – 5D, који су са углом савијања од 90°, израђени од материјала S235JR.

Нпр. Позиција под редним бројем 19. хамбуршки лук димензија ø273х7,1 има радијус савијања R= 650 мм, затим позиција под редним бројем 20. хамбуршки лук димензија ø219х6,3 има радијус савијања R= 510 мм ...

.

**Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.**

 Комисија

 Комисија:

---------------------------

---------------------------

---------------------------