ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44

Место:Обреновац

Број: 5364-Е.03.02.-41352/5-2019 од 01.02.2019. год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **2677/2018 (3000/1481/2018)** за набавку добара: Лак жица за премотавање НН електро мотора, на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења, а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

У КД је наведено да Вам је потребна  Трослојна жица за премотавање ел. мотора

   - да ли Вам је потребна бакарна лак жица ?

   -стандард за бакарну лак жицу два пута лакирану је IEC 317-13 G2 ,200 C

   -стандард за троструко лакирану бакарну лак жицу је  IEC317-13 G3;

Изолација: poliester +polyamid-imid са повећаном отпорношћу на парцијална пражњења;

**ОДГОВОР 1:**

За позиције од 1 до 16, потребно је испоручити троструко лакирану бакарну жицу према стандарду IEC317-13 G3

**ПИТАЊЕ 2**:

У КД је наведено да Вам је потребан Изолациони папир "H" класе 0,15 ;0,20 ; 0,25 i 0,30 .

- Да ли мислите на изолациони папир у H класи и који Вам је потребан (нпр .Nomex ) или Вас молим наведите коју сте раније користили.

**ОДГОВОР 2:**

За позиције од 17 до 20, потрeбно је испоpучити изолациони папир у H класи, тип: Nomex или одговарајући.

**ПИТАЊЕ 3**:

У КД је наведено да Вам је потребан Високонапонски лак за сушење у пећи- молим Вас за назив производа који Вам је потребан или тип који сте узимали у претходним набавкама а одговара Вашем захтеву.

**ОДГОВОР 3:**

За позицију 33 потребно је испоручити Високонапонски лак за сушење у пећи тип: HI-THERM BC-325, произвођач: Dolphs или одговарајући.

**У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.**