ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105.Е.03.01-48868/

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0198/2018/2246/2018) за набавку „Мембране за регулационе вентиле ТЕНТ-А“ на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА бр. 4**

**У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

**Бр. 3000/0198/2018/2246/2018**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:** Да ли можемо да отворимо мембрану при увиду, с обзиром да је произвођачу потребно да отвори мембрану да би видео какав метални уложак је потребан за израду, и које су димензије у питању?

**ОДГОВОР 1:** Наручилац није у могућности да отварат мембрану пре доношења одлуке о додели уговора.

**ПИТАЊЕ 2:** Да ли за мембрану за коју је достављена скица, можемо да добијемо и детаљнију скицу металног улоска (језгра) који се у њу уграђује?

**ОДГОВОР 2:** Наручилац не поседује технички цртеж језгра.

**ПИТАЊЕ 3:** Да ли можемо да добијемо скице или слику (фотографију) металног улошка(језгра) за тражене мембране, пре свега за позицију 1?

**ОДГОВОР 3:** Наручилац није у могућности да Вам достави фотографију металног улошка јер би то подразумевало трајно уништење функционалног склопа мембрана-језгро.с Није могуће добити фотографију металног улошка јер би то подразумевало трајно уништење функционалног склопа мембрана-језгро Није могуће добити фотографију металног улошка јер би то

**КОМИСИЈА** :

...................................

..................................

.................................