ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44

Место:Обреновац

Број:105-E.03.01.-21624/12-2019 oд 04.03.2019.год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **2317/2018 (ЈН/3000/0112/2018)** за набавку услуга: Набавка опреме за мерење притиска и температуре, на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 5**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**Молимо Вас за додатно појашњење у вези са *додатним информацијама или појашњењем број 4 (одговор 2) везано за технички цртеж:***

**ПИТАЊЕ 1**:

Технички цртеж ( нова верзија ) не поседује опругу на проширеном делу, већ унутар њега, а директно се налази на заштитној чаури и зегером је фиксирана за кретање у једном правцу .

“Опруга на просиреном делу” у техничком опису: на шта се конкретно мисли ?

**ОДГОВОР 1:**

Проширени део сензора је део где је пречник сензора повећан са пречника 6mm на пречник 14mm.

Управо на том делу је опруга, што се може и видети на цртежу „Сензор толеранције (pt-100) Schlumberger“ од 29.03.2012.год, који је саставни део конкурсне документације.

**ПИТАЊЕ 2**:

Тражи се Дужина проширеног 45mm ,

На који проширени део се мисли јер га на слици ( нова верзија) нема. На техничком цртежу нове верзије постоји што се тиче проширених делова само монтажни завртањ ( дужине 46mm ) и рукохват монтажног завртња дужине 38mm.

**ОДГОВОР 2:**

Проширени део сензора је део где је пречник сензора повећан са пречника 6mm , на пречник 14мм.

Управо тај део је ископиран са дужином 45mm, што се може и видети на цртежу „Сензор толеранције (pt-100) Schlumberger“ од 29.03.2012.год, који је саставни део конкурсне документације.

**ПИТАЊЕ 3**:

Да ли се захтева тражена дужина опруге, јер на новом цртежу није дата, док је на старом назначена њена дужина 18 mm и унутрашњи пречник 14mm?

**ОДГОВОР 3:**

Дата је дужина опруге, а она износи 18mm, као што је и назначено на цртежу.

**Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.**