ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44

Место:Обреновац

Број:105-E.03.01.-21624/11-2019 oд 25.02.2019.год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **2317/2018 (ЈН/3000/0112/2018)** за набавку услуга: Набавка опреме за мерење притиска и температуре, на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 4**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења, а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Позиције 20 , 21, И 22:

У опису стоји fi 11mm на техницком цртезу fi 9 ста је исправно?

**ОДГОВОР 1:**

Исправно је оно што је у техничком опису, тј. 11 mm, скица је ту само да буде јасно о ком се типу сензора ради.

**ПИТАЊЕ 2**:

Позиције 31 – 44:  
У прилогу скица и техничких цртежа дата су два модела термоелемента за лежајеве пумпи. Да ли можемо да понудимо било који модел од ова два (стари и нови)?

**ОДГОВОР 2:**

Потребно је понудити оно што одговара захтеваном техничком опису, а технички опис је у складу са цртежом који је дат у прилогу (оно што сте назвали новим). Цртеж првобитног сензора је ту само да би било јасно о ком типу оригиналног сензора се ради, а њега код произвођача Schlumberger више није могуће пронаћи у производном програму.

**Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.**