НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВА ИЗМЕНУ**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА - **Испитивање стања метала и санација методама без разарања (бубањ, пароводи, цевоводи и коморе)**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА - 2547/2018 (3000/1733/2018)

(број 105-E.03.01-60182/6-2019 од 14.02.2019. године)

Обреновац, 2019. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку услуга: **Испитивање стања метала и санација методама без разарања (бубањ, пароводи, цевоводи и коморе)**

**1.**

У складу са Додатним појашњењем број 1. Конкурсна документација мења се у делу: 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова, Тачка 5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, Услов 3: Лиценца за извођење термоенергетских и заваривачких радова ЈУС-ИСО 3834 или одговарајућа и Тачка 7: Технички капацитет, доказ за Услов 1.

**2.**

Део 4., Конкурнсе документације, Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова, Тачка 5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, Услов 3: Лиценца за извођење термоенергетских и заваривачких радова ЈУС-ИСО 3834 или одговарајућа и Тачка 7: Технички капацитет, доказ за Услов 1. мења се и гласи као у прилогу.

**Важећи део 4. Конкурсне документације**

# 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗЈН ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

|  |  |
| --- | --- |
| **Ред. бр.** | **4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**  **ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** |
| **1.** | **Услов:**  Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар  **Доказ:**  - **за правно лице:**Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда  - **за предузетнике:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра  Напомена:   * У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| **2.** | **Услов:**  Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре  **Доказ:**  - **за правно лице:**  1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА **– уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова** – захтев за издавање овог уверења може се поднети према **месту рођења** или према **месту пребивалишта**.  2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење<http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html>  3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – **Уверење Основног суда** (**које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда**) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.  Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за **кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.**  **- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова** – захтев за издавање овог уверења може се поднети према **месту рођења** или према **месту пребивалишта**.  Напомена:   * У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника * У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих * У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача   **Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда**. |
| **3.** | **Услов**:  Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији  **Доказ:**  - **за правно лице, предузетнике и физичка лица:**  **1.Уверење Пореске управе** Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе **и**  **2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине**) према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  Напомена:   * Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа * Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити **уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације** * У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)   **Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда**. |
| **4.** | **Услов:**  Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  **Доказ:**  Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН(Образац бр.4.)  Напомена:   * Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом. * Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. * Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити достављена и за сваког подизвођача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање подизвођача и оверена печатом. |
| **5.** | -да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке    **Услов:**  **1.** Лиценца за пројектовање грађевинских конструкција за термоелектране снаге 10 и више МW – П052Г1 или одговарајућа  **2.** Лиценца за извођење машинских радова на термотехничким, термоенергетских, процесних и гасних инсталација за термоелектране снаге 10 и више МW - И052М1 које издаје надлежно Министарство или одговарајућа  **3.** Лиценца за извођење термоенергетских и заваривачких радова SRPS EN ISO 3834 или одговарајућа.  **Доказ:**  **1.** Лиценца за пројектовање грађевинских конструкција за термоелектране снаге 10 и више МW – П052Г1 или одговарајућа  **2.** Лиценца за извођење машинских радова на термотехничким, термоенергетских, процесних и гасних инсталација за термоелектране снаге 10 и више МW - И052М1 које издаје надлежно Министарство или одговарајућа  **3.** Лиценца за извођење термоенергетских и заваривачких радова SRPS EN ISO 3834 или одговарајућа.  **Напомена:**  - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе дужан је да достави сваки понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставља и за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача.  - Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. |
| **4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ**  **ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** | |
| **6.** | - да располаже **неопходним пословним капацитетом**:  **Услов:**  Да је у претходне три године до дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки Понуђач реализовао најмање два уговора који се односе на услуге које су предмет јавне набавке (радови на цевном систему котла, пароводима, бубњу и радови на процени преосталог радног века елемената цевног система котла, бубња, колектора или паровода, за термоелектране снаге најмање од 100MW), у уговореном року, обиму и квалитету и да до дана издавања потврде о референтним набавкама у гарантном року није било рекламација на исте.  **Доказ:**  - списак извршених услуга  -Потписане и оверене потврде Наручилаца  Образложење: Због специфичности услуга наведених у техничкој спецификацији потребно је да понуђач има радног искуства у обављању тражених делатности пошто се тражи процена века дела цевног система што је од велике важности за рад погона и планирања каснијих инвестиција у том делу постројења.  **Напомена:**  У случају да понуду подноси група понуђача, доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави доказ, а уколико више њих заједно испуњавају услов, овај доказ доставити за те чланове.  У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| **7.** | **Технички капацитет**  **Услов:**   1. Да поседује Лиценциране софтвере за израду прорачуна чврстоће и за анализу напонског стања цевовода, текстуалног дела документације, графичког дела документације 2. Да поседује у власништву закупу или лизингу:  * апарат за заваривање – минимум 4 ком. * мале брусилице – минимум 8 ком. * чеоне брусилице – минимум 8 ком. * убодне брусилице – минимум 3 ком. * продужни кабл-моталица – минимум 3 ком. * продужне лампе 24 V – минимум 6 ком. * Апарат за термичку обраду:   90KW – минимум 2 ком.  120KW – минимум 1 ком. * Машина за обраду цеви:   f 20 - f 63 – минимум 2 ком.  f 35 - f 150 – минимум 1 ком.  f 220 - f 400 – минимум 1 ком.  f 350 - f 850 – минимум 1 ком.   * Упцуг   Q = 0,75t – минимум 6 ком.  Q = 1,5t – минимум 4 ком.  Q = 3t – минимум 2 ком.  Q = 6t – минимум 2 ком.   * Флашенцуг   Q = 0,5t – минимум 2 ком.  Q = 1t – минимум 2 ком.  Q = 2t – минимум 2 ком.  Q = 5t – минимум 2 ком.  Q = 10t – минимум 2 ком.  **Доказ:**   1. копија рачуна о набавци **ИЛИ** потврда овлашћеног продавца/дилера лиценцираних софтвера за израду прорачуна чврстоће и софтвера за анализу напонског стања цевовода, текстуалног дела документације, графичког дела документације. 2. Извод из пописне листе основних средстава, потписан од стране надлежног лица понуђача, из ког се јасно види да је захтевана опрема у власништву Понуђача **И** Копије потврда о периодичним прегледима издатих од установа надлежних за ту врсту делатности, за опрему која подлеже периодичним прегледима **ИЛИ** Уговор о закупу или уговор о лизингу.   Образложење: Опрема која је предмет јавне набавке а наведена је у техничкој спецификацији је од виталног значаја за термоелектрану пошто се ради о бубњу котла, цевном систему и пароводима који су изложени високим температурама, притисцима, протоцима и дилатацијама, тако да је веома важно прецизно одрети стање поменуте опреме.  **Напомена:**  У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе испуни тражени услов) а уколико више њих заједно испуњавају услов, овај доказ доставити за те чланове  У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| **8.** | **Кадровски капацитет**  **Услов:**  Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако има у радном односу или радно ангажоване извршиоце (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду) и то најмање:   1. Најмање 2 (два) дипломирана инжењера машинства са лиценцом бр. 330 и радним искуством од најмање 10 година у струци; 2. Најмање 1 (једног) дипломираног инжењера машинства са лиценцом бр. 430 и радним искуством од најмање 10 година у струци; 3. Најмање 2 (два) дипломирана машинска инжењера који поседују експертско искуство из области процене преосталог радног века цевних система, бубња, колектора или паровода котлова на термоелектранама снаге не мање од 100MW, минималан број личних референци ангажованих машинских инжењера из области процене преосталог радног века у последњих 10 година (делова цевних система котлова, бубња, колектора и паровода) износи по пет (5). 4. Најмање 3 (три) дипломирана инжењера машинства са најмање по пет година радног искуства у пројектовању (конструисању), производњи, испитивању или оцењивању усаглашености опреме под притиском и то:  * најмање 1 (један) који поседује сертификат о положеном курсу за визуелно испитивање заварених спојева (ниво II), према SRPS EN473, односно SRPS EN ISO 9712 * најмање 2 (два) који поседују диплому (уверење) о положеном курсу за европског инжењера за заваривање или међународног инжењера за заваривање  1. Најмање 15 запослених радника машинске струке са III или IV или V степеном стручне спреме 2. Најмање 3 запослена радника атестираних заваривача – комбинација аргон-електро (11/141) 3. Најмање 3 запослена радника атестираних гасних заваривача   **Доказ**  **1.** М образац пријаве на обавезно  социјално осигурање запослених за лица у радном односу **ИЛИ** уговор о ангажовању сходно члану 197 до 202 Закона о раду **И** Диплома/уверење о стеченом степену стручне спреме за инжењера машинства са лиценцом бр. 330 и Потврда послодавца да лице има радно искуство од најмање 10 година у струци;  **2.** М образац пријаве на обавезно социјално осигурање запослених **ИЛИ ИЛИ** уговор о ангажовању сходно члану 197 до 202 Закона о раду **И** Диплома/уверење о стеченом степену стручне спреме за дипломираног инжењера машинства са лиценцом бр. 430 и Потврда послодавца да лице има радно искуство од најмање 10 година у струци;  **3.** М образац пријаве на обавезно социјално осигурање запослених **ИЛИ** уговор о ангажовању сходно члану 197 до 202 Закона о раду **И** Диплома/уверење о стеченом степену стручне спреме за миниму два дипломирана машинска инжењера **И** Потврда послодавца да лица поседују експертско искуство из области процене преосталог радног века цевних система, бубња, колектора или паровода котлова на термоелектранама снаге не мање од 100MW, личне референце ангажованих машинских инжењера из области процене преосталог радног века у последњих 10 година (делова цевних система котлова, бубња, колектора и паровода).  **4.** М образац пријаве на обавезно социјално осигурање запослених **ИЛИ** уговор о ангажовању сходно члану 197 до 202 Закона о раду **И** Диплома/уверење о стеченом степену стручне спреме за дипломиранае инжењера машинства **И** Потврда послодавца да лице има радно искуство од минимум пет година у пројектовању (конструисању), производњи, испитивању или оцењивању усаглашености опреме под притиском **И** сертификат о положеном курсу за визуелно испитивање заварених спојева (ниво II), према SRPS EN473, односно SRPS EN ISO 9712  **И** диплома (уверење) о положеном курсу за европског инжењера за заваривање или међународног инжењера за заваривање.  **5.** М образац пријаве на обавезно социјално осигурање запослених **ИЛИ** уговор о ангажовању сходно члану 197 до 202 Закона о раду **И** Диплома/уверење о стеченом степену стручне машинске струке са III или IV или V степеном стручне спреме  **6.** М образац пријаве на обавезно социјално осигурање запослених **ИЛИ** уговор о ангажовању сходно члану 197 до 202 Закона о раду **И** атести заваривача – комбинација аргон-електро (11/141) издати од стране овлешћене институције.  **7.** М образац пријаве на обавезно социјално осигурање запослених **ИЛИ** уговор о ангажовању сходно члану 197 до 202 Закона о раду **И** атести гасних заваривача издати од овлашћене институције  Образложење**:** Пошто се ради о испитивању бубња као и о испитивању паровода који су изложени флуидима са веома високим параметрима температуре, притиска, протока а такође и разним дилатацијама услед контролисаних и неконтролисаних промена параметара и пошто је веома битно добро проценити преостали радни век поменуте опреме због потребних инвестиција а такође и због избегавања евентуалног хаварисања опреме, потребно је да кадровски капацитет понуђача буде у складу са траженим задацима и да својим радним искуством гарантује и докаже да су раније вршене процене биле успешне. Како се испитивања врше иствремено на више опреме (бубањ, пароводи, цевоводи, коморе) потребно је да понуђач докаже да располаже са довољним кадровским капацитетом.  **Напомена:**  У случају да понуду подноси група понуђача, доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави доказ), а уколико више њих заједно испуњавају услов овај доказ доставити за те чланове.  У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 7. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75.став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

2. Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама.Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4.Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави (пожељно на меморандуму, која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79.став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона

-регистар понуђача: [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

**3.**

Ова допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

**Комисија за Јавну набавку**

.