ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5365.E.03.04.71150/4-2019

Велики Црљени, 01.03.2019

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0128/2018 (3071/2018)**, за набавку **Набавка опреме за мерне кругове температуре у ТЕ"Колубара**,, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**Питaњe 1**

Молим вас да нам доставите одговор на питање за Позицију 9 из Техничке спецификације:

* Да ли је довољно доставити калибрационо-конфигурациони фабрички сертификат да је трансмитер подешен у опсегу 20-600° C за тип К, јер температурни трансмитер није мерач одређене визичке величине већ конвертер једног типа сигнала у други? Такође није наведено за који тип и класе тачности температурног елемента је потребно доставити сертификат у 5 тачака за трансмитер температуре.

**ОДГОВОР 1:**

Позиција 9. техничке спецификације.

Потребно је доставити фабрички калибрациони сертификат произвоћача минимално у 5 тачака у опсегу од  20-600°C, према типу термоелемента дефинисаног у техничкој спецификацији класе тачности 1.

КОМИСИЈА