| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД

БАЛКАНСКА БРОЈ 13

ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД -  ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

www.eps.rs

e-mail: matic.natasa@eps.rs

ПОЗИВ ЗА ДОПУНУ ПОНУДЕ

Јавна набавка број 3000/1110/2019 (96/2019)

Преговарачки поступак применом члана 35. став 1. тачка 1) ЗЈН

Предмет набавке:

Ремонт ЦСК блокова А1, А3, А4 и А6 - ТЕНТ-А

Партија 1. Ремонт ЦСК блока А1

Партија 2. Ремонт ЦСК блока А3

Партија 3. Ремонт ЦСК блока А4

Партија 4. Ремонт ЦСК блока А6

Комисија за спровођење ЈН  3000/1110/2019 (96/2019) формирана Решењем број

105-E.03.01-111962/2-2019 од 27.02.2019.године

заведено у ЈП ЕПС број 105-E.03.01-111962/4-2019 од 01.03.2019. године)

Обреновац, март 2019. године

С А Д Р Ж А Ј:

- Општи подаци о набавци

- Подаци о предмету јавне набавке

- Упутство понуђачима како да сачине понуду

- Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања

- Образац понуде

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни

- Техничка спецификација

ЈП "Електропривреда Србије" Београд

Огранак ТЕНТ, Београд - Обреновац

Адреса огранка: Богољуба Урошевића Црног број 44

Место oгранка: Обреновац

Датум: 01.03.2019.

Број ЈН: 3000/1112/2019 (70/2019)

- ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

  - Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

- Јавно предузеће ,,Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр. 13

- Интернет страница: www. eps.rs

- Матични број  20053658,

- ПИБ 103920327,

- Шифра делатности  3511

- Огранак ТЕНТ, Београд – Обреновац, Богољуба Урошевића Црног број 44, 11500 Обреновац

  - Подаци о врсти поступка јавне набавкe:

Преговарачки поступак  применом  члана 35. став 1. тачка 1. ЗЈН

  - Основ за примену преговарачког поступка: Поступак јавне набавке се спроводи применом  члана 35. став 1. тачка 1. ЗЈН јер су у отвореном поступку поднете све неприхватљиве понуде. Наручилац ће позив за подношење понуда упутити само и свим понуђачима који су учествовали у наведеном обустављеном поступку да допуне своје понуде тако да их учине прихватљивим. Позив за подношење понуда упућује се следећим понуђачима:

1. Групи понуђача: ЛМ Металмонт д.о.о. Београд, Феромонт инжењеринг д.о.о. Београд, Виа Оцел д.о.о. Београд, Монт – Р д.о.о. Београд, Еуро – Монт – Инг д.о.о. Београд, Изопрогрес ад Београд и Термика – Београд ад Београд и

2. Групи понуђача: ПРО ТЕНТ д.о.о. Обреновац и ПДВ Инжењеринг д.о.о. Ваљево-Попучке

  - Предмет јавне набавке: набавка услуга
Ремонт ЦСК блокова А1, А3, А4 и А6 - ТЕНТ-А, Партија 1. Ремонт ЦСК блока А1,  Партија 2. Ремонт ЦСК блока А3, Партија 3. Ремонт ЦСК блока А 4 и Партија 4. Ремонт ЦСК блока А 6.

  - Контакт: Наташа Матић,e-mail: matic.natasa@eps.rs

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  - Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

- Опис предмета набавке: Ремонт ЦСК блокова А1, А3, А4 и А6 - ТЕНТ-А

Партија 1. Ремонт ЦСК блока А1

Партија 2. Ремонт ЦСК блока А3

Партија 3. Ремонт ЦСК блока А 4

Партија 4. Ремонт ЦСК блока А 6

према спецификацији која je детаљно наведена у конкурсној документацији број 105-E.03.01-489752/4-2018 од 26.10.2018. године за отворени поступак, као и свим изменама конкурсне документације.

  - Назив и ознака из општег речника набавке:

Ознака из општег речника набавке: 50531100 (за све 4 партије)

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Првобитно одређени услови за учешће у поступку јавне набавке и начин доказивања испуњености услова, као ни техничке спецификације и критеријуми за избор најповољније понуде, као и разлози за одбијање понуде  остају непромењени, односно сви захтеви Наручиоца из отвореног поступка остају непромењени.

Понуђена цена у овом поступку не може бити већа од понуђене цене у претходном поступку .

3.1. Начин подношења понуде

- Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

- Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

- Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуда се подноси на адресу наручиоца – ЈП ,,Електропривреда Србије“ Београд, Огранак ТЕНТ, Београд – Обреновац, ул. Богољуба Урошевића Црног бр. 44, са назнаком ,,Ремонт ЦСК блокова А1, А3, А4 и А6 - ТЕНТ-А, Партија 1. Ремонт ЦСК блока А1,  Партија 2. Ремонт ЦСК блока А3, Партија 3. Ремонт ЦСК блока А 4 и Партија 4. Ремонт ЦСК блока А 6“, ЈН 3000/1110/2019 (96/2019) - НЕ ОТВАРАТИ, уручити Наташи Матић”

Понуду послати у 1 (једном) штампаном примерку (оригинал) и једном примерку на ЦД-у (копија). (Препорука је да у електронској верзији буде 1 документ – односно скенирана верзија штампаног примерка понуде).

- На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

- Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.03.2019. године до 10:00 часова.

- Наручилац ће све неблаговремене понуде, након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је поднета неблаговремено.

- Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

- Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

- Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

- Наручилац ће одбити неприхватљиву понуду.

  - Понуђач је у обавези да достави:

- Нов попуњен образац понуде

- Образац структуре цене, попуњен, потписан  и оверен печатом

- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у складу са тачком 6.17. Средства финансијског обрзбеђења конкурсне документације из отвореног поступка предметне јавне набавке.

  - Допуну понуде чине документа која представљају исправку битних недостатака из претходне понуде, сходно достављеној образложеној Одлуци о обустави претходног поступка број 105-Е.03.01-56196/2-2019 од 31.01.2019. године у којој су наведени разлози за одбијање приспелих понуда, и то:

| Понуда број | Назив, адреса и место седишта понуђача | Понуђена цена у динарима без ПДВ |
| --- | --- | --- |
| 156/11/18 од 20.11.2018. за партију 1, 156-1/11/18 од 20.11.2018. за партију 2, 156-2/11/18 од 20.11.2018. за партију 3 156-3/11/18 од 20.11.2018. за партију 4 | Група понуђача: ЛМ Металмонт доо Београд, Краља Милутина 13б 11500 Обреновац, овлашћени члан и чланови групе Феромонт инжењеринг доо Београд, Бачванска 21/II, 11000 Београд Виа Оцел доо Београд, Тадеуша Кошћушка 56, 11000 Београд Монт – Р доо Београд, Ослобођења 2б, 11194 Београд Еуро – Монт – Инг доо Београд, Годоминска 35, 11000 Београд Изопрогрес ад Београд, Бачванска 21/4, 1100 Београд Термика – Београд ад Београд, Краљевића Марка 2, 11000 Београд | Партија 1: 8.975.200,00 Партија 2: 9.989.100,00 Партија 3: 6.977.700,00 Партија 4: 8.978.800,00 |
| 27768 од 21.11.2018. за партије 1, 2, 3 и 4 | Група понуђача: ПРО ТЕНТ доо Обреновац, Круг ТЕНТ Б Ушће, 11500 Обреновац, овлашћени члан и члан групе ПДВ ИНЖЕЊЕРИНГ доо Попучке – Ваљево, Нема улице бб, Попучке, Ваљево | Партија 1: 8.369.981,40 Партија 2: 9.299.302,50 Партија 3: 6.509.070,00 Партија 4: 8.369.302,50 |

1. Разлози за одбијање понуде број 156/11/18 од 20.11.2018. за партију 1, понуде број 156-1/11/18 од 20.11.2018. за партију 2, понуде број 156-2/11/18 од 20.11.2018. за партију 3 и понуде број 156-3/11/18 од 20.11.2018. за партију 4, групе понуђача ЛМ Металмонт доо Београд лидер, чланови групе Феромонт инжењеринг доо Београд, Виа Оцел доо Београд, Монт – Р доо Београд, Еуро – Монт – Инг доо Београд, Изопрогрес ад Београд и Термика – Београд ад Београд:

Понуда број 156/11/18 од 20.11.2018. за партију 1, понуда број 156-1/11/18 од 20.11.2018. за партију 2, г понуда број 156-2/11/18 од 20.11.2018. за партију 3 и понуда број 156-3/11/18 од 20.11.2018. за партију 4, групе понуђача ЛМ Металмонт доо Београд лидер, чланови групе Феромонт инжењеринг доо Београд, Виа Оцел доо Београд, Монт – Р доо Београд, Еуро – Монт – Инг доо Београд, Изопрогрес ад Београд и Термика – Београд ад Београд су неприхватљиве из следећих разлога: 1. Сходно захтевима из тачке 6.17 Средства финансијског обезбеђења, Упутства понуђачима како да сачине понуду, понуђач је био у обавези да достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 2% од вредности понуде без ПДВ, са трајањем најмање 30 (тридесет) календарских дана дуже од рока важења понуде. Достављена је једна банкарска гаранција за све партије, на износ од 800.000,00 динара, са роком важења најкасније до 05.03.2019.године. Обзиром да је важност понуде 70 дана од дана отварања понуда, односно иста важи до 04.02.2019. године, банкарска гаранција за озбиљност понуде треба да важи најмање 30 календарских дана дуже од рока важења понуде, односно до 06.03.2019. године. Имајући у виду наведено, понуде за партије 1,2.3 и 4 су неприхватљиве.

2. Разлози за одбијање понуде број 27768 од 21.11.2018. за партије 1, 2, 3 и 4 групе понуђача ПРО ТЕНТ д.о.о.  Обреновац,  Круг ТЕНТ Б Ушће, 11500 Обреновац носилац заједничке понуде и члан групе ПДВ ИНЖЕЊЕРИНГ доо Попучке – Ваљево, Нема улице бб, Попучке, Ваљево:

Понуда број 27768 од 21.11.2018. за партије 1, 2, 3 и 4, групе понуђача ПРО ТЕНТ доо Обреновац лидер и ПДВ ИНЖЕЊЕРИНГ доо Ваљево су неприхватљиве из следећих разлога: За додатни услов из дела техничког капацитета да понуђач располаже са минимално 3 (три) електрична витла носивости 3–5 тона, за члана групе понуђача ПДВ ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. приложени су следећи докази: преглед основних средстава у коме постоје ставке „ELEKTRIČNA DIZALICA – VITLO 5t“ и „ELEKTRIČNA DIZALICA – VITLO I 5t“ са инвентарским бројевима 41 и 105 стручни налази о прегледима и провери опреме за рад – за 2 витла са инвентарским бројевима ПДВ 457 и ПДВ 510 уговор о закупу између фирми ПДВ ИНЖЕЊЕРИНГ и A.D.D. SYSTEM – за једно витло са инвентарским бројем ADD 455 стручни налаз о прегледу и провери опреме за рад – за једно витло са инвентарским бројем ADD 455 Опрема за рад из услова, подлеже периодичним прегледима и проверама у складу са чланом 3. тачка 1) Правилника о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине („Сл. гласник РС“, бр. 94/2006, 108/2006–испр, 114/2014 и 102/2015). Обзиром да су у прегледу основних средстава за опрему „ELEKTRIČNA DIZALICA – VITLO 5t“ и „ELEKTRIČNA DIZALICA – VITLO I 5t“ наведени инвентарски бројеви 41 и 105, а у стручном налазу о прегледима и провери опреме за рад за 2 витла наведени су инвентарски бројеви ПДВ 457 и ПДВ 510, те да се на основу приложених доказа није могло закључити да се ради о истој опреми, понуђачу је упућен захтев за додатним појашњењима дана 28.12.2018. године. Кроз додатна појашњења, понуђач је требало да докаже, за члана групе понуђача ПДВ ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. Ваљево, да се извештај о стручном налазу за два електрична витла носивости 3–5 тона са инвентарским бројевима ПДВ 457 и ПДВ 510, односи на два електрична витла носивости 3–5 тона наведена у прегледу основних средстава са инвентарским бројевима 41 и 105 Понуђач је у додатном појашњењу број 33123 од 31.12.2018. године, истакао да се достављени извештај о стручном налазу за два електрична витла носивости 3–5 тона са инвентарским бројевима ПДВ 457 и ПДВ 510, заиста односи на два електрична витла носивости 3–5 тона наведена у прегледу основних средстава са инвентарским бројевима 41 и 105. Поред овога, навео је и детаљно појашњење за наведену опрему, везано за разлике између списка опреме достављеног у понуди и књиговодственог списка и генерално, за начин вођења књиговодства. На овај начин, понуђач није успоставио везу између инвентарских бројева у Стручним налазима и инвентарских бројева у прегледу основних средстава из понуде, односно, није доказао да се достављени извештај о стручном налазу за два електрична витла носивости 3–5 тона са инвентарским бројевима ПДВ 457 и ПДВ 510, заиста односи на два електрична витла носивости 3–5 тона наведена у прегледу основних средстава са инвентарским бројевима 41 и 105. Узимајући у обзир да је члан групе понуђача, ПДВ ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. Ваљево, приложио важеће стручне налазе за опрему са инвентарским бројевима ПДВ 457 и ПДВ 510, која се не налази у прегледу основних средстава, као и да за електрична витла са ивентарским бројевима 41 и 105, наведена у прегледу основних средстава, нису достављени стручни налази, група понуђача, није испунила захтевани услов. За додатни услов из дела техничког капацитета да понуђач располаже са минимално 3 (три) машине за обраду крајева цеви пречника до 76,1mm, приложени су следећи докази: преглед основних средстава члана групе ПДВ ИНЖЕЊЕРИНГ у коме постоје ставке „MOB MAŠINA ZA OBRADU KRAJEVA“ и „MOB MAŠINA ZA OBRADU KRAJEVA I“ са инвентарским бројевима 107 и 129 стручни налази о прегледима и провери опреме за рад – за 2 машине за обраду крајева цеви са инвентарским бројевима ПДВ 559 и ПДВ 551 уговор о закупу између фирми ПДВ ИНЖЕЊЕРИНГ и A.D.D. SYSTEM – за једну машину за припрему цеви за заваривање са инвентарским бројем ADD 015 стручни налаз о прегледу и провери опреме за рад – за једну машину за припрему цеви за заваривање са инвентарским бројем ADD 015 документи под називом „Analitička kartica“ лидера ПРО ТЕНТ – за три машине за обраду крајева цеви са инвентарским бројевима 2990, 901037 и 901364. У прегледу основних средстава члана групе ПДВ ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о., за машине за обраду крајева цеви, наведени инвентарски бројеви, 107 и 129, разликују се од инвентарских бројева у Стручним налазима, ПДВ 559 и ПДВ 551. На основу приложених доказа, није се могло закључити да се приложени стручни налази за машине са инвентарским бројевима ПДВ 559 и ПДВ 551, заиста односе на опрему из прегледа основних средстава са инвентарским бројевима 107 и 129, односно, пошто у прегледу основних средстава, није наведена захтевана техничка карактеристика, није се могло закључити да ли машине из прегледа основних средстава, заиста могу обрађивати цеви до пречника 76,1mm. На основу назива опреме из докумената „Analiticka kartica“ лидера ПРО ТЕНТ, такође се није могло закључити да ли машине из ових докумената, могу обрађивати цеви до пречника 76,1mm. Имајући у виду наведено, понуђачу је упућен захтев за додатним појашњењима дана 28.12.2018. године. Кроз додатна појашњења, понуђач је требало да докаже да машине за обраду крајева цеви из прегледа основних средстава члана групе понуђача ПДВ ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. Ваљево и из аналитичких картица лидера ПРО ТЕНТ д.о.о. Обреновац, заиста могу да обрађују цеви до пречника 76,1mm. Понуђач је у додатном појашњењу број 33123 од 31.12.2018. године, истакао да машине наведене у прегледу основних средстава заиста могу обрађивати цеви до пречника 76,1mm, како је и захтевано конкурсном документацијом. Понуђач такође наводи да се у техничком листу за предметну машину јасно види да је радни опсег исте 12,5–76,1mm, док је опсег обрађивања 20–76,1mm, што у потпуности испуњава захтевану карактеристику из конкурсне документације. Даље, понуђач наводи да се та карактеристика не може најјасније видети из прегледа основних средстава као доказа о власништву опреме и извештаја о испитивању те опреме, те није нужно да та, као и остале карактеристике буду саставни део уговора о закупу уколико се опремом располаже по том основу, а наручилац свакако није захтевао достављање и техничких листова, каталога и сл. како би се уверио у испуњеност свих захтеваних техничких карактеристика, што се свакако може проверити, што је и учињено, у складу са чланом 93. став 1. ЗЈН. Наручилац је поставио додатни захтев са тачно дефинисаном техничком карактеристиком која треба да буде испуњена и није био у обавези да дефинише начин на који ће та техничка карактеристика, уз доказ о поседовању, бити доказана. Понуђач је био у обавези да ту техничку карактеристику докаже на начин да Наручилац, приликом оцењивања понуде, може успоставити једнозначну везу између прегледа основних средстава и доказа за захтевану техничку карактеристику. Понуђач, кроз додатна појашњења, није доказао да машине у власништву члана групе понуђача ПДВ ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о, заиста могу обрађивати цеви до пречника 76,1mm, из разлога што није успоставио једнозначну везу између прегледа основних средстава и извештаја о стручним налазима, без обзира што је успостављена веза између приложеног техничког листа и извештаја о стручном налазу у коме већ постоји податак о радном опсегу. Понуђач, кроз додатна појашњења, није доказао да машине, у сопственом власништву, заиста могу обрађивати цеви до пречника 76,1mm, из разлога што није успоставио једнозначну везу између прегледа основних средстава („Analiticka kartica“) и приложеног техничког листа. Узимајући у обзир да је приложио доказе за једну машину (машину за припрему цеви за заваривање са инвентарским бројем ADD 015) од захтеване три, понуђач није испунио захтевани услов. За услов из дела техничког капацитета да понуђач располаже са минимално 5 (пет) ручних дизалица са сајлом носивости од 1,5 – 3 тоне, приложени су следећи докази: преглед основних средстава фирме ПДВ ИНЖЕЊЕРИНГ у коме постоје две ставке „RUČNA DIZALICA SA SAJLOM“ са инвентарским бројевима 36 и 63 стручни налази о прегледима и провери опреме за рад – за две ручне дизалице са сајлом са инвентарским бројевима ПДВ 169 и ПДВ 172 документи под називом „Analiticka kartica“ фирме ПРО ТЕНТ – за 3 ручне дизалице са сајлом (Tirfor–Sajculg) са инвентарским бројевима 901327, 901328 и 901329 стручни налази о прегледима и провери опреме за рад – за 3 ручне дизалице са сајлом са инвентарским бројевима 01327, 01328 и 01329. Опрема за рад из услова, подлеже периодичним прегледима и проверама у складу са чланом 3. тачка 1) Правилника о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине („Сл. гласник РС“, бр. 94/2006, 108/2006–испр, 114/2014 и 102/2015). Узимајући у обзир да се инвентарски бројеви за две ручне дизалице са сајлом носивости од 1,5 – 3 тоне из Прегледа основних средстава члана групе понуђача ПДВ ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. Ваљево, 36 и 63, разликују од инвентарских бројева из Стручног налаза о прегледима и провери опреме за рад, ПДВ 169 и ПДВ 172, те да се на основу приложених доказа не може закључити да се ради о истој опреми, понуђачу је упућен захтев за додатним појашњењима дана 28.12.2018. године. Кроз додатна појашњења, понуђач је требало да докаже да се извештај о стручном налазу за наведену опрему са инвентарским бројевима ПДВ 169 и ПДВ 172, односи на две ручне дизалице са сајлом носивости од 1,5 – 3 тоне из Прегледа основних средстава са инвентарским бројевима 36 и 63. Понуђач је у додатном појашњењу број 33123 од 31.12.2018. године, истакао да се достављени извештај о стручном налазу за наведну опрему са инвентарским бројевима ПДВ 169 и ПДВ 172, заиста односи на две ручне дизалице са сајлом носивости од 1,5–3 тоне из Прегледа основних средстава са инвентарским бројевима 36 и 63. Поред овога, навео је и детаљно појашњење за наведену опрему, везано за разлике између списка опреме достављеног у понуди и књиговодственог списка и генерално, за начин вођења књиговодства. На овај начин, понуђач није успоставио везу између инвентарских бројева у Стручним налазима и инвентарских бројева у прегледу основних средстава из понуде, односно, није доказао да се извештај о стручном налазу за наведену опрему са инвентарским бројевима ПДВ 169 и ПДВ 172 односи на две ручне дизалице са сајлом носивости од 1,5 – 3 тоне из Прегледа основних средстава са инвентарским бројевима 36 и 63. Узимајући у обзир да је члан групе понуђача, ПДВ ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. Ваљево, приложио важеће стручне налазе за опрему са инвентарским бројевима ПДВ 169 и ПДВ 172, која се не налази у прегледу основних средстава, као и да за ручне дизалице са сајлом носивости од 1,5 – 3 тоне са ивентарским бројевима 36 и 63, наведене у прегледу основних средстава, нису достављени стручни налази, група понуђача, није испунила захтевани услов. За услов из дела техничког капацитета да понуђач располаже са минимално 2 (две) колске винте носивости од 3 до 5 тона, приложени су следећи докази: преглед основних средстава члана групе ПДВ ИНЖЕЊЕРИНГ у коме постоји ставка „KOLSKA VINTA 5t“ са инвентарским бројем 92 стручни налаз о прегледу и провери опреме за рад – за једну колску винту са инвентарским бројем ПДВ 019 уговор о закупу између фирми ПДВ ИНЖЕЊЕРИНГ и A.D.D. SYSTEM – за једну колску винту са инвентарским бројем ADD 017. стручни налаз о прегледу и провери опреме за рад – за једну колску винту са инвентарским бројем ADD 017 Опрема за рад из услова, подлеже периодичним прегледима и проверама у складу са чланом 3. тачка 1) Правилника о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине („Сл. гласник РС“, бр. 94/2006, 108/2006–испр, 114/2014 и 102/2015). Узимајући у обзир да се инвентарски број за колску винту носивости од 3 до 5 тона из Прегледа основних средстава“ фирме ПДВ ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. Ваљево, разликује од инвентарског броја за у Стручном налазу о прегледу и провери опреме за рад, те да се на основу приложених доказа не може закључити да се ради о истој опреми, понуђачу је упућен захтев за додатним појашњењима дана 28.12.2018. године. Понуђач је кроз додатна појашњења, требало да докаже да се извештај о стручном налазу за наведену опрему са инвентарским бројем ПДВ 019, односи на колску винту носивости од 3 до 5 тона из Прегледа основних средстава са инвентарским бројем 92. Понуђач је у додатном појашњењу број 33123 од 31.12.2018. године, истакао да се достављени извештај о стручном налазу за наведну опрему са инвентарским бројем ПДВ 019, заиста односи на колску винту носивости од 3 до 5 тона из Прегледа основних средстава са инвентарским бројем 92. Поред овога, навео је и детаљно појашњење за наведену опрему, везано за разлике између списка опреме достављеног у понуди и књиговодственог списка и генерално, за начин вођења књиговодства. На овај начин, понуђач није успоставио везу између инвентарског броја у Стручном налазу и инвентарског броја у прегледу основних средстава из понуде, односно, није доказао да се достављени извештај о стручном налазу за наведну опрему са инвентарским бројем ПДВ 019, односи на колску винту носивости од 3 до 5 тона из Прегледа основних средстава са инвентарским бројем 92. Узимајући у обзир да је члан групе понуђача, ПДВ ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. Ваљево, приложио важећи стручни налаз за опрему са инвентарским бројем ПДВ 019, која се не налази у прегледу основних средстава, као и да за колску винту носивости од 3 до 5 тона са ивентарским бројем 92, наведену у прегледу основних средстава, није достављен стручни налаз, група понуђача, није испунила захтевани услов. 5) За услов из дела техничког капацитета да понуђач располаже са минимално 6 (шест) сигурносних трафоа 220V/24V и 220V/220V у одговарајућој заштити IP54, приложени су следећи докази: документа без наслова са списком алата у складишту или по лицима која дуже алат, потписана од стране шефа рачуноводства лидера ПРО ТЕНТ, у којима се може уочити укупно 8 трафоа 220V/24V без наведне одговарајуће заштите IP54. На основу приложених докумената, понуђач није доказао да поседује бар један сигурносни трафо 220V/220V, нити је доказао захтевани степен заштите IP54, како је захтевано конкурсном документацијом наручиоца, те није испунио захтевани услов.

  - Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, времену и начину подношења пуномоћја као и о преговарању:

Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 10:30 часова у просторијама ПКА наручиоца ЈП ,,Електропривреда Србије“ Београд, Oгранак ТЕНТ, Београд – Обреновац, ул. Богољуба Урошевића Црног бр. 44.

Представници понуђача на отварању морају приложити овлашћење за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3 дана бити достављен свим понуђачима.

Поступак преговарања ће се обавити након прегледа понуда, истог дана 12.03.2019. године са почетком у 12:30 часова.

У поступак преговарања укључују се Понуђачи чије понуде су благовремене и за које се након отварања понуда утврди да немају битне недостатке из члана 106. ЗЈН, односно да су отклонили недостатке својих понуда из претходног поступка.

Представници понуђача који учествују у преговарачком поступку морају да приложе одговарајуће пуномоћје за преговарање.

Уколико понуђач не присуствује поступку преговарања, понуђена цена сматраће се коначном.

  - Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлуку о додели уговора, са образложењем, наручилац ће донети  у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда. Одлука ће бити објављена на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

- ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

4.1. ЕЛЕМЕНТИ  УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

- Елемент преговарања: цена

- Начин преговарања:

Поступак преговарања ће се обавити након окончања поступка отварања понуда, у три круга тако што ће се представнци понуђача писаним путем изјашњавати о  елементима преговарања (цени). Након сваког круга преговарања, у записник о преговарању уноси се сваки елемент преговарања.

Писано овлашћење за преговарање мора бити оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.

Понуђена цена не може бити виша од цене исказане у достављеној понуди.

Понуђена цена понуђача у сваком кругу преговарања не може бити виша од цене понуђене у претходном кругу.

Понуђена цена у трећем (последњем) кругу преговарања представља коначно понуђену цену.

Уколико понуђач не присуствује поступку преговарања, понуђена цена, сматраће се коначном.

- Записник о преговарању потписују овлашћени представници наручиоца - чланови комисије за јавну набавку и овлашћени представник понуђача који преузима примерак записника.

- Коначни текст уговора дефинише се у складу са понудом, моделом уговора, као и записником са преговарања.

- Саставни део Уговора чини изабрана понуда са техничком спецификацијом, Записник о спроведеном преговарачком поступку,  ревидирана понуда у складу са записником о преговарању и  остали прилози дефинисани у моделу уговора из отвореног поступка предметне јавне набавке.

## ОБРАЗАЦ 1.

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр._________ од __.__.2019. године за  преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда јавне набавке  услуга „Ремонт ЦСК блокова А1 А3 А4 и А6 у - ТЕНТ-А“,    ЈН бр . 3000/1110/2019 (96/2019)

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Врста правног лица: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ПАРТИЈА 1

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ |
| --- | --- |
| Ремонт ЦСК блока А1 ЈН/3000/1110/2019 (96/2019) |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Сукцесивно по позицијама обрасца структуре цене, у зависности од извршења уговорених услуга, у законском року до 45 (словима: четрдесет пет) дана од дана пријема одговарајућег исправног рачуна издатог на основу прихваћеног и одобреног извештаја о извршеној услузи, након обострано потписаног Записника о квалитативном пријему Услуге (без примедби) од стране овлашћених представника Уговорних страна. Приликом испостављања последњег рачуна, изабрани понуђач је у обавези да достави записник о примопредаји предмета набавке потписан од стране овлашћених представника Уговорних страна и банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. Обрачун ће се вршити на бази јединичних цена дефинисаних у обрасцу Структуре цeнe. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ИЗВРШЕЊА: За време трајања ремонта блока А1 у 2019–ој години, услуге ће бити обављане, по потреби, у две смене, укључујући и дане викенда и празника. Предвиђено трајање ремонта је 90 дана. Према актуелном плану ремоната у термоелектранама у 2019. години, термин ремонта блока А1 је од 03.08.2019. до 31.10.2019. године. У случају промене овог термина, изабрани понуђач ће бити благовремено обавештен. Ремонтне услуге ће бити обављане према плану и под надзором Наручиоца. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 (словима: дванаест) месеци од дана извршења услуге и сачињавања, верификовања и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему услуга. Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока. | ____ месеци од дана извршења услуге и сачињавања, верификовања и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему услуга. |
| МЕСТО ИЗВРШЕЊА И ПАРИТЕТ: локација наручиоца ито: Место извршења услуга: Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ А, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац, на паритету Ф-ко Огранак ТЕНТ локација ТЕНТ А Обреновац | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, гарантни рок, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |

Датум 				                                   Понуђач

________________________                    М.П.                	_____________________

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника)

ПАРТИЈА 2

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ |
| --- | --- |
| Ремонт ЦСК блока А3 ЈН/3000/1110/2019 (96/2019) |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Сукцесивно по позицијама обрасца структуре цене, у зависности од извршења уговорених услуга, у законском року до 45 (словима: четрдесет пет) дана од дана пријема одговарајућег исправног рачуна издатог на основу прихваћеног и одобреног извештаја о извршеној услузи, након обострано потписаног Записника о квалитативном пријему Услуге (без примедби) од стране овлашћених представника Уговорних страна. Приликом испостављања последњег рачуна, изабрани понуђач је у обавези да достави записник о примопредаји предмета набавке потписан од стране овлашћених представника Уговорних страна и банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. Обрачун ће се вршити на бази јединичних цена дефинисаних у обрасцу Структуре цeнe. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ИЗВРШЕЊА: За време трајања ремонта блока А3 у 2019–ој години, услуге ће бити обављане, по потреби, у две смене, укључујући и дане викенда и празника. Предвиђено трајање ремонта је 29 дана. Према актуелном плану ремоната у термоелектранама у 2019. години, термин ремонта блока А3 је од 01.05.2019. до 29.05.2019. године. У случају промене овог термина, изабрани понуђач ће бити благовремено обавештен. Ремонтне услуге ће бити обављани према плану и под надзором Наручиоца. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 (словима: дванаест) месеци од дана извршења услуге и сачињавања, верификовања и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему услуга. Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока. | ____ месеци од дана извршења услуге и сачињавања, верификовања и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему услуга. |
| МЕСТО ИЗВРШЕЊА И ПАРИТЕТ: локација наручиоца и то: Место извршења услуга: Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ А, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац, на паритету Ф-ко Огранак ТЕНТ локација ТЕНТ А Обреновац | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, гарантни рок, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |

Датум 				                                   Понуђач

________________________        М.П.	_____________________

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника

ПАРТИЈА 3

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а |
| --- | --- |
| Ремонт ЦСК блока А4 ЈН/3000/1110/2019 (96/2019) |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Сукцесивно по позицијама обрасца структуре цене, у зависности од извршења уговорених услуга, у законском року до 45 (словима: четрдесет пет) дана од дана пријема одговарајућег исправног рачуна издатог на основу прихваћеног и одобреног извештаја о извршеној услузи, након обострано потписаног Записника о квалитативном пријему Услуге (без примедби) од стране овлашћених представника Уговорних страна. Приликом испостављања последњег рачуна, изабрани понуђач је у обавези да достави записник о примопредаји предмета набавке потписан од стране овлашћених представника Уговорних страна и банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. Обрачун ће се вршити на бази јединичних цена дефинисаних у обрасцу Структуре цeнe. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ИЗВРШЕЊА: За време трајања ремонта блока А4 у 2019–ој години, услуге ће бити обављане, по потреби, у две смене, укључујући и дане викенда и празника. Предвиђено трајање ремонта је 21 дан. Према актуелном плану ремоната у термоелектранама у 2019. години, термин ремонта блока А4 је од 31.03.2019. до 20.04.2019. године. У случају промене овог термина, изабрани понуђач ће бити благовремено обавештен. Ремонтне услуге ће бити обављане према плану и под надзором Наручиоца. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 (словима: дванаест) месеци од дана извршења услуге и сачињавања, верификовања и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему услуга. Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока. | ____ месеци од дана извршења услуге и сачињавања, верификовања и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему услуга. |
| МЕСТО ИЗВРШЕЊА И ПАРИТЕТ: локација наручиоца и то: Место извршења услуга: Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ А, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац, на паритету Ф-ко Огранак ТЕНТ локација ТЕНТ А Обреновац | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, гарантни рок, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |

Датум 				                                   Понуђач

________________________        М.П.	_____________________

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника

ПАРТИЈА 4

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ |
| --- | --- |
| Ремонт ЦСК блока А6 ЈН/3000/1110/2019 (96/2019) |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Сукцесивно по позицијама обрасца структуре цене, у зависности од извршења уговорених услуга, у законском року до 45 (словима: четрдесет пет) дана од дана пријема одговарајућег исправног рачуна издатог на основу прихваћеног и одобреног извештаја о извршеној услузи, након обострано потписаног Записника о квалитативном пријему Услуге (без примедби) од стране овлашћених представника Уговорних страна. Приликом испостављања последњег рачуна, изабрани понуђач је у обавези да достави записник о примопредаји предмета уговора потписан од стране овлашћених представника Уговорних страна и банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. Обрачун ће се вршити на бази јединичних цена дефинисаних у обрасцу Структуре цeнe. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ИЗВРШЕЊА: За време трајања ремонта блока А6 у 2019–ој години, услуге ће бити обављане, по потреби, у две смене, укључујући и дане викенда и празника. Предвиђено трајање ремонта је 29 дана. Према актуелном плану ремоната у термоелектранама у 2019. години, термин ремонта блока А6 је од 30.03.2019. до 27.04.2019. године. У случају промене овог термина, изабрани понуђач ће бити благовремено обавештен. Ремонтне услуге ће бити обављане према плану и под надзором Наручиоца. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 (словима: дванаест) месеци од дана извршења услуге и сачињавања, верификовања и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему услуга. Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока. | ____ месеци од дана извршења услуге и сачињавања, верификовања и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему услуга. |
| МЕСТО ИЗВРШЕЊА И ПАРИТЕТ: локација наручиоца и то: Место извршења услуга: Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ А, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац, на паритету Ф-ко Огранак ТЕНТ локација ТЕНТ А Обреновац | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, гарантни рок, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |

Датум 				                                   Понуђач

________________________        М.П.	_____________________

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 1

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Табела 1.

| Рбр | Врста услуге | Јед. мере | Обим (количина) | Јед. цена без ПДВ дин. | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | РАДНА СНАГА |
| 1.1 | Инжењер – I смена | НЧ | 440 |  |  |  |  |
| 1.2 | Пословођа – I смена | НЧ | 440 |  |  |  |  |
| 1.3 | Пословођа – II смена | НЧ | 440 |  |  |  |  |
| 1.4 | Бравар – I смена | НЧ | 4760 |  |  |  |  |
| 1.5 | Бравар – II смена | НЧ | 2410 |  |  |  |  |
| 1.6 | Заваривач – I смена | НЧ | 1200 |  |  |  |  |
| 1.7 | Заваривач – II смена | НЧ | 900 |  |  |  |  |
| 2. | СКЕЛЕ |
| 2.1 | Монтажа скела | m2 | 600 |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Табела 2

| Посебно исказани трошкови у дин/ EUR/процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | _____динара односно ____% |
| --- | --- | --- |
|  | Трошкови превоза | _____динара односно ____% |
|  | Остали трошкови (навести) | _____динара односно ____% |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.).

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавањаобрасца структуре цене.-на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

ПАРТИЈА 2

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Табела 1.

| Рбр | Врста услуге | Јед. мере | Обим (количина) | Јед. цена без ПДВ дин. | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | РАДНА СНАГА |
| 1.1 | Инжењер – I смена | НЧ | 395 |  |  |  |  |
| 1.2 | Пословођа – I смена | НЧ | 395 |  |  |  |  |
| 1.3 | Пословођа – II смена | НЧ | 395 |  |  |  |  |
| 1.4 | Бравар – I смена | НЧ | 5450 |  |  |  |  |
| 1.5 | Бравар – II смена | НЧ | 2800 |  |  |  |  |
| 1.6 | Заваривач – I смена | НЧ | 1500 |  |  |  |  |
| 1.7 | Заваривач – II смена | НЧ | 940 |  |  |  |  |
| 2. | СКЕЛЕ |
| 2.1 | Монтажа скела | m2 | 650 |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Табела 2

| Посебно исказани трошкови у дин/ EUR/процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | _____динара односно ____% |
| --- | --- | --- |
|  | Трошкови превоза | _____динара односно ____% |
|  | Остали трошкови (навести) | _____динара односно ____% |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.).

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавањаобрасца структуре цене.

-на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене

ПАРТИЈА 3

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Табела 1.

| Рбр | Врста услуге | Јед. мере | Обим (количина) | Јед. цена без ПДВ дин. | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | РАДНА СНАГА |
| 1.1 | Инжењер – I смена | НЧ | 215 |  |  |  |  |
| 1.2 | Пословођа – I смена | НЧ | 215 |  |  |  |  |
| 1.3 | Пословођа – II смена | НЧ | 215 |  |  |  |  |
| 1.4 | Бравар – I смена | НЧ | 4200 |  |  |  |  |
| 1.5 | Бравар – II смена | НЧ | 2300 |  |  |  |  |
| 1.6 | Заваривач – I смена | НЧ | 800 |  |  |  |  |
| 1.7 | Заваривач – II смена | НЧ | 400 |  |  |  |  |
| 2. | СКЕЛЕ |
| 2.1 | Монтажа скела | m2 | 600 |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Табела 2

| Посебно исказани трошкови у дин/ EUR/процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | _____динара односно ____% |
| --- | --- | --- |
|  | Трошкови превоза | _____динара односно ____% |
|  | Остали трошкови (навести) | _____динара односно ____% |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.).

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавањаобрасца структуре цене.

-на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене

ПАРТИЈА 4

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Табела 1.

| Рбр | Врста услуге | Јед. мере | Обим (количина) | Јед. цена без ПДВ дин. | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | РАДНА СНАГА |
| 1.1 | Инжењер – I смена | НЧ | 310 |  |  |  |  |
| 1.2 | Пословођа – I смена | НЧ | 310 |  |  |  |  |
| 1.3 | Пословођа – II смена | НЧ | 310 |  |  |  |  |
| 1.4 | Бравар – I смена | НЧ | 5300 |  |  |  |  |
| 1.5 | Бравар – II смена | НЧ | 2900 |  |  |  |  |
| 1.6 | Заваривач – I смена | НЧ | 1050 |  |  |  |  |
| 1.7 | Заваривач – II смена | НЧ | 640 |  |  |  |  |
| 2. | СКЕЛЕ |
| 2.1 | Монтажа скела | m2 | 650 |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Табела 2

| Посебно исказани трошкови у дин/ EUR/процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | _____динара односно ____% |
| --- | --- | --- |
|  | Трошкови превоза | _____динара односно ____% |
|  | Остали трошкови (навести) | _____динара односно ____% |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.).

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавањаобрасца структуре цене.

-на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, обим и опис услуга,техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења услуга, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

# 7.1 Врста и обим услуга

ПАРТИЈА 1 – Ремонт ЦСК блока А1

Очекивани обим и врсте услуга:

- Прање унутрашњости котла (прва и друга промаја котла).

- Обијање чврстих наслага са грејних површина у првој и другој промаји котла и уклањање обијених наслага из котла на локацију у оквиру круга ТЕНТ А, коју одреди Наручилац.

- Браварско–заваривачке услуге на цевном систему котла по дефектажи.

- Исецање узорака са грејних површина котла за потребе испитивања стања материјала цеви.

- Услуге на пумпама котловске воде, котловском резервоару, котловским експандерима и помоћним цевоводима.

- Услуге на санацији евентуалних оштећења на котловском бубњу.

- Услуге на санацији евентуалних оштећења на котловским коморама, главним пароводним линијама (RA, RB и RC), напојном воду (RL), повезним пароводима прегрејача и међупрегрејача паре и повезним цевоводима економајзера и испаривача.

- Услуге на подешавањима и санацији евентуалних оштећења на систему овешења котловских комора, главних пароводних линија (RA, RB и RC), напојног вода (RL), преструјних паровода прегрејача и међупрегрејача паре и преструјних паровода економајзера и испаривача.

- Услуге на санацији евентуалних оштећења на парним загрејачима ваздуха.

- Услуге на санацији оштећења на спољној и унутрашњој оплати котла.

- Услуге на побољшању заптивености котла – санација дихтовања на котловским вратима и ревизионим отворима.

- Услуге на замени оштећених газишта, ограда и ногобрана у котларници.

За време трајања ремонта блока А1 у 2019–ој години, услуге ће бити обављане, по потреби, у две смене, укључујући и дане викенда и празника. Предвиђено трајање ремонта је 90 дана. Према актуелном плану ремоната у термоелектранама у 2019. години, термин ремонта блока А1 је од 03.08.2019. до 31.10.2019. године. У случају промене овог термина, изабрани понуђач ће бити благовремено обавештен. Ремонтне услуге ће бити обављане према плану и под надзором Наручиоца.

Понуду саставити на основу процењених потреба за радном снагом наведене структуре и за монтажом скела, приказаних у табели испод:

| Р. бр | Предмет набавке | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАДНА СНАГА |
| 1.1 | Инжењер – I смена | НЧ | 440 |
| 1.2 | Пословођа – I смена | НЧ | 440 |
| 1.3 | Пословођа – II смена | НЧ | 440 |
| 1.4 | Бравар – I смена | НЧ | 4760 |
| 1.5 | Бравар – II смена | НЧ | 2410 |
| 1.6 | Заваривач – I смена | НЧ | 1200 |
| 1.7 | Заваривач – II смена | НЧ | 900 |
| 2 | СКЕЛЕ |
| 2.1 | Монтажа скела | m2 | 600 |

Број извршилаца, који ће бити ангажовани у појединим фазама ремонта, биће усклађен са потребама Наручиоца, али изабрани понуђач, мора бити у могућности да у сваком тренутку обезбеди минималан број извршилаца и то:

- 1 (једног) инжењера у I смени

- по 1 (једног) пословођу у I и II смени

- 10 (десет) бравара у I и 8 (осам) бравара II смени

- 3 (три) заваривача у I и 2 (два) заваривача у II смени, за заваривање поступком 141 (у периоду након завршетка дефектаже цевног система котла)

Обавезе изабраног понуђача:

- Обезбеђивање професионалних уређаја и опреме за заваривање који испуњавају важеће техничке нормативе у тој области, и достављање Наручиоцу атеста уређаја, пре започињања ремонтних активности.

- За сву опрему за рад која подлеже периодичним прегледима и проверама у складу са Правилником о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине („Сл. гласник РС“, бр. 94/2006, 108/2006–испр, 114/2014 и 102/2015), пре започињања ремонтних активности, достављање Наручиоцу, важећих стручних налаза о извршеним периодичним прегледима и проверама.

- Спровођење превентивних прегледа и провера на месту употребе опреме, за сву опрему за рад која подлеже превентивним прегледима и проверама у складу са Правилником о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине („Сл. гласник РС“, бр. 94/2006, 108/2006–испр, 114/2014 и 102/2015) и достављање Наручиоцу, важећих стручних налаза о извршеним превентивним прегледима и проверама, пре почетка употребе опреме за рад.

- Достављање атеста особља које ће бити ангажовано на извршењу предметних ремонтних активности, пре почетка услуга, при чему заваривачи морају да поседују важећa уверења о стручној оспособљености (према SRPS ЕN ISO 9606–1) за заваривање у свим положајима у монтажним условима (PB, PC, PD, PH, PJ, J–045 и H–045), за поступке 111, 141 и 311, а подручје уверења треба да покрива заварене спојеве на цевима од материјала, сврстаних у групе 1.1, 5.1, 5.2, 6.1 и 6.4 према SRPS CEN ISO/TR 20172.

- Обавеза изабраног понуђача је да за послове координације заваривачких услуга именује лице са сертификатом међународног или европског инжењера за заваривање (IWE или EWE), који ће за сваку групу заварених спојева саставити спецификацију технологије заваривања (WPS). Изабрани понуђач мора да поседује квалификоване технологије заваривања (WPQR), које својим подручјима важења треба да покрију све заваривачке активности у оквиру ремонтних услуга.

- Обезбеђивање уређаја за обраду крајева цеви и довољан број уређаја за подизање и спуштање терета (витла, упцузи, сајцузи,...), неопходних за обављење предметних ремонтних активности у целости.

- Обезбеђивање потребне квалификационе структуре радне снаге са радним искуством на термоенергетским објектима. Наручилац има право да, уколико установи да неки од извршиоца не задовољава квалитетом и/или количином извршеног посла, захтева од изабраног понуђача да изврши замену предметног извршиоца. Обавеза изабраног понуђача је да по овом захтеву Наручиоца, делује по хитном поступку.

- Именовање лица за надзор и координацију ремонтних услуга, пре почетка ремонта, и отварање грађевинског дневника који ће се свакодневно доносити Наручиоцу на преглед и потписивање.

- Строго поштовање прописаних термина радиографских испитивања.

- Обезбеђивање сопственог осветљења за услуге на котлу.

- Обезбеђивање довољног броја исправљача 220/24V.

- Наслаге обијене са грејних површина котла, неопходно је уклонити са свих привремених подеста и платформи, са преграде изнад роста, као и са роста. Приликом уклањања обијених наслага из котла, није дозвољено гомилање истих на коти 0m, већ је неопходно перманентно их транспортовати на локацију у оквиру круга ТЕНТ А коју одреди Наручилац.

- Чишћење радног простора од прашине и свих других врста нечистоћа, пре започињања ремонтних услуга, у што краћем временском периоду, како не би дошло до угрожавања рокова за завршетак ремонтних услуга. Уклањање прашине обавити мануелно или помоћу усисивача, не ометајући при томе услуге на осталим деловима постројења.

- Изабрани понуђач је обавезан да на локацијама услуга поседује пластичне или платнене џакове у које ће складиштити неметални отпад, које ће свакодневно уклањати из зона радова.

- Пре демонтаже изолације, обавеза изабраног понуђача је монтажа неопходних скела, у складу са важећим стандардима, у зонама у којима ће се обављати ремонтне услуге, које ће имати тројну функцију: за демонтажу изолације, за обављање машинских радова и за монтажу изолације по завршетку машинских услуга. Демонтажа и монтажа изолације је обавеза Наручиоца. Након постављања изолације, изабрани понуђач је дужан да обави демонтажу скела и да елементе скела, у што краћем року уклони са објекта. За свако складиштење елемената скела по подестима и поду котларнице и на тај начин, ометање ремонтних активности на другим деловима постројења, биће одговоран изабрани понуђач.

- Чишћење локација извршења услуге од прљавштине и отпадног материјала по завршетку услуга. Изабрани понуђач је дужан да отпадни материјал транспортује на локацију која ће бити дефинисана од стране Наручиоца.

- Учешће у прегледу (дефектажи) грејних површина котла са представницима Наручиоца.

- Обезбеђивање свог потребног потрошног материјала (брусне и резне плоче, технички гасови, потрошни материјал за припрему ивица за заваривање, ...) неопходног за успешно и квалитетно извођење предметних услуга.

- Сушење електрода за заваривање поступком 111 према препорукама произвођача. Уколико изабрани понуђач, приликом извођења ремонтних услуга, не поседује осушене електроде смештене у тоболце, како је то стандардом предвиђено, услуге ће бити обустављени и изабрани понуђач ће сносити све трошкове санације неквалитетно изведених заварених спојева.

- Приликом заваривања сучеоних спојева на цевима, обавеза изабраног понуђача је да унутар цеви постави водотопив папир који се брзо и у потпуности разграђује (раствара у води). Није дозвољено користити папир слабије разградивости. Обавеза изабраног понуђача је да узорак папира који ће бити коришћен приликом заваривања, достави Наручиоцу, како би се утврдио степен разградивости.

- Изабрани понуђач ће, за потребе обијања наслага са зидова котла, дефектажу и отклањање недостатака на испаривачу котла, користити сопствене платформе за вертикални транспорт у котлу. Покретне платформе за вертикални транспорт у котлу, са лицима за управљање њима, биће коришћене и за дефектажу горионика угља и радове на санацији евентуалних оштећења, које је неопходно извести из ложишта котла. За управљање покретним платформама, изабрани понуђач мора имати имати лица обучена за управљање истим. Уверења о обучености ових лица, морају бити достављена Наручиоцу на увид пре започињања ремонтних услуга. Лицима која нису обучена за управљање покретним платформама, није дозвољено управљање њима.

- Након завршеног ремонта, изабрани понуђач саставља извештај под називом: „Атестно техничка документација извршених услуга на котлу блока А1, фабрички број 2243, у ремонту 2019. године“ – у три примерка, увезано и воскирано–печатирано.

- У случају да су у току испитивања котла на притисак (хладна проба котла), установљена пропуштања на деловима цевног система котла, изабрани понуђач је у обавези да састави „Елаборат о извршеној санацији након хладне пробе котла блока А1, фабрички број 2243, након ремонта 2019. године“, у три примерка, и да га придода документу из претходне ставке и све заједно увеже, печатира и воскира.

Обавезе Наручиоца:

- Обезбеђивање основног материјала (цеви, лимови, челичне шипке,...) неопходног за извођење ремонтних услуга

- Обезбеђивање додатног материјала за заваривање.

- Демонтажа и монтажа изолације на свим местима где је неопходно.

- Обезбеђивање акредитоване лабораторије за испитивање ИБР методама и организација испитивања.

- Обезбеђивање довољног броја прикључних места за електричну струју од коте 0m до коте +60m.

- Организација и надзор над вршењем услуга

ПАРТИЈА 2 – Ремонт ЦСК блока А3

Очекивани обим и врсте услугe:

- Прање унутрашњости котла.

- Обијање чврстих наслага са грејних површина котла (испаривач, прегрејачи 2, 4 и 6 и прегрејач 1 у зонама прегрејача 4 и 6) и уклањање обијених наслага из котла на локацију у оквиру круга ТЕНТ А, коју одреди Наручилац.

- Браварско–заваривачке услуге на цевном систему котла по дефектажи.

- Исецање узорака са грејних површина котла за потребе испитивања стања материјала цеви.

- Услуге на пумпи за старт котла, котловском резервоару, котловским експандерима и помоћним цевоводима.

- Услуге на санацији евентуалних оштећења на котловским коморама, главним пароводним линијама (RA, RB и RC), напојном воду (RL), повезним пароводима прегрејача и међупрегрејача паре и повезним цевоводима економајзера и испаривача.

- Услуге на подешавањима и санацији евентуалних оштећења на систему овешења котловских комора, главних пароводних линија (RA, RB и RC), напојног вода (RL), преструјних паровода прегрејача и међупрегрејача паре и преструјних паровода економајзера и испаривача.

- Услуге на санацији евентуалних оштећења на парним загрејачима ваздуха.

- Услуге на санацији оштећења на оплати котла.

- Услуге на побољшању заптивености котла – санација дихтовања на котловским вратима и ревизионим отворима.

- Услуге на замени оштећених газишта, ограда и ногобрана у котларници.

За време трајања ремонта блока А3 у 2019–ој години, услуге ће бити обављане, по потреби, у две смене, укључујући и дане викенда и празника. Предвиђено трајање ремонта је 29 дана. Према актуелном плану ремоната у термоелектранама у 2019. години, термин ремонта блока А3 је од 01.05.2019. до 29.05.2019. године. У случају промене овог термина, изабрани понуђач ће бити благовремено обавештен. Ремонтне услуге ће бити обављани према плану и под надзором Наручиоца.

Понуду саставити на основу процењених потреба за радном снагом наведене структуре и за монтажом скела, приказаних у табели испод:

| Р. бр | Предмет набавке | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАДНА СНАГА |
| 1.1 | Инжењер – I смена | НЧ | 395 |
| 1.2 | Пословођа – I смена | НЧ | 395 |
| 1.3 | Пословођа – II смена | НЧ | 395 |
| 1.4 | Бравар – I смена | НЧ | 5450 |
| 1.5 | Бравар – II смена | НЧ | 2800 |
| 1.6 | Заваривач – I смена | НЧ | 1500 |
| 1.7 | Заваривач – II смена | НЧ | 940 |
| 2 | СКЕЛЕ |
| 2.1 | Монтажа скела | m2 | 650 |

Број извршилаца, који ће бити ангажовани у појединим фазама ремонта, биће усклађен са потребама Наручиоца, али изабрани понуђач, мора бити у могућности да у сваком тренутку обезбеди минималан број извршилаца и то:

- 1 (једног) инжењера у I смени

- по 1 (једног) пословођу у I и II смени

- 10 (десет) бравара у I и 8 (осам) бравара II смени

- 3 (три) заваривача у I и 2 (два) заваривача у II смени, за заваривање поступком 141 (у периоду након завршетка дефектаже цевног система котла)

Обавезе изабраног понуђача:

- Обезбеђивање професионалних уређаја и опреме за заваривање који испуњавају важеће техничке нормативе у тој области, и достављање Наручиоцу атеста уређаја, пре започињања ремонтних активности..

- За сву опрему за рад која подлеже периодичним прегледима и проверама у складу са Правилником о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине („Сл. гласник РС“, бр. 94/2006, 108/2006–испр, 114/2014 и 102/2015), пре започињања ремонтних активности, достављање Наручиоцу, важећих стручних налаза о извршеним периодичним прегледима и проверама.

- Спровођење превентивних прегледа и провера на месту употребе опреме, за сву опрему за рад која подлеже превентивним прегледима и проверама у складу са Правилником о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине („Сл. гласник РС“, бр. 94/2006, 108/2006–испр, 114/2014 и 102/2015) и достављање Наручиоцу, важећих стручних налаза о извршеним превентивним прегледима и проверама, пре почетка употребе опреме за рад.

- Достављање атеста особља које ће бити ангажовано на извршењу предметних ремонтних активности, пре почетка радова, при чему заваривачи морају да поседују важећa уверења о стручној оспособљености (према SRPS ЕN ISO 9606–1) за заваривање у свим положајима у монтажним условима (PB, PC, PD, PH, PJ, J–045 и H–045), за поступке 111, 141 и 311, а подручје уверења треба да покрива заварене спојеве на цевима од материјала, сврстаних у групе 1.1, 5.1, 5.2, 6.1 и 6.4 према SRPS CEN ISO/TR 20172.

- Обавеза изабраног понуђача је да за послове координације заваривачких услуга именује лице са сертификатом међународног или европског инжењера за заваривање (IWE или EWE), који ће за сваку групу заварених спојева саставити спецификацију технологије заваривања (WPS). Изабрани понуђач мора да поседује квалификоване технологије заваривања (WPQR), које својим подручјима важења треба да покрију све заваривачке активности у оквиру ремонтних услуга.

- Обезбеђивање уређаја за обраду крајева цеви и довољан број уређаја за подизање и спуштање терета (витла, упцузи, сајцузи,...), неопходних за обављење предметних ремонтних активности у целости.

- Обезбеђивање потребне квалификационе структуре радне снаге са радним искуством на термоенергетским објектима. Наручилац има право да, уколико установи да неки од извршиоца не задовољава квалитетом и/или количином извршеног посла, захтева од изабраног понуђача да изврши замену предметног извршиоца. Обавеза изабраног понуђача је да по овом захтеву Наручиоца, делује по хитном поступку.

- Именовање лица за надзор и координацију ремонтних услуга, пре почетка ремонта, и отварање грађевинског дневника који ће се свакодневно доносити Наручиоцу услуга на преглед и потписивање.

- Строго поштовање прописаних термина радиографских испитивања.

- Обезбеђивање сопственог осветљења за услуге на котлу.

- Обезбеђивање довољног броја исправљача 220/24V.

- Наслаге обијене са грејних површина котла, неопходно је уклонити са свих привремених подеста и платформи, са преграде изнад роста, као и са роста. Приликом уклањања обијених наслага из котла, није дозвољено гомилање истих на коти 0m, већ је неопходно перманентно их транспортовати на локацију у оквиру круга ТЕНТ А коју одреди Наручилац.

- Чишћење радног простора од прашине и свих других врста нечистоћа, пре започињања ремонтних услуга, у што краћем временском периоду, како не би дошло до угрожавања рокова за завршетак ремонтних услуга. Уклањање прашине обавити мануелно или помоћу усисивача, не ометајући при томе услуге на осталим деловима постројења.

- Изабрани понуђач је обавезан да на локацијама вршења услуга поседује пластичне или платнене џакове у које ће складиштити неметални отпад, које ће свакодневно уклањати из зоне рада.

- Пре демонтаже изолације, обавеза изабраног понуђача је монтажа неопходних скела, у складу са важећим стандардима, у зонама у којима ће се обављати ремонтне услуге, које ће имати тројну функцију: за демонтажу изолације, за обављање машинских услуга и за монтажу изолације по завршетку машинских радова. Демонтажа и монтажа изолације је обавеза Наручиоца. Након постављања изолације, изабрани понуђач је дужан да обави демонтажу скела и да елементе скела, у што краћем року уклони са објекта. За свако складиштење елемената скела по подестима и поду котларнице и на тај начин, ометање ремонтних активности на другим деловима постројења, биће одговоран изабрани понуђач.

- Чишћење локација услуга од прљавштине и отпадног материјала по завршетку вршења услуга. Изабрани понуђач је дужан да отпадни материјал транспортује на локацију која ће бити дефинисана од стране Наручиоца.

- Учешће у прегледу (дефектажи) грејних површина котла са представницима Наручиоца.

- Обезбеђивање свог потребног потрошног материјала (брусне и резне плоче, технички гасови, потрошни материјал за припрему ивица за заваривање, ...) неопходног за успешно и квалитетно извођење предметних услуга.

- Сушење електрода за заваривање поступком 111 према препорукама произвођача. Уколико изабрани понуђач, приликом извођења ремонтних услуга, не поседује осушене електроде смештене у тоболце, како је то стандардом предвиђено, услуге ће бити обустављени и изабрани понуђач ће сносити све трошкове санације неквалитетно изведених заварених спојева.

- Приликом заваривања сучеоних спојева на цевима, обавеза изабраног понуђача је да унутар цеви постави водотопив папир који се брзо и у потпуности разграђује (раствара у води). Није дозвољено користити папир слабије разградивости. Обавеза изабраног понуђача је да узорак папира који ће бити коришћен приликом заваривања, достави Наручиоцу, како би се утврдио степен разградивости.

- Изабрани понуђач ће, за потребе обијања наслага са зидова котла, дефектажу и отклањање недостатака на испаривачу котла, користити сопствене платформе за вертикални транспорт у котлу. Покретне платформе за вертикални транспорт у котлу, са лицима за управљање њима, биће коришћене и за дефектажу горионика угља и радове на санацији евентуалних оштећења, које је неопходно извести из ложишта котла. За управљање покретним платформама, изабрани понуђач мора имати имати лица обучена за управљање истим. Уверења о обучености ових лица, морају бити достављена Наручиоцу на увид пре започињања ремонтних услуга. Лицима која нису обучена за управљање покретним платформама, није дозвољено управљање њима.

- Након завршеног ремонта, изабрани понуђач саставља извештај под називом: „Атестно техничка документација извршених услуга на котлу блока А3, фабрички број 2287, у ремонту 2019. године“ – у три примерка, увезано и воскирано–печатирано.

- У случају да су у току испитивања котла на притисак (хладна проба котла), установљена пропуштања на деловима цевног система котла, изабрани понуђач је у обавези да састави „Елаборат о извршеној санацији након хладне пробе котла блока А3, фабрички број 2287, након ремонта 2019. године“, у три примерка, и да га придода документу из претходне ставке и све заједно увеже, печатира и воскира.

Обавезе Наручиоца:

- Обезбеђивање основног материјала (цеви, лимови, челичне шипке,...) неопходног за извођење ремонтних услуга.

- Обезбеђивање додатног материјала за заваривање.

- Демонтажа и монтажа изолације на свим местима где је неопходно.

- Обезбеђивање акредитоване лабораторије за испитивање ИБР методама и организација испитивања.

- Обезбеђивање довољног броја прикључних места за електричну струју од коте 0m до коте +90m.

- Организација и надзор над вршењем услуга

ПАРТИЈА 3 – Ремонт ЦСК блока А4

Очекивани обим и врсте услуга:

- Прање унутрашњости котла.

- Обијање чврстих наслага са грејних површина котла (испаривач, прегрејачи 2, 4 и 6 и прегрејач 1 у зонама прегрејача 4 и 6) и уклањање обијених наслага из котла на локацију у оквиру круга ТЕНТ А, коју одреди Наручилац.

- Браварско–заваривачке услуге на цевном систему котла по дефектажи.

- Исецање узорака са грејних површина котла за потребе испитивања стања материјала цеви.

- Услуге на пумпи за старт котла, котловском резервоару, котловским експандерима и помоћним цевоводима.

- Услуге на санацији евентуалних оштећења на котловским коморама, главним пароводним линијама (RA, RB и RC), напојном воду (RL), повезним пароводима прегрејача и међупрегрејача паре и повезним цевоводима економајзера и испаривача.

- Услуге на подешавањима и санацији евентуалних оштећења на систему овешења котловских комора, главних пароводних линија (RA, RB и RC), напојног вода (RL), преструјних паровода прегрејача и међупрегрејача паре и преструјних паровода економајзера и испаривача.

- Услуге на санацији евентуалних оштећења на парним загрејачима ваздуха.

- Услуге на санацији оштећења на оплати котла.

- Услуге на побољшању заптивености котла – санација дихтовања на котловским вратима и ревизионим отворима.

- Услуге на замени оштећених газишта, ограда и ногобрана у котларници.

За време трајања ремонта блока А4 у 2019–ој години, услуге ће бити обављане, по потреби, у две смене, укључујући и дане викенда и празника. Предвиђено трајање ремонта је 21 дан. Према актуелном плану ремоната у термоелектранама у 2019. години, термин ремонта блока А4 је од 31.03.2019. до 20.04.2019. године. У случају промене овог термина, изабрани понуђач ће бити благовремено обавештен. Ремонтне услуге ће бити обављане према плану и под надзором Наручиоца.

Понуду саставити на основу процењених потреба за радном снагом наведене структуре и за монтажом скела, приказаних у табели испод:

| Р. бр | Предмет набавке | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАДНА СНАГА |
| 1.1 | Инжењер – I смена | НЧ | 215 |
| 1.2 | Пословођа – I смена | НЧ | 215 |
| 1.3 | Пословођа – II смена | НЧ | 215 |
| 1.4 | Бравар – I смена | НЧ | 4200 |
| 1.5 | Бравар – II смена | НЧ | 2300 |
| 1.6 | Заваривач – I смена | НЧ | 800 |
| 1.7 | Заваривач – II смена | НЧ | 400 |
| 2 | СКЕЛЕ |
| 2.1 | Монтажа скела | m2 | 600 |

Број извршилаца, који ће бити ангажовани у појединим фазама ремонта, биће усклађен са потребама Наручиоца, али изабрани понуђач, мора бити у могућности да у сваком тренутку обезбеди минималан број извршилаца и то:

- 1 (једног) инжењера у I смени

- по 1 (једног) пословођу у I и II смени

- 10 (десет) бравара у I и 8 (осам) бравара II смени

- 3 (три) заваривача у I и 2 (два) заваривача у II смени, за заваривање поступком 141 (у периоду након завршетка дефектаже цевног система котла)

Обавезе изабраног понуђача

- Обезбеђивање професионалних уређаја и опреме за заваривање који испуњавају важеће техничке нормативе у тој области, и достављање Наручиоцу атеста уређаја, пре започињања ремонтних активности.

- За сву опрему за рад која подлеже периодичним прегледима и проверама у складу са Правилником о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине („Сл. гласник РС“, бр. 94/2006, 108/2006–испр, 114/2014 и 102/2015), пре започињања ремонтних активности, достављање Наручиоцу, важећих стручних налаза о извршеним периодичним прегледима и проверама.

- Спровођење превентивних прегледа и провера на месту употребе опреме, за сву опрему за рад која подлеже превентивним прегледима и проверама у складу са Правилником о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине („Сл. гласник РС“, бр. 94/2006, 108/2006–испр, 114/2014 и 102/2015) и достављање Наручиоцу, важећих стручних налаза о извршеним превентивним прегледима и проверама, пре почетка употребе опреме за рад.

- Достављање атеста особља које ће бити ангажовано на извршењу предметних ремонтних активности, пре почетка извршења услуга, при чему заваривачи морају да поседују важећa уверења о стручној оспособљености (према SRPS ЕN ISO 9606–1) за заваривање у свим положајима у монтажним условима (PB, PC, PD, PH, PJ, J–045 и H–045), за поступке 111, 141 и 311, а подручје уверења треба да покрива заварене спојеве на цевима од материјала, сврстаних у групе 1.1, 5.1, 5.2, 6.1 и 6.4 према SRPS CEN ISO/TR 20172.

- Обавеза изабраног понуђача је да за послове координације заваривачких услуга именује лице са сертификатом међународног или европског инжењера за заваривање (IWE или EWE), који ће за сваку групу заварених спојева саставити спецификацију технологије заваривања (WPS). Изабрани понуђач мора да поседује квалификоване технологије заваривања (WPQR), које својим подручјима важења треба да покрију све заваривачке активности у оквиру ремонтних услуга

- Обезбеђивање уређаја за обраду крајева цеви и довољан број уређаја за подизање и спуштање терета (витла, упцузи, сајцузи,...), неопходних за обављење предметних ремонтних активности у целости.

- Обезбеђивање потребне квалификационе структуре радне снаге са радним искуством на термоенергетским објектима. Наручилац има право да, уколико установи да неки од извршиоца не задовољава квалитетом и/или количином извршеног посла, захтева од изабраног понуђача да изврши замену предметног извршиоца. Обавеза Изабраног понуђача је да по овом захтеву Наручиоца, делује по хитном поступку.

- Именовање лица за надзор и координацију ремонтних услуга, пре почетка ремонта, и отварање грађевинског дневника који ће се свакодневно доносити Наручиоцу услуга на преглед и потписивање.

- Строго поштовање прописаних термина радиографских испитивања.

- Обезбеђивање сопственог осветљења за радове на котлу.

- Обезбеђивање довољног броја исправљача 220/24V.

- Наслаге обијене са грејних површина котла, неопходно је уклонити са свих привремених подеста и платформи, са преграде изнад роста, као и са роста. Приликом уклањања обијених наслага из котла, није дозвољено гомилање истих на коти 0m, већ је неопходно перманентно их транспортовати на локацију у оквиру круга ТЕНТ А коју одреди Наручилац.

- Чишћење радног простора од прашине и свих других врста нечистоћа, пре започињања ремонтних услуга, у што краћем временском периоду, како не би дошло до угрожавања рокова за завршетак ремонтних услуга. Уклањање прашине обавити мануелно или помоћу усисивача, не ометајући при томе услуге на осталим деловима постројења.

- Изабрани понуђач је обавезан да на локацијама вршења услуга поседује пластичне или платнене џакове у које ће складиштити неметални отпад, које ће свакодневно уклањати из зона вршења услуга

- Пре демонтаже изолације, обавеза изабраног понуђача је монтажа неопходних скела, у складу са важећим стандардима, у зонама у којима ће се обављати ремонтне услуге, које ће имати тројну функцију: за демонтажу изолације, за обављање машинских услуга и за монтажу изолације по завршетку машинских услуга. Демонтажа и монтажа изолације је обавеза Наручиоца. Након постављања изолације, изабрани понуђач је дужан да обави демонтажу скела и да елементе скела, у што краћем року уклони са објекта. За свако складиштење елемената скела по подестима и поду котларнице и на тај начин, ометање ремонтних активности на другим деловима постројења, биће одговоран изабрани понуђач.

- Чишћење локација услуга од прљавштине и отпадног материјала по завршетку вршења услуга. Изабрани понуђач је дужан да отпадни материјал транспортује на локацију која ће бити дефинисана од стране Наручиоца.

- Учешће у прегледу (дефектажи) грејних површина котла са представницима Наручиоца.

- Обезбеђивање свог потребног потрошног материјала (брусне и резне плоче, технички гасови, потрошни материјал за припрему ивица за заваривање, ...) неопходног за успешно и квалитетно извођење предметних услуга.

- Сушење електрода за заваривање поступком 111 према препорукама произвођача. Уколико изабрани понуђач, приликом извођења ремонтних услуга, не поседује осушене електроде смештене у тоболце, како је то стандардом предвиђено, услуге ће бити обустављене и изабрани понуђач ће сносити све трошкове санације неквалитетно изведених заварених спојева.

- Приликом заваривања сучеоних спојева на цевима, обавеза изабраног понуђача је да унутар цеви постави водотопив папир који се брзо и у потпуности разграђује (раствара у води). Није дозвољено користити папир слабије разградивости. Обавеза изабраног понуђача је да узорак папира који ће бити коришћен приликом заваривања, достави Наручиоцу, како би се утврдио степен разградивости.

- Изабрани понуђач ће, за потребе обијања наслага са зидова котла, дефектажу и отклањање недостатака на испаривачу котла, користити сопствене платформе за вертикални транспорт у котлу. Покретне платформе за вертикални транспорт у котлу, са лицима за управљање њима, биће коришћене и за дефектажу горионика угља и радове на санацији евентуалних оштећења, које је неопходно извести из ложишта котла. За управљање покретним платформама, изабрани понуђач мора имати имати лица обучена за управљање истим. Уверења о обучености ових лица, морају бити достављена Наручиоцу на увид пре започињања ремонтних радова. Лицима која нису обучена за управљање покретним платформама, није дозвољено управљање њима.

- Након завршеног ремонта, изабрани понуђач саставља извештај под називом: „Атестно техничка документација извршених услуга на котлу блока А4, фабрички број 2293, у ремонту 2019. године“ – у три примерка, увезано и воскирано–печатирано.

- У случају да су у току испитивања котла на притисак (хладна проба котла), установљена пропуштања на деловима цевног система котла, изабрани понуђач је у обавези да састави „Елаборат о извршеној санацији након хладне пробе котла блока А4, фабрички број 2293, након ремонта 2019. године“, у три примерка, и да га придода документу из претходне ставке и све заједно увеже, печатира и воскира.

Обавезе Наручиоца:

- Обезбеђивање основног материјала (цеви, лимови, челичне шипке,...) неопходног за извођење ремонтних услуга.

- Обезбеђивање додатног материјала за заваривање.

- Демонтажа и монтажа изолације на свим местима где је неопходно.

- Обезбеђивање акредитоване лабораторије за испитивање ИБР методама и организација испитивања.

- Обезбеђивање довољног броја прикључних места за електричну струју од коте 0m до коте +90m.

- Организација и надзор над извођењем услуга.

ПАРТИЈА 4 – Ремонт ЦСК блока А6

Очекивани обим и врсте услуга:

- Прање унутрашњости котла.

- Обијање чврстих наслага са грејних површина котла (испаривач, прегрејачи 4 и 5) и уклањање обијених наслага из котла на локацију у оквиру круга ТЕНТ А, коју одреди Наручилац.

- Браварско–заваривачке услуге на цевном систему котла по дефектажи.

- Исецање узорака са грејних површина котла за потребе испитивања стања материјала цеви.

- Услуге на циркулационој пумпи котла, котловском резервоару, котловским експандерима, резервоару за расхладу циркулационе пуме и помоћним цевоводима.

- Услуге на санацији евентуалних оштећења на котловским коморама, главним пароводним линијама (RA, RB и RC), напојном воду (RL), повезним пароводима прегрејача и међупрегрејача паре и повезним цевоводима економајзера и испаривача.

- Услуге на подешавањима и санацији евентуалних оштећења на систему овешења котловских комора, главних пароводних линија (RA, RB и RC), напојног вода (RL), преструјних паровода прегрејача и међупрегрејача паре и преструјних паровода економајзера и испаривача.

- Услуге на санацији евентуалних оштећења на парним загрејачима ваздуха.

- Услуге на санацији оштећења на оплати котла.

- Услуге на побољшању заптивености котла – санација дихтовања на котловским вратима и ревизионим отворима.

- Услуге на замени оштећених газишта, ограда и ногобрана у котларници.

За време трајања ремонта блока А6 у 2019–ој години, услуге ће бити обављане, по потреби, у две смене, укључујући и дане викенда и празника. Предвиђено трајање ремонта је 29 дана. Према актуелном плану ремоната у термоелектранама у 2019. години, термин ремонта блока А6 је од 30.03.2019. до 27.04.2019. године. У случају промене овог термина, изабрани понуђач ће бити благовремено обавештен. Ремонтне услуге ће бити обављане према плану и под надзором Наручиоца.

Понуду саставити на основу процењених потреба за радном снагом наведене структуре и за монтажом скела, приказаних у табели испод:

| Р. бр | Предмет набавке | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАДНА СНАГА |
| 1.1 | Инжењер – I смена | НЧ | 310 |
| 1.2 | Пословођа – I смена | НЧ | 310 |
| 1.3 | Пословођа – II смена | НЧ | 310 |
| 1.4 | Бравар – I смена | НЧ | 5300 |
| 1.5 | Бравар – II смена | НЧ | 2900 |
| 1.6 | Заваривач – I смена | НЧ | 1050 |
| 1.7 | Заваривач – II смена | НЧ | 640 |
| 2 | СКЕЛЕ |
| 2.1 | Монтажа скела | m2 | 650 |

Број извршилаца, који ће бити ангажовани у појединим фазама ремонта, биће усклађен са потребама Наручиоца, али изабрани понуђач, мора бити у могућности да у сваком тренутку обезбеди минималан број извршилаца и то:

- 1 (једног) инжењера у I смени

- по 1 (једног) пословођу у I и II смени

- 10 (десет) бравара у I и 8 (осам) бравара II смени

- 3 (три) заваривача у I и 2 (два) заваривача у II смени, за заваривање поступком 141 (у периоду након завршетка дефектаже цевног система котла)

Обавезе изабраног понуђача

- Обезбеђивање професионалних уређаја и опреме за заваривање који испуњавају важеће техничке нормативе у тој области, и достављање Наручиоцу атеста уређаја, пре започињања ремонтних активности.

- За сву опрему за рад која подлеже периодичним прегледима и проверама у складу са Правилником о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине („Сл. гласник РС“, бр. 94/2006, 108/2006–испр, 114/2014 и 102/2015), пре започињања ремонтних активности, достављање Наручиоцу, важећих стручних налаза о извршеним периодичним прегледима и проверама.

- Спровођење превентивних прегледа и провера на месту употребе опреме, за сву опрему за рад која подлеже превентивним прегледима и проверама у складу са Правилником о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине („Сл. гласник РС“, бр. 94/2006, 108/2006–испр, 114/2014 и 102/2015) и достављање Наручиоцу, важећих стручних налаза о извршеним превентивним прегледима и проверама, пре почетка употребе опреме за рад.

- Достављање атеста особља које ће бити ангажовано на извршењу предметних ремонтних активности, пре почетка извршења услуга, при чему заваривачи морају да поседују важећa уверења о стручној оспособљености (према SRPS ЕN ISO 9606–1) за заваривање у свим положајима у монтажним условима (PB, PC, PD, PH, PJ, J–045 и H–045), за поступке 111, 141 и 311, а подручје уверења треба да покрива заварене спојеве на цевима од материјала, сврстаних у групе 1.1, 5.1, 5.2, 6.1 и 6.4 према SRPS CEN ISO/TR 20172.

- Обавеза Изабраног понуђача је да за послове координације заваривачких услуге именује лице са сертификатом међународног или европског инжењера за заваривање (IWE или EWE), који ће за сваку групу заварених спојева саставити спецификацију технологије заваривања (WPS). Изабрани понуђач мора да поседује квалификоване технологије заваривања (WPQR), које својим подручјима важења треба да покрију све заваривачке активности у оквиру ремонтних услуга.

- Обезбеђивање уређаја за обраду крајева цеви и довољан број уређаја за подизање и спуштање терета (витла, упцузи, сајцузи,...), неопходних за обављење предметних ремонтних активности у целости.

- Обезбеђивање потребне квалификационе структуре радне снаге са радним искуством на термоенергетским објектима. Наручилац има право да, уколико установи да неки од извршиоца не задовољава квалитетом и/или количином извршеног посла, захтева од изабраног понуђача да изврши замену предметног извршиоца. Обавеза изабраног понуђача је да по овом захтеву Наручиоца, делује по хитном поступку.

- Именовање лица за надзор и координацију ремонтних услуга, пре почетка ремонта, и отварање грађевинског дневника који ће се свакодневно доносити Наручиоцу услуга на преглед и потписивање.

- Строго поштовање прописаних термина радиографских испитивања.

- Обезбеђивање сопственог осветљења за услуга на котлу.

- Обезбеђивање довољног броја исправљача 220/24V.

- Наслаге обијене са грејних површина котла, неопходно је уклонити са свих привремених подеста и платформи, са преграде изнад роста, као и са роста. Приликом уклањања обијених наслага из котла, није дозвољено гомилање истих на коти 0m, већ је неопходно перманентно их транспортовати на локацију у оквиру круга ТЕНТ А коју одреди Наручилац.

- Чишћење радног простора од прашине и свих других врста нечистоћа, пре започињања ремонтних услуга, у што краћем временском периоду, како не би дошло до угрожавања рокова за завршетак ремонтних услуга. Уклањање прашине обавити мануелно или помоћу усисивача, не ометајући при томе услуге на осталим деловима постројења.

- Изабрани понуђач је обавезан да на локацијама вршења услуга поседује пластичне или платнене џакове у које ће складиштити неметални отпад, које ће свакодневно уклањати из зона услуга.

- Пре демонтаже изолације, обавеза изабраног понуђача је монтажа неопходних скела, у складу са важећим стандардима, у зонама у којима ће се обављати ремонтне услуге, које ће имати тројну функцију: за демонтажу изолације, за обављање машинских услуга и за монтажу изолације по завршетку машинских услуга. Демонтажа и монтажа изолације је обавеза Наручиоца. Након постављања изолације, изабрани понуђач је дужан да обави демонтажу скела и да елементе скела, у што краћем року уклони са објекта. За свако складиштење елемената скела по подестима и поду котларнице и на тај начин, ометање ремонтних активности на другим деловима постројења, биће одговоран изабрани понуђач.

- Чишћење локација услуга од прљавштине и отпадног материјала по завршетку радова. Изабрани понуђач је дужан да отпадни материјал транспортује на локацију која ће бити дефинисана од стране Наручиоца.

- Учешће у прегледу (дефектажи) грејних површина котла са представницима Наручиоца.

- Обезбеђивање свог потребног потрошног материјала (брусне и резне плоче, технички гасови, потрошни материјал за припрему ивица за заваривање, ...) неопходног за успешно и квалитетно извођење предметних услуга.

- Сушење електрода за заваривање поступком 111 према препорукама произвођача. Уколико изабрани понуђач, приликом извођења ремонтних услуга, не поседује осушене електроде смештене у тоболце, како је то стандардом предвиђено, вршење услуга ће бити обустављени и изабрани понуђач ће сносити све трошкове санације неквалитетно изведених заварених спојева.

- Приликом заваривања сучеоних спојева на цевима, обавеза изабраног понуђача услуга је да унутар цеви постави водотопив папир који се брзо и у потпуности разграђује (раствара у води). Није дозвољено користити папир слабије разградивости. Обавеза изабраног понуђача је да узорак папира који ће бити коришћен приликом заваривања, достави Наручиоцу, како би се утврдио степен разградивости.

- Изабрани понуђач ће, за потребе обијања наслага са зидова котла, дефектажу и отклањање недостатака на испаривачу котла, користити сопствене платформе за вертикални транспорт у котлу. Покретне платформе за вертикални транспорт у котлу, са лицима за управљање њима, биће коришћене и за дефектажу горионика угља и радове на санацији евентуалних оштећења, које је неопходно извести из ложишта котла. За управљање покретним платформама, изабрани понуђач мора имати имати лица обучена за управљање истим. Уверења о обучености ових лица, морају бити достављена Наручиоцу на увид пре започињања ремонтних услуга. Лицима која нису обучена за управљање покретним платформама, није дозвољено управљање њима.

- Након завршеног ремонта, изабрани понуђач саставља извештај под називом: „Атестно техничка документација изведених радова на котлу блока А6, фабрички број 854, у ремонту 2019. године“ – у три примерка, увезано и воскирано–печатирано.

- У случају да су у току испитивања котла на притисак (хладна проба котла), установљена пропуштања на деловима цевног система котла, изабрани понуђач је у обавези да састави „Елаборат о извршеној санацији након хладне пробе котла блока А6, фабрички број 854, након ремонта 2019. године“, у три примерка, и да га придода документу из претходне ставке и све заједно увеже, печатира и воскира.

Обавезе Наручиоца:

- Обезбеђивање основног материјала (цеви, лимови, челичне шипке,...) неопходног за извођење ремонтних услуга.

- Обезбеђивање додатног материјала за заваривање.

- Демонтажа и монтажа изолације на свим местима где је неопходно.

- Обезбеђивање акредитоване лабораторије за испитивање ИБР методама и организација испитивања.

- Обезбеђивање довољног броја прикључних места за електричну струју од коте 0m до коте +90m.

- Организација и надзор над вршењем услуга.

# 3.2 Рок извршења услуга

ПАРТИЈА 1: – Ремонт ЦСК блока А1

Изабрани понуђач је обавезан да услугу изврши за време трајања ремонта блока А1 у 2019–ој години. Услуге ће бити обављане, по потреби, у две смене, укључујући и дане викенда и празника. Предвиђено трајање ремонта је 90 дана. Према актуелном плану ремоната у термоелектранама у 2019. години, термин ремонта блока А1 је од 03.08.2019. до 31.10.2019. године. У случају промене овог термина, изабрани понуђач ће бити благовремено обавештен. Ремонтне услуге ће бити обављане према плану и под надзором Наручиоца.

ПАРТИЈА 2: – Ремонт ЦСК блока А3

Изабрани понуђач је обавезан да услугу изврши за време трајања ремонта блока А3 у 2019–ој години. Услуге ће бити обављане, по потреби, у две смене, укључујући и дане викенда и празника. Предвиђено трајање ремонта је 29 дана. Према актуелном плану ремоната у термоелектранама у 2019. години, термин ремонта блока А3 је од 01.05.2019. до 29.05.2019. године. У случају промене овог термина, изабрани понуђач ће бити благовремено обавештен. Ремонтне услуге ће бити обављанe према плану и под надзором Наручиоца.

ПАРТИЈА 3: – Ремонт ЦСК блока А4

Изабрани понуђач је обавезан да услугу изврши за време трајања ремонта блока А4 у 2019–ој години. Услуге ће бити обављане, по потреби, у две смене, укључујући и дане викенда и празника. Предвиђено трајање ремонта је 21 дан. Према актуелном плану ремоната у термоелектранама у 2019. години, термин ремонта блока А4 је од 31.03.2019. до 20.04.2019. године. У случају промене овог термина, изабрани понуђач ће бити благовремено обавештен. Ремонтне услуге ће бити обављане према плану и под надзором Наручиоца.

ПАРТИЈА 4: – Ремонт ЦСК блока А6

Изабрани понуђач је обавезан да услугу изврши за време трајања ремонта блока А6 у 2019–ој години. Услуге ће бити обављане, по потреби, у две смене, укључујући и дане викенда и празника. Предвиђено трајање ремонта је 29 дана. Према актуелном плану ремоната у термоелектранама у 2019. години у време састављања конкурсне документације, термин ремонта блока А6 је од 30.03.2019. до 27.04.2019. године. У случају промене овог термина, изабрани понуђач ће бити благовремено обавештен. Ремонтне услуге ће бити обављане према плану и под надзором Наручиоца.

# 3.3. Место извршења услуга

Место извршења услуга: Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ А, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац, на паритету Ф-ко Огранак ТЕНТ локација ТЕНТ А Обреновац.

# 3.5. Квалитативни и квантитативни пријем

Квантитативни и квалитативни пријем Услуге врши се приликом пружања Услуге у присуству овлашћених представника за праћење Уговора, на паритету франко пословни објекти Наручиоца у огранку ТЕНТ, на локацији ТЕНТ А у Обреновцу.

У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету, Наручилац је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах достави изабраном понуђачу у року од 10 (словима: десет) дана.

Избрани понуђач се обавезује да у разумном, обострано усаглашеном року отклони утврђене недостатке о свом трошку.

# 3.6. Гарантни рок

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 (словима: дванаест) месеци од дана извршења услуге и сачињавања, верификовања и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему услуга.

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног и квантитативног пријема Услуге већ су се испољиле током употребе у гарантном року, наручилац ће рекламацију о недостацима доставити изабраном понуђачу услуге одмах а најкасније у року од 10 (словима: десет) дана по утврђивању недостатка.

Изабрани понуђач се обавезује да у разумном, обострано усаглашеном року, отклони утврђене недостатке о свом трошку.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.