**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД**

**ОГРАНАК ТЕНТ**



**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

за подношење понуда у отвореном поступку

за јавну набавку услуга бр. 105/2019 (3000/1108/2019)

„Ремонт система аеросмеше четири вертикале по блоку (реци канали, канали аеросмеше, горионика угља) - ТЕНТ-А“

(заведено у ЈП ЕПС број 105-E.03.01-120183/4-2019 од 01.03.2019. године)

Обреновац, фебруар 2019. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 105-E.03.01-120183/4-2019 oд 01.03.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 105-E.03.01-120183/4-2019 oд 01.03.2019. године припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

за подношење понуда у отвореном поступку

**за јавну набавку услуга бр. 105/2019 (3000/1108/2019)**

Садржај конкурсне документације:

страна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| 2. | Подаци о предмету набавке | 3 |
| 3. | Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, обим и опис услуга...) | 4 |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова | 20 |
| 5. | Критеријум за доделу уговора | 25 |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 26 |
| 7. | Обрасци ( 1 - 7) | 42 |
| 8. | Модел уговора | 82 |

Укупан број страна документације:97

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

|  |  |
| --- | --- |
| Назив и адреса Наручиоца | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,  Улица Балканска бр.13, 11000 Београд  Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44.,  11500 Обреновац |
| Интернет страница Наручиоца | [www.eps.rs](http://www.eps.rs) |
| Врста поступка | Отворени поступак |
| Предмет јавне набавке | Набавка услуга: „Ремонт система аеросмеше четири вертикале по блоку (реци канали, канали аеросмеше, горионика угља) - ТЕНТ-А“ |
| Опис сваке партије | Jавна набавка није обликована по партијама |
| Циљ поступка | Закључење Уговора о јавној набавци |
| Контакт | Жељко Ранковић  e-mail: [zeljko.rankovic@](mailto:zeljko.rankovic@)eps.rs |

# ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

# 2.1 Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Опис предмета јавне набавке: „Ремонт система аеросмеше четири вертикале по блоку (реци канали, канали аеросмеше, горионика угља) - ТЕНТ-А“

Назив из општег речника набавке: Услуге поправке и одржавања котлова

Ознака из општег речника набавке: 50531100

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације)

# ТЕХНИЧКАСПЕЦИФИКАЦИЈА

# Врста и обим услуга

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА**

**РЕМОНТ КАНАЛA АЕРОСМЕШЕ, ГОРИОНИKA УГЉА И РЕЦИРКУЛАЦИОНИХ КАНАЛA**

**ЧЕТИРИ ВЕРТИКАЛЕ БЛОКА А1 У 2019. ГОДИНИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бр. | Опис предвиђених услуга | Јединица мере | Количина |
|  | **КАНАЛИ АЕРОСМЕШЕ:** | | |
| 1. | Просецање ревизионог отвора на коти 9m, изнад сихтера млина, са свим пратећим операцијама | kom | 4 |
| 2. | Постављање заштитне непропусне преграде на прелазу сихтер - прелазни канал са свим пратећим операцијама | kom | 4 |
| 3. | Санација компензатора изнад сихтера млина са свим пратећим операцијама | m2 | 12 |
| 4. | Санација оштећеног дела прелазног канала аеро смеше изнад компензатора, односно комплетна замена поз.2, 3 и 4 са припадајућим ојачањима и свим пратећим операцијама | m2 | 70 |
| 5. | Санација четвртастог канала аеросмеше од прелазног канала до клапне са свим пратећим операцијама | m2 | 12 |
| 6. | Замена четвртастог канала аеросмеше од прелазног канала до клапне са свим пратећим операцијама | kom | 1 |
| 7. | Замена оштећених клапни аеросмеше са отварањем ревизионог отвора, подешавањем положаја клапне отворен-затворен и са свим пратећим операцијама | kom | 4 |
| 8. | Исправљање кривих делова механизама за покретање клапни са свим пратећим операцијама | kom | 2 |
| 9. | Замена оштећених делова прста канала аеросмеше са свим пратећим операцијама | m2 | 20 |
| 10. | Замена оштећених делова разделника са преградама (лим δ=10mm) и свим пратећим операцијама | m2 | 24 |
| 11. | Санација оштећених косих плоча прстију канала, ојачање лимом (лим δ=20m) са свим пратећим операцијама | kg | 1500 |
| 12. | Замена косих плоча прстију канала (лим δ=50mm) са свим пратећим операцијама | kom | 24 |
|  | **ГОРИОНИЦИ УГЉА:** | | |
| 13. | Санација оштећења плашта горионика угља са свим пратећим операцијама | m2 | 4 |
| 14. | Санација оштећених секција горионика угља (лим δ=10mm) (рад из канала ваздуха или са спољне стране) са свим пратећим операцијама | m2 | 20 |
| 15. | Санација оштећених секција горионика угља (лим δ=10mm) (ушће горионика од ватросталног материјала, рад из котла) са свим пратећим операцијама | kg | 400 |
| 16. | Репаратурно наваривање оштећених делова горионика (рад из котла) са свим пратећим операцијама, комплет по једној секцији горионика | kompl | 8 |
|  | **РЕЦИРКУЛАЦИОНИ КАНАЛИ:** | | |
| 17. | Замена оштећених делова плашта (лим δ=5÷6mm) са свим пратећим операцијама | m2 | 4 |
| 18. | Преглед и санација врата на коти 16m и 31m са свим пратећим операцијама | kom | 8 |
| 19. | Санација прстена за ношење озида шамотног материјала са свим пратећим операцијама | kg | 100 |
| 20. | Санација падног шахта испод додавача угља са свим пратећим операцијама | kom | 1 |
| 21. | Услуге по норма часу | НЧ | 400 |

**РЕМОНТ КАНАЛA АЕРОСМЕШЕ, ГОРИОНИKA УГЉА И РЕЦИРКУЛАЦИОНИХ КАНАЛA**

**ЧЕТИРИ ВЕРТИКАЛЕ БЛОКА А2 У 2019. ГОДИНИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бр. | Опис предвиђених услуга | Јединица мере | Количина |
|  | **КАНАЛИ АЕРОСМЕШЕ:** | | |
| 1. | Просецање ревизионог отвора на коти 9m, изнад сихтера млина, са свим пратећим операцијама | kom | 4 |
| 2. | Постављање заштитне непропусне преграде на прелазу сихтер - прелазни канал са свим пратећим операцијама | kom | 4 |
| 3. | Санација компензатора изнад сихтера млина са свим пратећим операцијама | m2 | 12 |
| 4. | Санација оштећеног дела прелазног канала аеро смеше изнад компензатора, односно комплетна замена поз.2, 3 и 4 са припадајућим ојачањима и свим пратећим операцијама | m2 | 70 |
| 5. | Санација четвртастог канала аеросмеше од прелазног канала до клапне са свим пратећим операцијама | m2 | 12 |
| 6. | Замена четвртастог канала аеросмеше од прелазног канала до клапне са свим пратећим операцијама | kom | 1 |
| 7. | Замена оштећених клапни аеросмеше са отварањем ревизионог отвора, подешавањем положаја клапне отворен-затворен и са свим пратећим операцијама | kom | 4 |
| 8. | Исправљање кривих делова механизама за покретање клапни са свим пратећим операцијама | kom | 2 |
| 9. | Замена оштећених делова прста канала аеросмеше са свим пратећим операцијама | m2 | 20 |
| 10. | Замена оштећених делова разделника са преградама (лим δ=10mm) и свим пратећим операцијама | m2 | 24 |
| 11. | Санација оштећених косих плоча прстију канала, ојачање лимом (лим δ=20m) са свим пратећим операцијама | kg | 1500 |
| 12. | Замена косих плоча прстију канала (лим δ=50mm) са свим пратећим операцијама | kom | 24 |
|  | **ГОРИОНИЦИ УГЉА:** | | |
| 13. | Санација оштећења плашта горионика угља са свим пратећим операцијама | m2 | 4 |
| 14. | Санација оштећених секција горионика угља (лим δ=10mm) (рад из канала ваздуха или са спољне стране) са свим пратећим операцијама | m2 | 20 |
| 15. | Санација оштећених секција горионика угља (лим δ=10mm) (ушће горионика од ватросталног материјала, рад из котла) са свим пратећим операцијама | kg | 400 |
| 16. | Репаратурно наваривање оштећених делова горионика (рад из котла) са свим пратећим операцијама, комплет по једној секцији горионика | kompl | 8 |
|  | **РЕЦИРКУЛАЦИОНИ КАНАЛИ:** | | |
| 17. | Замена оштећених делова плашта (лим δ=5÷6mm) са свим пратећим операцијама | m2 | 4 |
| 18. | Преглед и санација врата на коти 16m и 31m са свим пратећим операцијама | kom | 8 |
| 19. | Санација прстена за ношење озида шамотног материјала са свим пратећим операцијама | kg | 100 |
| 20. | Санација падног шахта испод додавача угља са свим пратећим операцијама | kom | 1 |
| 21. | Услуге по норма часу | НЧ | 400 |

**РЕМОНТ КАНАЛA АЕРОСМЕШЕ, ГОРИОНИKA УГЉА И РЕЦИРКУЛАЦИОНИХ КАНАЛA**

**ЧЕТИРИ ВЕРТИКАЛЕ БЛОКА А3 У 2019. ГОДИНИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бр. | Опис предвиђених услуга | Јединица мере | Количина |
|  | **КАНАЛИ АЕРОСМЕШЕ:** | | |
| 1. | Затварање и отварање преградног шибера на коти 6,5m са свим пратећим операцијама | kom | 4 |
| 2. | Санација и разрада преградног шибера на коти 6,5m са свим пратећим операцијама | kom | 4 |
| 3. | Отварање и затварање ревизионих врата на коти 6,5m, са санацијом дихтовања и са свим пратећим операцијама | kom | 4 |
| 4. | Санација ревизионих врата на коти 6,5m и зоне око врата наваривањем, са свим пратећим операцијама | kom | 4 |
| 5. | Преглед компензатора на коти 10m и 14m, са просецањем отвора на каналу и свим пратећим операцијама | kom | 8 |
| 6. | Поправка компензатора на коти 10m и 14m, са наваривањем места оштећених абразијом и са свим пратећим операцијама | kom | 8 |
| 7. | Замена оштећених делова канала аеросмеше (лим δ=15mm) са свим пратећим операцијама | m2 | 20 |
| 8. | Отварање и затварање ревизионих врата, кота 16m, са санацијом дихтовања и са свим пратећим операцијама | kom | 8 |
| 9. | Санација ревизионих врата на коти 16m и зоне око врата наваривањем, са свим пратећим операцијама | kom | 8 |
| 10. | Преглед клапни аеросмеше са отклањањем уочених недостатака и свим пратећим операцијама (наваривање оштећених места на клапнама и на каналу у зони клапни, разрада механизма...) | kom | 8 |
| 11. | Наваривање осовина клапни аеросмеше са свим пратећим операцијама, комплет по клапни | kompl | 8 |
| 12. | Постављање заштита око осовине клапне аеросмеше са свим пратећим операцијама | kom | 32 |
| 13. | Преглед, поправка и наваривање регулационе клапне са свим пратећим операцијама | kom | 4 |
| 14. | Замена регулационе клапне са свим пратећим операцијама | kom | 1 |
| 15. | Отварање и затварање ревизионих врата на свим прстима, са санацијом дихтовања и са свим пратећим операцијама | kom | 8 |
| 16. | Санација ревизионих врата на свим прстима и зоне око врата наваривањем, са свим пратећим операцијама | kom | 8 |
| 17. | Преглед прста са унутрашње стране са свим пратећим операцијама | kom | 8 |
| 18. | Замена оштећених гредица у плафону прста (1200x60x60mm) са свим пратећим операцијама | kom | 80 |
| 19. | Замена оштећених делова бочних страница, плафона и патоса прстију са свим пратећим операцијама | m2 | 16 |
| 20. | Санација наваривањем оштећених делова бочних страница, плафона и патоса прстију са свим пратећим операцијама, комплет по једном прсту горионика | kompl | 8 |
| 21. | Постављање заштите (флах ≠10x100mm) на патосу прста са свим пратећим операцијама | m | 40 |
|  | **ГОРИОНИЦИ УГЉА:** | | |
| 22. | Замена оштећених делова крстова (80x80mm и 80х40mm) горионика са свим пратећим операцијама | kg | 400 |
| 23. | Санација наваривањем оштећених делова крстова са свим пратећим операцијама, комплет по једном прсту | kompl | 8 |
| 24. | Замена оштећених делова горионика (лим δ=20mm) са свим пратећим операцијама | m2 | 4 |
| 25. | Наваривање оштећених делова горионика са свим пратећим операцијама, комплет по горионику | kompl | 4 |
| 26. | Замена заштитних трака (≠15x100mm) у угловима горионика са свим пратећим операцијама | m | 30 |
| 27. | Преглед и санација прохромских цеви за ваздух из котла са свим пратећим операцијама, комплет по горионику | kompl | 4 |
| 28. | Замена оштећених делова прохромских цеви за ваздух из котла са свим пратећим операцијама | kom | 12 |
| 29. | Замена заптивне плетенице (50x50mm) на механизму за дихтовање на горионику угља са свим пратећим операцијама | m | 16 |
|  | **РЕЦИРКУЛАЦИОНИ КАНАЛИ:** | | |
| 30. | Преглед и санација врата на коти 16m, 28m и 42m, са свим пратећим операцијама | kom | 12 |
| 31. | Отварање и затварање ревизионих врата на падном шахту, са санацијом дихтовања и са свим пратећим операцијама | kom | 4 |
| 32. | Замена оштећених делова падног шахта (лим δ=20mm) са свим пратећим операцијама | m2 | 10 |
| 33. | Замена овесних шипки са свим пратећим операцијама | kom | 160 |
| 34. | Замена заптивне плетенице (70x50mm) са свим пратећим операцијама | m | 16 |
| 35. | Замена оштећених делова растеретног прстена са свим пратећим операцијама | kg | 100 |
| 36. | Замена оштећених делова плашта рециркулационог канала (лим δ=5mm) са свим пратећим операцијама | m2 | 5 |
| 37. | Замена ватросталног платна на прелазу рециканал - млин са свим пратећим операцијама | kom | 2 |
| 38. | Услуге по норма часу | НЧ | 400 |

**РЕМОНТ КАНАЛA АЕРОСМЕШЕ, ГОРИОНИKA УГЉА И РЕЦИРКУЛАЦИОНИХ КАНАЛA**

**ЧЕТИРИ ВЕРТИКАЛЕ БЛОКА А4 У 2019. ГОДИНИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бр. | Опис предвиђених услуга | Јединица мере | Количина |
|  | **КАНАЛИ АЕРОСМЕШЕ:** | | |
| 1. | Затварање и отварање преградних шибера на коти 16m и 19m са свим пратећим операцијама | kom | 8 |
| 2. | Санација и разрада преградних шибера на коти 16m и 19m са свим пратећим операцијама | kom | 8 |
| 3. | Просецање ревизионог отвора на коти 6,5m са свим пратећим операцијама | kom | 4 |
| 4. | Постављање заштитне непропусне преграде на прелазу млин – канал аеросмеше са свим пратећим операцијама | kom | 4 |
| 5. | Преглед компензатора на коти 10m и 14m, са просецањем отвора на каналу и свим пратећим операцијама | kom | 8 |
| 6. | Поправка компензатора на коти 10m и 14m, са наваривањем места оштећених абразијом и са свим пратећим операцијама | kom | 8 |
| 7. | Замена оштећених делова канала аеросмеше (лим δ=15mm) са свим пратећим операцијама | m2 | 10 |
| 8. | Отварање и затварање ревизионих врата, кота 16m, са санацијом дихтовања и са свим пратећим операцијама | kom | 8 |
| 9. | Санација ревизионих врата на коти 16m и зоне око врата наваривањем, са свим пратећим операцијама | kom | 8 |
| 10. | Преглед клапни аеросмеше са отклањањем уочених недостатака и свим пратећим операцијама (наваривање оштећених места на клапнама и на каналу у зони клапни, разрада механизма...) | kom | 8 |
| 11. | Наваривање осовина клапни аеросмеше са свим пратећим операцијама, комплет по клапни | kompl | 8 |
| 12. | Постављање заштита око осовине клапне аеросмеше са свим пратећим операцијама | kom | 32 |
| 13. | Преглед, поправка и наваривање регулационе клапне са свим пратећим операцијама | kom | 4 |
| 14. | Замена регулационе клапне са свим пратећим операцијама | kom | 1 |
| 15. | Отварање и затварање ревизионих врата на свим прстима, са санацијом дихтовања и са свим пратећим операцијама | kom | 8 |
| 16. | Санација ревизионих врата на свим прстима и зоне око врата наваривањем, са свим пратећим операцијама | kom | 8 |
| 17. | Преглед прста са унутрашње стране са свим пратећим операцијама | kom | 8 |
| 18. | Замена оштећених гредица у плафону прста (1200x60x60mm) са свим пратећим операцијама | kom | 20 |
| 19. | Замена оштећених делова бочних страница, плафона и патоса прстију са свим пратећим операцијама | m2 | 10 |
| 20. | Санација наваривањем оштећених делова бочних страница, плафона и патоса прстију са свим пратећим операцијама, комплет по једном прсту горионика | kompl | 8 |
| 21. | Постављање заштите (флах ≠10x100mm) на патосу прста са свим пратећим операцијама | m | 30 |
|  | **ГОРИОНИЦИ УГЉА:** | | |
| 22. | Замена оштећених делова крстова (80x80mm и 80х40mm) горионика са свим пратећим операцијама | kg | 300 |
| 23. | Санација наваривањем оштећених делова крстова са свим пратећим операцијама, комплет по једном прсту | kompl | 8 |
| 24. | Замена оштећених делова горионика (лим δ=20мм) са свим пратећим операцијама | m2 | 2 |
| 25. | Наваривање оштећених делова горионика са свим пратећим операцијама, комплет по горионику | kompl | 4 |
| 26. | Замена заштитних трака (≠15x100мм) у угловима горионика са свим пратећим операцијама | m | 20 |
| 27. | Преглед и санација прохромских цеви за ваздух из котла са свим пратећим операцијама, комплет по горионику | kompl | 2 |
| 28. | Замена оштећених делова прохромских цеви за ваздух из котла са свим пратећим операцијама | kom | 2 |
| 29. | Замена заптивне плетенице (50x50mm) на механизму за дихтовање на горионику угља са свим пратећим операцијама | m | 8 |
|  | **РЕЦИРКУЛАЦИОНИ КАНАЛИ:** | | |
| 30. | Преглед и санација врата на коти 16m, 28m и 42m са свим пратећим операцијама | kom | 12 |
| 31. | Отварање и затварање ревизионих врата на падном шахту, са санацијом дихтовања и са свим пратећим операцијама | kom | 4 |
| 32. | Замена оштећених делова падног шахта (лим δ=20mm) са свим пратећим операцијама | m2 | 10 |
| 33. | Замена овесних шипки са свим пратећим операцијама | kom | 40 |
| 34. | Замена заптивне плетенице (70x50mm) са свим пратећим операцијама | m | 16 |
| 35. | Замена оштећених делова растеретног прстена са свим пратећим операцијама | kg | 100 |
| 36. | Замена оштећених делова плашта рециркулационог канала (лим δ=5mm) са свим пратећим операцијама | m2 | 5 |
| 37. | Замена ватросталног платна на прелазу рециканал – млин, кота 4,5m, са свим пратећим операцијама | kom | 2 |
| 38. | Услуге по норма часу | НЧ | 400 |

**РЕМОНТ КАНАЛA АЕРОСМЕШЕ, ГОРИОНИKA УГЉА И РЕЦИРКУЛАЦИОНИХ КАНАЛA**

**ЧЕТИРИ ВЕРТИКАЛЕ БЛОКА А5 У 2019. ГОДИНИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бр. | Опис предвиђених услуга | Јединица мере | Количина |
|  | **КАНАЛИ АЕРОСМЕШЕ:** | | |
| 1. | Постављање непропусне заштитне преграде испод компензатора на коти 6,5m са свим пратећим операцијама | kom | 4 |
| 2. | Демонтажа старих и монтажа нових компензатора на коти 6,5m и 9m са свим пратећим операцијама  (комплет чине горњи и доњи компензатор на једном каналу) | kompl | 4 |
| 3. | Демонтажа ГРЛ канала по конструкционим целинама од млина до прелазног канала са свим пратећим операцијама, комплет по каналу | kompl | 4 |
| 4. | Замена оштећених делова прелазног канала (између два компензатора на коти 6,5m и 9m) са свим пратећим операцијама | m2 | 40 |
| 5. | Отварање и затварање ревизионих врата, кота 10m, са санацијом дихтовања и са свим пратећим операцијама | kom | 16 |
| 6. | Санација ревизионих врата и зоне око врата наваривањем на коти 10m, са свим пратећим операцијама | kom | 6 |
| 7. | Замена оштећених делова канала аеросмеше са преградом (лим δ=12mm) до коте 16m са свим пратећим операцијама | m2 | 30 |
| 8. | Отварање и затварање поклопаца на свим прстима са санацијом дихтовања и са свим пратећим операцијама | kom | 12 |
| 9. | Преглед и чишћење прстију са свим пратећим операцијама | kom | 12 |
| 10. | Преглед и санација клапни аеросмеше са свим пратећим операцијама, комплет по клапни | kompl | 4 |
| 11. | Преглед компензатора на коти 23m са просецањем отвора и свим пратећим операцијама | kom | 4 |
| 12. | Наваривање оштећених места на прстима разделника са свим пратећим операцијама, комплет по прсту | kompl | 12 |
| 13. | Замена оштећених делова прста разделника са свим пратећим операцијама | m2 | 40 |
|  | **ГОРИОНИЦИ УГЉА:** | | |
| 14. | Преглед и чишћење горионика угља са свим пратећим операцијама | kom | 12 |
| 15. | Наваривање и санација усмеривача у горионику са свим пратећим операцијама | kom | 12 |
| 16. | Замена крила усмеривача у горионику са свим пратећим операцијама | kom | 20 |
| 17. | Наваривање оштећених места на унутрашњем делу горионика са свим пратећим операцијама, комплет по једном горионику | kompl | 12 |
| 18. | Замена оштећених делова горионика угља у котлу (рад из котла), са свим пратећим операцијама | kg | 300 |
| 19. | Замена плетенице (50x70mm) на горњим и доњим горионицима угља са преправком и санацијом носача плетенице и са свим пратећим операцијама  (комплет чине горњи и доњи горионик на једној вертикали) | kompl | 4 |
|  | **РЕЦИРКУЛАЦИОНИ КАНАЛИ:** | | |
| 20. | Преглед и санација врата на коти 16m, 28m и 42m са свим пратећим операцијама | kom | 12 |
| 21. | Отварање и затварање ревизионих врата на падном шахту, са санацијом дихтовања и са свим пратећим операцијама | kom | 4 |
| 22. | Замена оштећених делова падног шахта (лим δ=20mm) са свим пратећим операцијама | m2 | 10 |
| 23. | Замена овесних шипки са свим пратећим операцијама | kom | 160 |
| 24. | Замена заптивне плетенице (70x50mm) са свим пратећим операцијама | m | 16 |
| 25. | Замена оштећених делова растеретног прстена са свим пратећим операцијама | kg | 100 |
| 26. | Замена оштећених делова плашта рециркулационог канала (лим δ=5mm) са свим пратећим операцијама | m2 | 10 |
| 27. | Замена ватросталног платна на прелазу рециканал – млин, кота 4,5m, са свим пратећим операцијама | kom | 2 |
| 28. | Услуге по норма часу | НЧ | 600 |

**РЕМОНТ КАНАЛA АЕРОСМЕШЕ, ГОРИОНИKA УГЉА И РЕЦИРКУЛАЦИОНИХ КАНАЛA**

**ЧЕТИРИ ВЕРТИКАЛЕ БЛОКА А6 У 2019. ГОДИНИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бр. | Опис предвиђених услуга | Јединица мере | Количина |
|  | **КАНАЛИ АЕРОСМЕШЕ:** | | |
| 1. | Просецање ревизионог отвора на коти 9m, изнад сихтера млина, са свим пратећим операцијама | kom | 4 |
| 2. | Постављање заштитне непропусне преграде на прелазу млин - канал аеросмеше са свим пратећим операцијама | kom | 4 |
| 3. | Замена оштећених делова компензатора изнад сихтера млина, кота 9m (лим δ=20мм) са свим пратећим операцијама | m2 | 10 |
| 4. | Санација оштећеног дела прелазног канала аеросмеше изнад компензатора на коти 9m са свим пратећим операцијама | m2 | 40 |
| 5. | Замена оштећених делова компензатора, кота 16m, са свим пратећим операцијама | m2 | 6 |
| 6. | Замена оштећених делова заштите компензатора, кота 16m (лим δ=20mm) са свим пратећим операцијама | m2 | 20 |
| 7. | Замена ватросталног платнa на компензатору на коти 16m, са заменом плетенице и свим пратећим операцијама | kom | 2 |
| 8. | Замена преградних лимова и страница разделника и наваривање места оштећених абразијом са свим пратећим операцијама | m2 | 10 |
| 9. | Санација клапни канала аеросмеше на лицу места са отварањем ревизионог отвора, наваривањем канала у зони клапни и наваривањем самих клапни, заменом осовина клапни, подешавањем положаја клапне отворен-затворен и са свим пратећим операцијама | kom | 10 |
| 10. | Замена клапни канала аеросмеше на лицу места са отварањем ревизионог отвора, заменом осовина, подешавањем положаја клапне отворен-затворен и са свим пратећим операцијама | kom | 10 |
| 11. | Замена предњих и задњих улежиштења на клапни аеросмеше са свим пратећим операцијама, комплет по клапни | kompl | 10 |
| 12. | Отварање и затварање поклопаца на прстима са санацијом дихтовања и са свим пратећим операцијама (комплет по вертикали, 5 прстију) | kompl | 4 |
| 13. | Наваривање крстова и усмеравајућих лимова у прстима и страница самих прстију са свим пратећим операцијама (комплет по једном прсту) | kompl | 20 |
| 14. | Замена крстова на горионицима угља, са стране разделника, са свим пратећим операцијама (четвртка 100х100mm, 100х50mm и 50х50mm) | kg | 400 |
| 15. | Постављање челичне траке (флах) - ојачавање углова патоса прстију, санација пукотина и места оштећена абразијом са свим пратећим операцијама | m | 60 |
| 16. | Замена плоча на прстима (δ=50mm) са свим пратећим операцијама (коса и равна плоча), комплет по једном прсту | kompl | 5 |
| 17. | Санација оштећених косих и равних плоча прстију канала, ојачање лимом (лим δ=20mm) са свим пратећим операцијама, комплет по једном прсту | kompl | 5 |
|  | **ГОРИОНИЦИ УГЉА:** | | |
| 18. | Отварање и затварање поклопца на бочној страни горионика угља са свим пратећим операцијама | kom | 6 |
| 19. | Санација поклопца на бочној страни горионика угља са свим пратећим операцијама | kom | 2 |
| 20. | Замена плетенице на механизму за дихтовање на горионику угља са свим пратећим операцијама | m | 20 |
| 21. | Санација система ваљака за ослањање горионика угља и котла (комплет систем ваљака, брезона и точкова), са свим пратећим операцијама | kompl | 1 |
| 22. | Преглед и санација оштећених прохромских цеви за ваздух са свим пратећим операцијама | kom | 8 |
| 23. | Замена прохромских цеви за ваздух са свим пратећим операцијама | kom | 4 |
|  | **РЕЦИРКУЛАЦИОНИ КАНАЛИ:** | | |
| 24. | Преглед и санација врата на коти 16m и 42м са свим пратећим операцијама | kom | 8 |
| 25. | Отварање и затварање ревизионих врата на падном шахту, са санацијом дихтовања и са свим пратећим операцијама | kom | 4 |
| 26. | Замена оштећених делова падног шахта са свим пратећим операцијама | m2 | 6 |
| 27. | Замена овесних шипки са свим пратећим операцијама | kom | 20 |
| 28. | Замена заптивне плетенице (50x50mm) са свим пратећим операцијама | m | 16 |
| 29. | Чишћење и преглед носећих опруга реци-главе са свим пратећим операцијама, комплет по реци-глави | kompl | 4 |
| 30. | Санација и разрада притезног механизма за дихтовање са опругама, на реци-главама, са свим пратећим операцијама, комплет по реци-глави | kompl | 1 |
| 31. | Санација везе реци-глава - испаривач са свим пратећим операцијама, комплет по реци-глави | kompl | 1 |
| 32. | Замена оштећених делова растеретног прстена са свим пратећим операцијама | kg | 100 |
| 33. | Замена оштећених делова плашта рециркулационог канала (лим δ=5mm) са свим пратећим операцијама | m2 | 5 |
| 34. | Услуге по норма часу | НЧ | 400 |

ОБАВЕЗЕ ИЗАБРАНОГ ПОНУЂАЧА:

* Изабрани понуђач је обавезан да именује лице које ће дa нeпoсрeднo oргaнизуje пружање услуга, oдгoвaрa зa квaлитeт пружених услуга и aктивнo учeствуje у дeфeктaжи, сaнaциjи, кoнтрoли пружених услуга и спрoвoђeњу рaдних зaдaтaкa и дoстaвљa пoдaткe o извeдeним aктивнoстимa.
* Изабрани понуђач је обавезан да за пружање услуга према приложеној спецификацији обезбеди сву потребну механизацију, виљушкаре, алатке као и сав други потребан алат и прибор како би се услуге извеле у складу са важећим прописима и стандардима.
* Изабрани понуђач је обавезан да пре почетка пружања услуга очисти радни простор на коме ће пружати услуге. Уколико наручилац процени да је припрема радног простора неадекватна, изабрани понуђач неће моћи да започне пружање услуга.
* Обавеза изабраног понуђача је да одржава радни простор чистим за све време пружања услуга (да свакодневно уклања све врсте отпадног материјала, као и да правилно одлаже нове делове који чекају уградњу). Чишћење обавити мануелно или помоћу усисивача на начин да се не омета пружање услуга на осталим деловима постројења. У супротном, услуге ће бити прекинуте.
* Изабрани понуђач је обавезан да на локацији пружања услуга поседује пластичне или платнене џакове у које ће складиштити неметални отпад и исти мора свакодневно да уклања из зоне пружања услуга. Неметални отпад никако не растурати у зони пружања услуга већ га складиштити у џакове. Уколико се установи да изабрани понуђач заосталу прашину пребацује на нижу коту и тиме угрожава изабране понуђаче на другим деловима постројења услуге ће бити прекинуте.
* Изабрани понуђач је дужан да локацију пружања услуге након завршетка пружања услуга очисти од прашине, уља и свог отпадног материјала који треба транспортовати на локацију која ће бити дефинисана од стране наручиоца.
* Изабрани понуђач мора да поседује трафо уређај 24 (V). У супротном, не може да започне пружање услуга.
* За пружање заваривачких услуга поступком 111, неопходно је да изабрани понуђач поседује сушилице и тоболце, и да обавезно суши електроду према прописаној декларацији произвођача. Пре почетка пружања услуга обавезно је приказати поседовање сушилица и тоболаца, као и њихову исправност. У супротном, неће моћи да започне пружање услуга. Уколико изабрани понуђач током пружања услуга не користи осушену електроду смештену у тоболце, како је стандардом предвиђено, пружање услуга ће бити прекинуто.
* Пре започињања пружања услуга изабрани понуђач је обавезан да достави атесте додатног материјала за заваривање који ће примењивати при заваривању и да њихово коришћење потврди са наручиоцем услуга. У супротном, неће моћи да започне пружање услуга.
* Изабрани понуђач је дужан да пре почетка пружања услуга обавезно достави оверен списак пружаоца услуга и важеће атесте за завариваче. Уколико изабрани понуђач мења пружаоца услуге, обавезна је накнадна достава атеста, у истом дану са заменом пружаоца услуге или раније. Наручилац задржава право да на почетку и током пружања услуга врши ненајављене контроле пружалаца услуга. У случају да затечени пружиоци услуга по било ком основу не одговарају уговореним обавезама, пружање услуга ће бити прекинуто.
* Изабрани понуђач је обавезан да прекрије подлогу ватроотпорним платном приликом заваривања, резања, брушења и др., на местима где настале варнице могу да падну на ниже коте и при томе ометају изабране понуђаче на осталим деловима постројења или могу да изазову евентуалне пожаре.
* Изабрани понуђач у магацину наручиоца преузима све потребне резервне делове и додатни материјал за високо легиране челике, уз присуство наручиоца.
* Уколико изабрани понуђач, приликом пружања ремонтних услуга, оштети нeки елемент, дужан је да га поправи о свом трошку.
* Уколико изабрани понуђач, приликом пружања ремонтних услуга, оштети неки елемент на начин да се он не може поправити, дужан је да о свом трошку набави материјал и изради нови елемент у складу са свим техничким захтевима.
* Изабрани понуђач је дужан да, након завршетка ремонта сваког блока, изврши санацију и замену оштећених газишта, ограде, ногобрана и сл., на локацији на којој је вршио пружање својих услуга.
* Изабрани понуђач је обавезан да за своје пружаоце услуга обезбеди заштитна средства на пружању услуга.
* Изабрани понуђач је обавезан да присуствује прелиминарној дефектажи коју ће обавити представници наручиоца по заустављању постројења за ремонт. Обим посла дефинисан по прелиминарној дефектажи може се мењати током ремонта.
* Изабрани понуђач је у обавези да води прецизан дневни извештај услуга у који ће уписати напредак услуга са количинама из спецификације услуга, примедбе од стране наручиоца, непредвиђене околности и сл.
* Изабрани понуђач је обавезан да оставри сарадњу са другим изабраним понуђачима са којима се пружање услуга преклапа.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА УСЛУГА:

* Обавеза наручиоца је да обезбеди резервне делове и додатни материјал за заваривање високо легираних челика.

ОСТАЛО:

* Уколико на појединим ставкама из спецификације услуга, услуге буду изведене на начин који није задовољавајући (било по квалитету или квантитету), свака таква ставка неће бити призната за фактурисање.
* У спецификацији су наведене оријентационе очекиване количине. Наплата по овом уговору извршиће се на бази стварно изведених услуга и јединичних цена из спецификације, и не може премашити укупну (уговорену) вредност. У случају потребе, наручилац задржава право ангажовања радника и на другим постројењима на пословима сличне комплексности, на локацијама ТЕНТ-А и ТЕНТ-Б.
* Планирани термин ремонта свих блокова у ТЕНТ А је приближно од 30.03.2019. до 31.10.2019. год. Ови датуми за почетак и крај пружања услуга су орјентациони (датуми подлежу променама), а наручилац задржава право да датуме помери у складу са планом ремоната на другим термоенергетским блоковима.

# Рок извршења услуга

Изабрани понуђач је обавезан да услугу изврши у периоду од годину дана од дана закључења уговора, а у складу са усвојеним Термин планом ремоната за 2019. годину.

Планирани термин ремонта свих блокова у ТЕНТ А је од 30.03.2019 до 31.10.2019. год. Ови датуми за почетак и крај пружања услуга су оријентациони (датуми подлежу променама), а наручилац задржава право да датуме помери у складу са планом ремоната на другим термоенергетским блоковима.

# Место извршења услуга

Место извршења је огранак ТЕНТ – локација ТЕНТ А Обреновац и на другим постројењима на пословима сличне комплексности, на локацијама ТЕНТ-А и ТЕНТ-Б.

# Квалитативни и квантитативни пријем

Квантитативни и квалитативни пријем Услуге врши се приликом пружања Услуге у присуству овлашћених представника за праћење Уговора, на паритету франко пословни објекти Корисника услуге у огранак ТЕНТ – локација ТЕНТ А Обреновац.

У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету, Наручилац је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах достави изабраном понуђачу у року од 10 (словима: десет) дана.

Изабрани понуђач се обавезује да недостатке установљене од стране наручиоца приликом квалитативног пријема отклони у року од два (словима: два дана) од момента пријема рекламације о свом трошку.

# Гарантни рок

Гарантни рок за извршене услуге је минимум годину дана од дана сачињавања, потписивања и верификовања Записника о квалитативном пријему услуга (без примедби).

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

|  |  |
| --- | --- |
| **Ред. бр.** | **4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**  **ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** |
| 1. | **Услов:**  Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар  **Доказ:**  - **за правно лице:**Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда  - **за предузетнике:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра  Напомена:   * У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | **Услов:**  Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре  **Доказ:**  - **за правно лице:**  1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА **– уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова** – захтев за издавање овог уверења може се поднети према **месту рођења** или према **месту пребивалишта**.  2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење<http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html>  3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – **Уверење Основног суда** (**које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда**) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.  Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за **кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.**  **- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова** – захтев за издавање овог уверења може се поднети према **месту рођења** или према **месту пребивалишта**.  Напомена:   * У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника * У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих * У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача   **Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда**. |
| 3. | **Услов**:  Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији  **Доказ:**  - **за правно лице, предузетнике и физичка лица:**  **1.Уверење Пореске управе** Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе **и**  **2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине**) према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  Напомена:   * Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа * Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити **уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације** * У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)   **Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда**. |
| 4. | **Услов:**  Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  **Доказ:**  Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН(Образац бр.4.)  Напомена:   * Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом. * Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. * Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити достављена и за сваког подизвођача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање подизвођача и оверена печатом. |
|  | **4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ**  **ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** |
| 5. | **Услов:**  Пословни капацитет  Понуђач располаже минималним **пословним капацитетом** ако:   * је у претходне 3 (три) године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, реализовао најмање два уговора за услуге одржавања или ремонта на каналима аеросмеше, горионицима угља, рециркулационим каналима или млиновима за угаљ, у термоенергетском постројењу (блоку), у уговореном року, обиму и квалитету и да до дана издавања потврде о референтним набавкама у гарантном року није прекршио своје обавезе из гарантног периода.   У случају да се уговор односи на шири обим услуга, ова вредност важи искључиво за услуге одржавања или ремонта на каналима аеросмеше, горионицима угља, рециркулационим каналима или млиновима за угаљ у термоенергетском постројењу (блоку), што мора бити видљиво из уговора или фактура.  Уколико је референцу издало лице које није крајњи корисник Наручилац задржава право да изврши проверу Потврде о референтим набавкама код крајњег корисника. Крајњи корисник добара је оно лице код кога су предметна добра у експлоатацији и врше своју наменску функцију. Наручилац може од понуђача тражити да достави неки од следећих доказа: копије фактура, копије отпремница и сл.  **Доказ:**   * Списак извршених услуга – стручне референце * Потписане и оверене Потврде о референтним набавкама * Фотокопије уговора наведених у Потврди о референтним набавкама или фактуре   **Напомена:**   * У случају да понуду подноси група понуђача, доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави захтеване доказе), а уколико више њих заједно испуњавају услов (референце) овај доказ доставити за те чланове. * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

,Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 5. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75.став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76.Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

2. Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76.Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

3. Докази о испуњености услова из члана 77.Закона могу се достављати у неовереним копијама.Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4.Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави (пожељно на меморандуму, која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79.став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона

-регистар понуђача: [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Критеријум за оцењивање понуда Најнижа понуђена цена, заснива се на понуђеној цени као једином критеријуму.

У ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5% у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86.став 1. до 4. Закона) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86. став 1. до 4.Закона) у поступцима јавних набавки у којима учествују ¬понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог Споразума.

* 1. Елементи критеријума односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као повољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. Уколико ни после примене резервних критеријума не буде могуће извршити рангирање понуда, повољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту понуђену цену.На посебним папирима који су исте величине и боје наручилац ће исписати називе Понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће један од чланова Комисије извући само један папир. Понуди Понуђача чији назив буде на извученом папиру биће додељен повољнији ранг. О извршеном жребању сачињава се записник који потписују представници наручиоца и присутних понуђача.

1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

* 1. Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

* 1. Начин састављања и подношења понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (банкарска гаранција, меница), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44., ПАК 11500 Обреновац писарница - са назнаком: „Понуда за јавну набавку „Ремонт система аеросмеше четири вертикале по блоку (реци канали, канали аеросмеше, горионика угља) - ТЕНТ-А“- Јавна набавка број **105/2019 (3000/1108/2019)** - НЕ ОТВАРАТИ“.

**Понуду послати у 1 (једном) штампаном примерку (оригинал) и једном примерку на ЦД-у (копија) (Препорука је да у електронској верзији буде 1 документ – односно скенирана верзија штампаног примерка понуде).**

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је пожељно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

* 1. Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

* Образац понуде
* Структура цене
* Образац трошкова припреме понуде , ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл.88 Закона
* Изјава о независној понуди
* Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона
* Овлашћење из тачке 6.2 Конкурсне документације
* Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
* Обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача
* потписан и печатом оверен „Модел уговора“ (пожељно је да буде попуњен)
* докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона у складу са чланом 77. Закона и Одељком 4. конкурсне документације
* Овлашћење за потписника (ако не потписује заступник)
* Споразум о заједничком извршењу (уколико понуду подноси група понуђача)

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

* 1. Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕНТ, ул. Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац, у просторијама ПКА.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћењеза учествовање у овом поступку, (пожељно је да буде издато на меморандуму понуђача), заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

* 1. Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

* 1. Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца на коју је поднео понуду, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку „Ремонт система аеросмеше четири вертикале по блоку (реци канали, канали аеросмеше, горионика угља) - ТЕНТ-А“ - Јавна набавка број 105/2019 (3000/1108/2019) – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди,измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку „Ремонт система аеросмеше четири вертикале по блоку (реци канали, канали аеросмеше, горионика угља) - ТЕНТ-А“ - Јавна набавка број 105/2019 (3000/1108/2019) – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

Уколико понуђач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење понуда, Наручилац ће наплатити средство обезбеђења дато на име озбиљности понуде.

* 1. Партије

Набавка није обликована по партијама.

* 1. Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

* 1. Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза , без обзира на број подизвођача.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9.и 10. члана 80. Закона.

* 1. Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5.Закона о јавним набавкама и то:

* податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
* опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
* Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76.Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.
* У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.( Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона)
* Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.
  1. Понуђена цена

Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева.У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92.Закона.

* 1. Корекција цене

Цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.

* 1. Рок извршења услуга

Изабрани понуђач је обавезан да услугу изврши у периоду од годину дана од дана закључења уговора, а у складу са усвојеним Термин планом ремоната за 2019. годину.

Планирани термин ремонта свих блокова у ТЕНТ А је од 30.03.2019 до 31.10.2019. год. Ови датуми за почетак и крај пружања услуга су оријентациони (датуми подлежу променама), а наручилац задржава право да датуме помери у складу са планом ремоната на другим термоенергетским блоковима.

* 1. Гарантни рок

Гарантни рок за извршене услуге је минимум годину дана од дана сачињавања, потписивања и верификовања Записника о квалитативном пријему услуга (без примедби).

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

* 1. Начин и услови плаћања

Наручилац се обавезује да Изабраном понуђачу плати извршену Услугу динарском дознаком , на следећи начин:

- Плаћање ће се вршити сукцесивно по позицијама наведених у Обрасцу структуре цене на основу јединичних цена са припадајућим порезом на додату вредност, у року до 45 (словима: четрдесет пет) дана од дана пријема одговарајућег рачуна издатог на основу Записника о извршеној услузи, потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна. Приликом испостављања последњег рачуна Изабрани понуђач је дужан да уз рачун достави Записник о квантитативном и квалитативном пријему извршених услуга и банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року.

Обрачун се врши на основу јединичних цена наведених у обрасцу Структуре цене.

Изабрани понуђач је сагласан да Наручиоцу обустави и плати порез на добит по одбитку на уговорену цену услуге ( која предстваља бруто вредност за обрачун пореза на добит по одбитку).

Рачун мора да гласи на : Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13., ПИБ 103920327, Огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

Рачун мора бити достављен на адресу Корисника: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак ТЕНТ,Богољуба Урошевића Црног 44 – 11 500 Обреновац, са обавезним прилозима-Записник о извршеној услузи, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Корисника услуга.

У испостављеном рачуну, изабрани понуђач је дужан да наведе број уговора и да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Спецификације опреме и радова). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

* 1. Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 60 (словима: шездесет) дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

* 1. Средства финансијског обезбеђења

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац СФО.

СФО морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност СФО мора се продужити.

**У понуди:**

**Меница за озбиљност понуде**

Понуђач је обавезан да уз понуду Наручиоцу достави:

1) бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која је

* издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)
* евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11 и 80/15) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).
* Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу на износ од 2% од вредности понуде (без ПДВ-а) са роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници.
* овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;

2) фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона),

3) фотокопију ОП обрасца.

4) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

У случају да изабрани Понуђач после истека рока за подношење понуда, а у року важења опције понуде, повуче или измени понуду, не потпише Уговор када је његова понуда изабрана као најповољнија или не достави средство финансијског обезбеђења које је захтевано уговором, Наручилац има право да изврши наплату бланко сопствене менице за озбиљност понуде.

Меница ће бити враћена Пружаоцу у року од осам дана од дана предаје Кориснику средства финансијског обезбеђења која су захтевана у закљученом уговору.

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу уговора са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија.

Уколико средство финансијског обезбеђења није достављено у складу са захтевом из Конкурсне документације понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

**Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је да у року од 10 (десет) дана од пријема уговора од стране наручиоца достави уз потписан уговор, банкарску гаранцију за добро извршење посла.**

**Банкарску гаранцију за добро извршење посла**

Изабрани понуђач је обавезан да у року од 10 (десет) дана од пријема обострано потписаног уговора од стране наручиоца, путeм SWIFTa, aутeнтификoвaнoм пoрукoм зa гaрaнциje, прeкo пoслoвнe бaнкe- Komercijalna banka AD Beograd SWIFTCOD: KOBBRSBG“, дoстaви Наручиоцу, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први позив наплативу банкарску гаранцију, која мора трајати најмање 30(словима:тридесет) дана дуже од уговореног рока , а евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења гаранције за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење обавеза по овом Уговору.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

**По потписивању Записника о квалитативно пријему извршених услуга**

**Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року**

Понуђач се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, безусловна,без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% од укупно уговорене цене (без ПДВ) са роком важења 30 дана дужим од гарантног рока с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења бакарске гаранције.

Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року дoстaвити путeм SWIFTa, aутeнтификoвaнoм пoрукoм зa гaрaнциje, прeкo пoслoвнe бaнкe- Komercijalna banka AD Beograd SWIFTCOD: KOBBRSBG“ у тренутку примопредаје радова.

Уколико Понуђач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да наплати банкарске гаранције за добро извршење посла.

Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Понуђач не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

Напомена: У случају сукцесивних извршења

У случају сукцесивних извршења, Понуђач има обавезу да продужава рок важности средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са динамиком извршења и то најкасније 10 дана пре истека претходног, тако да буде обезбеђен гарантни рок за све извршене услуге која су предмет набавке.

**Достављање средстава финансијског обезбеђења**

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,Улица Балканска 13., 11000 Београд/ Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,Улица Балканска 13., 11000 Београд/ Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац **и доставља се путeм SWIFTa, aутeнтификoвaнoм пoрукoм зa гaрaнциje, прeкo пoслoвнe бaнкe- Komercijalna banka AD Beograd SWIFTCOD: KOBBRSBG“:**

**огранак ТЕНТ, Улица Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац**

са назнаком: **Средство финансијског обезбеђења за ЈН бр. 105/2019 (3000/1108/2019)**

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,Улица Балканска 13., 11000 Београд/ Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац и доставља се приликом примопредаје предмета уговора **путeм SWIFTa, aутeнтификoвaнoм пoрукoм зa гaрaнциje, прeкo пoслoвнe бaнкe- Komercijalna banka AD Beograd SWIFTCOD: KOBBRSBG“:**

**Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица Балканска 13., 11000 Београд/ Огранак ТЕНТ**

**Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац**

са назнаком: **Средства финансијског обезбеђења за ЈН бр. 105/2019 (3000/1108/2019)**

**Понуђач (Пружалац услуге) је одговоран за прописан и безбедан начин достављања СФО Наручиоцу.**

* 1. Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

* 1. Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 4. из конкурсне документације).

* 1. Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

* 1. Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да набавља услуге која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

* 1. Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број 105/2019 (3000/1108/2019)“ или електронским путем на е-mail адресу: [zeljko.rankovic@eps.rs](mailto:zeljko.rankovic@eps.rs), радним данима (понедељак – петак) у времену од 07,00 до 14,00 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин предвиђен чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници [www.кjn.gov.rs](http://www.кjn.gov.rs)).

* 1. Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

* 1. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

* 1. Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

* је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;
* ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;
* ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

* Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
* понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
* понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
* је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
* понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

* 1. Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави поступка

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

* 1. Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

* поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
* учинио повреду конкуренције;
* доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
* одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три годинепре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

* правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
* исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
* исправа о наплаћеној уговорној казни;
* рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
* изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
* доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
* други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

* 1. Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

* 1. Заштита права понуђача

Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним

**Рокови и начин подношења захтева за заштиту права:**

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, - огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац са назнаком Захтев за заштиту права за ЈН услуга „Ремонт система аеросмеше четири вертикале по блоку (реци канали, канали аеросмеше, горионика угља) - ТЕНТ-А“ бр.ЈН 105/2019 (3000/1108/2019), а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mail: [zeljko.rankovic@eps.rs](mailto:zeljko.rankovic@eps.rs) радним данима (понедељак-петак) од 7,00 до 14,00 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније **7 (седам)** дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је **10 (десет)** дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

**Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН:**

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

7) потпис подносиоца.

**Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће такав захтев одбацити закључком.**

Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

**Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН:**

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 1052019300011082019, сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС Београд-огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, јн. бр. 105/2019 (3000/1108/2019), прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда

2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

**Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН**

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. \* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи <http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf>

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и

назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

|  |  |
| --- | --- |
| SWIFT MESSAGE MT103 – EUR | |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A:  (INTERMEDIARY) | DEUTDEFFXXX  DEUTSCHE BANK AG, F/M  TAUNUSANLAGE 12  GERMANY |
| FIELD 57A:  (ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800  NBSRRSBGXXX  NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL  BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD,  NEMANJINA 17  SERBIA |
| FIELD 59:  (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073  MINISTARSTVO FINANSIJA  UPRAVA ZA TREZOR  POP LUKINA7-9  BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |  |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A:  (INTERMEDIARY) | BKTRUS33XXX  DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY  AMERICAS, NEW YORK  60 WALL STREET  UNITED STATES |
| FIELD 57A:  (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX  NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL  BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD,  NEMANJINA 17  SERBIA |
| FIELD 59:  (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073  MINISTARSTVO FINANSIJA  UPRAVA ZA TREZOR  POP LUKINA7-9  BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

* 1. Закључивање и ступање на снагу уговора

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8(осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Понуђач којем буде додељен уговор, обавезан је да у року од 10 (десет) дана од пријема уговора од стране наручиоца достави уз потписан уговор, банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише у року од десет дана, Наручилац може закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем. У том случају Наручилац има право да наплати меницу за озбиљност понуде.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

* 1. Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке извршити измене на начин који је прописан чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Уговорне стране током трајања овог Уговора због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора.

У свим наведеним случајевима, Наручилац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији

1. ОБРАСЦИ

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за отворени поступак јавне набавке– услуге „Ремонт система аеросмеше четири вертикале по блоку (реци канали, канали аеросмеше, горионика угља) - ТЕНТ-А“ ЈН бр. 105/2019 (3000/1108/2019)

**1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Врста правног лица*(микро, мало, средње, велико) или физичко лице)*: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

**2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:**

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

**3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Врста правног лица*(микро, мало, средње, велико) или физичко лице)*: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Врста правног лица*(микро, мало, средње, велико) или физичко лице)*: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

**Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

**4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица*(микро, мало, средње, велико) или физичко лице)*: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица*(микро, мало, средње, велико) или физичко лице)*: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица*(микро, мало, средње, велико) или физичко лице)*: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

**Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ**

**ЦЕНА**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ** | **УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а** |
| „Ремонт система аеросмеше четири вертикале по блоку (реци канали, канали аеросмеше, горионика угља) - ТЕНТ-А“ ЈН бр. 105/2019 (3000/1108/2019) |  |

**КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **УСЛОВ НАРУЧИОЦА** | **ПОНУДА ПОНУЂАЧА** |
| **РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:**   * Плаћање ће се вршити сукцесивно по позицијама наведених у Обрасцу структуре цене на основу јединичних цена са припадајућим порезом на додату вредност, у року до 45 (словима: четрдесет пет) дана од дана пријема одговарајућег рачуна издатог на основу Записника о извршеној услузи, потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна. Приликом испостављања последњег рачуна Изабрани понуђач је дужан да уз рачун достави Записник о квантитативном и квалитативном пријему извршених услуга и банкарске гаранција за отклањање грешака у гарантном року.   Обрачун се врши на основу јединичних цена наведених у обрасцу Структуре цене. | Сагласан за захтевом наручиоца  ДА/НЕ (заокружити) |
| **РОК ИЗВРШЕЊА:**  Изабрани понуђач је обавезан да услугу изврши у периоду од годину дана од дана закључења уговора, а у складу са усвојеним Термин планом ремоната за 2019. годину.  Планирани термин ремонта свих блокова у ТЕНТ А је од 30.03.2019 до 31.10.2019. год. Ови датуми за почетак и крај пружања услуга су оријентациони (датуми подлежу променама), а наручилац задржава право да датуме помери у складу са планом ремоната на другим термоенергетским блоковима. | Сагласан за захтевом наручиоца  ДА/НЕ (заокружити) |
| **ГАРАНТНИ РОК:**  не може бити краћи од годину дана од дана сачињавања, потписивања и верификовања Записника о квалитативном пријему услуга (без примедби). | \_\_\_\_ месеци од дана сачињавања, потписивања и верификовања Записника о квалитативном пријему услуга (без примедби). |
| **МЕСТО ИЗВРШЕЊА:** локација наручиоца и то:  Место извршења је огранак ТЕНТ – локација ТЕНТ А Обреновац и на другим постројењима на пословима сличне комплексности, на локацијама ТЕНТ-А и ТЕНТ-Б | Сагласан за захтевом наручиоца  ДА/НЕ (заокружити) |
| **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:**  не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда | \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, гарантни рок, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. | |

Датум Понуђач

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомене:**

- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника

ОБРАЗАЦ 2.

**ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ**

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр | **Врста услуге** | **Јед.**  **мере** | **Обим (количина)** | **Јед.**  **цена без ПДВ**  **дин.** | **Јед.**  **цена са ПДВ**  **дин.** | **Укупна цена без ПДВ**  **дин.** | **Укупна цена са ПДВ**  **дин.** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
|  | **РЕМОНТ КАНАЛA АЕРОСМЕШЕ, ГОРИОНИKA УГЉА И РЕЦИРКУЛАЦИОНИХ КАНАЛA**  **ЧЕТИРИ ВЕРТИКАЛЕ БЛОКА А1 У 2019. ГОДИНИ** | | | | | | |
|  | **Канали аеросмеше** | | | | | | |
| 1. | Просецање ревизионог отвора на коти 9m, изнад сихтера млина, са свим пратећим операцијама | kom | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Постављање заштитне непропусне преграде на прелазу сихтер - прелазни канал са свим пратећим операцијама | kom | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Санација компензатора изнад сихтера млина са свим пратећим операцијама | m2 | 12 |  |  |  |  |
| 4. | Санација оштећеног дела прелазног канала аеро смеше изнад компензатора, односно комплетна замена поз.2, 3 и 4 са припадајућим ојачањима и свим пратећим операцијама | m2 | 70 |  |  |  |  |
| 5. | Санација четвртастог канала аеросмеше од прелазног канала до клапне са свим пратећим операцијама | m2 | 12 |  |  |  |  |
| 6. | Замена четвртастог канала аеросмеше од прелазног канала до клапне са свим пратећим операцијама | kom | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Замена оштећених клапни аеросмеше са отварањем ревизионог отвора, подешавањем положаја клапне отворен-затворен и са свим пратећим операцијама | kom | 4 |  |  |  |  |
| 8. | Исправљање кривих делова механизама за покретање клапни са свим пратећим операцијама | kom | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Замена оштећених делова прста канала аеросмеше са свим пратећим операцијама | m2 | 20 |  |  |  |  |
| 10. | Замена оштећених делова разделника са преградама (лим δ=10mm) и свим пратећим операцијама | m2 | 24 |  |  |  |  |
| 11. | Санација оштећених косих плоча прстију канала, ојачање лимом (лим δ=20m) са свим пратећим операцијама | kg | 1500 |  |  |  |  |
| 12. | Замена косих плоча прстију канала (лим δ=50mm) са свим пратећим операцијама | kom | 24 |  |  |  |  |
|  | **Горионици угља** | | | | | | |
| 13. | Санација оштећења плашта горионика угља са свим пратећим операцијама | m2 | 4 |  |  |  |  |
| 14. | Санација оштећених секција горионика угља (лим δ=10mm) (рад из канала ваздуха или са спољне стране) са свим пратећим операцијама | m2 | 20 |  |  |  |  |
| 15. | Санација оштећених секција горионика угља (лим δ=10mm) (ушће горионика од ватросталног материјала, рад из котла) са свим пратећим операцијама | kg | 400 |  |  |  |  |
| 16. | Репаратурно наваривање оштећених делова горионика (рад из котла) са свим пратећим операцијама, комплет по једној секцији горионика | kompl | 8 |  |  |  |  |
|  | **Рециркулациони канали** | | | | | | |
| 17. | Замена оштећених делова плашта (лим δ=5÷6mm) са свим пратећим операцијама | m2 | 4 |  |  |  |  |
| 18. | Преглед и санација врата на коти 16m и 31m са свим пратећим операцијама | kom | 8 |  |  |  |  |
| 19. | Санација прстена за ношење озида шамотног материјала са свим пратећим операцијама | kg | 100 |  |  |  |  |
| 20. | Санација падног шахта испод додавача угља са свим пратећим операцијама | kom | 1 |  |  |  |  |
| 21. | Услуге по норма часу | НЧ | 400 |  |  |  |  |
|  | **Укупно за блока А1:** | | | | |  |  |
|  | **РЕМОНТ КАНАЛA АЕРОСМЕШЕ, ГОРИОНИKA УГЉА И РЕЦИРКУЛАЦИОНИХ КАНАЛA**  **ЧЕТИРИ ВЕРТИКАЛЕ БЛОКА А2 У 2019. ГОДИНИ** | | | | | | |
|  | **Канали аеросмеше** | | | | | | |
| 1. | Просецање ревизионог отвора на коти 9m, изнад сихтера млина, са свим пратећим операцијама | kom | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Постављање заштитне непропусне преграде на прелазу сихтер - прелазни канал са свим пратећим операцијама | kom | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Санација компензатора изнад сихтера млина са свим пратећим операцијама | m2 | 12 |  |  |  |  |
| 4. | Санација оштећеног дела прелазног канала аеро смеше изнад компензатора, односно комплетна замена поз.2, 3 и 4 са припадајућим ојачањима и свим пратећим операцијама | m2 | 70 |  |  |  |  |
| 5. | Санација четвртастог канала аеросмеше од прелазног канала до клапне са свим пратећим операцијама | m2 | 12 |  |  |  |  |
| 6. | Замена четвртастог канала аеросмеше од прелазног канала до клапне са свим пратећим операцијама | kom | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Замена оштећених клапни аеросмеше са отварањем ревизионог отвора, подешавањем положаја клапне отворен-затворен и са свим пратећим операцијама | kom | 4 |  |  |  |  |
| 8. | Исправљање кривих делова механизама за покретање клапни са свим пратећим операцијама | kom | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Замена оштећених делова прста канала аеросмеше са свим пратећим операцијама | m2 | 20 |  |  |  |  |
| 10. | Замена оштећених делова разделника са преградама (лим δ=10mm) и свим пратећим операцијама | m2 | 24 |  |  |  |  |
| 11. | Санација оштећених косих плоча прстију канала, ојачање лимом (лим δ=20m) са свим пратећим операцијама | kg | 1500 |  |  |  |  |
| 12. | Замена косих плоча прстију канала (лим δ=50mm) са свим пратећим операцијама | kom | 24 |  |  |  |  |
|  | **Горионици угља** | | | | | | |
| 13. | Санација оштећења плашта горионика угља са свим пратећим операцијама | m2 | 4 |  |  |  |  |
| 14. | Санација оштећених секција горионика угља (лим δ=10mm) (рад из канала ваздуха или са спољне стране) са свим пратећим операцијама | m2 | 20 |  |  |  |  |
| 15. | Санација оштећених секција горионика угља (лим δ=10mm) (ушће горионика од ватросталног материјала, рад из котла) са свим пратећим операцијама | kg | 400 |  |  |  |  |
| 16. | Репаратурно наваривање оштећених делова горионика (рад из котла) са свим пратећим операцијама, комплет по једној секцији горионика | kompl | 8 |  |  |  |  |
|  | **Рециркулациони канали** | | | | | | |
| 17. | Замена оштећених делова плашта (лим δ=5÷6mm) са свим пратећим операцијама | m2 | 4 |  |  |  |  |
| 18. | Преглед и санација врата на коти 16m и 31m са свим пратећим операцијама | kom | 8 |  |  |  |  |
| 19. | Санација прстена за ношење озида шамотног материјала са свим пратећим операцијама | kg | 100 |  |  |  |  |
| 20. | Санација падног шахта испод додавача угља са свим пратећим операцијама | kom | 1 |  |  |  |  |
| 21. | Услуге по норма часу | НЧ | 400 |  |  |  |  |
|  | **Укупно за блока А2:** | | | | |  |  |
|  | **РЕМОНТ КАНАЛA АЕРОСМЕШЕ, ГОРИОНИKA УГЉА И РЕЦИРКУЛАЦИОНИХ КАНАЛA**  **ЧЕТИРИ ВЕРТИКАЛЕ БЛОКА А3 У 2019. ГОДИНИ** | | | | | | |
|  | **Канали аеросмеше** | | | | | | |
| 1. | Затварање и отварање преградног шибера на коти 6,5m са свим пратећим операцијама | kom | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Санација и разрада преградног шибера на коти 6,5m са свим пратећим операцијама | kom | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Отварање и затварање ревизионих врата на коти 6,5m, са санацијом дихтовања и са свим пратећим операцијама | kom | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Санација ревизионих врата на коти 6,5m и зоне око врата наваривањем, са свим пратећим операцијама | kom | 4 |  |  |  |  |
| 5. | Преглед компензатора на коти 10m и 14m, са просецањем отвора на каналу и свим пратећим операцијама | kom | 8 |  |  |  |  |
| 6. | Поправка компензатора на коти 10m и 14m, са наваривањем места оштећених абразијом и са свим пратећим операцијама | kom | 8 |  |  |  |  |
| 7. | Замена оштећених делова канала аеросмеше (лим δ=15mm) са свим пратећим операцијама | m2 | 20 |  |  |  |  |
| 8. | Отварање и затварање ревизионих врата, кота 16m, са санацијом дихтовања и са свим пратећим операцијама | kom | 8 |  |  |  |  |
| 9. | Санација ревизионих врата на коти 16m и зоне око врата наваривањем, са свим пратећим операцијама | kom | 8 |  |  |  |  |
| 10. | Преглед клапни аеросмеше са отклањањем уочених недостатака и свим пратећим операцијама (наваривање оштећених места на клапнама и на каналу у зони клапни, разрада механизма...) | kom | 8 |  |  |  |  |
| 11. | Наваривање осовина клапни аеросмеше са свим пратећим операцијама, комплет по клапни | kompl | 8 |  |  |  |  |
| 12. | Постављање заштита око осовине клапне аеросмеше са свим пратећим операцијама | kom | 32 |  |  |  |  |
| 13. | Преглед, поправка и наваривање регулационе клапне са свим пратећим операцијама | kom | 4 |  |  |  |  |
| 14. | Замена регулационе клапне са свим пратећим операцијама | kom | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Отварање и затварање ревизионих врата на свим прстима, са санацијом дихтовања и са свим пратећим операцијама | kom | 8 |  |  |  |  |
| 16. | Санација ревизионих врата на свим прстима и зоне око врата наваривањем, са свим пратећим операцијама | kom | 8 |  |  |  |  |
| 17. | Преглед прста са унутрашње стране са свим пратећим операцијама | kom | 8 |  |  |  |  |
| 18. | Замена оштећених гредица у плафону прста (1200x60x60mm) са свим пратећим операцијама | kom | 80 |  |  |  |  |
| 19. | Замена оштећених делова бочних страница, плафона и патоса прстију са свим пратећим операцијама | m2 | 16 |  |  |  |  |
| 20. | Санација наваривањем оштећених делова бочних страница, плафона и патоса прстију са свим пратећим операцијама, комплет по једном прсту горионика | kompl | 8 |  |  |  |  |
| 21. | Постављање заштите (флах ≠10x100mm) на патосу прста са свим пратећим операцијама | m | 40 |  |  |  |  |
|  | **Горионици угља** | | | | | | |
| 22. | Замена оштећених делова крстова (80x80mm и 80х40mm) горионика са свим пратећим операцијама | kg | 400 |  |  |  |  |
| 23. | Санација наваривањем оштећених делова крстова са свим пратећим операцијама, комплет по једном прсту | kompl | 8 |  |  |  |  |
| 24. | Замена оштећених делова горионика (лим δ=20mm) са свим пратећим операцијама | m2 | 4 |  |  |  |  |
| 25. | Наваривање оштећених делова горионика са свим пратећим операцијама, комплет по горионику | kompl | 4 |  |  |  |  |
| 26. | Замена заштитних трака (≠15x100mm) у угловима горионика са свим пратећим операцијама | m | 30 |  |  |  |  |
| 27. | Преглед и санација прохромских цеви за ваздух из котла са свим пратећим операцијама, комплет по горионику | kompl | 4 |  |  |  |  |
| 28. | Замена оштећених делова прохромских цеви за ваздух из котла са свим пратећим операцијама | kom | 12 |  |  |  |  |
| 29. | Замена заптивне плетенице (50x50mm) на механизму за дихтовање на горионику угља са свим пратећим операцијама | m | 16 |  |  |  |  |
|  | **Рециркулациони канали** | | | | | | |
| 30. | Преглед и санација врата на коти 16m, 28m и 42m, са свим пратећим операцијама | kom | 12 |  |  |  |  |
| 31. | Отварање и затварање ревизионих врата на падном шахту, са санацијом дихтовања и са свим пратећим операцијама | kom | 4 |  |  |  |  |
| 32. | Замена оштећених делова падног шахта (лим δ=20mm) са свим пратећим операцијама | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 33. | Замена овесних шипки са свим пратећим операцијама | kom | 160 |  |  |  |  |
| 34. | Замена заптивне плетенице (70x50mm) са свим пратећим операцијама | m | 16 |  |  |  |  |
| 35. | Замена оштећених делова растеретног прстена са свим пратећим операцијама | kg | 100 |  |  |  |  |
| 36. | Замена оштећених делова плашта рециркулационог канала (лим δ=5mm) са свим пратећим операцијама | m2 | 5 |  |  |  |  |
| 37. | Замена ватросталног платна на прелазу рециканал - млин са свим пратећим операцијама | kom | 2 |  |  |  |  |
| 38. | Услуге по норма часу | НЧ | 400 |  |  |  |  |
|  | **Укупно за блока А3:** | | | | |  |  |
|  | **РЕМОНТ КАНАЛA АЕРОСМЕШЕ, ГОРИОНИKA УГЉА И РЕЦИРКУЛАЦИОНИХ КАНАЛA**  **ЧЕТИРИ ВЕРТИКАЛЕ БЛОКА А4 У 2019. ГОДИНИ** | | | | | | |
|  | **Канали аеросмеше** | | | | | | |
| 1. | Затварање и отварање преградних шибера на коти 16m и 19m са свим пратећим операцијама | kom | 8 |  |  |  |  |
| 2. | Санација и разрада преградних шибера на коти 16m и 19m са свим пратећим операцијама | kom | 8 |  |  |  |  |
| 3. | Просецање ревизионог отвора на коти 6,5m са свим пратећим операцијама | kom | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Постављање заштитне непропусне преграде на прелазу млин – канал аеросмеше са свим пратећим операцијама | kom | 4 |  |  |  |  |
| 5. | Преглед компензатора на коти 10m и 14m, са просецањем отвора на каналу и свим пратећим операцијама | kom | 8 |  |  |  |  |
| 6. | Поправка компензатора на коти 10m и 14m, са наваривањем места оштећених абразијом и са свим пратећим операцијама | kom | 8 |  |  |  |  |
| 7. | Замена оштећених делова канала аеросмеше (лим δ=15mm) са свим пратећим операцијама | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 8. | Отварање и затварање ревизионих врата, кота 16m, са санацијом дихтовања и са свим пратећим операцијама | kom | 8 |  |  |  |  |
| 9. | Санација ревизионих врата на коти 16m и зоне око врата наваривањем, са свим пратећим операцијама | kom | 8 |  |  |  |  |
| 10. | Преглед клапни аеросмеше са отклањањем уочених недостатака и свим пратећим операцијама (наваривање оштећених места на клапнама и на каналу у зони клапни, разрада механизма...) | kom | 8 |  |  |  |  |
| 11. | Наваривање осовина клапни аеросмеше са свим пратећим операцијама, комплет по клапни | kompl | 8 |  |  |  |  |
| 12. | Постављање заштита око осовине клапне аеросмеше са свим пратећим операцијама | kom | 32 |  |  |  |  |
| 13. | Преглед, поправка и наваривање регулационе клапне са свим пратећим операцијама | kom | 4 |  |  |  |  |
| 14. | Замена регулационе клапне са свим пратећим операцијама | kom | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Отварање и затварање ревизионих врата на свим прстима, са санацијом дихтовања и са свим пратећим операцијама | kom | 8 |  |  |  |  |
| 16. | Санација ревизионих врата на свим прстима и зоне око врата наваривањем, са свим пратећим операцијама | kom | 8 |  |  |  |  |
| 17. | Преглед прста са унутрашње стране са свим пратећим операцијама | kom | 8 |  |  |  |  |
| 18. | Замена оштећених гредица у плафону прста (1200x60x60mm) са свим пратећим операцијама | kom | 20 |  |  |  |  |
| 19. | Замена оштећених делова бочних страница, плафона и патоса прстију са свим пратећим операцијама | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 20. | Санација наваривањем оштећених делова бочних страница, плафона и патоса прстију са свим пратећим операцијама, комплет по једном прсту горионика | kompl | 8 |  |  |  |  |
| 21. | Постављање заштите (флах ≠10x100mm) на патосу прста са свим пратећим операцијама | m | 30 |  |  |  |  |
|  | **Горионици угља** | | | | | | |
| 22. | Замена оштећених делова крстова (80x80mm и 80х40mm) горионика са свим пратећим операцијама | kg | 300 |  |  |  |  |
| 23. | Санација наваривањем оштећених делова крстова са свим пратећим операцијама, комплет по једном прсту | kompl | 8 |  |  |  |  |
| 24. | Замена оштећених делова горионика (лим δ=20мм) са свим пратећим операцијама | m2 | 2 |  |  |  |  |
| 25. | Наваривање оштећених делова горионика са свим пратећим операцијама, комплет по горионику | kompl | 4 |  |  |  |  |
| 26. | Замена заштитних трака (≠15x100мм) у угловима горионика са свим пратећим операцијама | m | 20 |  |  |  |  |
| 27. | Преглед и санација прохромских цеви за ваздух из котла са свим пратећим операцијама, комплет по горионику | kompl | 2 |  |  |  |  |
| 28. | Замена оштећених делова прохромских цеви за ваздух из котла са свим пратећим операцијама | kom | 2 |  |  |  |  |
| 29. | Замена заптивне плетенице (50x50mm) на механизму за дихтовање на горионику угља са свим пратећим операцијама | m | 8 |  |  |  |  |
|  | **Рециркулациони канали** | | | | | | |
| 30. | Преглед и санација врата на коти 16m, 28m и 42m са свим пратећим операцијама | kom | 12 |  |  |  |  |
| 31. | Отварање и затварање ревизионих врата на падном шахту, са санацијом дихтовања и са свим пратећим операцијама | kom | 4 |  |  |  |  |
| 32. | Замена оштећених делова падног шахта (лим δ=20mm) са свим пратећим операцијама | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 33. | Замена овесних шипки са свим пратећим операцијама | kom | 40 |  |  |  |  |
| 34. | Замена заптивне плетенице (70x50mm) са свим пратећим операцијама | m | 16 |  |  |  |  |
| 35. | Замена оштећених делова растеретног прстена са свим пратећим операцијама | kg | 100 |  |  |  |  |
| 36. | Замена оштећених делова плашта рециркулационог канала (лим δ=5mm) са свим пратећим операцијама | m2 | 5 |  |  |  |  |
| 37. | Замена ватросталног платна на прелазу рециканал – млин, кота 4,5m, са свим пратећим операцијама | kom | 2 |  |  |  |  |
| 38. | Услуге по норма часу | НЧ | 400 |  |  |  |  |
|  | **Укупно за блок А4:** | | | | |  |  |
|  | **РЕМОНТ КАНАЛA АЕРОСМЕШЕ, ГОРИОНИKA УГЉА И РЕЦИРКУЛАЦИОНИХ КАНАЛA**  **ЧЕТИРИ ВЕРТИКАЛЕ БЛОКА А5 У 2019. ГОДИНИ** | | | | | | |
|  | **Канали аеросмеше** | | | | | | |
| 1. | Постављање непропусне заштитне преграде испод компензатора на коти 6,5m са свим пратећим операцијама | kom | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажа старих и монтажа нових компензатора на коти 6,5m и 9m са свим пратећим операцијама  (комплет чине горњи и доњи компензатор на једном каналу) | kompl | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Демонтажа ГРЛ канала по конструкционим целинама од млина до прелазног канала са свим пратећим операцијама, комплет по каналу | kompl | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Замена оштећених делова прелазног канала (између два компензатора на коти 6,5m и 9m) са свим пратећим операцијама | m2 | 40 |  |  |  |  |
| 5. | Отварање и затварање ревизионих врата, кота 10m, са санацијом дихтовања и са свим пратећим операцијама | kom | 16 |  |  |  |  |
| 6. | Санација ревизионих врата и зоне око врата наваривањем на коти 10m, са свим пратећим операцијама | kom | 6 |  |  |  |  |
| 7. | Замена оштећених делова канала аеросмеше са преградом (лим δ=12mm) до коте 16m са свим пратећим операцијама | m2 | 30 |  |  |  |  |
| 8. | Отварање и затварање поклопаца на свим прстима са санацијом дихтовања и са свим пратећим операцијама | kom | 12 |  |  |  |  |
| 9. | Преглед и чишћење прстију са свим пратећим операцијама | kom | 12 |  |  |  |  |
| 10. | Преглед и санација клапни аеросмеше са свим пратећим операцијама, комплет по клапни | kompl | 4 |  |  |  |  |
| 11. | Преглед компензатора на коти 23m са просецањем отвора и свим пратећим операцијама | kom | 4 |  |  |  |  |
| 12. | Наваривање оштећених места на прстима разделника са свим пратећим операцијама, комплет по прсту | kompl | 12 |  |  |  |  |
| 13. | Замена оштећених делова прста разделника са свим пратећим операцијама | m2 | 40 |  |  |  |  |
|  | **Горионици угља** | | | | | | |
| 14. | Преглед и чишћење горионика угља са свим пратећим операцијама | kom | 12 |  |  |  |  |
| 15. | Наваривање и санација усмеривача у горионику са свим пратећим операцијама | kom | 12 |  |  |  |  |
| 16. | Замена крила усмеривача у горионику са свим пратећим операцијама | kom | 20 |  |  |  |  |
| 17. | Наваривање оштећених места на унутрашњем делу горионика са свим пратећим операцијама, комплет по једном горионику | kompl | 12 |  |  |  |  |
| 18. | Замена оштећених делова горионика угља у котлу (рад из котла), са свим пратећим операцијама | kg | 300 |  |  |  |  |
| 19. | Замена плетенице (50x70mm) на горњим и доњим горионицима угља са преправком и санацијом носача плетенице и са свим пратећим операцијама  (комплет чине горњи и доњи горионик на једној вертикали) | kompl | 4 |  |  |  |  |
|  | **Рециркулациони канали** | | | | | | |
| 20. | Преглед и санација врата на коти 16m, 28m и 42m са свим пратећим операцијама | kom | 12 |  |  |  |  |
| 21. | Отварање и затварање ревизионих врата на падном шахту, са санацијом дихтовања и са свим пратећим операцијама | kom | 4 |  |  |  |  |
| 22. | Замена оштећених делова падног шахта (лим δ=20mm) са свим пратећим операцијама | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 23. | Замена овесних шипки са свим пратећим операцијама | kom | 160 |  |  |  |  |
| 24. | Замена заптивне плетенице (70x50mm) са свим пратећим операцијама | m | 16 |  |  |  |  |
| 25. | Замена оштећених делова растеретног прстена са свим пратећим операцијама | kg | 100 |  |  |  |  |
| 26. | Замена оштећених делова плашта рециркулационог канала (лим δ=5mm) са свим пратећим операцијама | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 27. | Замена ватросталног платна на прелазу рециканал – млин, кота 4,5m, са свим пратећим операцијама | kom | 2 |  |  |  |  |
| 28. | Услуге по норма часу | НЧ | 600 |  |  |  |  |
|  | **Укупно за блок А5:** | | | | |  |  |
|  | **РЕМОНТ КАНАЛA АЕРОСМЕШЕ, ГОРИОНИKA УГЉА И РЕЦИРКУЛАЦИОНИХ КАНАЛA**  **ЧЕТИРИ ВЕРТИКАЛЕ БЛОКА А6 У 2019. ГОДИНИ** | | | | | | |
|  | **Канали аеросмеше:** | | | | | | |
| 1. | Просецање ревизионог отвора на коти 9m, изнад сихтера млина, са свим пратећим операцијама | kom | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Постављање заштитне непропусне преграде на прелазу млин - канал аеросмеше са свим пратећим операцијама | kom | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Замена оштећених делова компензатора изнад сихтера млина, кота 9m (лим δ=20мм) са свим пратећим операцијама | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Санација оштећеног дела прелазног канала аеросмеше изнад компензатора на коти 9m са свим пратећим операцијама | m2 | 40 |  |  |  |  |
| 5. | Замена оштећених делова компензатора, кота 16m, са свим пратећим операцијама | m2 | 6 |  |  |  |  |
| 6. | Замена оштећених делова заштите компензатора, кота 16m (лим δ=20mm) са свим пратећим операцијама | m2 | 20 |  |  |  |  |
| 7. | Замена ватросталног платнa на компензатору на коти 16m, са заменом плетенице и свим пратећим операцијама | kom | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Замена преградних лимова и страница разделника и наваривање места оштећених абразијом са свим пратећим операцијама | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 9. | Санација клапни канала аеросмеше на лицу места са отварањем ревизионог отвора, наваривањем канала у зони клапни и наваривањем самих клапни, заменом осовина клапни, подешавањем положаја клапне отворен-затворен и са свим пратећим операцијама | kom | 10 |  |  |  |  |
| 10. | Замена клапни канала аеросмеше на лицу места са отварањем ревизионог отвора, заменом осовина, подешавањем положаја клапне отворен-затворен и са свим пратећим операцијама | kom | 10 |  |  |  |  |
| 11. | Замена предњих и задњих улежиштења на клапни аеросмеше са свим пратећим операцијама, комплет по клапни | kompl | 10 |  |  |  |  |
| 12. | Отварање и затварање поклопаца на прстима са санацијом дихтовања и са свим пратећим операцијама (комплет по вертикали, 5 прстију) | kompl | 4 |  |  |  |  |
| 13. | Наваривање крстова и усмеравајућих лимова у прстима и страница самих прстију са свим пратећим операцијама (комплет по једном прсту) | kompl | 20 |  |  |  |  |
| 14. | Замена крстова на горионицима угља, са стране разделника, са свим пратећим операцијама (четвртка 100х100mm, 100х50mm и 50х50mm) | kg | 400 |  |  |  |  |
| 15. | Постављање челичне траке (флах) - ојачавање углова патоса прстију, санација пукотина и места оштећена абразијом са свим пратећим операцијама | m | 60 |  |  |  |  |
| 16. | Замена плоча на прстима (δ=50mm) са свим пратећим операцијама (коса и равна плоча), комплет по једном прсту | kompl | 5 |  |  |  |  |
| 17. | Санација оштећених косих и равних плоча прстију канала, ојачање лимом (лим δ=20mm) са свим пратећим операцијама, комплет по једном прсту | kompl | 5 |  |  |  |  |
|  | **Горионици угља** | | | | | | |
| 18. | Отварање и затварање поклопца на бочној страни горионика угља са свим пратећим операцијама | kom | 6 |  |  |  |  |
| 19. | Санација поклопца на бочној страни горионика угља са свим пратећим операцијама | kom | 2 |  |  |  |  |
| 20. | Замена плетенице на механизму за дихтовање на горионику угља са свим пратећим операцијама | m | 20 |  |  |  |  |
| 21. | Санација система ваљака за ослањање горионика угља и котла (комплет систем ваљака, брезона и точкова), са свим пратећим операцијама | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 22. | Преглед и санација оштећених прохромских цеви за ваздух са свим пратећим операцијама | kom | 8 |  |  |  |  |
| 23. | Замена прохромских цеви за ваздух са свим пратећим операцијама | kom | 4 |  |  |  |  |
|  | **Рециркулациони канали** | | | | | | |
| 24. | Преглед и санација врата на коти 16m и 42м са свим пратећим операцијама | kom | 8 |  |  |  |  |
| 25. | Отварање и затварање ревизионих врата на падном шахту, са санацијом дихтовања и са свим пратећим операцијама | kom | 4 |  |  |  |  |
| 26. | Замена оштећених делова падног шахта са свим пратећим операцијама | m2 | 6 |  |  |  |  |
| 27. | Замена овесних шипки са свим пратећим операцијама | kom | 20 |  |  |  |  |
| 28. | Замена заптивне плетенице (50x50mm) са свим пратећим операцијама | m | 16 |  |  |  |  |
| 29. | Чишћење и преглед носећих опруга реци-главе са свим пратећим операцијама, комплет по реци-глави | kompl | 4 |  |  |  |  |
| 30. | Санација и разрада притезног механизма за дихтовање са опругама, на реци-главама, са свим пратећим операцијама, комплет по реци-глави | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 31. | Санација везе реци-глава - испаривач са свим пратећим операцијама, комплет по реци-глави | kompl | 1 |  |  |  |  |
| 32. | Замена оштећених делова растеретног прстена са свим пратећим операцијама | kg | 100 |  |  |  |  |
| 33. | Замена оштећених делова плашта рециркулационог канала (лим δ=5mm) са свим пратећим операцијама | m2 | 5 |  |  |  |  |
| 34. | Услуге по норма часу | НЧ | 400 |  |  |  |  |
|  | **Укупно за блок А6:** | | | | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара**  **(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ**  **(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин/процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а  (цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | \_\_\_\_\_динара/ односно \_\_\_\_% |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара/ односно \_\_\_\_% |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динара/ односно \_\_\_\_% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.).

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 5)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин. који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

ОБРАЗАЦ 3.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/15) понуђач/члан групе понуђача даје:

**ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број: \_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку услуга „Ремонт система аеросмеше четири вертикале по блоку (реци канали, канали аеросмеше, горионика угља) - ТЕНТ-А“ у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр.105/2019 (3000/1108/2019) Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Органак ТЕНТ Обреновац-Београд по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној набавци бити ништав.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач/члан групе понуђача |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 4.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15) као понуђач/члан групе понуђача/подизвођач дајем:

**И З Ј А В У**

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_за јавну набавку услуга „Ремонт система аеросмеше четири вертикале по блоку (реци канали, канали аеросмеше, горионика угља) - ТЕНТ-А“ у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр.105/2019 (3000/1108/2019) поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач/ члан групе понуђача/ подизвођач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:** Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 5

**СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Референтни наручилац односно корисник услуга | Лице за контакт и број телефона | Број и датум закључења уговора | Датум реализације уговора |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач: |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла испред групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

**ОБРАЗАЦ 6**

**ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА**

Наручилац односно корисник предметних услуга:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив и седиште наручиоца)

Лице за контакт (Наручилац/купац добара):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име, презиме, контакт телефон)

Крајњи корисник: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наводи се у случају да је потврду о рефернтним набавкама издао извођач радова)

Лице за контакт (крајњи корисник):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(навести назив седиште понуђача)

за наше потребе извршио:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(навести референтне услуге/уговоре)

|  |  |
| --- | --- |
| Број и датум закључења уговора | Датум реализације уговора |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

у уговореном року, обиму и квалитету и да до дана издавања ове потврде о референтним набавкама у гарантном року није прекршио своје обавезе из гарантног периода.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Наручилац/корисник услуга: |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**НАПОМЕНА:**

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

**ОБРАЗАЦ 6**

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

за јавну набавку услуга: „Ремонт система аеросмеше четири вертикале по блоку (реци канали, канали аеросмеше, горионика угља) - ТЕНТ-А“

ЈН бр. 105/2019 (3000/1108/2019)

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

|  |  |
| --- | --- |
| трошкови прибављања средстава обезбеђења за озбиљност понуде | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |
| Укупни трошкови без ПДВ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |
| ПДВ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их Наручилац надокнади у Законом прописаном случају

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,Наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

ПРИЛОГ 1

**СПОРАЗУМ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ**

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :

|  |  |
| --- | --- |
| ПОДАТАК О | НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| 1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; |  |
| 2. Oпис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора: |  |
| 3.Друго: |  |

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п.

Датум:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОГ 2

\*менице за озбиљност понуде

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК: …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е д а н а ............................ године

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ**

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ:Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, Улица Балканска број 13,11000 Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, улица Богољуба Урошевића Црног број 44., 11500 Обреновац, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Прeдajeмo вaм блaнкo сопствену мeницу за озбиљност понуде која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив.

Овлaшћуjeмo Пoвeриoцa, дa прeдaту мeницу брoj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати сeриjски брoj мeницe) мoжe пoпунити у изнoсу \_\_% (уписати проценат) oд врeднoсти пoнудe бeз ПДВ, зa oзбиљнoст пoнудe у отвореном поступку јавне набавке услуга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(предмет)\_\_\_\_\_\_\_\_\_(бројЈН),сa рoкoм вaжења минимално\_\_\_\_(уписати број дана,мин.30 дана)дужим од рока важења понуде, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

Истовремено Oвлaшћуjeмo Пoвeриoцa дa пoпуни мeницу зa нaплaту нa изнoс oд \_\_% (уписати проценат) oд врeднoсти пoнудe бeз ПДВ и дa бeзуслoвнo и нeoпoзивo, бeз прoтeстa и трoшкoвa, вaнсудски у склaду сa вaжeћим прoписимa извршити нaплaту сa свих рaчунa Дужникa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(унeти oдгoвaрajућe пoдaткe дужникa – издaвaoцa мeницe – нaзив, мeстo и aдрeсу) кoд бaнкe, a у кoрист пoвeриoцa. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Oвлaшћуjeмo бaнкe кoд кojих имaмo рaчунe зa нaплaту – плaћaњe извршe нa тeрeт свих нaших рaчунa, кao и дa пoднeти нaлoг зa нaплaту зaвeду у рeдoслeд чeкaњa у случajу дa нa рaчунимa уoпштe нeмa или нeмa дoвoљнo срeдстaвa или збoг пoштoвaњa приoритeтa у нaплaти сa рaчунa.

Дужник сeoдричe прaвa нa пoвлaчeњe oвoг oвлaшћeњa, нa сaстaвљaњe пригoвoрa нa зaдужeњe и нa стoрнирaњe зaдужeњa пooвoм oснoву зa нaплaту.

Meницaje вaжeћa и у случajу дa дoђe дo прoмeнe лицa oвлaшћeнoг зa зaступaњe Дужникa, стaтусних прoмeнa или/и oснивaњa нoвих прaвних субjeкaтaoд стрaнe дужникa. Meницa je пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa зa зaступaњe Дужникa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (унeти имe и прeзимeoвлaшћeнoг лицa).

Oвo мeничнo писмo – oвлaшћeњe сaчињeнoje у 2 (двa) истoвeтнa примeркa, oд кojих je 1 (jeдaн) примeрaк зa Пoвeриoцa, a 1 (jeдaн) зaдржaвa Дужник.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Издaвaлaц мeницe

Услoви мeничнe oбaвeзe:

1. Укoликo кao пoнуђaч у пoступку jaвнe нaбaвкe након истека рока за подношење понуда пoвучeмo, изменимо или oдустaнeмo oд свoje пoнудe у рoку њeнe вaжнoсти (oпциje пoнудe)
2. Укoликo кao изaбрaни пoнуђaч нe пoтпишeмo угoвoр сa нaручиoцeм у рoку дeфинисaнoм пoзивoм зa пoтписивaњe угoвoрa или нe oбeзбeдимo или oдбиjeмo дa oбeзбeдимo средство финансијског обезбеђења у рoку дeфинисaнoм у конкурсној дoкумeнтaциjи.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач: |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Прилог:

* 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за озбиљност понуде
* фотокопија важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверена од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)
* фотокопија ОП обрасца
* Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

**Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља у оквиру понуде.**

**ПРИЛОГ 3**

ЗАПИСНИК О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

Датум \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА: КОРИСНИК УСЛУГА:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Назив правног лица) (Назив организационог дела ЈП ЕПС)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Адреса правног лица) (Адреса организационог дела ЈП ЕПС)

Број Уговора/Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Број налога за набавку (НЗН): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место извршене услуге 1: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Објекат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

А) ДЕТАЉНА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ:

Укупна вредност извршених услуга по спецификацији (без ПДВ)

ПРИЛОГ: НАЛОГ ЗА НАБАВКУ (садржи предмет, рок, количину, јед.мере, јед.цену без ПДВ, укупну цену без ПДВ, укупан износ без ПДВ) / Извештај о извршеним услугама

Предмет уговора (услуге) одговара траженим техничким карактеристикама.

□ ДА

□ НЕ

Предмет уговора нема видљивих оштећења

□ ДА

□ НЕ

Укупан број позиција из спецификације: Број улаза:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Навести позиције које имају евентуалне недостатке (попуњавати само у случају рекламације): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друге напомене (достављени докази о квалитету – безбедносни лист на српском језику у складу са Правилником о садржају безбедносног листа (Службени гласник РС бр., 100/2011), декларација, атест / извештај о испитивању, лабораторијски налаз или упутство за употребу, манипулацију, одлагања, мере прве помоћи у случају расипања материје, начин транспорта и друго): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Б) Да су услуга(е) извршени у обиму, квалитету, уговореном року и сагласно уговору потврђују:

ПРУЖАЛАЦ: КОРИСНИК: ОВЕРА НАДЗОРНОГ ОРГАНА 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Име и презиме) (Име и презиме) Руководилац пројекта/

Одговорно лице по Решењу

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Потпис) (Потпис) (Потпис и лиценцни печат)

1) у случају да се услуга односи на већи број МТ, уз Записник приложити посебну спецификацију по МТ

2) потписује и печатира Надзорни орган за услуге инвестиционих пројеката

\*Појашњења:

-Налог за набавку=Наруџбеница (излазни документ ка добављачу, издат на основу Уговора) ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ ЗАПИСНИКА без обзира на предмет набавке

-Потпис од стране наручиоца на Записнику је један и то је потпис Одговорног лица за праћење извршења уговора именованог Решењем. Одговорно лице може формирати комисију за квалитативни пријем, радну групу, стручни тим али потпис на Записнику мора бити потпис Решењем именованог одговорног лица или, евентуално, његовог заменика.

-Сви добављачи биће дужни да уз фактуру доставе и обострано потписани Записник.

-Обавеза Наручиоца је издавање писменог Налога за набавку без обзира на предмет набавке

8. МОДЕЛ УГОВОРА

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци. Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у понуди.

**Уговорне стране:**

**КОРИСНИК УСЛУГЕ**:

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ из Београда, Улица Балканска бр. 13., огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, 11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44., матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13 Banka Intesа ад Београд, које, у име и за рачун ЈП ЕПС, по пуномоћју бр. 12.01.296992/1-17 од 15.06.2017. године, заступа финансијски директор ТЕНТ Жељко Вујиновић (у даљем тексту: Корисник услуге)

и

**ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ**:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, бр.\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)

2а)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

2б)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (члан групе понуђача или подизвођач),

(у даљем тексту: Пружалац услуге)

закључиле су у Обреновцу, дана следећи уговор:

**УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ**

**УВОДНЕ ОДРЕДБЕ**

Уговорне стране констатују:

* да је Наручилац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (даље Закон) спровео отворени поступак за јавну набавку услуге „Ремонт система аеросмеше четири вертикале по блоку (реци канали, канали аеросмеше, горионика угља) - ТЕНТ-А“ (у даљем тексту: Услуга), бр.ЈН 105/2019 (3000/1108/2019).
* да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, као и на интернет страници Корисника услуге и на Порталу Службених гласила и база прописа.
* да Понуда Понуђача (у даљем тексту: Пружалац услуге) у отвореном поступку за ЈН број 105/2019 (3000/1108/2019), која је заведена код Корисника услуге под бројем \_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.2019. године у потпуности одговара захтеву Корисника услуге из позива за подношење понуда и Конкурсној документацији ;
* да је Корисник услуге, на основу Понуде Пружаоца услуге и Одлуке о додели Уговора бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, изабрао Пружаоца услуге за реализацију услуге

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 1**.

Овим Уговором о пружању услуге (у даљем тексту: Уговор) Пружалац услуге се обавезује да за потребе Корисника услуге изврши и пружи услугу: „Ремонт система аеросмеше четири вертикале по блоку (реци канали, канали аеросмеше, горионика угља) - ТЕНТ-А“ (у даљем тексту: Услуга), свему у складу са Конкурсном документацијом, Понудом Пружаоца услуге број \_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_.2019, Обрасцом структуре цене и Техничком спецификацијом који као Прилог 1, Прилог 2, Прилог 3 и Прилог 4 чине саставни део овог Уговора, а Корисник услуге се обавезује да плати уговорену вредност за извршене Уговорене услуге Пружаоцу услуге.

Услуге се врше у огранаку ТЕНТ – локација ТЕНТ А Обреновац и на другим постројењима на пословима сличне комплексности, на локацијама ТЕНТ-А и ТЕНТ-Б

**ЦЕНА**

**Члан 2**.

Цена Услуге из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) RSD, без пореза на додату вредност.

На цену из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије, што износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ РСД.

Укупно угoвoрeнa цeнa сa се припадајућим порезом на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

У цену су урачунати сви трошкови везани за реализацију Услуге.

Цена је фиксна односно не може се мењати за све време извршења Услуге.

**НАЧИН ПЛАЋАЊА**

**Члан 3**.

Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуга плати извршену Услугу динарском дознаком , на следећи начин:

* Плаћање ће се вршити сукцесивно по позицијама у Обрасцу структуре цене на основу јединичних цена са припадајућим порезом на додату вредност, у року до 45 (словима: четрдесет пет) дана од дана пријема одговарајућег рачуна издатог на основу Записника о извршеној услузи, потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна. Приликом испостављања последњег рачуна Пружалац услуга је дужан да уз рачун достави Записник о квантитативном и квалитативном пријему извршених услуга и банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Обрачун се врши на основу јединичних цена наведених у обрасцу Структуре цене.

Пружалац услуге је сагласан да Корисник услуге обустави и плати порез на добит по одбитку на уговорену цену услуге ( која предстваља бруто вредност за обрачун пореза на добит по одбитку).

**Рачун мора да гласи на : Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13., ПИБ 103920327, Огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44**

Рачун мора бити достављен на адресу Корисника: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак ТЕНТ,Богољуба Урошевића Црног 44 – 11 500 Обреновац, са обавезним прилозима-Записник о извршеној услузи, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Корисника услуга.

У испостављеном рачуну, Пружалац услуга је дужан да наведе број уговора и да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Спецификације опреме и радова). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Пружалац услуга је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

**ИЗВЕШТАЈИ И КОРЕСПОНДЕНЦИЈА**

**Члан 4**.

Адресе Уговорних страна за пријем писмена и поште, су следеће:

Корисник услуге: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица Балканска 13., 11000 Београд, огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац, локација ТЕНТ на адреси: Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац

Пружалац услуге: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подизвођач: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ**

**Члан 5**.

Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуге изврши исплату цене Услуге из члана 2. у складу са извршеним активностима из Прилога 4 и 5 овог Уговора, на начин и у роковима утврђеним чланом 3. овог Уговора.

Све исплате по основу овог Уговора биће извршене на рачун Пружаоца услуге:

бр рачуна: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код банке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Члан 6**.

Корисник услуге је дужан да Пружаоцу услуге током целокупног периода реализације предмета овог Уговора, учини доступним све релевантне податке, документацију и информације којима располаже, као и пресек стања података, документације и иформација којима располаже у моменту закључења овог Уговора, а које су у вези са извршењем овог Уговора.

Корисник услуге има право да затражи од Пружаоца услуга сва неопходна образложења материјала које Пружалац услуге припрема у извршењу Услуге која је предмет овог Уговора, као и да затражи измене и допуне достављених материјала, како би се на задовољавајући начин остварио циљ овог Уговора.

**Члан 7**.

Корисник услуге се обавезује да, у складу са утврђеним роковима за извршење уговорених обавеза, информише Пружаоца услуге о резултатима разматрања материјала и докумената које је Пружалац услуга припремио током извршења овог Уговора и оцени прихватљивости анализа, предлога, материјала и других докумената.

**ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ**

**Члан 8**.

Пружалац услуге је дужан да у року од пет (словима: дана) благовремено затражи од Корисника услуге све потребне информације, разјашњења, документацију и друге релевантне податке неопходне за извршење овог Уговора.

Уколико Пружалац услуге не поступи у складу са ставом првим овог члана, сматраће се да је благовремено прибавио све потребне податке за извршење Услуге у целости.

Пружалац услуге је дужан да пружи Услугу Кориснику услуге у складу са својим целокупним знањем и искуством које поседује и обезбеди сва обавештења Кориснику услуге о унапређењима и побољшањима, иновацијама и техничким достигнућима, која се односе на предмет овог Уговора.

Пружалац услуге се обавезује да, на захтев Корисника услуге, презентира и стручно образложи све анализе, предлоге и решења, акта и друга документа које је припремио у реализацији Услуге по овом Уговору, пред надлежним органима Корисника услуге, као и о другим питањима која захтевају усклађеност решења.

Пружалац услуге се обавезује да на захтев Корисника услуге припреми приступачне информације, ради упознавања запослених, предстaвника огранака и надлежних институција о резултатима анализа и припремљеним актима везаним за реализацију предмета овог Уговора.

**Члан 9**.

Уговорне стране су у обавези да током реализације предмета овог Уговора, једна другој учине доступним све релевантне податке, документацију и информације којима располажу, а које су од значаја за извршење овог Уговора.

Уговорне стране су у обавези да по потреби предузму и друге обавезе које се покажу као нужне од значаја за реализацију предмета овог Уговора.

**РОК И ДИНАМИКА ПРУЖАЊА УСЛУГЕ**

**Члан 10**.

Рок за извршење Услуге из члана 1. овог Уговора износи годину дана од дана закључења уговора, а у складу са усвојеним Термин планом ремоната за 2019. годину.

Планирани термин ремонта свих блокова у ТЕНТ А је од 30.03.2019 до 31.10.2019. год. Ови датуми за почетак и крај пружања услуга су оријентациони (датуми подлежу променама), а наручилац задржава право да датуме помери у складу са планом ремоната на другим термоенергетским блоковима.

**СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**Члан 11**.

1. Банкарска гаранција за добро извршење посла

Пружалац услуга је дужан да у року од 10 (десет) дана од пријема обострано потписаног уговора од стране Корисника услуге, путeм SWIFT-а aутeнтификoвaнoм пoрукoм зa гaрaнциje, прeкo пoслoвнe бaнкe Komercijalna banka AD Beograd SWIFTCOD: KOBBRSBG, достави Кориснику услуга банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Пружалац услуга је дужан да Кориснику услуга достави неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора без ПДВ.

Банкарска гаранција мора трајати најмање 30 (словима:тридесет) календарских дана дуже од рока одређеног за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Корисник услуге ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Пружалац услуге не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

1. **Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року**

Пружалац услуге се обавезује да преда Кориснику услуге банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, безусловна, без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% од вредности Уговора (без ПДВ-а) са роком важења 30 дана дужим од гарантног рока.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се путeм SWIFTa, aутeнтификoвaнoм пoрукoм зa гaрaнциje, прeкo пoслoвнe бaнкe- Komercijalna banka AD Beograd SWIFTCOD: KOBBRSBG“ у тренутку примопредаје радова.

Уколико Пружалац не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Корисник има право да наплати банкарске гаранције за добро извршење посла.

Достављена банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Корисник је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Пружалац не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

**ИЗВРШИОЦИ**

**Члан 12**.

Извршиоци су ангажована лица од стране Пружаоца услуге.

Пружалац услуге доставља Кориснику услуге:

- Списак извршилаца, са наведеним квалификацијама свих извршилаца и прецизно дефинисаним активности које обављају у извршавању Услуге, са којим списком је сагласан Корисник услуге и

- Резервни списак извршилаца са наведеним квалификацијама резервних извршилаца

Уколико се током извршења Услуге, појави оправдана потреба за заменом једног или више извршилаца, као и на необразложен захтев Корисника услуге Пружалац услуге је дужан да извршиоца замени другим извршиоцима са најмање истим стручним квалитетима и квалификацијама, уз претходну писану сагласност Корисника услуге.

Ако Пружалац услуге мора да повуче или замени било ког извршиоца Услуге за време трајања овог Уговора, све трошкове који настану таквом заменом сноси Пружалац услуге.

**Члан 13**.

Пружалац услуге је дужан да колективно осигура своје запослене (извршиоце) у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Пружалац услуге је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима .

**ЗАКЉУЧИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ**

**Члан 14**.

Овај Уговор сматра се закљученим када га потпишу овлашћени представници Уговорних страна.

Овај Уговор ступа на снагу када Пружалац услуге у складу са роковима из члана 11. овог Уговора достави средстава финансијског обезбеђења.

**Члан 15**.

Уговор се закључује до испуњења свих уговорних обавеза.

Oбавезе које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биће реализоване највише до износа средстава, која ће за ту намену бити одобрена у новом програму пословања ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

**Члан 16**.

Овај Уговор и његови Прилози од 1 до 5 (6) из члана 28. овог Уговора, сачињени су на српском језику.

На овај Уговор примењују се закони Републике Србије.

У случају спора меродавно право је право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

**ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ УГОВОРА**

**Члан 17**.

Овлашћени представници за праћење реализације Услуге из члана 1. овог Уговора су:

- за Корисника услуге: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- за Пружаоца услуге: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћења и дужности овлашћених представника за праћење реализације овог Уговора су да:

- примају месечне извештаје и изјашњавају се поводом истих ( сагласност односно примедбе на извештај );

- исти доставе другој Уговорној страни и да прате поступање по примедбама;

- Да сачине, потпишу и верификују Записник о квалитативном пријему услуга (без примедби);

- благовремено приме Коначан извештај о извршеној услузи и изјасне се поводом истог у писменој форми;

- извршавају и друге дужности везане за реализацију предмета овог Уговора, по потреби.

Именована лица задужена за реализацију уговора се у случају боловања и годишњих одмора истих могу мењати одлуком (решењем) представника уговорних страна, без обавезе анексирања уговора.

**КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ**

**Члан 18**.

Квантитативни и квалитативни пријем Услуге врши се приликом пружања Услуге у присуству овлашћених представника за праћење Уговора, на паритету франко пословни објекти Корисника услуге у огранак ТЕНТ – локација ТЕНТ А Обреновац.

У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету, Корисник услуге је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах достави Пружаоцу услуге у року од 10 (словима: десет) дана.

Пружалац услуге се обавезује да недостатке установљене од стране Корисника услуге приликом квантитативног и квалитативног пријема отклони у року од 5 (словима: пет дана) од момента пријема рекламације о свом трошку.

**ГАРАНТНИ РОК**

**Члан 19**.

Гарантни рок не може бити краћи од \_\_\_ (словима:\_\_\_\_) месеца, од дана сачињавања, потписивања и верификовања Записника о квалитативном пријему услуга (без примедби).

За све уочене недостатке – скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног пријема Услуге већ су се испољиле током употребе у гарантном року, Корисник услуге ће рекламацију о недостацима доставити Пружаоцу услуге одмах а најкасније у року од 5 (словима: пет) дана по утврђивању недостатка.

Пружалац услуге се обавезује да најкасније у року од 5 (словима: пет) дана од дана пријема рекламације отклони утврђене недостатке о свом трошку.

**ВИША СИЛА**

**Члан 20**.

У случају више силе – непредвиђених догађаја ван контроле Уговорних страна, који спречавају било коју Уговорну страну да изврши своје обавезе по овом Уговору – извршавање уговорених обавеза ће се прекинути у оној мери у којој је Уговорна страна погођена таквим догађајем и за време за које траје немогућност извршења уговорних Услуга услед наступања непредвиђених догађаја, под условом да је друга Уговорна страна обавештена, у року од најдуже 3 (словима:три) радна дана о наступању више силе.

У случају наступања више силе, Пружалац услуге има право да продужи рок важења Уговора за оно време за које је настало кашњење у извршавању уговорних Услуга, проузроковано вишом силом.

Свака Уговорна страна сноси своје трошкове, који настану у периоду трајања више силе, односно за период мировања Уговора услед дејства више силе, за који се продужава рок важења Уговора.

Уколико виша сила траје дуже од 90 (словима: деведесет) дана, било која Уговорна страна може да раскине овај Уговор у року од 30 (словима: тридесет) дана, уз доставу писаног обавештења другој Уговорној страни о намери да раскине Уговор.

**НАКНАДА ШТЕТЕ**

**Члан 21**.

Пружалац услуге је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуге неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

Уколико Корисник услуге претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуге и уколико се Уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуге је сагласан да Кориснику услуге исту накнади, тако што Корисник услуге има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца услуге уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума издавања истог.

Ниједна Уговорна страна неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Уговором, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту услуга на страни Пружаоца услуге.

**УГОВОРНА КАЗНА**

**Члан 22**.

У случају да Пружалац услуге, својом кривицом, не изврши/ не пружи о року уговорене Услуге, Пружалац услуге је дужан да плати Кориснику услуге уговорне пенале, у износу од 0,2% од цене из члана 2. став 1. овог Уговора за сваки започети дан кашњења, у максималном износу од 10% од цене из члана 2. став 1. овог Уговора без пореза на додату вредност.

Плаћање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет) дана од дана издавања рачуна од стране Корисника услуге за уговорне пенале.

Уколико Корисник услуге услед кашњења из ст.1. овог члана, претрпи штету која је већа од износа тих пенала, има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целости и исплаћених пенала.

**РАСКИД УГОВОРА**

**Члан 23**.

Свака Уговорне стране може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока, у случају непридржавања друге Уговорне стране, одредби овог Уговора, неотпочињања или неквалитетног извршења Услуге која је предмет овог Уговора, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора другој Уговорној страни и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Корисник услуге може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока услед престанка потребе за ангажовањем Пружаоца услуге, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора Пружаоцу услуге и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Уколико било која Уговорних страна откаже овај Уговор без оправданог, односно објективног и доказаног разлога, друга Уговорна страна има право да на име неоправданог отказа наплати уговорну казну из члана 22. овог Уговора, у висини од 10% од укупне вредности Уговора, у свему у складу са ЗОО, одговорност за штету због неиспуњења, делимичног испуњења или задоцњења у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 24**.

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

**Члан 25**.

Корисник услуге може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке извршити измене на начин који је прописан чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Уговорне стране током трајања Уговора због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора.

У свим наведеним случајевима, Корисник услуге ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**Члан 26**.

Све неспоразуме који могу настати из овог Уговора, Уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду.

**Члан 27**.

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

**Члан 28**.

Саставни део овог Уговора чине:

Прилог број 1 Конкурсна документација (Уговорне стране констатују да су обезбедили целокупну званичну конкурсну документацију преко портала Наручиоца;);

Прилог број 2 Понуда;

Прилог број 3 Опис и врста услуге ;

Прилог број 4 Структура цене из Понуде;

Прилог број 5 Безбедност и здравље на раду;

Прилог број 6 Споразум о заједничком извршењу услуге

**Члан 29**.

Овај Уговор је потписан у 6 (шест) истоветних примерака од којих 2 (два) примерка за Пружаоца услуге а 4(четири) примерка за Корисника услуге.

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

**КОРИСНИК УСЛУГА ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА**

**ЈП „Електропривреда Србије“Београд Назив**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.П.**

Финансијски директор Огранка ТЕНТ, име и презиме,функција Жељко Вујиновић



**Огранак ТЕНТ**

**Сектор за управљање ризицима**

**Датум \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПРАВИЛА**

**БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ**

У циљу прецизнијих инструкција којима се регулишу односи и обавезе између наручиоца радова/корисника услуга (ТЕНТ) и извођача радова/извршилац услуга формулисана су правила, у складу са важећим законским одредбама, која су дата у даљем тексту.

У зависности од врсте и обима радова/услуга примењују се одређене тачке ових правила.

Правила су саставни део уговора о извршењу послова од стране извођача радова/ извршиоца услуга.

Ова правила служе домаћим и страним извођачима радова/извршиоцима услуга (у даљем тексту извођач радова) као норматив за њихово правилно понашање за време рада у објектима ТЕНТ.

Поштовање правила од стране извођача радова биће стриктно контролисано и свако непоштовање биће санкционисано.

У случају да два или више извођача радова деле радни простор дужни су да сарађују у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних, узимajући у oбзир прирoду пoслoвa кoje oбaвљajу, да кooрдинирajу aктивнoсти у вeзи сa примeнoм мeрa зa oтклaњaњe ризикa oд пoврeђивaњa, oднoснo oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, кao и дa oбaвeштaвajу jeдaн другoг и свoje зaпoслeнe o тим ризицимa и мeрaмa зa њихoвo oтклaњaњe.

Начин остваривања сарадње утврђује се писменим споразумом којим се одрeђује лицe зa кooрдинaциjу спрoвoђeњa зajeдничких мeрa кojимa сe oбeзбeђуje бeзбeднoст и здрaвљe свих зaпoслeних (из реда запослених ТЕНТ).

Лице за коодинацију у сарадњи са представницима извођача радова и надзорног органа израђује План заједничких мера.

**I ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова који су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР и интерним актима ТЕНТ.

Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова који су предмет Уговора о обавезама из ових Правила.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, у току припрема за извођење радова које су предмет Уговора, трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року дужни су да се придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе у ТЕНТ, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

1. Забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР
2. За радове за које је Законом о БЗР обавезан да изради Елаборат о уређењу градилишта (сходно Правилнику о садржају елабората о уређењу градилишта „Сл.гласник РС“ бр.121/12), најмање три дан пре почетка радова Служби БЗР и ЗОП достави:
   * Елаборат о уређењу градилишта,
   * оверену копију Пријаве о почетку радова коју је предао надлежној инспекцији рада,
   * списак запослених на градилишту, са датумом обављеног лекарског прегледа и датумом оспособљавања за безбедан и здрав рад на радном месту (списак мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова)
   * доказ да су запослени упознати са садржином Елабората и предвиђеним мерама за безбедан и здрав рад,
   * oсигуравајућу полису за запослене,
   * списак оруђа за рад, уређаја, алата и опреме и њихове атесте и сертификате,
   * доказ о стручној оспособљености запослених сходно послу који обављају (дизаличар, виљушкариста, руковалац грађевинским машинама и др.),
   * доказ да су запослени упознати са овим Правилима (списак лица са њиховим својеручним потписаним изјавама),
   * име одговорног лица на градилишту, његовог заменика (у одсуству одговорног лица у другој и/или трећој смени, празником и сл.).

Уколико два или више извођача радова користе исти радни простор на заједничком градилишту могу користити један Елаборат о уређењу градилишта уз доказ да су сагласни са истим.

Уколико Служба БЗР и ЗОП утврди да средства за рад Извођача радова немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих на локације ТЕНТ неће бити дозвољено.

1. Именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду које ће бити на располагању све време током извођења радова и његовог заменика (у одсуству лица за БЗР у другој и/или трећој смени, празником и сл.).
2. Служби обезбеђења и одбране ТЕНТ Обреновац, благовремено, а најкасније један дан пре почетка радова, поднесе Захтев за издавање ИД картице - пропуснице запослених домаћих извођача радова (образац QO.0.14.35 приказан у прилогу 2), на коме треба уписати локацију радова, као и време трајања радова тј. време трајања уговора са ТЕНТ. Такође, Захтев мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ Уколико су извођачи радова странци, прокси картица се издаје на основу Захтева за издавање ИД картице - пропуснице за запослене код страних извођача радова (образац QO.0.14.42 приказан у прилогу 2) који мора бити потписан од стране надзорног органа. Уз захтев се прилаже фотокопија пасоша ради констатације да ли странац има одобрену визу „Ц“ или „Д“ (уколико долази из земље са којом није потписан уговор о безвизном режиму уласка). Врста визе зависи од дужине боравка. Трошкови издавања једне ИД картице - пропуснице за запослене и возила - радне машине износе 350,00 динара и падају на терет извођача радова.Извођач радова може заменити корисника ИД картице - пропуснице, подношењем Захтева за промену корисника ИД картице - пропуснице извођача радова (образац QO.0.14.36 приказан у прилогу 2), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ. Уколико постоје слободне тј. неактивне ИД картице - пропуснице, прво ће се вршити замена корисника ИД картице - пропуснице, а уколико буде потребно издаваће се нове ИД картице - пропуснице. У случају да дође до деактивације ИД картице - пропуснице као последица истека уговора, поновна активација ИД картице - пропуснице биће омогућена подношењем Захтева за активацију пропусница извођача радова Служби обезбеђења и одбране (образац QO.0.14.66, приказан у прилогу 2). Поступак издавања дупликата ИД картица - пропусница запосленима код извођача радова, на основу Захтева за издавање дупликата пропуснице извођача радова (образац QO.0.14.39, приказан у прилогу 2) ближе је уређен процедуром QP.0.14.16 - Коришћење система приступне контроле..
3. За запослене који бораве у ТЕНТ само један дан, Служби обезбеђења и одбране, поднесе Списак запослених извођача радова за привремени улазак (образац QO.0.14.37 приказан у прилогу 2) који мора бити оверен потписом извођача радова и лица које уводи извођача радова у посао. Након овере списак се доставља на улазне капије. Уз образац QO.0.14.37 мора се доставити и Записник о упознавању са мерама безбедности QO.0.14.63, који мора бити потписан од стране лица које је извршило упознавање са мерама безбедности или од лица које уводи извођача радова у посао.
4. Служби обезбеђења и одбране достави Захтев за улазак возила - радних машина у објекте ТЕНТ (образац QO.0.14.44 приказан у прилогу 2) који мора бити потписан од стане надзорног органа. На основу поднетог Захтева, Служба обезбеђења и одбране издаје ИД картицу - пропусницу за возила - радне машине (приказан у прилогу 2)
5. На крају сваке календарске године, Служба обезбеђења и одбране израђује преглед издатих ИД картица извођачима радова (у слободној форми) и доставља га Служби набавке, ради наплате.
6. Извођач радова, као и сви његови запослени, као корисници система техничке заштите који се користи у ТЕНТ дужни су да поштују правила поступања која су ближе уређена процедурама QP.0.14.15 - Процедура за коришћење система видео надзора и QP.0.14.16 - Процедура за коришћење система приступне контроле.
7. Захтевом - Списак запослених за рад ван редовног радног времена (образац QO.0.14.38 приказан у прилогу 2) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа тражи сагласност за рад ван редовног радног времена, односно радним даном после 15 часова, суботом, недељом и државним празником.
8. Обезбеди поштовање режима улазака и излазака својих запослених, сходно наредбама директора ТЕНТ, директора организационих целина ТЕНТ и Службе обезбеђења и одбране.
9. Приликом уношења сопственог алата, опреме и материјала, сачини спецификацију истог на обрасцу QO.0.14.12 – Спецификација алата, опреме и материјала који се уноси у круг ТЕНТ (приказан у прилогу 2), и то у три примерка, који морају бити потписани прво од стране Надзора ТЕНТ (инжењер радова, водећи инжењер), односно наручиоца, а након тога од службеника обезбеђења. Један примерак оверене Спецификације (сва три потписа) доставља се Надзору, други остаје у Служби обезбеђења и одбране, а трећи примерак задржава извођач радова.
10. Изношење сопственог алата, опреме и материјала из круга ТЕНТ врши искључиво на основу Дозволе за изношење алата, опреме и материјала извођача радова из круга ТЕНТ (образац QO.0.14.13 – Дозвола за изношење алата, опреме и материјала извођача радова из круга ТЕНТ, приказан у прилогу 2). Дозволу за изношење алата, опреме и материјала из круга ТЕНТ потписују: овлашћено лице извођача радова (нпр. алатничар, магационер) односно лице које прати, чува, издаје алат и опрему, и за коју је одговоран од тренутка уласка алата и опреме у круг ТЕНТ, Надзор (инжењер радова, водећи инжењер, односно наручилац посла) и овлашћено лице Сектора организационе целине у оквиру које извођач изводи радове (шеф службе, главни инжењер Сектора). Образац се попуњава у три примерка од којих, оригинал остаје на излазној капији након извршене контроле од стране службеника обезбеђења, једна копија прати материјал који се износи, а друга копија остаје запосленом који је издао дозволу.
11. Приликом извођења радова придржава се свих законских, техничких и интерних прописа из безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно спроводи Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења у постројењима (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за заваривање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.14, приказан у прилогу 2), Упутство о обезбеђењу спровођења мера заштите од зрачења при радиографском испитивању (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за радиографско испитивање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.34, приказан у прилогу 2).
12. Поштује QU.0.06.01 Упутство o поступку извршења обезбеђења постројења за извођење радова у ТЕНТ и QU.5.05.03 Упутство o поступку извршења обезбеђења постројења за време извођења радова на индустријској железници (процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида).
13. Поштује процедуре и упутства ТЕНТ за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду, која се односе на управљање отпадом, течним горивима, хемикалијама, као и процедуре и упутства за ванредне ситуације као што су: изливања и испуштања нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја, гасова, итд. односно Планове за реаговање у ванредним ситуацијама. Ако се изливање догоди, извођач радова је обавезан да предузме мере да заустави изливање и да одмах обавести одговорна лица у складу са Плановима за реаговање у ванредним систуацијама.
14. Своје запослене детаљно упозна, у складу са Елаборатом о уређењу градилишта, са опасностима при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са ел. енергијом, опасности флуида под високим притиском и температуром, опасности од рада на висинама, од рада у скученом простору, опасности од хемикалија, гасова, железничког саобраћаја и другим које могу бити опасне по живот и здравље запослених. Такође мора да упозна запослене и са могућим последицама до којих може доћи по животну средину.
15. Своје запослене упозна да, без посебне дозволе овлашћеног лица наручиоца, не смеју да користе средства за рад наручиоца (алатне машине у радионици одржавања, погонске уређаје и машине, вучна средства ЖТ, као и транспортнe машинe (дизалице, кранове, виљушкаре и остала моторна возила), независно од тога да ли су обучени за наведене послове.
16. За одређена добра која транспортује у ТЕНТ, у складу са законским прописима, обавља возилима која имају одговарајући АДР сертификат и да возилом управља лице са истим сертификатом.
17. За своје запослене обезбеди лична и колективна заштитна средства и сноси одговорност о њиховој правилној употреби.
18. Запослени на радном оделу имају видно обележен назив фирме у којој раде.
19. Сноси пуну одговорност за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача и другог особља које је укључено у радове извођача.
20. Виљушкари и грађевинске машине морају бити снабдевени са ротационим светлом и звучном сиреном за вожњу уназад.
21. Сва возила, као и радне машине, за која су издате ИД картице за улазак у објекте ТЕНТ, морају имати видно обележен назив фирме.
22. Поштује наложене мере или упутства која издаје координатор радова у случају ако више извођача радова истовремено обављају радове.
23. Обезбеди сопствени надзор над спровођењем мера безбедности на раду и обезбеди прву помоћ.
24. Обезбеди сигурно и исправно складиштење, коришћење и одлагање свих запаљивих, опасних, корозивних и отровних материја, течности и гасова.
25. Поштује забрану спаљивања смећа и отпадног материјала као и коришћења ватре на отвореном простору за грејање запослених.
26. У потпуности преузима све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреде и др.).
27. Благовремено извештава Службу БЗР и ЗОП о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова/пружања услуга, истог дана или следећег радног дана пријави сваку повреду на раду својих запослених, акцидент или инцидент.
28. Служби БЗР и ЗОП достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођења радова који су предмет Уговора.
29. Радни простор одржава уредан, чист, сигуран за кретање радника и транспорт.
30. Свакодневно, уз сагласност наручиоца радова, врши уклањање дрвеног, металног и друге врсте отпадног материјала на одговарајућа места која су заједнички договорена.
31. Монтажни материјал прописно складишти.
32. Сва опасна места (опасност од пада са висине и друго) обезбеди траком, оградом и таблама упозорења.
33. Фиксирање терета за дизање, обележавање опасног простора испод терета и навођење дизаличара сме да обавља унапред именована особа (везач-сигналиста).
34. Све грађевинске скеле буду монтиране од стране специјализованих фирми, по урађеном пројекту и прегледане пре употребе од стране корисника.
35. На захтев надзорног органа на градилишту обезбеди довољан број мобилних тоалета.
36. Наручиоцу радова не ремети редован процес производње и рад запослених.
37. Поштује радну и технолошку дисциплину установљену код наручиоца радова.
38. Обавеже своје запослене да стално носе лична документа и покажу их на захтев овлашћених лица за безбедност.
39. Најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама ТЕНТ, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;
40. На захтев надзорног органа, лица за БЗР, координатора за извођење радова и руководиоца пројекта ТЕНТ запослени извођача радова морају се подвргнути алко тесту сходно Упутству о контроли алко тестом.
41. Запослени извођача и подизвођача радова бораве и крећу се само у објектима ТЕНТ на којима изводе радове.
42. Забрањено је уношење оружја унутар локација Огранка ТЕНТ, као и неовлашћено фотографисање.
43. Обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.
44. На захтев надзорног органа, удаљи запосленог са градилишта, када се утврди да је неподобан за даљи рад на градилишту.
45. На захтев надзорног органа, испита сваки случај повреде ових Правила, предузме одговарајуће мере против запосленог и о томе обавести надзорни орган ТЕНТ.

**II ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА ЧИЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ АНГАЖОВАНИ**

**ПО „НОРМА ЧАС“**

Извођач радова који своје запослене ангажују по „норма часу“, у организацији ТЕНТ, обавезан је да:

1. Своје запослене опреми одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду у складу са опасностима и /или штетностима односно ризицима од настанка повреда и оштећења здравља које су за то место у радној околини препознате и утврђене проценом ризика.
2. На сваких 6 месеци, Служби БЗР и ЗОП, достави спискове запослених Извођача радова по Службама и радним местима где су распоређени.
3. За извођење радова (обављање посла) ангажује здравствено способне запослене,
4. За рад на радним местима са повећаним ризиком утврђеним Актом о процени ризика у ТЕНТ, ангажује запослене који су обавили прописане лекарске прегледе за рад на радним местима са повећаним ризиком, а по поступку и у роковима утврђеним Актом о процени ризика.
5. Копију извештаја о извршеном претходном лекарском прегледу кандидата за заснивање радног односа достави ТЕНТ (Сектору за људске ресурсе) пре заснивања радног односа.
6. Копију извештаја о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог који пружа услуге ТЕНТ достави руководиоцу организационе целине у којој је запослени ангажован, најкасније један дан пре истека важности важећег лекарског извештаја.
7. Води евиденцију о лекарским прегледима запослених распоређених на радним местима са повећаним ризиком у складу са роковима утврђеним Актом о процени ризика ТЕНТ
8. По захтеву ТЕНТ, у случају премештаја на друго радно место, запосленог упути на лекарски преглед у складу са захтевима радног места на које се запослени распоређује и да копију извештаја о извршеном лекарском прегледу запосленог достави ТЕНТ (Сектору за људске ресурсе).
9. Запослене распоређене на радна места за које је прописан санитарни лекарски преглед, упуте на исти и о томе воде евиденцију.
10. О забрани рада (необављеног лекарског прегледа или неспособности за рад) свог запосленог, упозна руководиоца организационе целине у којој је запослени ангажован и у договору са њим одреди замену за запосленог коме је забрањен рад.
11. Изврши теоријско и практично оспособљавање за безбедан и здрав рад запослених који пружају услуге ТЕНТ, пре заснивања радног односа, и са овереном копијом прописаног обрасца-евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад и упути га на рад у ТЕНТ.
12. Преузме све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреда и др.) и о истима писаним путем обавесте Службу БЗР и ЗОП ТЕНТ.
13. Служби БЗР и ЗОП ТЕНТ достави копију извештаја о повреди на раду запосленог који пружа услуге ТЕНТ.

**III ОБАВЕЗЕ ТЕНТ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ АНГАЖОВАНЕ ПО „НОРМА ЧАС“**

ТЕНТ, односно руководиоци организационих целина у оквиру којих су ангажовани запослени Извођача радова обавезни су да:

1. На захтев Извођача радова, по потреби, у електронској форми доставе све интерне прописе ТЕНТ (Акт о процени ризика, Правилник о безбедности и здрављу на раду ТЕНТ Обреновац, Правилник ЗОП, Упутство о обезбеђењу радова и процедуре IMS).
2. Oбезбеде запосленима Извођача радова који пружају услуге ТЕНТ рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду.
3. У договору са Службом за обуку кадрова, организују теоретско и практично оспособљавање запослених Извођач радова за безбедан и здрав рад пре распоређивања на радно место, у складу са Актом о процени ризика ТЕНТ и специфичностима његовог радног места.
4. Након извршене теоријске и практичне оспособљености води евиденцију, а оверену копију прописаног обрасца-евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад достави Извођачу радова.

**IV НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА**

Служба БЗР и ЗОП ТЕНТ, док траје извођење уговорених радова, врши контролу примене ових правила.

Извођач радова је дужан да лицима одређеним, у складу са прописима, од стране ТЕНТ омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора.

У случају непоштовања правила БЗР, ТЕНТ неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду ТЕНТ, обавезе и закључке са радних састанака, Служба БЗР и ЗОП писмено обавештава надзорни орган, одговорно лице извођача радова, директора огранка у коме се радови изводе и захтева од извођача радова прекид радних активности све док се разлози за његово постојање не отклоне.

На захтев надзорног органа или Службе БЗР и ЗОП, Служба обезбеђења и одбране удаљава запослене извођача радова који се понашају супротно одредбама Правила безбедности на раду или крше кућни ред и ометају редован процес рада.

Служба обезбеђења и одбране овлашћена је да запосленом извођача радова забрани приступ у објекте ТЕНТ (у даљем тексту: Забрана), за време трајања уговора о извршењу послова, ако крши безбедносне процедуре на раду, нарушава унутрашњи ред и несметано одвијање процеса рада (конзумирање алкохола и наркотика, туча, свађа и др.).

У случају вршења кривичног дела и тежих прекршаја нарушавања јавног реда и мира, запосленом извођача радова се трајно забрањује приступ у објекте ТЕНТ.

Забрана се уводи у евиденцију система приступне контроле ТЕНТ, о чему се обавештава одговорно лице на градилишту или директор фирме која је ангажована на извршењу послова у ТЕНТ, уколико се Забрана односи на одговорно лице на градилишту, као и надзорни орган ТЕНТ.

Забрана приступа у објекте ТЕНТ запосленом извођача радова, који злоупотребљава коришћење ИД картице, ближе је уређена процедуром QP.0.14.16 – Коришћење система приступне контроле.

**V САСТАНЦИ У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ**

Првом састанку за безбедност присуствују:

* + лице за безбедност и здравље у ТЕНТ,
  + инструктор БЗР и ЗОП из Службе за обуку кадрова.
  + надзорни орган,
  + одговорно лице извођача радова на градилишту и
  + одговорно лице за безбедност и здравље извођача радова.

Садржај првог састанка:

* + Одређивање радног простора (контејнери за смештај радника, материјала, санитарни чворови, и др.);
  + Упознавање са опасностима и штетностима у термоенергетским постројењима и железничком саобраћају***;***
  + Прва помоћ (телефонски бројеви, процедуре, и др.);
  + Противпожарна заштита (телефонски бројеви, процедуре, дозволе и др.), опасне материје (хемикалије, гас и горива), заштита животне средине;
  + Лична и колективна заштитна опрема;
  + Правила саобраћаја;
  + Одржавање и чишћење радног простора;
  + Именовање одговорних лица;
  + Поступак у случају повреде на раду;
  + Последице непоштовања Правила безбедности на раду ТЕНТ и
  + План заједничких мера

Редовни састанци (једном недељно) одржавају се са сваким извођачем посебно или са свим извођачима заједно. Састанак води надзорни орган - вођа пројекта и одговорно лице за безбедност ТЕНТ.

Садржај редовног састанка:

* + Стање радног и складишног простора;
  + Стање противпожаре заштите, опасних материја (хемикалије, гас, горива);
  + Коришћење личне и колективне заштитне опреме;
  + Поштовање правила саобраћаја;
  + Процене ризика од повреда и
  + Могућност побољшања безбедности и здравља на раду.