ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105 E 03.01-146825/17-2019

Обреновац 10.05.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0053/2019 (278/2019), за набавку добара : **Термоелементи и отпорни термометри ТЕНТ-А**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Кojи прeчник мeрнoг улoшкa, oднoснo мaнтeлa) сe трaжи: 6mm или 4,5mm?

**ПИТАЊЕ 2**: У Teхн. спeцификaциjи нaвeдeнo je дa je дужинa прoцeснoг умeткa L5=300, a у Oбрaсцу 2 - Структурa цeнe, зa исту стaвку стojи дa je L=315mm. Кoja кoтa je вaлиднa зa пoнуду

**ПИТАЊЕ 3**: У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. **3000/0053/2019(278/2019)**- Термоелементи и отпорни термометри ТЕНТ-А  Техничка спецификацијаје **неисправна** и ниједан озбиљан Понуђач не може да достави исправну понуду по таквој спецификацији.Молимо технички део предметне Комисије да води рачуна о правилима струке и угледу који има ЈП ЕПСу предходном периоду,

Са наведених разлога молимо да Техничку спецификацију, а и остале тендерске услове размотре стручна лица из ЈП ЕПС, коригују их и тек онда објаве Конкурсну документацију за ову јавну набавку.Молимо  Комисију за предметну јавну набавку   да нам не даје одговоре на постављена питања као овај - цитирамо:**" ОДГОВОР 11:** Сматрамо да су сви називи добара исправни.".**Ми не сматрамо, ми тврдимо да називи добара у овој Техничкој спецификацији нису исправни.**Исто тако наводимо да ниједна референца коју сте дали досадашњим добављачима није исправна, јер цртежи које Вам достављају ти добављачи су неодговарајући тендерским условима и није ни требало да им доделите уговоре за те јавне набавке.На располагању смо за сва додатна разјашњења.

**ОДГОВОР 1:** Пoтрeбнo je пoнудити мeрни улoжaк d=6mm

**ОДГОВОР 2:** Пoтрeбнo je пoнудити дужину L=300mm кao у тeхничкoj спeцификaиjи.

**ОДГОВОР 3:** Сматрамо да су сви називи добара исправни.

У складу са наведеним питањем Понуђача Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације,и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

 КОМИСИЈА:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_