НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ДРУГА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА Термоелементи и отпорни термометри ТЕНТ-А

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0053/2019 (278/2019)

(број 105Е0301-146825/10-2019 од 07.05.2019 године)

*Обреновац , 07.05.2019. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ДРУГУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара Термоелементи и отпорни термометри ТЕНТ-А

1.

Мења се конкурсна документација у делу додатни капацитет и гласи као у прилогу

|  |  |
| --- | --- |
|  | **4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** |
| 5 | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  Понуђач располаже минималним пословним капацитетом ако:  1.Да је токоим задње три (2016.,2017. и 2018) године имао најмање три референце о испоруци предметних добара(Термоелементи и отпорни термометри) у уговореном року,обиму и квалитету и да није прекршио одредбе из гарантног рока до дана издавања ове потврде  Доказ:  -референтна листа -Потписане и оверене потврде купаца  У случају да понуду подноси група понуђача, доказ из тачке 5 доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави доказ из тачке 5), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 5.овај доказ доставити за те чланове.  У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

2.

Мења се конкурсна документација у делу Техничка спецификација и гласи као у прилогу:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | | **ОПИС** | | **СКИЦА** | | **KOЛ** | |
| **1** | | МАНТЕЛ ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ   * - Тип :1xNiCr-NiAl Тип К IEC 584-1   КОНСТРУКЦИЈА   * Мантел Ø 6 ( целом дужином ) - Номинална дужина :12m - Материјал мантел кошуљуце NICROBELL * - На хладном крају кабл дужне 500mm Kомпензациони кабал : тип К 1x2x0.5 силикон * - Мерна тачка изолована од мантела * РАДНА ТЕМПЕРАТУРА : 600ºC | |  | | **30** | |
| **2** | | ОТПОРНИ ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ   * ТИП: 1 x Pt100 * СИСТЕМ ВЕЗЕ : трожичан   КОНСТРУКЦИЈА   * МОНТАЖНИ ТИП : Мантел са компресионим фитингом помичним дуж термолемента, ЗАЈЕДНО СА КОМПРЕСИОНИМ ФИТИНГОМ М12 * ТИП ГЛАВЕ: NAA * ДУЖИНА ПРОЦЕСНОГ УМЕТКА L5=300mm * МЕРНИ УЛОЖАК : МАНТЕЛ Ød= 6mm   МЕРНИ УЛОЖАК   * МАНТЕЛ КАБАЛ:   + - Материјал: 1.4541     - Ппречник : 4,5mm   ПРИКЉУЧНА ПЛОЧИЦА : изводи пунктовани за контакте на плочици (DIN 43762, IEC 751)   * МЕРНА ТАЧКА: изолована од мантела * ЗА ТЕМПЕРАТУРЕ ДО : 450ºC * Отпоран на вибрације | |  | | **30** | |
| **3** | | ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ   * ТИП: 1 x NiCr-Ni( Тип К )   КОНСТРУКЦИЈА   * МОНТАЖНИ ТИП : Мантел са компресионим фитингом помичним дуж термолемента , ЗАЈЕДНО СА КОМПРЕСИОНИМ ФИТИНГОМ Г1/2“ * ТИП ГЛАВЕ: NAA * ДУЖИНА ПРОЦЕСНОГ УМЕТКА L5=300 mm * МЕРНИ УЛОЖАК : МАНТЕЛ Ød= 6mm   МЕРНИ УЛОЖАК   * МАНТЕЛ КАБАЛ:   + - Материјал: 1.4541     - Пречник : 6mm   ПРИКЉУЧНА ПЛОЧИЦА : изводи пунктовани за контакте на плочици (ДИН 43762, ИЕЦ 751)   * МЕРНА ТАЧКА: изолована од мантела * ЗА ТЕМПЕРАТУРЕ ДО : 600ºC * Отпоран на вибрације | |  | | **20** | |
| **4** | | ОТПОРНИ ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ   * ТИП: 1 x Pt100 * СИСТЕМ ВЕЗЕ : трожичан   КОНСТРУКЦИЈА   * МОНТАЖНИ ТИП : Мантел са компресионим фитингом помичним дуж термолемента, ЗАЈЕДНО СА КОМПРЕСИОНИМ ФИТИНГОМ М12 * ТИП ГЛАВЕ: NAA * ДУЖИНА ПРОЦЕСНОГ УМЕТКА L5=250mm * МЕРНИ УЛОЖАК : МАНТЕЛ Ød= 6mm   МЕРНИ УЛОЖАК   * МАНТЕЛ КАБАЛ:   + - Материјал: 1.4541     - Пречник : 6mm   ПРИКЉУЧНА ПЛОЧИЦА : изводи пунктовани за контакте на плочици (DIN 43762, IEC 751)   * МЕРНА ТАЧКА: изолована од мантела * ЗА ТЕМПЕРАТУРЕ ДО : 450ºC * Отпоран на вибрације | |  | | **30** | |
| **5** | | ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ   * ТИП: 1 x NiCr-Ni( Тип К )   КОНСТРУКЦИЈА   * МОНТАЖНИ ТИП : Мантел са компресионим фитингом помичним дуж термолемента , ЗАЈЕДНО СА КОМПРЕСИОНИМ ФИТИНГОМ Г1/2“ * ТИП ГЛАВЕ: NAA * ДУЖИНА ПРОЦЕСНОГ УМЕТКА L5=500 mm * МЕРНИ УЛОЖАК : МАНТЕЛ Ød= 6mm   МЕРНИ УЛОЖАК   * МАНТЕЛ КАБАЛ:   + - Материјал: 1.4541     - Пречник : 6mm   ПРИКЉУЧНА ПЛОЧИЦА : изводи пунктовани за контакте на плочици (ДИН 43762, ИЕЦ 751)   * МЕРНА ТАЧКА: изолована од мантела * ЗА ТЕМПЕРАТУРЕ ДО : 600ºC * Отпоран на вибрације | |  | | **30** | |
| **6** | | ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ   * ТИП: 1xPt100 * СИСТЕМ ВЕЗЕ : трожичан   КОНСТРУКЦИЈА   * МОНТАЖНИ ТИП : Мантел мерни уложак * ДУЖИНА ПРОЦЕСНОГ УМЕТКА Л5=755 mm * МЕРНИ УЛОЖАК : МАНТЕЛ Øд= 6mm   МЕРНИ УЛОЖАК   * МАНТЕЛ КАБАЛ:   + - Материјал: 1.4541     - Пречник : 6 mm   ПРИКЉУЧНА ПЛОЧИЦА : изводи пунктовани за контакте на плочици (ДИН 43762, ИЕЦ 751)   * МЕРНА ТАЧКА: изолована од мантела * ЗА ТЕМПЕРАТУРЕ ДО : 450ºC * Отпоран на вибрације | |  | | **30** | |
| **7** | | ТЕРМОЛЕМЕНТИ ЗА ДИМНЕ КАНАЛЕ (АЕРОСМЕША)   * ТИП: 1xNiCr-NiAl Тип К IEC 584-1   КОНСТРУКЦИЈА:   * Номинална дужина : 700mm * заштитна ЧАУРА: од 1.4841 Ø 15x2 безшавна, * прикључна глава: тип A * СА МЕРНИМ УЛОШКОМ МАНТЕЛ Ø 6mm   МЕРНИ УЛОЖАК:   * МАНТЕЛ КАБАЛ:   + - Материјал: 1.4541     - Пречник : 6mm   ПРИКЉУЧНА ПЛОЧИЦА :  изводи пунктовани за контакте на плочици (DIN 43762, IEC 751), РАДНА ТЕМПЕРАТУРА : до 700ºC   * Oтпоран на вибрације | |  | | **70** | |
| **8** | | МАНТЕЛ ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ   * - Тип :1xPt100   КОНСТРУКЦИЈА   * Мантел Ø 4.5 ( целом дужином ) - Номинална дужина : 6m - Материјал мантел кошуљуце 1.4541 * - На хладном крају кабл дужне 500mm 3x0.5 силикон - Мерна тачка изолована од мантела * РАДНА ТЕМПЕРАТУРА : 450ºC | |  | | **20** | |
| **9** | | МАНТЕЛ ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ   * - Тип :1xPt100   КОНСТРУКЦИЈА   * Мантел Ø 3 ( целом дужином ) - Номинална дужина : 6m - Материјал мантел кошуљуце 1.4541 * - На хладном крају кабл дужне 500mm 3x0.5 силикон - Мерна тачка изолована од мантела * РАДНА ТЕМПЕРАТУРА : 450ºC | |  | | **20** | |
| **10** | | ОТПОРНИ ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ   * ТИП: 1 x Pt100 * СИСТЕМ ВЕЗЕ : трожичан   КОНСТРУКЦИЈА   * Номинална дужина : L5=1400mm * заштитна ЧАУРА: од 1.4841 Ø 22x2 безшавна, * прикључна глава: тип A * СА МЕРНИМ УЛОШКОМ МАНТЕЛ Ø 6mm   МЕРНИ УЛОЖАК   * МАНТЕЛ КАБАЛ:   + - Материјал: 1.4541     - Ппречник : 6mm   ПРИКЉУЧНА ПЛОЧИЦА : изводи пунктовани за контакте на плочици (DIN 43762, IEC 751)   * МЕРНА ТАЧКА: изолована од мантела * ЗА ТЕМПЕРАТУРЕ ДО : 450ºC * Отпоран на вибрације | |  | | **20** | |

3.

Мења се конкурсна документација у делу СТРУКТУРА ЦЕНЕ и гласи као у прилогу

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рб | Назив добра | Ј.м | Кол. | Ј.цена без ПДВ  дин. | Ј.цена са ПДВ  дин. | Укупна цена без ПДВ  дин. | Укупна цена са ПДВ  дин. | Назив произв.  добара,модел, ознака добра  земља порекла |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | TERMOELEMENT NiCr-Ni L=12m FI 6mm za 700°C | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | MERNI ULOŽAK 1XPT100 L=315 | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Termoelement NiCr-Ni fi6mm L=300mm | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Termoelement Pt 100 fi6mm L=250mm | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | TERMOELEMENT NiCr-NiAl fi6mm L= 500mm | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | TERMOELEMENT OTPORNI MANTEL PT100, L=755 MM, FI 6 MM, DO TEMP 450C | ком | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | TERMOELEMENT 1xNiCr-Ni L=700mm FI=6mm | ком | 70 |  |  |  |  |  |
| 8 | TERMOELEMENT Pt100 fi4,5 L=6m | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | TERMOELEMENT Pt100 fi3 L=6m | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Termoelement Pt 100 fi6mm L=1400mm | ком | 20 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара  (збир колоне бр. 7) |  |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ  (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин/ процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а  (цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динар односно \_\_\_\_% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Напомена:Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

3.

Ова измена и допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви

Прилози : -Техничка спецификација

-Структура цене