ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105 E 03.01-146825/7-2019

Обреновац 30.04.2019

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0053/2019 (278/2019), за набавку добара : **Термоелементи и отпорни термометри ТЕНТ-А**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Tреба исправити нетачне техничке називе наведених добара ?

**ПИТАЊЕ 2**: Наручилац захтева да Понуђачи доставе за сваку позицију технички цртеж са јасно дефинисаним мерама и материјалима.

Потребно је да Наручилац у Конкурсној документацији за сваку позицију прикаже технички цртеж са јасно дефинисаним мерама и материјалима.

Понуђач треба да потврди да ће испоручити добра за сваку позицију у свему према, у Конкурсној документацији,приказаним техничким цртежима са јасно дефинисаним мерама и материјалима.

На тај начин се поједностављује поступак избора најповољније понуде, смањује непотребна документација и трошкови израде исте и спречава могућност корупције и угрожавања ауторских права, до чега може да дође ако Понуђачи немају сазнање каква форма цртежа је прихватљива за Наручиоца.

То се овом заинтересованом лицу у пракси и догодило.

**ОДГОВОР 1: У складу са наведеним питањем Понуђача Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације за позиције 1 и 2 техничке спецификације,и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.**

**ОДГОВОР 2: Наручилац је дао детаљан опис за сваку позицију тражених добара,стога сматра да на основу датог, заинтересовани понуђачи могу дати прихватљиву понуду, без техничких цртежа.**