**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

**ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ**

**Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.**

**Место: Обреновац**

**Број: 105-E.03.01-140135/9-2019**

**Датум: 06.05.2019.**

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 202/2019 (3000/0403/2019), за набавку добара - Опрема за ЕВП и КМ 25Kv, 50Hz на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА**

**У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

**Бр. 1**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**Питање 1:** У циљу припремања прихватљиве понуде у смисли члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН, молимо Наручиоца за прецизан одговор у у вези са бројем предметне јавне набавке. Наиме, у ‘’header’’-u КД (као и код свих образаца) је као број јавне набавке наведен ЈН 202/2019 (3000/0403/2019), док је у Позиву за подношење понуде и осталом делу КД као број јавне набавке одређен ЈН 202/2018 (3000/0403/2018).

**Одговор 1:** У питању је штампарска грешка. Исправан број јавне набавке је 202/2019 (3000/0403/2019).

**Питање 2:** Молимо за тачну адресу за предају понуда, будући да у позиву за подношење понуда предметна адреса није наведена (видети тачку 9), већ је само наведено место отварања понуда.

**Одговор 2:** Адреса за предају понуда је иста као и за отварање понуда: ТЕНТ А, Богољуба Урошевића Црног 44, 11 500 Обреновац.

**Питање 3:** За позицију 2 Штапни затезни изолатор од фибергласа дужине 2,5м (кат.бр. 350500) на каталошком цртежу за који је наведен каталошки број је штапни изолатор са крилцима и дужине 705мм. Да ли се треба придржавати описа и понудити штапни изолатор 2.5м или датог каталошког броја и понудити изолатор дужине 705мм? Молимо да доставите цртеж штапног изолатора.

**Одговор 3:** Позиција број 2 тржени штапни изолатор треба да буде урађена као у каталогу Железнице Србије каталошки број 350 500 (цртеж у прилогу), с тим да му је укупна дужина  2500mm и да излатор буде без ребара.

**Питање 4:** За позицију 32Прикључна стезаљка за спој два Cu проводника пресека 120-150мм2 у Конкурсној документацији ба страни 7 приложена су два цртежа (стезаљка са једним и са два вијка) и на оба цртежа стезаљке за 4 проводника. Молимо да се тачно дефинише број проводника као и врста стезаљке (са једним или два вијка). Наручилац ће изврити измену Конкурсне документације.

**Одговор 4:** Позиција број 32 Стезаљка треба да буде урађена са два (2) вијка.

**Питање 5:** У обрасцу 2 Образац структуре цене недостају колоне са јединичним ценама са и без ПДВ-а.

**Одговор 5:** Наручилац ће изврити измену Конкурсне документације.

*У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*

*Комисија ће продужити рок за подношење понуда, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*

 **Комисија за Јавну набавку**