# НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - Опрема за ЕВП и КМ 25Kv, 50Hz

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА – 202/2019 (3000/0403/2019)

(број 105-E.03.01-140135/10-2019 од 06.05.2019. године)

Обреновац, 2019. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ПРВУ ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку добара: Опрема за ЕВП и КМ 25Kv, 50Hz

1.

У складу са Додатним појашњењем број 1. Конкурсна документација мења се у деловима:

- 2. Обрасци, Образац 2, Образац структуре цене мења се и гласи као у прилогу.

- 3. Teхничка спецификација мења се и гласи као у прилогу.

2.

Делови 2. Обрасци, Образац 2, Образац структуре цене и 3. Teхничка спецификација мењају се и гласе као у прилогу.

3.

Ова допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Табела 1.

| Редбр. | Назив добара | Јед. мере | Обим (кол.) | Јед. цена без ПДВ дин. | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. | Произвођач, марка, ознака, тип, земља порекла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | ПОТПОРНИ ИЗОЛАТОР ОД ФИБЕРГЛАСА (кат.бр.454 200) | Ком. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | ШТАПНИ ЗАТЕЗНИ ИЗОЛАТОР ОД ФИБЕРГЛАСА ДУЖИНЕ 2,5м (кат.бр. 350500) | Ком. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3. | РУЧНИ ПОГОН РАСТАВЉАЧА-ДЕСНИ (кат.бр.ТР4-531 ТИП 02) | Ком. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | РУЧНИ ПОГОН РАСТАВЉАЧА-ЛЕВИ (кат.бр.ТР4-531 ТИП 01) | Ком. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5. | НАВОЈНА СПОЈНИЦА УЖЕТА ОБИЛАНОГ ВОДА (кат.бр.502 600) | Ком. | 3 |  |  |  |  |  |
| 6. | ПОКРЕТНЕ КОТУРАЧЕ (кат.бр.352 200) | Ком. | 3 |  |  |  |  |  |
| 7. | КЛИЗНА ПРЕЛАЗНИЦА СА РОГОВИМА (кат.бр.451 600) | Ком. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8. | КЛИЗНА ПРЕЛАЗНИЦА (кат.бр.451 700) | Ком. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9. | ВАРНИЧАР (кат. бр.452800) | Ком. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10. | ОДСТОЈНИК ПОТПОРНОГ ИЗОЛАТОРА 720 леви (кат.бр.454 300) | Ком. | 10 |  |  |  |  |  |
| 11. | ОДСТОЈНИК ПОТПОРНОГ ИЗОЛАТОРА 720 десни (кат.бр.454 400) | Ком. | 10 |  |  |  |  |  |

| 12. | ОДСТОЈНИК ПОТПОРНОГ ИЗОЛАТОРА 1040 (кат.бр.454 500) | Ком. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | ОДСТОЈНИК ПОТПОРНОГ ИЗОЛАТОРА 1340 (кат.бр.454 600) | Ком. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ЗАТЕЗНА ОМЧА (кат.бр. 352500) | Ком. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | СЕДЛО ВЕШАЉКЕ НА НОСЕЋЕМ УЖЕТУ (кат.бр. 550 200) | Ком. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | РАСЦЕПКА 2x20 (кат.бр.455 107) | Ком. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | РАСЦЕПКА 2,5x14 (кат.бр.455 605) | Ком. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | РАСЦЕПКА 3x20 (кат.бр.202 604) | Ком. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | РАСЦЕПКА 4x36 (кат.бр.156 106) | Ком. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | РАСЦЕПКА (кат.бр.351 003) | Ком. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Ј-ВИЈАК, М16x100 (кат.бр. 156 102) СА НАВРТКОМ И ПОДЛОШКОМ | Ком. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Ј-ВИЈАК, М16x120 (кат.бр. 156 202) СА НАВРТКОМ И ПОДЛОШКОМ | Ком. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Ј-ВИЈАК, М16x140 (кат.бр. 166 502) СА НАВРТКОМ И ПОДЛОШКОМ | Ком. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ПЛОЧА СИГНАЛА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ВУЧУ (кат.бр.951 700) са ликом 212 | Ком. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ПЛОЧА СИГНАЛА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ВУЧУ (кат.бр.951 700) са ликом 213 | Ком. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ПЛОЧА СИГНАЛА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ВУЧУ (кат.бр. 951 400) СА ЛИКОМ 42а | Ком. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ПРОХРОМСКА ЗАВРШНИЦА ЗА НУ „ARTHUR“ | Ком. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ПРОХРОМСКА ЗАВРШНИЦА ЗА КП „ARTHUR“ | Ком. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | СПОЈНИЦА ЗА КОНТАКТНИ ПРОВОДНИК „ARTHUR“ | Ком. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | СПОЈНИЦА НУ-НУ „ARTHUR“ | Ком. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ПРИКЉУЧНА СТЕЗАЉКА Т ЗА СПОЈ УЖЕТА ПРЕСЕКА 150ММ2-ПРОЛАЗ И ОДВОЈАК НА ЦУ УЖЕYПРЕСЕКА 150 ММ2 | Ком. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ПРИКЉУЧНА СТЕЗАЉКА ЗА СПОЈ ДВА ЦУ ПРОВОДНИКА ПРЕСЕКА 120-150ММ2 | Ком. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ПРИКЉУЧНА СТЕЗАЉКА 45 ° ЗА ПРИКЉУЧАК Цу ЦЕВ ФИ30 НА Цу УЖЕ 150ММ2 | Ком. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ПРИКЉУЧНА СТЕЗАЉКА 90° ЗА ПРИКЉУЧАК ЦУ ЦЕВ ФИ 30 НА ЦУ УЖЕ 150ММ2 | Ком. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | БОЧНИ НОСАЧ РАСТАВЉАЧА У14-У16 (кат.бр.177000) | Ком. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | БОЧНИ ПРИЧВРСНИК ЗГЛОБА ПОЛУЖЈА У14-У16 (кат. бр.177300) | Ком. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | БОЧНИ ПРИЧВРСНИК РУЧНОГ ПОГОНА У14-У16 (кат.бр.177600) | Ком. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ЗАТЕГА ПОЛИГОНАТОРА ДУЖИНЕ 750мм (кат.бр. 253 000) | Ком. | 40 |  |  |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 6) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Табела 2

| Посебно исказани трошкови у дин/процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | _____ динара, односно ____% |
| --- | --- | --- |
|  | Трошкови превоза | _____ динара, односно ____% |
|  | Остали трошкови (навести) | _____ динара, односно ____% |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Упутствоза попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро (5),

-уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро (6),

-уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за испоручено добро (7),

-уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за испоручено добро (8),

-у колону (9) уписати назив произвођача понуђених добара, ознака, марка и тип, земља порекла

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин  који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

3. Техничка спецификација

3.1.Врста и количина добара и технички захтеви

| Ред. бр. | Артикал | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПОТПОРНИ ИЗОЛАТОР ОД ФИБЕРГЛАСА (кат.бр.454 200) | Комад | 10 |
| 2. | ШТАПНИ ЗАТЕЗНИ ИЗОЛАТОР ОД ФИБЕРГЛАСА ДУЖИНЕ 2,5м (кат.бр. 350500) | Комад | 30 |
| 3. | РУЧНИ ПОГОН РАСТАВЉАЧА-ДЕСНИ (кат.бр.ТР4-531 ТИП 02) | Комад | 5 |
| 4. | РУЧНИ ПОГОН РАСТАВЉАЧА-ЛЕВИ (кат.бр.ТР4-531 ТИП 01) | Комад | 5 |
| 5. | НАВОЈНА СПОЈНИЦА УЖЕТА ОБИЛАНОГ ВОДА (кат.бр.502 600) | Комад | 3 |
| 6. | ПОКРЕТНЕ КОТУРАЧЕ (кат.бр.352 200) | Комад | 3 |
| 7. | КЛИЗНА ПРЕЛАЗНИЦА СА РОГОВИМА (кат.бр.451 600) | Комад | 10 |
| 8. | КЛИЗНА ПРЕЛАЗНИЦА (кат.бр.451 700) | Комад | 10 |
| 9. | ВАРНИЧАР (кат. бр.452800) | Комад | 10 |
| 10. | ОДСТОЈНИК ПОТПОРНОГ ИЗОЛАТОРА 720 леви (кат.бр.454 300) | Комад | 10 |
| 11. | ОДСТОЈНИК ПОТПОРНОГ ИЗОЛАТОРА 720 десни (кат.бр.454 400) | Комад | 10 |
| 12. | ОДСТОЈНИК ПОТПОРНОГ ИЗОЛАТОРА 1040 (кат.бр.454 500) | Комад | 5 |
| 13. | ОДСТОЈНИК ПОТПОРНОГ ИЗОЛАТОРА 1340 (кат.бр.454 600) | Комад | 5 |
| 14. | ЗАТЕЗНА ОМЧА (кат.бр. 352500) | Комад | 20 |
| 15. | СЕДЛО ВЕШАЉКЕ НА НОСЕЋЕМ УЖЕТУ (кат.бр. 550 200) | Комад | 300 |
| 16. | РАСЦЕПКА 2x20 (кат.бр.455 107) | Комад | 300 |
| 17. | РАСЦЕПКА 2,5x14 (кат.бр.455 605) | Комад | 200 |
| 18. | РАСЦЕПКА 3x20 (кат.бр.202 604) | Комад | 200 |
| 19. | РАСЦЕПКА 4x36 (кат.бр.156 106) | Комад | 200 |
| 20. | РАСЦЕПКА (кат.бр.351 003) | Комад | 200 |
| 21. | Ј-ВИЈАК, М16x100 (кат.бр. 156 102) СА НАВРТКОМ И ПОДЛОШКОМ | Комад | 100 |
| 22. | Ј-ВИЈАК, М16x120 (кат.бр. 156 202) СА НАВРТКОМ И ПОДЛОШКОМ | Комад | 100 |

| 23. | Ј-ВИЈАК, М16x140 (кат.бр. 166 502) СА НАВРТКОМ И ПОДЛОШКОМ | Комад | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24. | ПЛОЧА СИГНАЛА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ВУЧУ (кат.бр.951 700) са ликом 212 | Комад | 15 |
| 25. | ПЛОЧА СИГНАЛА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ВУЧУ (кат.бр.951 700) са ликом 213 | Комад | 15 |
| 26. | ПЛОЧА СИГНАЛА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ВУЧУ (кат.бр. 951 400) СА ЛИКОМ 42а | Комад | 4 |
| 27. | ПРОХРОМСКА ЗАВРШНИЦА ЗА НУ „ARTHUR“ | Комад | 40 |
| 28. | ПРОХРОМСКА ЗАВРШНИЦА ЗА КП „ARTHUR“ | Комад | 25 |
| 29. | СПОЈНИЦА ЗА КОНТАКТНИ ПРОВОДНИК „ARTHUR“ | Комад | 25 |
| 30. | СПОЈНИЦА НУ-НУ „ARTHUR“ | Комад | 40 |
| 31 | ПРИКЉУЧНА СТЕЗАЉКА Т ЗА СПОЈ УЖЕТА ПРЕСЕКА 150ММ2-ПРОЛАЗ И ОДВОЈАК НА ЦУ УЖЕYПРЕСЕКА 150 ММ2 | Комад | 20 |
| 32. | ПРИКЉУЧНА СТЕЗАЉКА ЗА СПОЈ ДВА ЦУ ПРОВОДНИКА ПРЕСЕКА 120-150ММ2 | Комад | 30 |
| 33. | ПРИКЉУЧНА СТЕЗАЉКА 45 ° ЗА ПРИКЉУЧАК Цу ЦЕВ ФИ30 НА Цу УЖЕ 150ММ2 | Комад | 20 |
| 34. | ПРИКЉУЧНА СТЕЗАЉКА 90° ЗА ПРИКЉУЧАК ЦУ ЦЕВ ФИ 30 НА ЦУ УЖЕ 150ММ2 | Комад | 20 |
| 35. | БОЧНИ НОСАЧ РАСТАВЉАЧА У14-У16 (кат.бр.177000) | Комад | 4 |
| 36. | БОЧНИ ПРИЧВРСНИК ЗГЛОБА ПОЛУЖЈА У14-У16 (кат. бр.177300) | Комад | 4 |
| 37. | БОЧНИ ПРИЧВРСНИК РУЧНОГ ПОГОНА У14-У16 (кат.бр.177600) | Комад | 4 |
| 38. | ЗАТЕГА ПОЛИГОНАТОРА ДУЖИНЕ 750мм (кат.бр. 253 000) | Комад | 40 |

Позиција 2

Штапни затезни изолатор од фибергласа дужине 2,5м (кат.бр. 350500)

Позиција 31.

Прикључна стезаљка – Т за спој Cu уже пресека 150mm2 на Cu уже 150mm2

Димензије: C=90mm, D=70mm, Е=70mm

Позиција 32

Струјна стезаљка за спој Cu проводника на Cu проводник. Димензије: А= 11-14 mm; B=30mm; C=80mm; D=20mm; E=40mm

Позиција 33.

Прикључна стезаљка 45ᵒ за прикључак Cu цев φ30mm на Cu уже 150mm²

Димензије: C=125mm, D=60mm, E=70mm. Материјал: CuAl9

Позиција 34.

Прикључна стезаљка – 90ᶹ за спој Cu ужета пресека 150mm2 на Cu цев φ30mm. Димензије: C=100mm, C1=115mm, D=70mm, E=70mm. Материјал: CuAl9

Позиција 27. Прохромска завршница за носеће уже

Позиција 28. Прохромска завршница КП

Позиција 29: Спојница за контактни проводник. Материјал: 1 – CuNi1Si; 2 – Inox А4-80

Позиција 30. Спојница за НУ

Захтеви за опрему.

Потребно је да се обележавање опреме изврши по важећем стандарду SRPS EN 61284:2009 или одговарајућем.

Број узорака за пријемна испитивања  одређује се према стандарду BS 3288-1:2014 или DIN ISO 3951-1:2016 или одговарајући, уз евентуалне корекције по договору Наручилац – Изабрани понуђач, приликом пријемне контроле.

Уз понуду треба доставити:

- Копије атеста у штампаном облику као и извештаје о испитивању предметне опреме, који су издати од независне лабораторије која има лиценцу и дозволу за рад. Понуђач је дужан да, у колико то наручилац захтева, достави на увид оригинале атеста и извештаја о испитивању предметне опреме.

- Приложити доказ о акредитацији  акредитоване лабораторије у којој се врше предметна испитивања.

При техничком пријему опреме:

- Доставити хемијски састав материјала - доказује се фабричким тестовима и атестом овлашћене лабораторије.

- Пријемна испитивања извршити у складу са стандардом SRPS EN 61284:2009 или одговарајући.

- Изабрани понуђач је дужан да наручиоцу обезбеди следеће:

- Механичко разарање неколико случајно одабраних узорака предметних позиција, расецањем, по уздужној и попречној оси, како би се утврдила хомогеност материјала.

- Испитивање неколико случајно одабраних узорака предметних позиција на извлачење проводника, болцна и затезањем на вертикалној преси до прекидне силе задатог проводника.

- Испитивање хемијског састава једног од разорених узорака приликом квалитативно – квантитативног пријема.

- Све ово ће се урадити у акредитованој лабораторији по избору и о трошку Изабраног понуђача, чиме ће се потврдити валидност издатих фабричких атеста од стране одабраног произвођача.

3.2 Рок испоруке добара:

Рок испоруке добара не може бити дужи од 60 дана од дана закључења уговора.

3.3  Место испоруке добара:

Место испоруке: ТЕНТ А – Обреновац, Ул. Богољуба Урошевића Црног 44, 11 500 Обреновац.

Паритет испоруке: ФЦО магацин Наручиоца, локацијa ТЕНТ А, са урачунатим зависним трошковима.

3.4 Гарантни рок:

Гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана испоруке добара.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

3.5 Квалитативни и квантитативни пријем

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се  утврђују стварно примљене количине робе.

Квантитативни  пријем  констатоваће се потписивањем Записника о квантитативном пријему – без примедби или Отпремнице и провером:

•	да ли је испоручена наручена  количина

•	да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

•	да ли су добра без видљивог оштећења

У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани понуђач  се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац  врши или не пријемно контролисање и испитивање.

Наручилац задржава право да, пре закључења уговора, код изабраног понуђача комисијски провери квалитет добара, која су предмет ове јавне набавке;

Изабрани понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

Купац може да по квантитативном пријему испоруке добара ,без одлагања, утврди квалитет испорученог добра  чим је то према редовном току ствари и околностима могуће, а најкасније у року од 8 (осам) дана.

Купац може одложити утврђивање квалитета испорученог добра док му Продавац не достави исправе које су за ту сврху неопходне, али је дужно да опомене Продавца да му их без одлагања достави.

Уколико се утврди да квалитет испорученог добра не одговара уговореном, Купац је обавезан да Продавцу стави писмени приговор на квалитет, без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана кадa је утврдио да квалитет испорученог добра не одговара уговореном.

Када се, после  извршеног квалитативног  пријема, покаже да испоручено добро има неки скривени недостатак, Купац је обавезан да Продавцу стави приговор на квалитет без одлагања, чим утврди недостатак.

Продавац је обавезан да у року од 7 (седам) дана од дана пријема приговора из става 3. и става 4. овог члана, писмено обавести Купца о исходу рекламације.

Купац, који је Продавцу благовремено и на поуздан начин ставио приговор због утврђених недостатака у квалитету добра, има право да, у року остављеном у приговору, тражи од Продавца:

да отклони недостатке о свом трошку, ако су мане на добрима отклоњиве, или

да му испоручи нове количине добра без недостатака о свом трошку и да испоручено  добро са недостацима о свом трошку преузме или

да одбије пријем добра са недостацима.

У сваком од ових случајева, Купац има право и на накнаду штете. Поред тога, и независно од тога, Продавац одговара Купцу и за штету коју је овај, због недостатака на испорученом добру, претрпео на другим својим добрима и то према општим правилима о одговорности за штету.

Продавац је одговоран за све недостатке и оштећења на добрима, која су настала и после преузимања истих од стране Купца, чији је узрок постојао пре преузимања (скривене мане).

У случају неслагања Продавца са извршеним квалитативним пријемом, као и неприхватања или оспоравања приговора, контролу извршене испоруке добара извршиће независна лабораторија, одобрена од стране Продавца и Купца. Одлука независне лабораторије биће коначна.

Одлука независне лабораторије за контролу ни у ком случају не ослобађа Продавца од његових обавеза и одговорности из овог Уговора.

Трошкове контроле сноси Продавац.