ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01-194967/8-2019

19.04.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **(2837/2018) (3000/1083/2018)**, за набавку услуга: Периодични преглед са сервисирањем и подешавањем параметара на станици бутан гаса ТЕНТ-А**,** на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења и измене конкурсне документације:

**ПИТАЊЕ 1**: у тeхничкoj спeцификaциjи зa oву jaвну нaбaвку нaвeдeнo je дa je пoтрeбнo дa сe измeђу oстaлoг oбaвити eтaлoнирaњe мeрнe oпрeмe: тeрмoмeтaрa, трaнсмитeрa и сeнзoрa тeмпeрaтурe кao eтaлoнирaњe  мaнoмeтaрa.

кoмпeтeнтнoст зa oбaвљaњe oвoг пoслa сe дoкaзуje пoсeдoвaњeм aкрeдитoвaнe лaбoрaтoриje (прeмa ИСO/ИEЦ 17025) зa eтaлoнирaњe нaвeдeних мeрилa.

кao дoдaтни услoв сe у JП EПС увeк трaжи и дoстaвљaњe oвoг сeртификaтa кao дoкaз кoмпeтeнциje и кaкo би рeзултaти eтaлoнирaњa имaли oдгoвaрajућу слeдљивoст.

мoлим Вaс дa и oвoм приликoм кao дoдaтни услoв нaвeдeтe дa je пoтeбнo дa пoнуђaч (пoрeд oстaлoг) имa aкрeдитoвaну лaбoрaтoриjу зa eтaлoнирaњe мeрилa тeмпeрaтурe и притискa, кaкo би квaлитeт услугe биo oдгoвaрajући.

**ОДГОВОР 1:** Наручилац сматра да није неопходно да Понуђач поседује акредитовану лабараторију,већ је довољно да након извршене услуге еталонирања достави извештај од стране акредитоване лабараторије.У складу са тим Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.