| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

Огранак Друштва ТЕНТ „Б“, Поштански фах 35, Ушће

Телефон:011/87-11-868; 81-11-864

телефакс:011/81-11-992

e-mail: danijela.dragicevic@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број: 101504

-Отворени поступак -

Предмет  јавне набавке: Грађевински и грађевинско-занатски радови у оквиру грађевинског одржавања на свим објектима (ТЕНТ Б)

Обреновац, фебруар 2014.год.

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за отворени поступак Грађевински и грађевинско-занатски радови  у оквиру грађевинског одржавања на свим објектима (ТЕНТ Б)

ЈН бр. 101504

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА |
| 5. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 6. | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА |
| 7. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 8 | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 9 | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 10 | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 11. | СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ |
| 12 | ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА |
| 13 | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 14 | ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА –ПРЕДМЕР |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Обреновац, фебруар 2014.год.

| 1.1 | Назив и адреса наручиоца | ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Огранак друштва - назив и адреса | ТЕНТ Б, ПОШТАНСКИ ФАХ 35, УШЋЕ 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| 1.3 | Интернет страница наручиоца | www.tent.rs |
| 1.4 | Врста поступка | Отворени поступак |
| 1.5 | Предмет јавне набавке | Грађевински и грађевинско-занатски радови у оквиру грађевинског одржавања на свим објектима (ТЕНТ Б) |
| 1.6 | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7 | Контакт | Данијела Драгићевић |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обреновац, фебруар 2014.год.

Опис предмета јавне набавке

Грађевински и грађевинско-занатски радови у оквиру грађевинског одржавања на свим објектима (ТЕНТ Б)

Назив и ознака из општег речника набавке

- Ремонтни и санациони радови, 45453000

Предмет јавне набавке није обликован по партијама

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Обреновац, фебруар 2014.год.

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), доноси се

Упутство понуђачима како да сачине понуду

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.

3.2.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу из тачке 1.2 ТЕНТ Б, ПОШТАНСКИ ФАХ 35, УШЋЕ 11500 ОБРЕНОВАЦ у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавк, односно до 23.04.2014. године до 10:30 часова са назнаком: "Понуда за ЈН 101504 - не отварати уручити архиви ТЕНТ Б за Данијелу Драгићевић, комисијски отворити“. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 11:00 часова у просторијама ПКА, огранак друштва ТЕНТ Б, Ушће. Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3 дана, од дана отварања, бити достављен свим понуђачима.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца. Образац понуде се попуњава читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Понуђач може доставити само једну понуду.

- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3.3. ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка није обликована у више партија

3.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

3.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Привредно друштво ,,Термоелектране Никола Тесла'' д.о.о., огранак друштва ТЕНТ Б, Поштански фах 35, Ушће, 11500 Обреновац са назнаком:

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку Грађевински и грађевинско-занатски радови  у оквиру грађевинског одржавања на свим објектима (ТЕНТ Б), ЈН бр. 101504“

или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку Грађевински и грађевинско-занатски радови  у оквиру грађевинског одржавања на свим објектима (ТЕНТ Б), ЈН бр. 101504“

или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку Грађевински и грађевинско-занатски радови  у оквиру грађевинског одржавања на свим објектима (ТЕНТ Б), ЈН бр. 101504“

3.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

3.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .

- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

- Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

3.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача.

- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

- Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

3.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Понуде са авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.

- Рок  извођења радова:

Извођење радова траје 12 месеци од дана потписивања уговора.

Напомена: Извођач радова има обавезу да се одазове на позив Наручиоца у што краћем временском периоду, а најдуже у року од 24 сата од тренутка обавештења о потреби ангажовања.

- Место извођења радова:

Место извођења радова је ТЕНТ Б.

- Гарантни период:

Гарантни период не може бити краћи од 12  месеци од дана извођења радова.

- Паритет:

Понуда се даје на паритету франко ТЕНТ Б.

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

- Посета објекту:

Посета објекту је обавезна: особа за контакт ради заказивања посете је инж. Радован Рабреновић тел. 011/81-11-200 локал 643-279, 064/8362-614

3.10.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудамадо отварања понуда.

3.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди морају бити исказане у динарима, укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкове превоза, рада, осигурања, ев. попусте, и друге зависне трошкове).

- У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове искаже и одвојено у динарима у обрасцу понуде

- Промена цене је дефинисана моделом уговора

3.12. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Ако је у Понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92 ЗЈН.

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

3.13. ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА

Изабрани понуђач је дужан да достави:

Бланко сопствену меницу на износ од 10% од уговорене вредности у року од 15 дана од дана закључења уговора. Уз меницу је неопходно доставити менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа. Достављене менице и овлашћења морају бити регистровани у регистру Народне банке Србије.

3.14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Уколико уговор буде додељен понуђачу који се налази на списку негативних  референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора достави бланко сопствену меницу на износ од 15% од уговорене вредности. Уз меницу је неопходно доставити менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа. Достављене менице и овлашћења морају бити регистровани у регистру Народне банке Србије.

3.15. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

3.16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено објави ту информацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом. Страна (Наручилац односно Понуђач) која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини.

- Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

3.17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. Став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајучом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлилази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике измешу јединичне и укупне цене, меродвна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 10 дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2 дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

3.18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац ће одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. И 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додеље.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од предходне три године.

- Доказ из предходног става  може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

3.19. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: НАЈНИЖА ЦЕНА

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 15 % у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Предност дата за домаће понуђаче у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

3.19. РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:

- Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио дужи гарантни период. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који понуди дужи рок важности понуде. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају сте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.

3.21. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 5.

3.22. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака.

- Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН.

3.23. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружењеу њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка,такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

3.24. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог Закона.

3.25.УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

3.26. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац је дужан да у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права закључи уговор са изабраним Понуђачем.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од 10 дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

Чланови комисије:

1. Игор Дамјанац, члан ..................................................

Иван Гајић, заменик члана ......................................

2. Радован Рабреновић, члан ......................................

Сузана Продановић, заменик члана ...............................

3. Данијела Драгићевић, члан (службеник за јавне набавке) ...............................

Деса Ковачевић-Покрајац, заменик члана (службеник за јавне набавке) .................

4. Тања Стевановић, члан (службеник за јавне набавке) ..........................................

Атина Недељковић, заменик члана (службеник за јавне набавке) .............................

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

4.	ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА

Обреновац, фебруар 2014.год.

ПОТВРДА / ЗАПИСНИК О ОБАВЉЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА

Дана ________________________ у складу са Позивом за подношење понуда ................... .................................................................................................................................., представник (име представника предузећа ) ......................................................  предузећа , (назив фирме )

................................................................................................................................., се на лицу места, на локацији ТЕНТ-Б, Ушће детаљно упознао са објектом и предметом набавке.

Понуђач/Извођач изјављује да ће све евентуалне нејасноће о предмету понуде или по било ком другом питању разјаснити пре давања понуде, тражењем додатних информација и разјашњења (писаним путем у складу са  ЗЈН и Упутством за понуђаче).

Потпис представника Понуђача: ......................................................................

Потврђује да се Понуђач упознао са објектом и предметом рада

______________________________________________

( Потпис представника Наручиоца / надзор ТЕНТ-Б )

| Електропривреда Србије - ЕПС Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |  |
| --- | --- |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

5. Образац понуде

Обреновац, фебруар 2014.год.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В)

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели  потребно је копирати табелу  и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

#### ПОНУДА БР. __________________ од __.__.2014. године

По јавној набавци број 101504

| Р.Б | ВРСТА РАДОВА | Ј.М | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I/ ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |
|  | Ручни ископ земље III категорије за канале и ровове цевовода правоугаоног или трапезног пресека, тракасте темеље, темеље самце и темељне плоче, ради замене оштећених цевовода (питка вода, хидрантска мрежа, канализациона мрежа), електро или телефонских инсталација у земљи, бетонских канала у земљи и сл. са одбацивањем земље на даљину до 3м. |
|  | 1.1 | Ангажовање радне снаге за ручни ископ земље и ручни утовар вишка земље у возило за транспорт као и ручни утовар шута и другог отпадног материјала у возило за транспорт. Алат обезбеђује Извођач радова. Обрачунава се и плаћа по НЧ. | НЧ | 4300,00 |  |  |
|  | 1.2 | Набавка и транспорт до градилишта шљунковитог материјала за израду тампон слоја дебљине до 15цм. Обрачунава се и плаћа по м3 урађеног тампон слоја. | м3 | 5,00 |  |  |
|  | 1.3 | Набавка и транспорт до градилишта песковитог материјала за израду тампон слоја дебљине до 50цм. Обрачунава се и плаћа по м3 урађеног тампон слоја. | м3 | 20,00 |  |  |
| 2. | Непредвиђени радови само по захтеву надзорног органа. Захтев испоставити кроз грађевински дневник. | НЧ | 200,00 |  |  |
| УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а: | Дин. |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: | Дин. |  |
| СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ СА ПДВ-ом: | Дин. |  |

| Р.Б | ВРСТА РАДОВА | Ј.М | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | II/ БЕТОНСКИ РАДОВИ |
|  | Ручно справљање бетона мешалицом на градилишту, бетонирање тракастих темеља, темеља самаца, бетонских плоча, зидова, вертикалних и хоризонталних серклажа, стубова, греда, надпрозорника и надвратника, ревизионих отвора, бетонских шахти и бетонских канала за пролаз инсталација питке воде, хидрантске и канализационе мреже и машинских инсталација готовим бетоном који се транспортује до градилишта миксерима за бетон. |
|  | 1.1 | Ангажовање радне снаге за ручно справљање и уградњу бетона који је потребан за радове малог обима као што су поправка оштећених бетонских елемената и бетонирање мањих грађевинских елемената и за уградњу готовог бетона. Алат и опрему обезбеђује Извођач радова. Обрачунава се и плаћа по НЧ. | НЧ | 2150,00 |  |  |
|  | 1.2 | Набавка и транспорт до градилишта свих потребних материјала за израду ручно справљеног бетона са додатком потребних адитива у договору са надзорним органом. У цену урачунати ангажовање транспортних средстава и израду потребне дрвене или металне оплате. Обрачунава се и плаћа по м3 уграђеног бетона. | м3 | 30,00 |  |  |
|  | 1.3 | Набавка и транспорт до градилишта готовог бетона МБ20. У цену урачунати первибратор за набијање бетона, израду припадајуће дрвене или металне оплате и ангажовање транспортних средстава.Обрачунава се и плаћа по м3 уграђеног бетона. | м3 | 30,00 |  |  |
|  | 1.4 | Набавка и транспорт до градилишта готовог бетона МБ30. У цену урачунати первибратор за набијање бетона, израду припадајуће дрвене или металне оплате и ангажовање транспортних средстава.Обрачунава се и плаћа по м3 уграђеног бетона. | м3 | 20,00 |  |  |
|  | 1.5 | Набавка и транспорт до градилишта свих потребних материјала за израду ручно справљеног цементног естриха 1:3 дебљине од 3-5цм. У цену урачунати ангажовање транспортних средстава и израду потребне дрвене или металне оплате. Обрачунава се и плаћа по м3 уграђеног естриха. | м3 | 5,00 |  |  |
| 2. | Непредвиђени радови само по захтеву надзорног органа. | нч | 500,00 |  |  |
| УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а: | Дин. |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: | Дин. |  |
| СВЕГА БЕТОНСКИ РАДОВИ СА ПДВ-ом: | Дин. |  |

| Р.Б | ВРСТА РАДОВА | Ј.М | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | III/ АРМИРАЧКИ РАДОВИ |
|  | Уградња Глатког бетонског челика |
|  | 1.1 | Ангажовање радне снаге за ручну обраду (сечење, савијање и повезивање) и уградњу глатке и ребрасте арматуре свих пресека и за уградњу арматурних мрежа. Алат и опрему обезбеђује Извођач радова. Обрачунава се и плаћа по НЧ. | НЧ | 2150,00 |  |  |
|  | 1.2 | Набавка и транспорт до градилишта глатког бетонског челика ГБЧ-Ø6. Обрачунава се и плаћа по килограму уграђеног челика. | кг | 180,00 |  |  |
|  | 1.3 | Набавка и транспорт до градилишта глатког бетонског челика ГБЧ-Ø10. Обрачунава се и плаћа по килограму уграђеног челика. | кг | 370,00 |  |  |
| 2. | Уградња Ребрастог бетонског челика |
|  | 2.1 | Набавка и транспорт до градилишта ребрастог бетонског челика РБЧ-Ø8. Обрачунава се и плаћа по килограму уграђеног челика. | кг | 200,00 |  |  |
|  | 2.2 | Набавка и транспорт до градилишта ребрастог бетонског челика РБЧ-Ø10. Обрачунава се и плаћа по килограму уграђеног челика. | кг | 300,00 |  |  |
|  | 2.3 | Набавка и транспорт до градилишта ребрастог бетонског челика РБЧ-Ø12. Обрачунава се и плаћа по килограму уграђеног челика. | кг | 700,00 |  |  |
| 3. | Уградња арматурних мрежа |
|  | 3.1 | Набавка и транспорт до градилишта арматурна мрежа Q-188 (2Ø6, размак 15x15 цм, 3.03 кг/м2) Обрачунава се и плаћа по килограму уграђеног челика. | кг | 700,00 |  |  |
|  | 3.2 | Набавка и транспорт до градилишта арматурна мрежа Q-503 (2Ø8, размак 10x10 цм, 7.99 кг/м2). Обрачунава се и плаћа по килограму уграђеног челика. | кг | 150,00 |  |  |
|  | 3.3 | Набавка и транспорт до градилишта арматурна мрежа Q-525 (2Ø10, размак 15x15 цм, 8,42 кг/м2). Обрачунава се и плаћа по килограму уграђеног челика. | кг | 150,00 |  |  |
| 4. | Непредвиђени радови само по захтеву надзорног органа. | нч | 500,00 |  |  |
| УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а: | Дин. |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: | Дин. |  |
| СВЕГА АРМИРАЧКИ РАДОВИ СА ПДВ-ом: | Дин. |  |

| Р.Б | ВРСТА РАДОВА | Ј.М | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IV/ ЗИДАРСКИ РАДОВИ |
|  | 1.1 | Зидање фасадних, преградних и носећих зидова опекарским производима или лаким бетонима у одговарајућем малтеру (продужни малтер 1:3:9, цементни малтер 1:3, грађевински лепак и сл.). У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме и набавку и транспорт ф-цо градилиште свих потребних материјала. Обрачунава се и плаћа по м3 урађеног зида. | м3 | 10,00 |  |  |
|  | 1.2 | Зазиђивање пробијених отвора у бетонској конструкцији гитер опеком у цементном малтеру 1:3. У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме и набавку и транспорт ф-цо градилиште свих потребних материјала. Обрачунава се и плаћа по м3 зазиданог отвора. | м3 | 10,00 |  |  |
|  | 1.3 | Подливање машинских конструкција готовим двокомпонентним брзовезујућим бетоном високе чврстоће на притисак у слоју од 3-10цм. У цену урачунати набавку и транспорт готовог бетона. У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме и набавку и транспорт ф-цо градилиште свих потребних материјала. Обрачунава се и плаћа по кг. уграђеног бетона. | кг | 3000,00 |  |  |
|  | 1.13 | Бушење рупа у бетонским конструкцијама и конструкцијама од опекарских производа. У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме. Величина рупа: од Ø6-Ø20мм. Обрачунава се и плаћа по комаду бушених рупа. | ком | 150,00 |  |  |
|  | 1.14 | Бушење рупа у бетонским конструкцијама и конструкцијама од опекарских производа. У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме. Величина рупа: од Ø20-Ø50мм. Обрачунава се и плаћа по комаду бушених рупа. | ком | 150,00 |  |  |
|  | 1.15 | Бушење рупа кружног попречног пресека у армирано-бетонским конструкцијама специјалном бушилицом са дијамантском круницом. Величина рупа: од Ø50-Ø90мм. У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме. Обрачунава се и плаћа по цм бушених рупа. | цм | 300,00 |  |  |
|  | 1.16 | Бушење рупа кружног попречног пресека у армирано-бетонским конструкцијама специјалном бушилицом са дијамантском круницом. Величина рупа: од Ø100-Ø240мм. Обрачунава се и плаћа по цм бушених рупа. | цм | 150,00 |  |  |
|  | 1.17 | Бушење рупа кружног попречног пресека у армирано-бетонским конструкцијама специјалном бушилицом са дијамантском круницом. У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме. Величина рупа: од Ø250-Ø390мм. Обрачунава се и плаћа по цм бушених рупа. | цм | 100,00 |  |  |
|  | 1.18 | Бушење рупа кружног попречног пресека у армирано-бетонским конструкцијама специјалном бушилицом са дијамантском круницом. У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме. Величина рупа: од Ø400-Ø500мм. Обрачунава се и плаћа по цм бушених рупа. | цм | 50,00 |  |  |
| 2. | Непредвиђени радови само по захтеву надзорног органа. | Нч | 500,00 |  |  |
| УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а: | Дин. |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: | Дин. |  |
| СВЕГА ЗИДАРСКИ РАДОВИ СА ПДВ-ом: | Дин. |  |

| Р.Б | ВРСТА РАДОВА | Ј.М | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | V/ ЗАНАТСКИ РАДОВИ |
|  | Столарски радови |
|  | 1.1 | Ангажовање радне снаге на поправци канцеларијских столова и столица, плакара, ормара и кухињских елемената, дрвене и ПВЦ столарије и преградних канцеларијских зидова. Ангажовање радне снаге на изради нових елемената од иверице, дрвених сандука за транспорт машинских уређаја и дрвених (или од иверице) ормара и полица за смештај алата и опреме. Сав алат и опрему обезбеђује Извођач. Обрачунава се и плаћа по НЧ. | НЧ | 2150,00 |  |  |
|  | 1.2 | Набавка и транспорт до градилишта лепка за дрво у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по кг допремљеног лепка. | кг | 20,00 |  |  |
|  | 1.3 | Набавка и транспорт до градилишта „гит“ за дрво у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по кг допремљеног „гит“-а. | кг | 5,00 |  |  |
|  | 1.4 | Набавка и транспорт до градилишта чеоних бравица за три фиоке, комплет са кључевима у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по набављеном комаду. | ком | 30,00 |  |  |
|  | 1.5 | Набавка и транспорт до градилишта клизача за фиоке дужине 550мм у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по набављеном комаду. | ком | 30,00 |  |  |
|  | 1.6 | Набавка и транспорт до градилишта фиксних бравица за плакаре са кључевима у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по набављеном комаду. | ком | 50,00 |  |  |
|  | 1.7 | Набавка и транспорт до градилишта „клап“ шарки за врата плакара и др. елемената у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по набављеном комаду. | ком | 50,00 |  |  |
|  | 1.8 | Набавка и транспорт до градилишта угаоних равних носача полица у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по набављеном комаду. | ком | 100,00 |  |  |
|  | 1.9 | Набавка и транспорт до градилишта шарки за дрвена врата Ø13мм у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по набављеном комаду. | ком | 50,00 |  |  |
|  | 1.10 | Набавка и транспорт до градилишта брава за дрвена врата 60мм у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по набављеном комаду. | ком | 30,00 |  |  |
|  | 1.11 | Набавка и транспорт до градилишта брава за дрвена врата 80мм у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по набављеном комаду. | ком | 30,00 |  |  |
|  | 1.12 | Набавка и транспорт до градилишта цилиндара за дрвена врата са три кључа у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по набављеном комаду. | ком | 50,00 |  |  |
|  | 1.13 | Набавка и транспорт до градилишта фурниране кантоване иверице у боји по избору Инвеститора за израду нових елемената у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по м2 развијене површине урађеног елемента. У цену урачунати набавку и транспорт лесонит плоча (20% од развијене површине). | м2 | 80,00 |  |  |
|  | 1.14 | Набавка и транспорт до градилишта брава за ПВЦ врата 50мм у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по набављеном комаду. | ком | 10,00 |  |  |
|  | 1.15 | Набавка и транспорт до градилишта цилиндара за ПВЦ врата са три кључа у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по набављеном комаду. | ком | 10,00 |  |  |
|  | 1.16 | Набавка и транспорт до градилишта механизма за вентус отварање ПВЦ прозора у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по набављеном комаду. | ком | 5,00 |  |  |
|  | 1.17 | Набавка и транспорт до градилишта механизма за вертикално и хоризонтално отварање ПВЦ прозора у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по набављеном комаду. | ком | 5,00 |  |  |
|  | 1.18 | Набавка и транспорт до градилишта ручица за отварање ПВЦ прозора у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по набављеном комаду. | ком | 20,00 |  |  |
|  | 1.19 | Демонтажа дотрајалих, набавка, транспорт и монтажа нових тракастих завеса са механизмом за подешавање осветљености просторије. Обрачунава се и плаћа по м2 уграђених завеса. | м2 | 150,00 |  |  |
|  | 1.20 | Израда дрвених сандука за транспор машинских елемената од даски од 1'' и штафни 5x5 или 5x8 цм. Разних димензија и облика. У цену урачунати потребну количину ексера (Л=10цм–20кг и Л=16цм-10кг). Обрачунава се и плаћа по м3 утрошеног дрвеног материјала. | м3 | 20,00 |  |  |
| 2. | Керамичарски, подополагачки и сувомонтажни радови |
|  | 2.1 | Набавка и транспорт до градилишта нових керамичких зидних плочица у нијанси по избору надзорног органа и потребног лепка. Обрачунава се и плаћа по м2 набављених плочица. | м2 | 50,00 |  |  |
|  | 2.3 | Набавка и транспорт до градилишта нових керамичких подних плочица у нијанси по избору надзорног органа и потребног лепка. Обрачунава се и плаћа по м2 набављених плочица. | м2 | 30,00 |  |  |
|  | 2.4 | Набавка и транспорт до градилишта новог ламинатног пода класе 30 д=8мм, дупли „клик“ систем са одговарајућим угаоним алу- лајснама и свим елементима за монтажу у нијанси по избору надзорног органа. Обрачунава се и плаћа по м2 набављеног ламината. | м2 | 50,00 |  |  |
|  | 2.5 | Набавка и транспорт до градилишта антистатик пода. Обрачунава се и плаћа по м2 набављеног пода. | м2 | 10,00 |  |  |
|  | 2.6 | Набавка и транспорт до градилишта спуштеног плафона типа „Армстронг“ са одговарајућом подконструкцијом. Обрачунава се и плаћа по м2 набављеног спуштеног плафона. | м2 | 50,00 |  |  |
| 3. | Браварски радови. |
|  | 3.1 | Ангажовање радне снаге на поправци постојећих металних прозора (обезбеђивање нормалног дихтовања, измена дотрајалих шарки, поправка механизама за затварање); металних врата (обезбеђивање нормалног дихтовања, измена дотрајалих шарки, поправка механизама за затварање); поправка свих врста секундарних металних конструкција: ограде у ГПО-у и у кругу електране, подести, пењалице, пасареле, жичане ограде на депонији пепела и сл. Алат и опрему обезбеђује Понуђач. Обрачунава се и плаћа по Нч. | Нч | 4300,00 |  |  |
|  | 3.2 | Набавка и транспорт до градилишта шарки за метална врата Ø14. Обрачунава се и плаћа по комаду испоручених шарки. | ком | 50,00 |  |  |
|  | 3.3 | Набавка и транспорт до градилишта шарки за металне прозоре Ø8. Обрачунава се и плаћа по комаду испоручених шарки. | ком | 30,00 |  |  |
|  | 3.4 | Набавка и транспорт до градилишта катанаца 60мм. Обрачунава се и плаћа по комаду испоручених катанаца. | ком | 50,00 |  |  |
|  | 3.5 | Набавка и транспорт до градилишта аутомата за аутоматско затварање дрвених врата – тип 4, за врата тежине до 50кг. Обрачунава се и плаћа по комаду испорученог аутомата. | ком | 5,00 |  |  |
|  | 3.6 | Набавка и транспорт до градилишта аутомата за аутоматско затварање металних масивниг врата – тип 6, за врата тежине преко 100 кг. Обрачунава се и плаћа по комаду испорученог аутомата. | ком | 30,00 |  |  |
| 4. | Радови на одржавању санитарних уређаја, мреже питке воде, система фекалне и кишне канализације. |
|  | 4.1 | Ангажовање радне снаге на превентивним радовима -отклањање цурења на мрежи питке воде – секундарни развод (поц. цеви од 1/2” и 3/4"); на превентивним радовима –отклањање цурења на мрежи питке воде – примарни развод (поц. цеви од 1” - 3"); на превентивним радовима–ручно отклањање загушења на фекалној мрежи – секундарни развод; на превентивним радовима – санирање кварова на систему кишне и фекалне канализације у кругу електране и на депонији пепела. Алат и опрему обезбеђује Понуђач. Обрачунава се и плаћа по Нч. |  | 4300,00 |  |  |
|  | 4.2 | Набавка и транспорт до градилишта ПВЦ цеви и фасонских комада за кућну канализацију Ø50. Обрачунава се и плаћа по м` испоручене цеви. | м` | 10,00 |  |  |
|  | 4.3 | Набавка и транспорт до градилишта ПВЦ цеви и фасонских комада за кућну канализацију Ø75. Обрачунава се и плаћа по м` испоручене цеви. | м` | 10,00 |  |  |
|  | 4.4 | Набавка и транспорт до градилишта ПВЦ цеви и фасонских комада за кућну канализацију Ø110. Обрачунава се и плаћа по м` испоручене цеви. | м` | 20,00 |  |  |
|  | 4.5 | Набавка и транспорт до градилишта ПВЦ цеви и фасонских комада за уличну канализацију Ø160. Обрачунава се и плаћа по м` испоручене цеви. | м` | 20,00 |  |  |
|  | 4.6 | Набавка и транспорт до градилишта ПВЦ цеви и фасонских комада за уличну канализацију Ø200. Обрачунава се и плаћа по м` испоручене цеви. | м` | 20,00 |  |  |
|  | 4.7 | Набавка и транспорт до градилишта Решетке ПВЦ хоризонталне (купатилски сливници) Ø75. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 5,00 |  |  |
|  | 4.8 | Набавка и транспорт до градилишта Решетке ПВЦ хоризонталне (купатилски сливници) Ø110. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 5.00 |  |  |
|  | 4.9 | Набавка и транспорт до градилишта Решетке ПВЦ вертикалне (купатилски сливници) Ø75. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 5,00 |  |  |
|  | 4.10 | Набавка и транспорт до градилишта Решетке ПВЦ вертикалне (купатилски сливници) Ø110. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 5,00 |  |  |
|  | 4.11 | Набавка и транспорт до градилишта поцинкованих цеви за водовод Ø1/2“ са одговарајућим фитингом. Обрачунава се и плаћа по м`. | м` | 100,00 |  |  |
|  | 4.12 | Набавка и транспорт до градилишта поцинкованих цеви за водовод Ø3/4“ са одговарајућим фитингом. Обрачунава се и плаћа по м`. | м` | 100,00 |  |  |
|  | 4.13 | Набавка и транспорт до градилишта поцинкованих цеви за водовод Ø1“ са одговарајућим фитингом. Обрачунава се и плаћа по м`. | м` | 100,00 |  |  |
|  | 4.14 | Набавка и транспорт до градилишта поцинкованих цеви за водовод Ø5/4“ са одговарајућим фитингом. Обрачунава се и плаћа по м`. | м` | 30,00 |  |  |
|  | 4.15 | Набавка и транспорт до градилишта поцинкованих цеви за водовод Ø6/4“ са одговарајућим фитингом. Обрачунава се и плаћа по м`. | м` | 30,00 |  |  |
|  | 4.16 | Набавка и транспорт до градилишта поцинкованих цеви за водовод Ø2“ са одговарајућим фитингом. Обрачунава се и плаћа по м`. | м` | 100,00 |  |  |
|  | 4.17 | Набавка и транспорт до градилишта полипропиленских цеви (ПП-Р) за водовод Ø1/2“ са одговарајућим фитингом. Обрачунава се и плаћа по м`. | м` | 100,00 |  |  |
|  | 4.18 | Набавка и транспорт до градилишта полипропиленских цеви (ПП-Р) за водовод Ø3/4“ са одговарајућим фитингом. Обрачунава се и плаћа по м`. | м` | 100,00 |  |  |
|  | 4.19 | Набавка и транспорт до градилишта полипропиленских цеви (ПП-Р) за водовод Ø1“ са одговарајућим фитингом. Обрачунава се и плаћа по м`. | м` | 100,00 |  |  |
|  | 4.20 | Набавка и транспорт до градилишта полипропиленских цеви (ПП-Р) за водовод Ø5/4“ са одговарајућим фитингом. Обрачунава се и плаћа по м`. | м` | 30,00 |  |  |
|  | 4.21 | Набавка и транспорт до градилишта полипропиленских цеви (ПП-Р) за водовод Ø6/4“ са одговарајућим фитингом. Обрачунава се и плаћа по м`. | м` | 30,00 |  |  |
|  | 4.22 | Набавка и транспорт до градилишта полипропиленских цеви (ПП-Р) за водовод Ø2“ са одговарајућим фитингом. Обрачунава се и плаћа по м`. | м` | 20,00 |  |  |
|  | 4.23 | Набавка и транспорт до градилишта ЕК вентила угаоних Ø3/8“/3/8“ са одговарајућим фитингом. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 |  |  |
|  | 4.24 | Набавка и транспорт до градилишта ЕК вентила угаоних Ø3/8“/1/2“ са одговарајућим фитингом. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 |  |  |
|  | 4.25 | Набавка и транспорт до градилишта ЕК вентила угаоних Ø1/2“/1/2“ са одговарајућим фитингом. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 40,00 |  |  |
|  | 4.26 | Набавка и транспорт до градилишта пропусних вентила ПП-Р Ø1/2“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 40,00 |  |  |
|  | 4.27 | Набавка и транспорт до градилишта пропусних вентила ПП-Р Ø3/4“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 40,00 |  |  |
|  | 4.28 | Набавка и транспорт до градилишта пропусних вентила ПП-Р Ø1“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 40,00 |  |  |
|  | 4.29 | Набавка и транспорт до градилишта пропусних вентила ПП-Р Ø5/4“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 |  |  |
|  | 4.30 | Набавка и транспорт до градилишта пропусних вентила ПП-Р Ø6/4“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 |  |  |
|  | 4.31 | Набавка и транспорт до градилишта пропусних вентила ПП-Р Ø2“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 |  |  |
|  | 4.32 | Набавка и транспорт до градилишта вирбли за пропусне вентила за поцинковане цеви Ø1/2“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 200,00 |  |  |
|  | 4.33 | Набавка и транспорт до градилишта вирбли за пропусне вентила за поцинковане цеви Ø3/4“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 100,00 |  |  |
|  | 4.34 | Набавка и транспорт до градилишта вирбли за пропусне вентила за поцинковане цеви Ø1“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 50,00 |  |  |
|  | 4.35 | Набавка и транспорт до градилишта вирбли за пропусне вентила за поцинковане цеви Ø5/4“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 30,00 |  |  |
|  | 4.36 | Набавка и транспорт до градилишта вирбли за пропусне вентила за поцинковане цеви Ø6/4“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 30,00 |  |  |
|  | 4.37 | Набавка и транспорт до градилишта вирбли за пропусне вентила за поцинковане цеви Ø2“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 200,00 |  |  |
|  | 4.38 | Набавка и транспорт до градилишта „куплунг спојки“ Ø1/2“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 |  |  |
|  | 4.39 | Набавка и транспорт до градилишта „куплунг спојки“ Ø3/4“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 |  |  |
|  | 4.40 | Набавка и транспорт до градилишта „куплунг спојки“ Ø1“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 15,00 |  |  |
|  | 4.41 | Набавка и транспорт до градилишта „куплунг спојки“ Ø5/4“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 |  |  |
|  | 4.42 | Набавка и транспорт до градилишта „куплунг спојки“ Ø6/4“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 25,00 |  |  |
|  | 4.43 | Набавка и транспорт до градилишта „куплунг спојки“ Ø2“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 30,00 |  |  |
|  | 4.44 | Набавка и транспорт до градилишта „куплунг спојки“ Ø2 1/2“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 |  |  |
|  | 4.45 | Набавка и транспорт до градилишта „куплунг спојки“ Ø3“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 30,00 |  |  |
|  | 4.46 | Набавка и транспорт до градилишта „куплунг спојки“ Ø4“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 |  |  |
|  | 4.47 | Набавка и транспорт до градилишта ВЦ шоља типа „Балтик“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 5,00 |  |  |
|  | 4.48 | Набавка и транспорт до градилишта ВЦ шоља типа „Симплон“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 5,00 |  |  |
|  | 4.49 | Набавка и транспорт до градилишта даске за ВЦ шољу. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 |  |  |
|  | 4.50 | Набавка и транспорт до градилишта водокотлића. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 |  |  |
|  | 4.51 | Набавка и транспорт до градилишта арматуре за водокотлић. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 |  |  |
|  | 4.52 | Набавка и транспорт до градилишта испирне цеви за водокотлић. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 |  |  |
|  | 4.53 | Набавка и транспорт до градилишта „бринокс веза“ ½“/1/2“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 50,00 |  |  |
|  | 4.54 | Набавка и транспорт до градилишта редуцира 3/8“/1/2“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 25,00 |  |  |
|  | 4.55 | Набавка и транспорт до градилишта керамичког умиваоника. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 |  |  |
|  | 4.56 | Набавка и транспорт до градилишта сифона за лавабо. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 |  |  |
|  | 4.57 | Набавка и транспорт до градилишта „Дијана“ шрафова комплет. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 |  |  |
|  | 4.58 | Набавка и транспорт до градилишта прелазне гуме за сифон Ø50. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 |  |  |
|  | 4.59 | Набавка и транспорт до градилишта керамичког писоара. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 5,00 |  |  |
|  | 4.60 | Набавка и транспорт до градилишта сифона за керамички писоар. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 |  |  |
|  | 4.61 | Набавка и транспорт до градилишта временског вентила за писоар Ø1/2“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 |  |  |
|  | 4.62 | Набавка и транспорт до градилишта бијлера од 80 лит. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 5,00 |  |  |
|  | 4.63 | Набавка и транспорт до градилишта проточног бојлера од 10 лит. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 |  |  |
|  | 4.64 | Набавка и транспорт до градилишта веза за бојлер 1/2“/1/2“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 100,00 |  |  |
|  | 4.65 | Набавка и транспорт до градилишта веза „Бринокс“ дужине Л=650мм ¾“/3/4“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 |  |  |
|  | 4.66 | Набавка и транспорт до градилишта сигурносног вентила за бојлер од 80лит. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 |  |  |
|  | 4.67 | Набавка и транспорт до градилишта грејача за бојлер од 80лит. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 |  |  |
|  | 4.68 | Набавка и транспорт до градилишта огледала зидних на лепљење. Обрачунава се и плаћа по м2. | м2 | 5,00 |  |  |
|  | 4.69 | Набавка и транспорт до градилишта туш каде емајлиране димензија 80*80цм. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 5,00 |  |  |
|  | 4.70 | Набавка и транспорт до градилишта пвц завеса за туш кабину. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 |  |  |
|  | 4.71 | Набавка и транспорт до градилишта једноручне батерије т/х. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 |  |  |
|  | 4.72 | Набавка и транспорт до градилишта вирбли за батерију за воду Ø½“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 70,00 |  |  |
|  | 4.73 | Набавка и транспорт до градилишта вирбли за батерију за воду Ø3/8“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 30,00 |  |  |
|  | 4.74 | Набавка и транспорт до градилишта термостата. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 |  |  |
|  | 4.75 | Набавка и транспорт до градилишта временске батерије т/х од ½“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 |  |  |
|  | 4.76 | Набавка и транспорт до градилишта славине са холендером ¾“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 5,00 |  |  |
|  | 4.77 | Набавка и транспорт до градилишта славине са холендером ½“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 |  |  |
|  | 4.78 | Набавка и транспорт до градилишта туш батерије комплет. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 |  |  |
|  | 4.79 | Набавка и транспорт до градилишта црева за туш батерију. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 |  |  |
|  | 4.80 | Набавка и транспорт до градилишта млазнице за туш батерију. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 |  |  |
|  | 4.81 | Набавка и транспорт до градилишта батерије за мали бојлер од десет литара 3/8“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 |  |  |
|  | 4.82 | Набавка и транспорт до градилишта батерије обичне за хладну воду од ½“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 5,00 |  |  |
|  | 4.83 | Набавка и транспорт до градилишта водомера од 2“ (Ø50мм). Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 5,00 |  |  |
|  | 4.84 | Набавка и транспорт до градилишта водомера Ø75мм. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 3,00 |  |  |
|  | 4.85 | Набавка и транспорт до градилишта водомера Ø80мм. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 5,00 |  |  |
| 5. | Одржавање система противпожарне заштите. |
|  | 5.1 | Превентивни радови – Радови на поправци и замени свих врста фитинга на систему ППЗ у ГПО-у и спољним објектима електране као и радови мањег обима на поправци и замени цевовода хидрантске мреже у ГПО-у и спољним објектима електране. Алат и опрема Понуђача. Обрачунава се и плаћа по Нч. | Нч | 2150,00 |  |  |
|  | 5.2 | Превентивни радови – Радови на поправци и замени надземних и подземних хидраната система ППЗ-а. Алат и опрема Понуђача. Обрачунава се и плаћа по Нч. | Нч | 950,00 |  |  |
| 6. | Непредвиђени радови само по захтеву надзорног органа. | Нч | 1500,00 |  |  |
| УКУПНО ЗАНАТСКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а: | Дин. |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: | Дин. |  |
| СВЕГА ЗАНАТСКИ РАДОВИ СА ПДВ-ом: | Дин. |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА (I + II + III + IV + V): |
| --- |
| ВРСТЕ РАДОВА | ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а у дин. |
| I/ | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
| II/ | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
| III/ | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |
| IV/ | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |
| V/ | ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: |  |
| СВЕГА СА ПДВ-ом: |  |
| Рок плаћања: | ______________45 дана____________________________ |
| Важност понуде: | ______ дана од дана отварања понуде_____________ (Не краће од 45 дана од дана отварања понуде) |
| Рок извођења радова: | ____према захтевима Наручиоца у периоду од 12_месеци од потписивања уговора |
| Гарантни период: | ______ месеци од дана извођења радова_____________ (Не краће од 12 месеци од дана извођења радова) |
| Место извођења радова | _____________________ТЕНТ Б__________________________ |
| Паритет: | __________________франко ТЕНТ Б_____________________ |

- Остало:

      - У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима члан 19. став 4. ЗЈН). и исти износе:

____________________динара

      - ___________________________________________________________________

(додатне напомене по потреби)

Датум

____________________                                                             Понуђач

М. П.                 _______________________________

(овлашћено лице понуђача

Подизвођач

М. П.                ________________________________

(овлашћено лице подизвођача)

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

6. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обреновац, фебруар 2014.год.

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| Редни број | Услови: | Докази: |
| --- | --- | --- |
| 1. | - да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК:Извод из регистра Агенције за привредне регистре Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | - ПРАВНО ЛИЦЕ: - За кривична дела организованог криминала - УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html - За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. -Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита." - за законског заступника - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова– захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.» НАПОМЕНЕ које важе и за физичко и за правно лице: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити СВЕ доказе И за правно лице И за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | - да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности - ПРЕДУЗЕТНИК:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности -ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки Понуђач у време објављивања позива за подношење понуда не сме имати на снази ниједну меру забране обављања делатности (ни меру забране обављања делатности која је предмет јавне набавке, нити забрану обављања било којe другe делатности) |
| 4. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 5. | - да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и права на интелектуалну својину. | Потписан и печатом оверен ,,ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А '' (Образац 5.) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 6. | располаже неопходним пословним капацитетом: 1) Да поседује израђен Акт о процени ризика радна места која се односе на предмет јавне набавке, у складу са чл.13 Закона о безбедности и здрављу на раду и Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и радној околини (Сл.гласник РС, бр 72/06 и 84/06). 2) Да понуђач поседује систем квалитета SRPS ISO 9001:2008, еколошки систем SRPS ISO 14001:2007 и систем заштите на раду SRPS OHSAS 18001:2008 или одговарајуће 3) Да за сваку годину (2009, 2010, 2011, 2012. и 2013.) достави листу референтних набавки у форми ПОТВРДЕ коју одређује Наручилац. Потврда која одговара свакој од наведених година мора да садржи минимум једну референцу чија вредност није мања од 3.000.000,00 динара. Услови за признавање референци дефинисани су у Техничкој спецификацији. | 1) Као доказ доставити Акт о процени ризика, који гласи на име Понуђача, за тражена радна места. 2) Као доказ доставити: за систем квалитета важећи сертификат, за еколошки систем и систем заштите на раду важећи сертификат или потврду овлашћене куће да је Извршилац услуге ушао у процедуру добијања тражених система 3) 3.1. Попуњен, потписан и оверен образац Списак изведених радова - стручне референце (образац бр. 6.) и 3.2. потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца - купаца (образац бр. 7.) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави достави фотокопију Акта о процени ризика), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 2 (важеће сертификате) и тачке 3 (референце) овај доказ доставити за те чланове У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 7. | - да располаже довољним техничким капацитетом: Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако у моменту подношења понуде поседује минимум: трактор са кипер приколицом минамалне носивости 2,5т мешалица за бетон мин. запремине 0,2 м3. машина за сечење бетона до дубине од 20цм. дизалица врабац мин.носивости 1000 кг. компресор на дизел или електрични погон од 7 бара | Као доказ да располаже неопходним техничким капацитетом доставити: - за трактор са кип приколицом доставити саобраћајну дозволу за трактор и за кипер приколицу - за мешалицу доставити фактуре о куповини наведеног средства (или уговор о закупу) и атест (сертификат, уверење и сл.) о исправности мешалице издат од стране акредитоване куће - за машину за сечење бетона доставити фактуре о куповини (или уговор о закупу) наведеног средства и атест (сертификат, уверење и сл.) о исправности машине за сечење бетона издат од стране акредитоване куће - за дизалицу доставити фактуре о куповини (или уговор о закупу) наведеног средства и атест (сертификат, уверење и сл.) о исправности дизалице издат од стране акредитоване куће -за компресор доставити фактуре о куповини (или уговор о закупу) наведеног средства и атест (сертификат, уверење и сл.) о исправности компресора издат од стране акредитоване куће Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе испуни тражени услов односно, уколико више њих заједно испуњавају услов, доказ доставити за те чланове) У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 8. | - да располаже довољним кадровским капацитетом: Да има у радном односу или ангажовано сходно чл.197 до чл.202 Закона о раду минимум : 1.1. 1 дипломираног инжењера (грађевинске или архитектонске струке) са важећом лиценцом одговорног извођача радова (400 или 410 или 411) 1.2. 1 инжењера грађевинске струке или техничара грађевинске или архитектонске струке са положеним стручним испитом 1.3. 10 радника грађевинске струке и то: - 2 ВКВ мајстора зидара - 2ВКВ или КВ бравара - 3ВКВ или КВ водоинсталатера -1ВКВ или КВ столара - 2 физичка радника 2) да има шефа градилишта (грађевински или архитектонски техничар или инжењер са 6 или 7 степеном стручности са положеним стручним испитом) 3) На основу Правилника о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о Понуђач је дужан да именује одговорно лице за безбедност на раду који ће бити на располагању у свако време током редовног времена Понуђача, 4) да има одговорног извођача радова (дипломирани грађевински или архитектонски инжењер са положеним стручним испитом и лиценцом број 400 или 410 или 411. | За све раднике доставити М обрасце или Уговор о ангажовању сходно чл.197 до чл.202 Закона о раду. И 1.1.Као доказ доставити лиценцу и потврду од Инжењерске Коморе Србије којом доказује да је тражена лиценца важећа и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета. И 1.2. Као доказ доставити уверење о положеном стручном испиту. И 1.3. Као доказ за све наведене раднике доставити уверења (дипломе, сертификате и сл.) о стручној оспособљености за наведене врсте посла 2). Као доказ доставити решење директора фирме о именовању шефа градилишта и уверење о положеном стручном испиту. 3) 3.1. Решење о именовању од стране директора фирме и 3.2. сертификат о положеном стручном испиту и М образац да је лице за безбедност у радном односу. Уколико Понуђач поседује Уговор са кућом која му обезбеђује ову врсту услуга као доказ доставити Уговор и сертификат о положеном стручном испиту лица за безбедност куће која обезбеђује ову врсту радова. Понуђач је дужан да у оквиру конкурсне документације достави документа која недвосмислено потврђују наведене захтеве. У противном понуда Понуђача ће се сматрати неприхватљивом 4)Решење директора фирме о именовању одговорног извођача радова, уверење о положеном стручном испиту и лиценца Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове (тачке од 1 до 5 овог обрасца) и додатне услове (тачаке од 6. до 8. овог обрасца), биће одбијена као неприхватљива.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде - образац бр. 1.

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни - образац бр. 2.

- Образац изјаве о независној понуди -образац бр. 4.

- Потврда о извршеној посети објекту Наручиоца

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде) у складу са захтевима наведеним у делу Упутство понуђачима како да сачине понуду.

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

- Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, који је почео са радом од 01.09.2013. године, а који води Агенција за привредне регистре, нису дужни  да доставе доказе под бројем 1 до 4 (члан 75. став. 1. тачка 1 до 4 ЗЈН). Понуђачи (чланови заједничке понуде, подизвођачи) су дужни да у понуди јасно наведу, у слободној форми, да се налазе у Регистру понуђача.

- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

- Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 5. овог обрасца, а остале услове наведене под редним бројем од 6. до 8. овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу.

ПОДИЗВОЂАЧИ

Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 5. овог обрасца.

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношење одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену кипију свих или појединих достављених доказа.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Чланови комисије:

1. Игор Дамјанац, члан ..................................................

Иван Гајић, заменик члана ......................................

2. Радован Рабреновић, члан ......................................

Сузана Продановић, заменик члана ...............................

3. Данијела Драгићевић, члан (службеник за јавне набавке) ...............................

Деса Ковачевић-Покрајац, заменик члана (службеник за јавне набавке) .................

4. Тања Стевановић, члан (службеник за јавне набавке) ..........................................

Атина Недељковић, заменик члана (службеник за јавне набавке) .............................

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

7. Kонкурсна документација

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Обреновац, фебруар 2014.год.

За понуду бр._____________ од______________2014. год.

(I део)

| Ред.број | Назив артикла/предмер радова | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
|  | Грађевински и грађевинско-занатски радови у оквиру грађевинског одржавања на свим објектима (ТЕНТ Б) | / | / | / | / | / |
| I | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ | / | / | / |  |  |
| II | БЕТОНСКИ РАДОВИ | / | / | / |  |  |
| III | АРМИРАЧКИ РАДОВИ | / | / | / |  |  |
| IV | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | / | / | / |  |  |
| V | ЗАНАТСКИ РАДОВИ | / | / | / |  |  |
|  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

Напомена: Јединичне цене дате су у обрасцу понуде.

II део

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| М - материјал и роба |  |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| У - услуга |  |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| - |  |
| 2 Међузбир |  |
| УКУПНO |  |

| М.П | Потпис одговорног лица понуђача |
| --- | --- |

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за за сваку тражену ставку предмера радова

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за за сваку тражену ставку предмера радова

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове у процентима (%). Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

Подаци из обрасца структуре цене који се односе на укупно процентуално учешће М (материјал и роба) и У (услуга) биће примењени у формули која је наведена у члану 5 модела уговора.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Обреновац, фебруар 2014.год.

У овом обрасцу Понуђач може да искаже укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

Напомена за понуђача

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Уколико има неких трошкова израде понуде, понуђач је потребно да их унесе у табелу

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

9.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Обреновац, фебруар 2014.год.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

_________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке Грађевински и грађевинско-занатски радови  у оквиру грађевинског одржавања на свим објектима (ТЕНТ Б),  број 101504 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

Обреновац, фебруар 2014.год.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

У поступку јавне набавке Грађевински и грађевинско-занатски радови  у оквиру грађевинског одржавања на свим објектима (ТЕНТ Б), број 101504 поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

11. СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Обреновац, фебруар 2014.год.

|  | Референтни наручилац | Лице за контакт и број телефона | Предмет уговора | Датум закључења уговора | Период извођења радова | Вредност изведених радова без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност изведених радова без ПДВ |  |

Датум                                         М.П.	Потпис понуђача

_______________________                  _______________________________

Напомена: У случају да понуђач има више од 10 закључених и реализованих референтних уговора образац фотокопирати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

12. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Обреновац, фебруар 2014.год.

Наручилац радова: _________________________________________________

(назив и адреса)

Лице за контакт: __________________________________________________________

(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је____________________________________________ (навести назив понуђача) за наше потребе извршио следеће уговорене радове у уговореном року, обиму и квалитету, а да у гарантном року није било рекламација на исте.

| број уговора | датум закључења уговора | период извођења радова | предмет уговора | Вредност фактурисаних радова без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Датум | М.П. | Потпис наручиоца радова |
| --- | --- | --- |

(Потврда може бити достављена и у слободној форми, под условом да садржи захтеване податке)

Напомена:У случају више доказа образац фотокопирати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

13. МОДЕЛ УГОВОРА

Обреновац, фебруар 2014.год.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен између:

1.ЈП ЕПС Београд - Привредно друштво«ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА» д.о.о.са седиштем у Обреновцу, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 07802161, ПИБ 101217456, кога заступа директор  мр Чедомир Поноћко, дипл. инж. електротехнике (у даљем тексту: Наручилац),

с једне стране и

2...................................................................................................................................................... са седиштем у .............................................................................., матични број.................................... ПИБ ......................................................кога заступа директор  .......................................................... (у даљем тексту: Извођач), с друге стране,

а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Уговорне стране констатују:

- Да је Наручилац по ЗСУ бр. 101504 од 09.01.2014.год. у складу са чланом 53 ЗЈН и Одлуком o покретању поступка бр. 4787 од 21.02.2014. год. покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео отворени поступак набавке по члану 32 ЗЈН.

- Да је Извођач доставио понуду бр.____________ од __________2014.год. која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део,

- Да понуда Извођача у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог Уговора,

- Да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Извођача и Одлуке о додели уговора бр._____/_____ од ._____2014. године изабрао Извођача за извођење радова наведених у члану 2. уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора су грађевинскi и грађевинско -занатски радови у оквиру грађевинског одржавања на свим објектима (ТЕНТ Б) по понуди број ___________ од ________ 2014.године

ОБИМ РАДОВА

Члан 3.

Извођач радова се обавезује да изведе радове из чл. 2 овог уговора у обиму наведеном у прихваћеној понуди бр. _______ од _________2014.године у складу са Техничком спецификацијом која се налази у прилогу овог уговора и чини његов саставни део.

Већи ремонтни захвати, отклањање последица већих хаварија, реконструкције на постројењима и слично, нису предмет овог уговора и исти ће бити, у случају потребе, предмет посебне сепаратне понуде.

Наручилац нема обавезу да Извођачу обезбеди извршење уговореног обима  уколико за тим не буде стварних потреба.

РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 4.

Рокови извођења радова и термин планови активности, дефинисаће се у току реализације Уговора, од стране Наручиоца.

Извођач радова има обавезу да се одазове на позив Наручиоца у што краћем временском периоду, а најдуже у року од 24 сата од тренутка обавештења о потреби ангажовања.

Извођење радова траје 12 месеци од дана потписивања уговора.

Место извођења радова је ТЕНТ Б.

Извођач радова ће радове из члана 1. и члана 2. овога уговора извршиће са на следећи начин:

а)  самостално.

б)  са следећим понуђачима: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________.

в)  са следећим подизвођачима: __________________________________

_____________________________________________________________.

ЦЕНА

Члан 5.

Наручилац се обавезује да Извођачу радова на име цене за планирани обим радова који је предмет овог уговора плати износ од __________________ динара. Порез на додату вредност (20%) износи __________ динара. Укупна вредност уговора износи _____________ динара.

Уговорена цена подразумева  паритет франко ТЕНТ Б.

Обрачун изведених радова извршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених радова.

Уговорена цена се односи на вредност радова и вредност утрошеног материјала.

Уговорне стране имају право на разлику у цени за ставке из понуде исказане у динарима уколико промена индекса потрошачких цена за услугу и промена курса ЕУР за материјал, збирно (кумулативно) према формули која је дата у овом члану, буде већа од 5 % у односу на базни месец који ће у овом случају бити месец уговарања.

Разлика у цени обрачунаваће се на бази индекса потрошачких цена који објављује Републички завод за статистику и средњег курса ЕУР Народне банке Србије.

Обрачун разлике у цени уговорене јединичне цене за ставке понуде које се односе на материјал и услуге извршиће се на следећи начин:

РЦ=Ц1 – Ц0

Где је:

Р - разлика у цени

Ц1  -  нова цена

-  уговорена цена услуге и материјала

У - учешће услуге исказано у обрасцу структуре цене у процентима

М- учешће материјала исказано у обрасцу структуре цене у процентима

- текући индекс потошачких цена у месецу обрачуна услуге

- базни индекс потрошачких цена у месецу уговарања

-средњи курс ЕУР на дан ДПО

-средњи курс ЕУР на дан уговарања.

Извођач радова је дужан да приликом фактурисања достави начин обрачуна разлике у цени из понуде и доказе о испуњености услова.

Разлика у цени за изведене радове и испоруку добара мора бити усаглашена и одобрена од стране овлашћеног лица наручиоца и фактурисана посебном фактуром.

У случају да Извођач радова касни са реализацијом посла, Извођачу радова се признаје разлика у цени до уговореног рока реализације уговора, односно до дана обрачуна радова у оквиру рока извршења.

КВАЛИФИКАЦИЈА ОСОБЉА ИЗВОЂАЧА

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да за извођење радова на пословима у ПД „ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ Никола Тесла“ д.о.о. огранак Б, а према члану 2 и 3 овог уговора, обезбеди особље  одговарајуће квалификационе структуре и у одговарајућем броју.

Наведено особље обезбедиће се даном извођења радова, стим што је наручилац дужан да благоврмено обавести Извођача о дану почетка извођења радова.

ОБРАЧУН РАДОВА

Члан 7.

Евиденција изведених радова по овом уговору врши се на основу оверене грађевинске књиге или записника.

Сви радови који су у предмеру предвиђени да се обрачунавају и плаћају по НЧ нормира надзорни орган ТЕНТ-а пре почетка извођења радова и то кроз књигу захтева за грађевинске радове.

Евиденција уграђеног материјала утврђује се на основу грађевинске књиге или записника.

На основу ових образаца израђују се обрасци Обрачун радова и Збирни обрачун радова за месец у коме су изведени радови. Оверени обрасци од стране овлашћеног лица ТЕНТ Б предају се до 5-ог у месецу за предходни месец. Један примерак се доставља надлежној служби за израду месечних извештаја.

НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 8.

Код испостављања рачуна Извођач радова се позива на број уговора. У прилогу рачуна мора се налазити оригинални примерак записника о изведеним радовима. Прилози морају бити оверени од стране одговорног лица ТЕНТ д.о.о. Обреновац. Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од стране Наручиоца и биће враћени Извођачу радова на исправку у року од 3 дана од дана пријема.

НАЧИН  И РОК  ПЛАЋАЊА

Члан 9.

Наручилац се обавезује да уговорену цену из чл. 4 овог уговора плати у року од  45 дана.

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник-Наручилац примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца-Извођача радова који је испунио своју уговорну обавезу.

Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац-Извођач радова испунио своју обавезу, као и уколико је дужник–Наручилац примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац- Извођач радова испунио своју уговорну обавезу.

У случају да постоји потреба прегледа предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђени одређен рок за такав преглед, а дужник- Наручилац је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре истека тог рока, у складу са уговором, рок за преглед обавеза не може бити дужи од 30 дана од дана извршене услуге, изузев уколико је у изузетно оправданим случајевима уговорен дужи рок. У овом случају рок измирења новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана истека рока за преглед предмета обавезе.

За кашњење у плаћању Извођач радова има право на законску затезну камату.

# ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 10.

Извођач радова гарантује трајност и квалитет изведених радова за период од _________ месеци од дана извршења, односно како је у прихваћеној понуди навео.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 11.

Извођач радова је сагласан да на име обезбеђења испуњења својих обавеза, у року од 15 дана од дана закључења уговора приложи бланко соло меницу на износ од 10% (15% у случајевима наведеним у тачки 3.14. Упутства понуђачима) од уговорене вредности. Уз меницу је неопходно доставити менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа. Достављене менице и овлашћења морају бити регистровани у регистру Народне банке Србије.

Извођач радова је сагласан да Наручилац реализује дату бланко соло меницу у случају да не дође до извршења овог уговора кривицом Извођача радова.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 12.

Наручилац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Извођач радова причини штету Наручиоцу због неблаговремено извршене услуге из члана 3. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.

Уколико се Извођач радова не одазове на позив Наручиоца у року од 24 сата од тренутка обавештења о потреби ангажовања, Наручилац ће зарачунати уговорну казну у висини од 5% вредности уговора а да до тога није дошло кривицом Наручиоца нити услед дејства више силе.

Уколико Извођач радова по позиву Наручиоца не плати износ уговорене казне, Наручилац ће наплатити уговорну казну пиликом примопредаје извршене услуге међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 13.

У случају да и поред уговорне казне понашање Извођача радова буде такво да угрожава даље активности Наручиоца за које је закључен уговор, Наручилац задржава право раскида уговора и наплате менице која је дата за као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла..

Уколико се Извођач радова пет пута у току трајања уговора не одазове на позив Наручиоца у року од 24 сата од тренутка обавештења о потреби ангажовања, уговор ће се аутоматски раскинути без претходног упозорења.

Уколико се Извођач радова не одазове на позив Наручиоца или се одазове са закашњењем већим од 48 сати, уговор ће се аутоматски раскинути без претходног упозорења.

У том случају Наручилац ће тражити надокнаду штете, сходно члану 12. став 1. овога уговора.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА И НАРУЧИОЦА РАДОВА ПО ОСНОВУ ПРАВИЛА БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ И ЗОП У ПД "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА"   д.о.о. ОБРЕНОВАЦ

Члан 14.

Извођач радова је обавезан  да при извршењу предметног посла у свему примењује Закон о БЗР и ЗОП као и сва општа акта Наручиоца која уређују ову област. Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о ЗОП, Правилник о обезбеђењу и заштити, као и Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац која су му уручена уз конкурсну документацију и која чине саставни део овог Уговора и Споразум о заједничком спровођењу мера за безбедан рад дефинисани процедуром QP.0.14.05 – Увођење извођача радова у посао.

Члан 15.

Наручилац услуга-радова је обавезан да:

1. Обави упознавање одговорних лица Извођача радова са правилима безбедности на раду и ЗОП-а којих треба да се придржавају као и начину контроле поштовања поменутих правила.

2. Овласти лице које ће вршити сталан надзор над поштовањем прописане регулативе безбедности на раду од стране Извођача радова.

3. Уколико се Извођач радова не придржава неопходних мера безбедности на раду захтева од истог прекид радних активности све док се разлози за прекид не отклоне.

4. Изврши проверу све потребне документације као што су:

- Атести и сертификати оруђа за рад, уређаја, алата и опреме

- Доказа о стручној и квалификационој структури запослених

- Доказа о обучености из заштите на раду и противпожарне заштите запослених

- Доказа о здравственој способности запослених (оригинална лекарска уверења не старија од 1 године.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 16.

Наручилац овлашћује стручно лице које ће вршити контролу квалитета изведених радова од стране Извођача радова.

Уколико нема посебно овлашћеног лица, лице за контролу је одговарајући инжењер задужен за то постројење.

У случају да Извођач радова неквалитетно обавља послове или не испуњава друге обавезе из овог Уговора, Наручилац може умањити фактуру за одговарајућу вредност, уз претходно усаглашавање рекламације са Извођачем радова.

РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 17.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који регулишу област која је предмет овог уговора.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 2 овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

ОСТАЛЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Саставни део овог уговора су:

- Понуда бр. _______________________

- Меница

- Техничка спецификација -Предмер

- Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Овај уговор важи 12 месеци од датума потписивања и до испуњења уговореног износа у складу са чланом 5 уговора.

Отказни рок по овом уговору је 30 дана.

У случају да једна уговорна страна прекрши неку од одредби овог уговора и у случајевима порописаним ЗОО, друга уговорна страна може раскинути уговор без отказног рока.

Члан 20.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

ЗА  ИЗВОЂАЧА РАДОВА                                                     ЗА НАРУЧИОЦА

Директор                                                                              Директор

_____________________      М.П.              	___________________________________________

мр Чедомир Поноћко,дипл. инж. електротехнике

ПРАВИЛА

БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ д.о.о.

У циљу прецизнијих инструкција којима се регулишу односи и обавезе између наручиоца радова/корисника услуга (ТЕНТ д.о.о.) и извођача радова/пружаоца услуга формулисана су правила, у складу са важећим законским одредбама, која су дата у даљем тексту.

У зависности од врсте и обима радова/услуга примењују се одређене тачке ових правила.

Правила су саставни део уговора о извршењу послова од стране извођача радова/пружаоца услуга.

Ова правила служе домаћим и страним извођачима радова/пружаоцима услуга (у даљем тексту извођач радова) као норматив за њихово правилно понашање за време рада у објектима ТЕНТ д.о.о.

Поштовање правила од стране извођача радова биће стриктно контролисано и свако непоштовање биће санкционисано.

I ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Извођач радова је обавезан да:

1. За радове за које је Законом о БЗР обавезан да изради Елаборат о уређењу градилишта, најмање један дан пре почетка радова Служби БЗР и ЗОП преда Елаборат о уређењу градилишта и оверену копију Пријаве о почетку радова коју је предао надлежној инспекцији рада. Елаборат о уређењу градилишта поред осталог мора да садржи списак запослених на градилишту, са датумом обављеног лекарског прегледа и датумом оспособљавања за безбедан и здрав рад на радном месту, доказ да су исти упознати са садржином Елабората и предвиђеним мерама за безбедан и здрав рад. Уколико два или више извођача радова користе исти радни простор на заједничком градилишту могу користити један Елаборат о уређењу градилишта уз доказ да су сагласни са истим.

2. Најмање један дан пре почетка радова достави Служби БЗР и ЗОП име одговорног лица на градилишту и сву потребну документацију на увид:

- Осигуравајућу полису за запослене,

- Списак оруђа за рад, уређаја, алата и опреме и њихове атесте и сертификате.

- Доказ о стручној оспособљености запослених сходно послу који обављају (дизаличар, виљушкариста, руковалац грађевинским машинама и др.),

- Записник о упознавању са мерама безбедности (образац QO.0.14.63),

- Доказ о здравственој способности запослених.

3. Именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду које ће бити на располагању све време током извођења радова.

4. Служби обезбеђења и одбране ТЕНТ д.о.о. Обреновац, благовремено, а најкасније један дан пре почетка радова, поднесе Захтев за издавање прокси картица домаћих извођача радова (образац QO.0.14.35), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Прокси картица – пропусница за извођаче радова израђује се по посебно утврђеној процедури и о трошку извођача радова. Извођач радова може заменити корисника прокси картице, подношењем Захтева за промену корисника прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.36), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. У случају губитка или оштећења прокси картице запослени извођача радова може добити нову подношењем Захтева за издавање дупликата прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.39).

5. За запослене који бораве у ТЕНТ д.о.о. само један дан, Служби обезбеђења и одбране, поднесе Списак запослених извођача радова за привремени улазак (образац QO.0.14.37) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Након овере списак се доставља на улазне капије.

6. Служби обезбеђења и одбране достави захтев Списак возила и радних машина за улазак у објекте ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.44) који мора бити потписан од стане надзорног органа. На основу поднетог списка Служба обезбеђења и одбране издаје Дозволу за улазак возила у круг ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.43).

7. Захтевом - Списак запослених за рад ван редовног радног времена (образац QO.0.14.38) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа тражи сагласност за рад ван редовног радног времена, односно радним даном после 15 часова, суботом, недељом и државним празником.

8. Обезбеди поштовање режима улазака и излазака својих запослених, сходно наредбама директора ТЕНТ, директора огранака ТЕНТ и Службе обезбеђења и одбране.

9. Приликом уношења сопственог алата и опреме, сачини спецификацију истог, и то у најмање два примерка, који морају бити потписани од стране радника обезбеђења. Један примерак остаје на улазној капији, а други служи као документ, на основу којег надзорни орган издаје Дозволу за изношење материјала из круга ТЕНТ д.о.о. Обреновац (образац QO.0.14.47).

10. Приликом извођења радова придржава се свих законских, техничких и интерних прописа из безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно спроводи Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења у постројењима (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за заваривање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.08.13), Упутство о обезбеђењу спровођења мера заштите од зрачења при радиографском испитивању (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за радиографско испитивање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.34), и Упутство о поступку извршења обезбеђења постројења за извођење радова у ТЕНТ д.о.о.

11. Поштује процедуре и упутства ТЕНТ д.о.о. за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду, која се односе на управљање отпадом, течним горивима, хемикалијама, као и процедуре и упутства за ванредне ситуације као што су: изливања и испуштања нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја, гасова, итд. односно Планове за реаговање у ванредним ситуацијама. Ако се изливање догоди, извођач радова је обавезан да предузме мере да заустави изливање и да одмах обавести одговорна лица у складу са Плановима за реаговање у ванредним систуацијама.

12. Своје запослене детаљно упозна, у складу са Елаборатом о уређењу градилишта, са опасностима при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са ел. енергијом, опасности флуида под високим притиском и температуром, опасности од рада на висинама, од рада у скученом простору, опасности од хемикалија, гасова, железничког саобраћаја и другим које могу бити опасне по живот и здравље запослених. Такође мора да упозна запослене и са могућим последицама до којих може доћи по животну средину.

13. Своје запослене упозна да, без посебне дозволе овлашћеног лица наручоица, не смеју да користе средства за рад наручиоца (алатне машине у радионици одржавања, погонске уређаје и машине, вучна средства ЖТ, као и транспортнe машинe (дизалице, кранове, виљушкаре и остала моторна возила), независно од тога да ли су обучени за наведене послове.

14. За одређена добра која транспортује у ТЕНТ д.о.о., у складу са законским прописима, обавља возилима која имају одговарајући АДР сертификат и да возилом управља лице са истим сертификатом.

15. За своје запослене обезбеди лична и колективна заштитна средства и сноси одговорност о њиховој правилној употреби.

16. Запослени на радном оделу имају видно обележен назив фирме у којој раде.

17. Сноси пуну одговорност за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача и другог особља које је укључено у радове извођача.

18. Виљушкари и грађевинске машине морају бити снабдевени са ротационим светлом и звучном сиреном за вожњу уназад.

19. Поштује наложене мере или упутства која издаје координатор радова у случају ако више извођача радова истовремено обављају радове.

20. Обезбеди сопствени надзор над спровођењем мера безбедности на раду и обезбеди прву помоћ.

21. Обезбеди сигурно и исправно складиштење, коришћење и одлагање свих запаљивих, опасних, корозивних и отровних материја, течности и гасова.

22. Поштује забрану спаљивања смећа и отпадног материјала као и коришћења ватре на отвореном простору за грејање запослених.

23. У потпуности преузима све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреде и др.).

24. Пријави Служби БЗР и ЗОП сваку повреду на раду својих запослених.

25. Радни простор одржава уредан, чист, сигуран за кретање радника и транспорт.

26. Свакодневно, уз сагласност наручиоца радова, врши уклањање дрвеног, металног и друге врсте отпадног материјала на одговарајућа места која су заједнички договорена.

27. Монтажни материјал прописно складишти.

28. Сва опасна места (опасност од пада са висине и друго) обезбеди траком, оградом и таблама упозорења.

29. Фиксирање терета за дизање, обележавање опасног простора испод терета и навођење дизаличара сме да обавља унапред именована особа (везач-сигналиста).

30. Све грађевинске скеле буду монтиране од стране специјализованих фирми, по урађеном пројекту и прегледане пре употребе од стране корисника.

31. На захтев надзорног органа на градилишту обезбеди довољан број мобилних тоалета.

32. Наручиоцу радова не ремети редован процес производње и рад запослених.

33. Поштује радну и технолошку дисциплину установљену код наручиоца радова.

34. Обавеже своје запослене да стално носе лична документа и покажу их на захтев овлашћених лица за безбедност.

35. На захтев надзорног органа запослени извођача радова морају се подвргнути алко тесту сходно Упутству о контроли алко тестом.

36. Запослени извођача и подизвођача радова бораве и крећу се само у објектима ТЕНТ д.о.о. на којима изводе радове.

37. На захтев надзорног органа, удаљи запосленог са градилишта, када се утврди да је неподобан за даљи рад на градилишту.

38. На захтев надзорног органа, испита сваки случај повреде ових Правила, предузме одговарајуће мере против запосленог и о томе обавести надзорни орган ТЕНТ д.о.о.

II НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА

Служба БЗР и ЗОП ТЕНТ д.о.о., док траје извођење уговорених радова, врши контролу примене ових правила.

У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о., обавезе и закључке са радних састанака, Служба БЗР и ЗОП писмено обавештава надзорни орган, одговорно лице извођача радова, директора огранка у коме се радови изводе и захтева од извођача радова прекид радних активности све док се разлози за његово постојање не отклоне.

На захтев надзорног органа или Службе БЗР и ЗОП, Служба обезбеђења и одбране удаљава запослене извођача радова који се понашају супротно одредбама Правила безбедности на раду или крше кућни ред и ометају редован процес рада.

Руководилац одељења обезбеђења и одбране води евиденцију запослених извођача којима је забрањен приступ у објекте ТЕНТ д.о.о.

III САСТАНЦИ У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Првом састанку за безбедност присуствују:

- лице за безбедност и здравље у ТЕНТ д.о.о.,

- инструктор БЗР и ЗОП из Службе за обуку кадрова.

- надзорни орган,

- одговорно лице извођача радова на градилишту и

- одговорно лице за безбедност и здравље извођача радова.

Садржај првог састанка:

- Одређивање радног простора (контејнери за смештај радника, материјала, санитарни чворови, и др.);

- Упознавање са опасностима и штетностима у термоенергетским постројењима и железничком саобраћају;

- Прва помоћ (телефонски бројеви, процедуре, и др.);

- Противпожарна заштита (телефонски бројеви, процедуре, дозволе и др.), опасне материје (хемикалије, гас и горива), заштита животне средине;

- Лична и колективна заштитна опрема;

- Правила саобраћаја;

- Одржавање и чишћење радног простора;

- Именовање одговорних лица;

- Поступак у случају повреде на раду и

- Последице непоштовања Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о.

Редовни састанци (једном недељно) одржавају се са сваким извођачем посебно или са свим извођачима заједно. Састанак води надзорни орган - вођа пројекта и одговорно лице за безбедност ТЕНТ д.о.о.

Садржај редовног састанка:

- Стање радног и складишног простора;

- Стање противпожаре заштите, опасних материја (хемикалије, гас, горива);

- Коришћење личне и колективне заштитне опреме;

- Поштовање правила саобраћаја;

- Процене ризика од повреда и

- Могућност побољшања безбедности и здравља на раду.

Извођач радова наведене образце може наћи у стручним службама ТЕНТ-а д.о.о.

Ова правила важе за Извођача радова који се баве пословима пружања услуга у ТЕНТ д.о.о

Наведена правила безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. не важе за услуге које се изводе код Извођача радова тј. у његовим погонима.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

14.ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обреновац, фебруар 2014.год.

П Р Е Д М Е Р

ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКЕ РАДОВЕ  У ОКВИРУ ГРАЂЕВИНСКОГ

ОДРЖАВАЊА БЛОКОВА Б-1,Б-2  И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСТРОЈЕЊА

ТЕ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' – Б , ОБРЕНОВАЦ у 2014.год.

| Р.Б | ВРСТА РАДОВА | Ј.М | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I/ ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |
|  | Ручни ископ земље III категорије за канале и ровове цевовода правоугаоног или трапезног пресека, тракасте темеље, темеље самце и темељне плоче, ради замене оштећених цевовода (питка вода, хидрантска мрежа, канализациона мрежа), електро или телефонских инсталација у земљи, бетонских канала у земљи и сл. са одбацивањем земље на даљину до 3м. |
|  | 1.1 | Ангажовање радне снаге за ручни ископ земље и ручни утовар вишка земље у возило за транспорт као и ручни утовар шута и другог отпадног материјала у возило за транспорт. Алат обезбеђује Извођача радова. Обрачунава се и плаћа по НЧ. | НЧ | 4300,00 | / | / |
|  | 1.2 | Набавка и транспорт до градилишта шљунковитог материјала за израду тампон слоја дебљине до 15цм. Обрачунава се и плаћа по м3 урађеног тампон слоја. | м3 | 5,00 | / | / |
|  | 1.3 | Набавка и транспорт до градилишта песковитог материјала за израду тампон слоја дебљине до 50цм. Обрачунава се и плаћа по м3 урађеног тампон слоја. | м3 | 20,00 | / | / |
| 2. | Непредвиђени радови само по захтеву надзорног органа. Захтев испоставити кроз грађевински дневник. | НЧ | 200,00 |  | / |
| УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а: | Дин. | / |
| ИЗНОС ПДВ-а: | Дин. | / |
| СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ СА ПДВ-ом: | Дин. | / |

| Р.Б | ВРСТА РАДОВА | Ј.М | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | II/ БЕТОНСКИ РАДОВИ |
|  | Ручно справљање бетона мешалицом на градилишту, бетонирање тракастих темеља, темеља самаца, бетонских плоча, зидова, вертикалних и хоризонталних серклажа, стубова, греда, надпрозорника и надвратника, ревизионих отвора, бетонских шахти и бетонских канала за пролаз инсталација питке воде, хидрантске и канализационе мреже и машинских инсталација готовим бетоном који се транспортује до градилишта миксерима за бетон. |
|  | 1.1 | Ангажовање радне снаге за ручно справљање и уградњу бетона који је потребан за радове малог обима као што су поправка оштећених бетонских елемената и бетонирање мањих грађевинских елемената и за уградњу готовог бетона. Алат и опрему обезбеђује Извођача радова. Обрачунава се и плаћа по НЧ. | НЧ | 2150,00 | / | / |
|  | 1.2 | Набавка и транспорт до градилишта свих потребних материјала за израду ручно справљеног бетона са додатком потребних адитива у договору са надзорним органом. У цену урачунати ангажовање транспортних средстава и израду потребне дрвене или металне оплате. Обрачунава се и плаћа по м3 уграђеног бетона. | м3 | 30,00 | / | / |
|  | 1.3 | Набавка и транспорт до градилишта готовог бетона МБ20. У цену урачунати первибратор за набијање бетона, израду припадајуће дрвене или металне оплате и ангажовање транспортних средстава.Обрачунава се и плаћа по м3 уграђеног бетона. | м3 | 30,00 | / | / |
|  | 1.4 | Набавка и транспорт до градилишта готовог бетона МБ30. У цену урачунати первибратор за набијање бетона, израду припадајуће дрвене или металне оплате и ангажовање транспортних средстава.Обрачунава се и плаћа по м3 уграђеног бетона. | м3 | 20,00 | / | / |
|  | 1.5 | Набавка и транспорт до градилишта свих потребних материјала за израду ручно справљеног цементног естриха 1:3 дебљине од 3-5цм. У цену урачунати ангажовање транспортних средстава и израду потребне дрвене или металне оплате. Обрачунава се и плаћа по м3 уграђеног естриха. | м3 | 5,00 | / | / |
| 2. | Непредвиђени радови само по захтеву надзорног органа. | нч | 500,00 |  |  |
| УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а: | Дин. | / |
| ИЗНОС ПДВ-а: | Дин. | / |
| СВЕГА БЕТОНСКИ РАДОВИ СА ПДВ-ом: | Дин. | / |

| Р.Б | ВРСТА РАДОВА | Ј.М | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | III/ АРМИРАЧКИ РАДОВИ |
|  | Уградња Глатког бетонског челика |
|  | 1.1 | Ангажовање радне снаге за ручну обраду (сечење, савијање и повезивање) и уградњу глатке и ребрасте арматуре свих пресека и за уградњу арматурних мрежа. Алат и опрему обезбеђује Извођач радова. Обрачунава се и плаћа по НЧ. | НЧ | 2150,00 | / | / |
|  | 1.2 | Набавка и транспорт до градилишта глатког бетонског челика ГБЧ-Ø6. Обрачунава се и плаћа по килограму уграђеног челика. | кг | 180,00 | / | / |
|  | 1.3 | Набавка и транспорт до градилишта глатког бетонског челика ГБЧ-Ø10. Обрачунава се и плаћа по килограму уграђеног челика. | кг | 370,00 | / | / |
| 2. | Уградња Ребрастог бетонског челика |
|  | 2.1 | Набавка и транспорт до градилишта ребрастог бетонског челика РБЧ-Ø8. Обрачунава се и плаћа по килограму уграђеног челика. | кг | 200,00 | / | / |
|  | 2.2 | Набавка и транспорт до градилишта ребрастог бетонског челика РБЧ-Ø10. Обрачунава се и плаћа по килограму уграђеног челика. | кг | 300,00 | / | / |
|  | 2.3 | Набавка и транспорт до градилишта ребрастог бетонског челика РБЧ-Ø12. Обрачунава се и плаћа по килограму уграђеног челика. | кг | 700,00 | / | / |
| 3. | Уградња арматурних мрежа |
|  | 3.1 | Набавка и транспорт до градилишта арматурна мрежа Q-188 (2Ø6, размак 15x15 цм, 3.03 кг/м2) Обрачунава се и плаћа по килограму уграђеног челика. | кг | 700,00 | / | / |
|  | 3.2 | Набавка и транспорт до градилишта арматурна мрежа Q-503 (2Ø8, размак 10x10 цм, 7.99 кг/м2). Обрачунава се и плаћа по килограму уграђеног челика. | кг | 150,00 | / | / |
|  | 3.3 | Набавка и транспорт до градилишта арматурна мрежа Q-525 (2Ø10, размак 15x15 цм, 8,42 кг/м2). Обрачунава се и плаћа по килограму уграђеног челика. | кг | 150,00 | / | / |
| 4. | Непредвиђени радови само по захтеву надзорног органа. | нч | 500,00 | / | / |
| УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а: | Дин. | / |
| ИЗНОС ПДВ-а: | Дин. | / |
| СВЕГА АРМИРАЧКИ РАДОВИ СА ПДВ-ом: | Дин. | / |

| Р.Б | ВРСТА РАДОВА | Ј.М | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IV/ ЗИДАРСКИ РАДОВИ |
|  | 1.1 | Зидање фасадних, преградних и носећих зидова опекарским производима или лаким бетонима у одговарајућем малтеру (продужни малтер 1:3:9, цементни малтер 1:3, грађевински лепак и сл.). У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме и набавку и транспорт ф-цо градилиште свих потребних материјала. Обрачунава се и плаћа по м3 урађеног зида. | м3 | 10,00 | / | / |
|  | 1.2 | Зазиђивање пробијених отвора у бетонској конструкцији гитер опеком у цементном малтеру 1:3. У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме и набавку и транспорт ф-цо градилиште свих потребних материјала. Обрачунава се и плаћа по м3 зазиданог отвора. | м3 | 10,00 | / | / |
|  | 1.3 | Подливање машинских конструкција готовим двокомпонентним брзовезујућим бетоном високе чврстоће на притисак у слоју од 3-10цм. У цену урачунати набавку и транспорт готовог бетона. У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме и набавку и транспорт ф-цо градилиште свих потребних материјала. Обрачунава се и плаћа по кг. уграђеног бетона. | кг | 3000,00 | / | / |
|  | 1.13 | Бушење рупа у бетонским конструкцијама и конструкцијама од опекарских производа. У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме. Величина рупа: од Ø6-Ø20мм. Обрачунава се и плаћа по комаду бушених рупа. | ком | 150,00 | / | / |
|  | 1.14 | Бушење рупа у бетонским конструкцијама и конструкцијама од опекарских производа. У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме. Величина рупа: од Ø20-Ø50мм. Обрачунава се и плаћа по комаду бушених рупа. | ком | 150,00 | / | / |
|  | 1.15 | Бушење рупа кружног попречног пресека у армирано-бетонским конструкцијама специјалном бушилицом са дијамантском круницом. Величина рупа: од Ø50-Ø90мм. У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме. Обрачунава се и плаћа по цм бушених рупа. | цм | 300,00 | / | / |
|  | 1.16 | Бушење рупа кружног попречног пресека у армирано-бетонским конструкцијама специјалном бушилицом са дијамантском круницом. Величина рупа: од Ø100-Ø240мм. Обрачунава се и плаћа по цм бушених рупа. | цм | 150,00 | / | / |
|  | 1.17 | Бушење рупа кружног попречног пресека у армирано-бетонским конструкцијама специјалном бушилицом са дијамантском круницом. У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме. Величина рупа: од Ø250-Ø390мм. Обрачунава се и плаћа по цм бушених рупа. | цм | 100,00 | / | / |
|  | 1.18 | Бушење рупа кружног попречног пресека у армирано-бетонским конструкцијама специјалном бушилицом са дијамантском круницом. У јединичну цену урачунати ангажовање радне снаге, алата и опреме. Величина рупа: од Ø400-Ø500мм. Обрачунава се и плаћа по цм бушених рупа. | цм | 50,00 | / | / |
| 2. | Непредвиђени радови само по захтеву надзорног органа. | Нч | 500,00 |  | / |
| УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а: | Дин. | / |
| ИЗНОС ПДВ-а: | Дин. | / |
| СВЕГА ЗИДАРСКИ РАДОВИ СА ПДВ-ом: | Дин. | / |

| Р.Б | ВРСТА РАДОВА | Ј.М | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | УКУПНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | V/ ЗАНАТСКИ РАДОВИ |
|  | Столарски радови |
|  | 1.1 | Ангажовање радне снаге на поправци канцеларијских столова и столица, плакара, ормара и кухињских елемената, дрвене и ПВЦ столарије и преградних канцеларијских зидова. Ангажовање радне снаге на изради нових елемената од иверице, дрвених сандука за транспорт машинских уређаја и дрвених (или од иверице) ормара и полица за смештај алата и опреме. Сав алат и опрему обезбеђује Извођач. Обрачунава се и плаћа по НЧ. | НЧ | 2150,00 | / | / |
|  | 1.2 | Набавка и транспорт до градилишта лепка за дрво у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по кг допремљеног лепка. | кг | 20,00 | / | / |
|  | 1.3 | Набавка и транспорт до градилишта „гит“ за дрво у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по кг допремљеног „гит“-а. | кг | 5,00 | / | / |
|  | 1.4 | Набавка и транспорт до градилишта чеоних бравица за три фиоке, комплет са кључевима у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по набављеном комаду. | ком | 30,00 | / | / |
|  | 1.5 | Набавка и транспорт до градилишта клизача за фиоке дужине 550мм у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по набављеном комаду. | ком | 30,00 | / | / |
|  | 1.6 | Набавка и транспорт до градилишта фиксних бравица за плакаре са кључевима у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по набављеном комаду. | ком | 50,00 | / | / |
|  | 1.7 | Набавка и транспорт до градилишта „клап“ шарки за врата плакара и др. елемената у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по набављеном комаду. | ком | 50,00 | / | / |
|  | 1.8 | Набавка и транспорт до градилишта угаоних равних носача полица у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по набављеном комаду. | ком | 100,00 | / | / |
|  | 1.9 | Набавка и транспорт до градилишта шарки за дрвена врата Ø13мм у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по набављеном комаду. | ком | 50,00 | / | / |
|  | 1.10 | Набавка и транспорт до градилишта брава за дрвена врата 60мм у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по набављеном комаду. | ком | 30,00 | / | / |
|  | 1.11 | Набавка и транспорт до градилишта брава за дрвена врата 80мм у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по набављеном комаду. | ком | 30,00 | / | / |
|  | 1.12 | Набавка и транспорт до градилишта цилиндара за дрвена врата са три кључа у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по набављеном комаду. | ком | 50,00 | / | / |
|  | 1.13 | Набавка и транспорт до градилишта фурниране кантоване иверице у боји по избору Инвеститора за израду нових елемената у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по м2 развијене површине урађеног елемента. У цену урачунати набавку и транспорт лесонит плоча (20% од развијене површине). | м2 | 80,00 | / | / |
|  | 1.14 | Набавка и транспорт до градилишта брава за ПВЦ врата 50мм у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по набављеном комаду. | ком | 10,00 | / | / |
|  | 1.15 | Набавка и транспорт до градилишта цилиндара за ПВЦ врата са три кључа у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по набављеном комаду. | ком | 10,00 | / | / |
|  | 1.16 | Набавка и транспорт до градилишта механизма за вентус отварање ПВЦ прозора у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по набављеном комаду. | ком | 5,00 | / | / |
|  | 1.17 | Набавка и транспорт до градилишта механизма за вертикално и хоризонтално отварање ПВЦ прозора у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по набављеном комаду. | ком | 5,00 | / | / |
|  | 1.18 | Набавка и транспорт до градилишта ручица за отварање ПВЦ прозора у оквиру текућег одржавања. Обрачунава се и плаћа по набављеном комаду. | ком | 20,00 | / | / |
|  | 1.19 | Демонтажа дотрајалих, набавка, транспорт и монтажа нових тракастих завеса са механизмом за подешавање осветљености просторије. Обрачунава се и плаћа по м2 уграђених завеса. | м2 | 150,00 | / | / |
|  | 1.20 | Израда дрвених сандука за транспор машинских елемената од даски од 1'' и штафни 5x5 или 5x8 цм. Разних димензија и облика. У цену урачунати потребну количину ексера (Л=10цм–20кг и Л=16цм-10кг). Обрачунава се и плаћа по м3 утрошеног дрвеног материјала. | м3 | 20,00 | / | / |
| 2. | Керамичарски, подополагачки и сувомонтажни радови |
|  | 2.1 | Набавка и транспорт до градилишта нових керамичких зидних плочица у нијанси по избору надзорног органа и потребног лепка. Обрачунава се и плаћа по м2 набављених плочица. | м2 | 50,00 | / | / |
|  | 2.3 | Набавка и транспорт до градилишта нових керамичких подних плочица у нијанси по избору надзорног органа и потребног лепка. Обрачунава се и плаћа по м2 набављених плочица. | м2 | 30,00 | / | / |
|  | 2.4 | Набавка и транспорт до градилишта новог ламинатног пода класе 30 д=8мм, дупли „клик“ систем са одговарајућим угаоним алу- лајснама и свим елементима за монтажу у нијанси по избору надзорног органа. Обрачунава се и плаћа по м2 набављеног ламината. | м2 | 50,00 | / | / |
|  | 2.5 | Набавка и транспорт до градилишта антистатик пода. Обрачунава се и плаћа по м2 набављеног пода. | м2 | 10,00 | / | / |
|  | 2.6 | Набавка и транспорт до градилишта спуштеног плафона типа „Армстронг“ са одговарајућом подконструкцијом. Обрачунава се и плаћа по м2 набављеног спуштеног плафона. | м2 | 50,00 | / | / |
| 3. | Браварски радови. |
|  | 3.1 | Ангажовање радне снаге на поправци постојећих металних прозора (обезбеђивање нормалног дихтовања, измена дотрајалих шарки, поправка механизама за затварање); металних врата (обезбеђивање нормалног дихтовања, измена дотрајалих шарки, поправка механизама за затварање); поправка свих врста секундарних металних конструкција: ограде у ГПО-у и у кругу електране, подести, пењалице, пасареле, жичане ограде на депонији пепела и сл. Алат и опрему обезбеђује Понуђач. Обрачунава се и плаћа по Нч. | Нч | 4300,00 | / | / |
|  | 3.2 | Набавка и транспорт до градилишта шарки за метална врата Ø14. Обрачунава се и плаћа по комаду испоручених шарки. | ком | 50,00 | / | / |
|  | 3.3 | Набавка и транспорт до градилишта шарки за металне прозоре Ø8. Обрачунава се и плаћа по комаду испоручених шарки. | ком | 30,00 | / | / |
|  | 3.4 | Набавка и транспорт до градилишта катанаца 60мм. Обрачунава се и плаћа по комаду испоручених катанаца. | ком | 50,00 | / | / |
|  | 3.5 | Набавка и транспорт до градилишта аутомата за аутоматско затварање дрвених врата – тип 4, за врата тежине до 50кг. Обрачунава се и плаћа по комаду испорученог аутомата. | ком | 5,00 | / | / |
|  | 3.6 | Набавка и транспорт до градилишта аутомата за аутоматско затварање металних масивниг врата – тип 6, за врата тежине преко 100 кг. Обрачунава се и плаћа по комаду испорученог аутомата. | ком | 30,00 | / | / |
| 4. | Радови на одржавању санитарних уређаја, мреже питке воде, система фекалне и кишне канализације. |
|  | 4.1 | Ангажовање радне снаге на превентивним радовима -отклањање цурења на мрежи питке воде – секундарни развод (поц. цеви од 1/2” и 3/4"); на превентивним радовима –отклањање цурења на мрежи питке воде – примарни развод (поц. цеви од 1” - 3"); на превентивним радовима–ручно отклањање загушења на фекалној мрежи – секундарни развод; на превентивним радовима – санирање кварова на систему кишне и фекалне канализације у кругу електране и на депонији пепела. Алат и опрему обезбеђује Понуђач. Обрачунава се и плаћа по Нч. |  | 4300,00 | / | / |
|  | 4.2 | Набавка и транспорт до градилишта ПВЦ цеви и фасонских комада за кућну канализацију Ø50. Обрачунава се и плаћа по м` испоручене цеви. | м` | 10,00 | / | / |
|  | 4.3 | Набавка и транспорт до градилишта ПВЦ цеви и фасонских комада за кућну канализацију Ø75. Обрачунава се и плаћа по м` испоручене цеви. | м` | 10,00 | / | / |
|  | 4.4 | Набавка и транспорт до градилишта ПВЦ цеви и фасонских комада за кућну канализацију Ø110. Обрачунава се и плаћа по м` испоручене цеви. | м` | 20,00 | / | / |
|  | 4.5 | Набавка и транспорт до градилишта ПВЦ цеви и фасонских комада за уличну канализацију Ø160. Обрачунава се и плаћа по м` испоручене цеви. | м` | 20,00 | / | / |
|  | 4.6 | Набавка и транспорт до градилишта ПВЦ цеви и фасонских комада за уличну канализацију Ø200. Обрачунава се и плаћа по м` испоручене цеви. | м` | 20,00 | / | / |
|  | 4.7 | Набавка и транспорт до градилишта Решетке ПВЦ хоризонталне (купатилски сливници) Ø75. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 5,00 | / | / |
|  | 4.8 | Набавка и транспорт до градилишта Решетке ПВЦ хоризонталне (купатилски сливници) Ø110. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 5.00 | / | / |
|  | 4.9 | Набавка и транспорт до градилишта Решетке ПВЦ вертикалне (купатилски сливници) Ø75. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 5,00 | / | / |
|  | 4.10 | Набавка и транспорт до градилишта Решетке ПВЦ вертикалне (купатилски сливници) Ø110. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 5,00 | / | / |
|  | 4.11 | Набавка и транспорт до градилишта поцинкованих цеви за водовод Ø1/2“ са одговарајућим фитингом. Обрачунава се и плаћа по м`. | м` | 100,00 | / | / |
|  | 4.12 | Набавка и транспорт до градилишта поцинкованих цеви за водовод Ø3/4“ са одговарајућим фитингом. Обрачунава се и плаћа по м`. | м` | 100,00 | / | / |
|  | 4.13 | Набавка и транспорт до градилишта поцинкованих цеви за водовод Ø1“ са одговарајућим фитингом. Обрачунава се и плаћа по м`. | м` | 100,00 | / | / |
|  | 4.14 | Набавка и транспорт до градилишта поцинкованих цеви за водовод Ø5/4“ са одговарајућим фитингом. Обрачунава се и плаћа по м`. | м` | 30,00 | / | / |
|  | 4.15 | Набавка и транспорт до градилишта поцинкованих цеви за водовод Ø6/4“ са одговарајућим фитингом. Обрачунава се и плаћа по м`. | м` | 30,00 | / | / |
|  | 4.16 | Набавка и транспорт до градилишта поцинкованих цеви за водовод Ø2“ са одговарајућим фитингом. Обрачунава се и плаћа по м`. | м` | 100,00 | / | / |
|  | 4.17 | Набавка и транспорт до градилишта полипропиленских цеви (ПП-Р) за водовод Ø1/2“ са одговарајућим фитингом. Обрачунава се и плаћа по м`. | м` | 100,00 | / | / |
|  | 4.18 | Набавка и транспорт до градилишта полипропиленских цеви (ПП-Р) за водовод Ø3/4“ са одговарајућим фитингом. Обрачунава се и плаћа по м`. | м` | 100,00 | / | / |
|  | 4.19 | Набавка и транспорт до градилишта полипропиленских цеви (ПП-Р) за водовод Ø1“ са одговарајућим фитингом. Обрачунава се и плаћа по м`. | м` | 100,00 | / | / |
|  | 4.20 | Набавка и транспорт до градилишта полипропиленских цеви (ПП-Р) за водовод Ø5/4“ са одговарајућим фитингом. Обрачунава се и плаћа по м`. | м` | 30,00 | / | / |
|  | 4.21 | Набавка и транспорт до градилишта полипропиленских цеви (ПП-Р) за водовод Ø6/4“ са одговарајућим фитингом. Обрачунава се и плаћа по м`. | м` | 30,00 | / | / |
|  | 4.22 | Набавка и транспорт до градилишта полипропиленских цеви (ПП-Р) за водовод Ø2“ са одговарајућим фитингом. Обрачунава се и плаћа по м`. | м` | 20,00 | / | / |
|  | 4.23 | Набавка и транспорт до градилишта ЕК вентила угаоних Ø3/8“/3/8“ са одговарајућим фитингом. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 | / | / |
|  | 4.24 | Набавка и транспорт до градилишта ЕК вентила угаоних Ø3/8“/1/2“ са одговарајућим фитингом. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 | / | / |
|  | 4.25 | Набавка и транспорт до градилишта ЕК вентила угаоних Ø1/2“/1/2“ са одговарајућим фитингом. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 40,00 | / | / |
|  | 4.26 | Набавка и транспорт до градилишта пропусних вентила ПП-Р Ø1/2“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 40,00 | / | / |
|  | 4.27 | Набавка и транспорт до градилишта пропусних вентила ПП-Р Ø3/4“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 40,00 | / | / |
|  | 4.28 | Набавка и транспорт до градилишта пропусних вентила ПП-Р Ø1“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 40,00 | / | / |
|  | 4.29 | Набавка и транспорт до градилишта пропусних вентила ПП-Р Ø5/4“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 | / | / |
|  | 4.30 | Набавка и транспорт до градилишта пропусних вентила ПП-Р Ø6/4“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 | / | / |
|  | 4.31 | Набавка и транспорт до градилишта пропусних вентила ПП-Р Ø2“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 | / | / |
|  | 4.32 | Набавка и транспорт до градилишта вирбли за пропусне вентила за поцинковане цеви Ø1/2“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 200,00 | / | / |
|  | 4.33 | Набавка и транспорт до градилишта вирбли за пропусне вентила за поцинковане цеви Ø3/4“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 100,00 | / | / |
|  | 4.34 | Набавка и транспорт до градилишта вирбли за пропусне вентила за поцинковане цеви Ø1“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 50,00 | / | / |
|  | 4.35 | Набавка и транспорт до градилишта вирбли за пропусне вентила за поцинковане цеви Ø5/4“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 30,00 | / | / |
|  | 4.36 | Набавка и транспорт до градилишта вирбли за пропусне вентила за поцинковане цеви Ø6/4“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 30,00 | / | / |
|  | 4.37 | Набавка и транспорт до градилишта вирбли за пропусне вентила за поцинковане цеви Ø2“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 200,00 | / | / |
|  | 4.38 | Набавка и транспорт до градилишта „куплунг спојки“ Ø1/2“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 | / | / |
|  | 4.39 | Набавка и транспорт до градилишта „куплунг спојки“ Ø3/4“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 | / | / |
|  | 4.40 | Набавка и транспорт до градилишта „куплунг спојки“ Ø1“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 15,00 | / | / |
|  | 4.41 | Набавка и транспорт до градилишта „куплунг спојки“ Ø5/4“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 | / | / |
|  | 4.42 | Набавка и транспорт до градилишта „куплунг спојки“ Ø6/4“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 25,00 | / | / |
|  | 4.43 | Набавка и транспорт до градилишта „куплунг спојки“ Ø2“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 30,00 | / | / |
|  | 4.44 | Набавка и транспорт до градилишта „куплунг спојки“ Ø2 1/2“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 | / | / |
|  | 4.45 | Набавка и транспорт до градилишта „куплунг спојки“ Ø3“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 30,00 | / | / |
|  | 4.46 | Набавка и транспорт до градилишта „куплунг спојки“ Ø4“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 | / | / |
|  | 4.47 | Набавка и транспорт до градилишта ВЦ шоља типа „Балтик“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 5,00 | / | / |
|  | 4.48 | Набавка и транспорт до градилишта ВЦ шоља типа „Симплон“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 5,00 | / | / |
|  | 4.49 | Набавка и транспорт до градилишта даске за ВЦ шољу. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 | / | / |
|  | 4.50 | Набавка и транспорт до градилишта водокотлића. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 | / | / |
|  | 4.51 | Набавка и транспорт до градилишта арматуре за водокотлић. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 | / | / |
|  | 4.52 | Набавка и транспорт до градилишта испирне цеви за водокотлић. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 | / | / |
|  | 4.53 | Набавка и транспорт до градилишта „бринокс веза“ ½“/1/2“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 50,00 | / | / |
|  | 4.54 | Набавка и транспорт до градилишта редуцира 3/8“/1/2“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 25,00 | / | / |
|  | 4.55 | Набавка и транспорт до градилишта керамичког умиваоника. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 | / | / |
|  | 4.56 | Набавка и транспорт до градилишта сифона за лавабо. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 | / | / |
|  | 4.57 | Набавка и транспорт до градилишта „Дијана“ шрафова комплет. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 | / | / |
|  | 4.58 | Набавка и транспорт до градилишта прелазне гуме за сифон Ø50. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 | / | / |
|  | 4.59 | Набавка и транспорт до градилишта керамичког писоара. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 5,00 | / | / |
|  | 4.60 | Набавка и транспорт до градилишта сифона за керамички писоар. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 | / | / |
|  | 4.61 | Набавка и транспорт до градилишта временског вентила за писоар Ø1/2“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 | / | / |
|  | 4.62 | Набавка и транспорт до градилишта бијлера од 80 лит. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 5,00 | / | / |
|  | 4.63 | Набавка и транспорт до градилишта проточног бојлера од 10 лит. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 | / | / |
|  | 4.64 | Набавка и транспорт до градилишта веза за бојлер 1/2“/1/2“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 100,00 | / | / |
|  | 4.65 | Набавка и транспорт до градилишта веза „Бринокс“ дужине Л=650мм ¾“/3/4“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 | / | / |
|  | 4.66 | Набавка и транспорт до градилишта сигурносног вентила за бојлер од 80лит. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 | / | / |
|  | 4.67 | Набавка и транспорт до градилишта грејача за бојлер од 80лит. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 | / | / |
|  | 4.68 | Набавка и транспорт до градилишта огледала зидних на лепљење. Обрачунава се и плаћа по м2. | м2 | 5,00 | / | / |
|  | 4.69 | Набавка и транспорт до градилишта туш каде емајлиране димензија 80*80цм. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 5,00 | / | / |
|  | 4.70 | Набавка и транспорт до градилишта пвц завеса за туш кабину. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 | / | / |
|  | 4.71 | Набавка и транспорт до градилишта једноручне батерије т/х. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 | / | / |
|  | 4.72 | Набавка и транспорт до градилишта вирбли за батерију за воду Ø½“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 70,00 | / | / |
|  | 4.73 | Набавка и транспорт до градилишта вирбли за батерију за воду Ø3/8“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 30,00 | / | / |
|  | 4.74 | Набавка и транспорт до градилишта термостата. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 | / | / |
|  | 4.75 | Набавка и транспорт до градилишта временске батерије т/х од ½“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 | / | / |
|  | 4.76 | Набавка и транспорт до градилишта славине са холендером ¾“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 5,00 | / | / |
|  | 4.77 | Набавка и транспорт до градилишта славине са холендером ½“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 | / | / |
|  | 4.78 | Набавка и транспорт до градилишта туш батерије комплет. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 | / | / |
|  | 4.79 | Набавка и транспорт до градилишта црева за туш батерију. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 | / | / |
|  | 4.80 | Набавка и транспорт до градилишта млазнице за туш батерију. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 20,00 | / | / |
|  | 4.81 | Набавка и транспорт до градилишта батерије за мали бојлер од десет литара 3/8“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 10,00 | / | / |
|  | 4.82 | Набавка и транспорт до градилишта батерије обичне за хладну воду од ½“. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 5,00 | / | / |
|  | 4.83 | Набавка и транспорт до градилишта водомера од 2“ (Ø50мм). Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 5,00 | / | / |
|  | 4.84 | Набавка и транспорт до градилишта водомера Ø75мм. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 3,00 | / | / |
|  | 4.85 | Набавка и транспорт до градилишта водомера Ø80мм. Обрачунава се и плаћа по комаду. | ком | 5,00 | / | / |
| 5. | Одржавање система противпожарне заштите. |
|  | 5.1 | Превентивни радови – Радови на поправци и замени свих врста фитинга на систему ППЗ у ГПО-у и спољним објектима електране као и радови мањег обима на поправци и замени цевовода хидрантске мреже у ГПО-у и спољним објектима електране. Алат и опрема Понуђача. Обрачунава се и плаћа по Нч. | Нч | 2150,00 | / | / |
|  | 5.2 | Превентивни радови – Радови на поправци и замени надземних и подземних хидраната система ППЗ-а. Алат и опрема Понуђача. Обрачунава се и плаћа по Нч. | Нч | 950,00 | / | / |
| 6. | Непредвиђени радови само по захтеву надзорног органа. | Нч | 1500,00 | / | / |
| УКУПНО ЗАНАТСКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а: | Дин. | / |
| ИЗНОС ПДВ-а: | Дин. | / |
| СВЕГА ЗАНАТСКИ РАДОВИ СА ПДВ-ом: | Дин. | / |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА (I + II + III + IV + V): |
| --- |
| ВРСТЕ РАДОВА | ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а у дин. |
| I/ | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ | / |
| II/ | БЕТОНСКИ РАДОВИ | / |
| III/ | АРМИРАЧКИ РАДОВИ | / |
| IV/ | ЗИДАРСКИ РАДОВИ | / |
| V/ | ЗАНАТСКИ РАДОВИ | / |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: | / |
| ИЗНОС ПДВ-а: | / |
| СВЕГА СА ПДВ-ом: | / |

НАПОМЕНА: Сви радови у овом предмеру који су предвиђени да се обрачунавају и плаћају по Нч нормира надзорни орган ТЕНТ-а пре почетка радова и то кроз књигу захтева за грађевинске радове.

Критеријум за оцењивање понуде: најнижа цена.

1. Обавезе Извођача радова:

1.1	Извођач радова је дужан да, након потписивања Уговора а пре почетка радова, надзорном органу достави списак свих радника у радном односу који одговара подацима из Понуде Извођача радова.

1.2	Извођач радова је у обавези да прихвати идентификациону магнетну картицу за сваког запосленог радника и да, кроз грађевински дневник, свакодневно уписује тачан број радника на градилишту. Уколико надзорни орган 3 (три) пута у току месеца утврди да Извођач радова нема предвиђен број радника на градилишту, коначни обрачун радова за текући месец умањиће му се за 10%. Уколико би се овај тренд наставио и уколико надзорни орган оцени да Извођач радова није у могућности да обезбеди потребан број квалификованих радника на градилишту, надзорни орган је дужан да покрене процедуру за раскид Уговора.

1.3	Извођач радова је дужан да, након потписивања Уговора а пре почетка радова, надзорном органу достави списак свих алата, опреме, машина и механизације који су предвиђени овим Предмером. Списак мора бити оверен од стране радника обезбеђења на улазној капији. Свако накнадно уношење алата, опреме, машина и механизације као и потребног материјала мора да прође исти поступак.

1.4	Извођач радова је дужан да набави и транспортује (или достави) на градилиште следеће позиције које улазе у јединичну цену:

- Потребан материјал у одговарајућој бесповратној амбалажи испоручен сукцесивно према динамици коју одређује надзорни орган ТЕНТ-а. Материјал мора да буде одговарајућег квалитета и покривен валидном атестном документацијом уколико то затражи надзорни орган. Уколико се утврди да је материјал неисправан, Извођач радова је дужан да га замени исправним у најкраћем могућем року.

- Средства за хоризонтални и вертикални транспорт људства, опреме и материјала (отпадног и новог), сав потребан ручни алат и сву потребну опрему.

- Елаборат о уређењу градилишта са пријавом градилишта.

1.5	Извођач радова је дужан да својим радницима обезбеди комплетну ХТЗ опрему. Уколико надзорни орган 3 (три) пута у току месеца утврди да Извођач радова није испунио наведени захтев, коначни обрачун радова за текући месец умањиће му се за 10%. Уколико би се овај тренд наставио и уколико надзорни орган оцени да Извођач радова није у могућности да обезбеди потребну ХТЗ опрему за своје раднике, надзорни орган је дужан да покрене процедуру за раскид Уговора.

1.6	Извођач радова је дужан да квалитетно и у року одради сваки задати посао. Примедбе надзорног органа уписане у грађевински дневник, Извођач радова је дужан да отклони у најкраћем могућем року. Уколико надзорни орган утврди да Извођач радова није у могућности да квалитетно и у року извршава своје обавезе, надзорни орган има право да покрене процедуру за раскид Уговора.

1.7	Извођач радова је у обавези да, по захтеву надзорног органа, обезбеди ангажовање својих радника и механизације и ван редовног радног времена Извођача. Ово ангажовање може бити и 24 часовно радно време. Обрачун сати ван редовног радног времена врши се по принципу сат за сат.

1.8	Извођач је обавезан да свакодневно уредно води грађевински дневник у коме ће бити дат детаљан опис урађених радова и да, на крају сваког месеца, уради грађевинску књигу у којој ће навести тачне количине извршених радова. Оба документа потписује овлашћено лице извођача и надзорни орган ТЕНТ-а Б и то: грађевински дневник свакодневно на крају радног дана а грађевинску књигу на крају текућег месеца.

2. Посебне обавезе Понуђача:

2.1	Да за сваку годину (2009, 2010, 2011, 2012. и 2013.) достави листу референтних набавки у форми ПОТВРДЕ коју одређује Наручилац посла. Потврда садржи: број Уговора, датум потписивања Уговора, период вршења услуге, предмет Уговора и укупно фактурисани износ по Уговору. Потврда која одговара свакој од наведених година мора да садржи минимум једну референцу чија вредност није мања од 3.000.000,00 динара. Признају се само оне референце (реализовани Уговори) који су предмет јавне набавке. Уколико Понуђач не испуни захтев минималне вредности по једном реализованом Уговору та референца му се неће рачунати као исправна и неће се узимати у разматрање. Уколико Понуђач не испуни захтев који се односи на обавезу поседовања минимум једне референце (реализованог Уговора) по години, сматраће се да није испунио услов континуитета у обављању послова који су предмет јавне набавке што за собом повлачи одбацивање понуде Понуђача у целини.

2.2	Када се као референце прилажу годишњи Уговори или ако је предмет јавне набавке део већег Уговора, референтном услугом се сматра само онај обим Уговора који се односи на предметну јавну набавку. Понуђач је у обавези да у ПОТВРДИ из тачке 2.1 упише вредност Уговора на годишњем нивоу или само ону вредност дела Уговора која се односи на предметну набавку. За ове случајеве Понуђач је у обавези да уз ПОТВРДУ достави копије годишњих Уговора у којима је јасно назначена вредност јавне набаке или копију Уговора у којима предметна набавка представља део уговореног посла са јасно назначеном вредношћу. Понуђач мора да испуни услов минималне вредности једне референце из тачке 2.1.

2.3	На основу Правилника о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о Понуђач је дужан да именује одговорно лице за безбедност на раду који ће бити на располагању у свако време током радног времена Понуђача. Као доказ приложити: решење о именовању од стране директора фирме, копију сертификата о положеном стручном испиту и копију М образца да је лице за безбедност у радном односу. Уколико Понуђач поседује Уговор са кућом која му обезбеђује ову врсту услуга као доказ доставити копију Уговора и копију сертификата о положеном стручном испиту лица за безбедност куће која обезбеђује ову врсту услуга. Понуђач је дужан да у оквиру тендерске документације достави документа која недвосмислено потврђују наведене захтеве. У противном понуда Понуђача ће се сматрати неисправном и неће се узети у разматрање.

2.4	Извођач је дужан да достави копију решења директора фирме о именовању шефа градилишта (грађевински или архитектонски техничар или инжењер са 6 или 7 степеном стручности са положеним стручним испитом). Доставити копију уверења о положеном стручном испиту.

2.5	Понуђач је дужан да приликом достављања понуде достави копију решења директора фирме о именовању одговорног извођача радова: дипломирани грађевински или архитектонски инжењер са положеним стручним испитом и лиценцом бр. 400 или 410 или 411. Доставити копију уверења о положеном стручном испиту и копију лиценце.

2.6	Да понуђач поседује систем квалитета SRPS ISO 9001:2008, еколошки систем SRPS ISO   14001:2007 и систем заштите на раду SRPS OHSAS 18001:2008  или одговарајуће. Као доказ доставити: за систем квалитета важећи сертификат, за еколошки систем и систем заштите на раду важећи сертификат или потврду овлашћене куће да је Понуђач ушао у процедуру добијања тражених система.

2.7	Да поседује израђен Акт о процени ризика за радна места која се односе на предмет јавне набавке, у складу са чл.13 Закона о безбедности и здрављу на раду и Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и радној околини (Сл.гласник РС, бр 72/06 и 84/06). Као доказ доставити копију Акта о процени ризика, који гласи на име Понуђача, за тражена радна места.

2.8	Да поседује следећа транспортна средства, машине и опрему:

- трактор са кип приколицом минималне носивости 2,5т. Као доказ о поседовању  транспортног средства доставити копију саобраћајне дозволе за трактор и за кипер приколицу.

- мешалица за бетон мин. запремине 0,20м3. Као доказ о поседовању доставити копију фактуре о куповини наведеног средства, копију уговора о закупу  и копију атеста (сертификата, уверења и сл) о исправности мешалице издат од стране акредитоване куће.

- машина за сечење бетона до дубине од 20 цм. Као доказ о поседовању доставити копију фактуре о куповини, уговор о закупу наведеног средства и копију атеста (сертификата, уверења и сл) о исправности машине за сечење бетона издат од стране акредитоване куће.

- дизалица врабац мин. носивости 1000 кг. Као доказ о поседовању доставити копију фактуре о куповини, уговор о закупу и копију атеста (сертификата, уверења и сл) о исправности дизалице издат од стране акредитоване куће.

- компресор на дизел или електрични погон од 7 бара. Као доказ о поседовању доставити копију фактуре о куповини, уговор о закупу и копију атеста (сертификата, уверења и сл) о исправности компресора издат од стране акредитоване куће.

2.9	Понуђач је дужан да поседује неопходан кадровски капацитет.

Под неопходним кадровским капацитетом подразумева се да у моменту подношења понуде у радном односу или уговором о делу поседује мин:

- 1 дипломираног инжењера  грађевинске или архитектонске струке са важећом лиценцом одговорног извођача радова (400 или 410 или 411). Као доказ доставити копију лиценце и потврду од Инжењерске Коморе Србије  којом се доказује да је тражена лиценца важећа и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета.

- 1 инжењера  грађевинске струке или техничара грађевинске или архитектонске струке са положеним стручним испитом. Као доказ доставити уверење о положеном стручном испиту.

-     10  радника грађевинске струке за извођење радова који су предмет јавне набавке:

- 2 ВКВ мајстора зидара

- 2 ВКВ или КВ бравара

- 3 ВКВ или КВ водоинсталатера

- 1 ВКВ или КВ столара

- 2 физичка радника

За све наведене раднике доставити  копију уверења (дипломе, сертификата и сл.) о стручној оспособљености за наведену врсту посла.

У оквиру понуде за све раднике доставити копије М обрасца или Уговора о делу.

2.10	Понуђач је обавезан да се обиласком пре давања понуде упозна са објектима на којима се изводе радови  што ће бити документовано Уверењем (Потврдом) о обиласку градилишта чију форму одређује Наручилац посла, овереном од стране одговорног лица наручиоца (инжењер за грађевинске радове или водећи инжењер за грађевинске радове или шеф службе или главни инжењера).

3. Обавезе Наручиоца посла:

3.1	Наручилац посла је дужан да свакодневно врши контролу броја радника Извођача на тај начин што ће Извођачу радова омогућити, преко Службе обезбеђења ТЕНТ-а, да сваки радник Извођача добије идентификациону магнетну картицу којом ће се утврђивати време уласка и изласка радника Извођача.

3.2	Наручилац посла је дужан да Извођача упознаје са динамиком предвиђених радова и детаљима радова на свим предвиђеним позицијама.

3.3	Наручилац посла је дужан да, заједно са шефом градилишта Извођача, врши комплетну дефектажу пре почетка радова.

3.4	Наручилац посла је дужан да Извођачу радова обезбеди потребну електричну енергију као и места за одлагање свих употребљивих и неупотребљивих материјала.

У Ушћу, 09.01.2014. год.					     Инжењер за грађевинске радове

Радован Рабреновић

моб: 064/8362-614

# Text boxes

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

6. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

ОБРАЗАЦ БР. 2.

8.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 3.

ОБРАЗАЦ БР. 4.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 5.

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

ОБРАЗАЦ БР. 6.

11. СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

ОБРАЗАЦ БР. 7.

12.  ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

13.  МОДЕЛ УГОВОРА