ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место: Обреновац

Број: 105-E.03.01-204031/6-2019

08.05.2019. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 1310/2018 (3000/1595/2018), за набавку услуга: Сервис побудних трансформатора 1АЈТ 2АЈТ (6,5МВА) ТЕНТ Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ**:

**1.** Везано за предметну ЈН молим вас за следеће појашњење:

1. У опису захтеваних радова у тачки:

III   ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА НА ТЕНТ-Б:

Јасно пише:

26.          Истовар трансформатора из транспортног возила краном, и увлачење трансформатора у бокс;

\*Напомена: Кран за манипулације и утовар, као и руковаоца крана обезбеђује Наручилац

       А онда у тачки 5 Додатних услова тражите

Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако поседује:

-              Дизалицу за утовар/истовар трансформатора наведених у техничкој спецификацији;

Молимо вас да овај услов везан за дизалицу избаците из додатних услова с обзиром да је котрадикторан и безпотребан.

**ОДГОВОР:**

1. Кран за утовар и истовар трансформатора обезбеђује Наручилац у ТЕНТ Б. У оквиру додатних услова тражено је да Понуђач у свом радном простору располаже адекватном дизалицом за потребне манипулације наведеним трансформаторима.

КОМИСИЈА: