ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105 E 03.01-164376/7-2019

Обреновац ,08.05.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0082/2019 (374/2019), за набавку добара : **Делови за аналитичка мерења на води, пари димном гасу ТЕНТ-А**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. **3000/0082/2019(374/2019)** **-** **Резервни делови мерно-регулационих кругова управљања** **ЗП ТЕНТ-А** у Техничкој спецификацији у позицијама 6. и 7. наведена су следећа добра:

6. Аналогни улазни модул AI109A, 16 аналогних улаза 0-20mA, 4-20mA, серије INFO 73-10, произвођач  Информатика Београд.

7. Аналогни излазни модул AO101A, 10V, 4-20mA, 4канала, серије INFO 73-10, произвођач  Информатика Београд.Није наведено **" или одговарајући ".**

Ако јепроизвођач  Информатика Београд **једини** **произвођач** добара из позиција 6. и 7. онда те две позиције треба **изузети из** предметне Техничке спецификације и у складу са ЗЈН РС директно купити од тог произвођача.Ако је могуће заменити их одговарајућим производима онда то треба да буде наведено у предметној КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ. Произвођач  Информатика Београд нам није доставила понуду по нашем захтеву за добра из позиција 6. и 7., а данас нас је одговорно лице тог произвођача у телефонском разговору обавестило да ће и сами учествовати на том тендеру и да неће ниједној фирми дати своју понуду за добра која производе.Наручиоц познаје право, из чега произилази да се у таквом случају ради о тешкој повреди права не само ЗЈН РС, већ и другихзаконских аката у вези са прометом добара у РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ.Ми разумемо да је Наручилац изложен притисцима од стране произвођача опреме коју већ користи да исту, када дође до њеног квара, поново набави од истог произвођача.Међутим, техника у овој области је данас толико напредовала да не постоји опрема коју није могуће супституисати одговарајућом.

Због тога сматрамо да и у овом случају, а и у другим случајевима Наручилац треба да омогући свим заинтересованим правним и физичким лицима да могу да доставе своје понуде, а не само одређеним произвођачима.Уколико Наручилац то не уради постоји основана сумња у нерегуларност предметне набавке.

**ОДГОВОР 1:** Tрaжeни мoдули су oригинaлни рeзeрвни дeлoви зa ПЛЦ систeмe прoизвoђaчa Инфoрмaтикa A.Д. из Бeoгрaдa.Кoристe сe, и jeдинo су кoмпaтaбилни,  зa угрaдњу у систeмe упрaвљaњa истoг прoизвoђaчa a кojи су вeћ инстaлирaни нa пoстрojeњимa TEНT A.

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_