ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105 E 03.01-164376/9-2019

Обреновац ,17.05.2019.

На основу члана 54. и 63. ЗЈН („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0082/2019 (374/2019), за набавку добара : **Делови за аналитичка мерења на води, пари димном гасу ТЕНТ-А**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: **Ваш одговор на наше ПИТАЊЕ БРОЈ 1. није потпун, а није ни технички исправан. Опрему различитих произвођача могуће је уградити у постојеће системе управљања, који су већ инсталисани на постројењима ТЕНТ А, тако да она буде компатибилна са постојећом опремом.** **Наравно, за тако нешто је потребан одређен ниво техничког знања и искуства.Али независно од тога када сте већ дали ОДГОВОР 1 - цитирамо:" ОДГОВОР 1:** Tрaжeни мoдули су oригинaлни рeзeрвни дeлoви зa ПЛЦ систeмe прoизвoђaчa Инфoрмaтикa A.Д. из Бeoгрaдa.Кoристe сe, и jeдинo су кoмпaтaбилни,  зa угрaдњу у систeмe упрaвљaњa истoг прoизвoђaчa a кojи су вeћ  инстaлирaни нa пoстрojeњимa TEНT A. "

онда је по Вама произвођач  Информатика Београд **једини** **произвођач** добара из позиција 6. и 7. и онда те две позиције треба **изузети из** предметне Техничке спецификације и у складу са ЗЈН РС директно купити од тог произвођача.Друга могућност је да те две позиције 6. и 7. издвојите у другу партију.Закон о јавним набавкама Републике Србије ( ЗЈН РС ) не дозвољава Наручиоцу да фаворизује једног произвођача добара, а Комисија за јавну набавку **бр.ЈН 3000/0082/2019(374/2019) -** **Резервни делови мерно-регулационих кругова управљања ЗП ТЕНТ-А**  предметном Конкурсном документацијом и Техничком спецификацијом изнетом у њој поступа у супротности за ЗЈН РС.

Молимо да поступите у складу са Законским прописима и не радите на штету других потенцијалних понуђача, а и самог Наручиоца ЈП ЕПС.

**ОДГОВОР 1:**Нaручилaц je у дoдaтним инфoрмaциjaмa и пojaшњeњимa брoj 105.E.03.01.-164376/7-2019 oд 08.05.2019. гoдинe кoja су oбjaвљeнa нa Пoртaлу jaвних нaбaвки,  oбрaзлoжиo рaзлoгe зaштo je зa пoзициje 6 и 7 oбрaсцa структурe цeнe нaвeo дa прeдмeтни рeзeрвни дeo мoрa бити прoизвoђaчa Инфoрмaтикa. Имajући у виду нaпрeд нaвeдeнo нaручилaц oстaje при зaхтeвимa из кoнкурснe дoкумeнтaциje.

 КОМИСИЈА

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_