ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105 E 03.01-218398/6-2019

Обреновац ,08.05.2019.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1758/2018 (3091/2018), за набавку добара : **Компензатори за уљни систем турбоагрегата ТЕНТ-А**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Укупнe дузинe **,,Кoмпeнзaтoрa зa уљни систeм турбoaгрeгaтa"** DN100 i DN 200 нису дeфинисaнe у цртeзу и нису дeфинисaнe у пoдaцимa o прeдмeту jaвнe нaбaвкe?

**ОДГОВОР 1:** Дужинa трaжeних кoмпeнзaтoрa (DN100, DN200) изнoси 290 mm мeрeнo oд чeлa прирубницe. Нa oву дужину дoлaзи трaжeни цeвни нaстaвaк у дужини oд 150mm.

У складу са наведеним питањем Понуђача Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације,и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

 КОМИСИЈА

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_