НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44, Обреновац

***П Р В А* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:*

Набавка крајњих прекидача и микрочипова за вентиле и клапне

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **43/2019 (3000/0097/2019)**

Комисија:

(број 105-E.03.01.-.97953/8.-2019 oд .09.05.2019.год.)

*Обреновац, 2019. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***П Р В У*  ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара: Набавка крајњих прекидача и микрочипова за вентиле и клапне

1.

У складу са појашњењем конкурсне документације бр. 1, врши се допуна и гласи као у прилогу, техничке спецификације (тачка 3. Конкурсне документације).

У ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ у тачки 3.4 РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, уместо:

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од **60 дана** од дана закључења уговора.

треба да гласи:

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од **90 дана** од дана закључења уговора.

2.

Прилог:

- Важећа техничка спецификација

- Важеће - 6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ тачка 6.13

- Важећи образац - 5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

.

# ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

# Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Опис предмета јавне набавке: Набавка крајњих прекидача и микропрекидача за вентиле и клапне

Назив из општег речника набавке: крајњи прекидач

Ознака из општег речника набавке: 31214190

Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације)

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

# Врста и количина добара

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рбр | Назив добра | Јед.  мере | количина |
| 1. | Крајњи прекидач OMRON D4B-1116-N  или одговарајуће | ком | 15 |
| 2. | Глава крајњег прекидача Telemecanique ZC2 JE 62  или одговарајуће | ком | 10 |
| 3. | Крајњи прекидач Schmersal MK 017-22y-M21  или одговарајуће | ком | 10 |
| 4. | Крајњи прекидач SIEMENS 3SE2 100-1F  или одговарајуће | ком | 7 |
| 5. | Крајњи прекидач SIEMENS 3SE3 100-1E  или одговарајуће | ком | 7 |
| 6. | Глава крајњег прекидача Telemecanique ZCЕ21  или одговарајуће | ком | 10 |
| 7. | Тело крајњег прекидача Telemecanique ZCD21  или одговарајуће | ком | 10 |
| 8. | Конектор за соленоид електромагнетног вентила нар. број 042N0263 Dunfoss (амбијентална температура oд -40°C до +90°C, са LED индикацијом) или одговарајуће | ком | 100 |
| 9. | Конектор за соленоид електромагнетног вентила са каблом, VAY 22-D658-4M TURCK или одговарајуће | ком | 40 |
| 10. | Вибрациони прекидач нивоа - комплетан уређај, дужина виљушке 155mm, Тип Soliphant M FTM50 (FTM50-AGG2A4D32AA) или одговарајуће | ком | 1 |
| 11. | Виљушка за вибрациони прекидач нивоа - 155mm, Тип (FTM50X-AGG2AG3AA) или одговарајуће | ком | 1 |

* 1. **Техничка документација која се доставља као саставни део понуде, а којом се доказује да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике:**
* **Каталог / извод из каталога произвођача** – у папирном или електронском облику, са јасно означеном позицијом из понуде, уколико се нуде одговарајућа добра.

# Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од **90** (деведесет) дана од дана закључења Уговора.

# 

# Место испоруке добара

Место испоруке је Огранак ТЕНТ Б, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).

Паритет испоруке је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б) са урачунатим зависним трошковима.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

# Квалитативни и квантитативни пријем

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

• да ли је испоручена наручене количина

• да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

• да ли су добра без видљивог оштећења

У случају да дође до одступања од уговореног, Изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

# Гарантни рок,

Гарантни рок за предмет набавке је минимум **12** месеци од дана испоруке.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
   1. Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од **90** дана од дана закључења Уговора.

**5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ**

**ЦЕНА**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ** | **УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а** |
| Набавка крајњих прекидача и микропрекидача за вентиле и клапне ЈН. Бр. 43/2019 (3000/0097/2019) |  |

**КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **УСЛОВ НАРУЧИОЦА** | **ПОНУДА ПОНУЂАЧА** |
| **РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:**  У законском року до **45** дана од пријема исправног рачуна и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара | Сагласан са захтевом наручиоца  ДА / НЕ (заокружити) |
| **РОК ИСПОРУКЕ:**  најдуже до **90** дана од дана закључења уговора | \_\_\_\_ дана од дана закључења уговора. |
| **ГАРАНТНИ РОК:**  не може бити краћи од **12** месеци од дана испоруке | \_\_\_\_ месеци од дана испоруке |
| **МЕСТО ИСПОРУКЕ:**  Огранак ТЕНТ Б, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).  Паритет испоруке је франко(магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б). | Сагласан са захтевом наручиоца  ДА / НЕ (заокружити) |
| **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:**  не може бити краћи од **60** дана од дана отварања понуда | \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок испоруке, гарантни рок, место испоруке и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. | |

Датум Понуђач

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Напомене:

- Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника)

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви