ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44

Место: Обреновац

Број: 105-E.03.01.-175233/10-2019 oд 16.05.2019.год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **2681/2018 (3000/0632/2018)** за набавку добара: Набавка мрежне опреме за Индустријску мрежу на ТЕНТ Б за потребе пројекта ПРОТИС, на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

У конкурсној документацији тражи  се да опрема ради на линији (DU) која је знатно  веће дужине (705 m) од оне која је предвиђена стандардом (550m) за овај тип опреме, да ли наручилац преузима на себе трошкове обезбеђења додатне опреме/радова у случају да понуђена опрема не може да ради на задовољавајући начин на линији до ДУ чија је дужина већа од 550m колико је предвиђено стандардом?

Опрема која је у питању је Модул за лејер 3 switch, лејер 2 swith, индустријски лејер 2 switch

и WAN рутер – укупно 16 комада.

**ОДГОВОР 1:**

У  случају да понуђена опрема не може да ради на линији до DU, која износи705m, наручилац ће преузети на себе троскове додатних радова.

Свакако, испоручилац је дужан да испоручи сву опрему која је специфицирана и тражена у поменутој јавној набавци добара.

**Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.**