НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44, Обреновац

***П Р В А* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:*

Набавка одређене НН опреме и резервних делова

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **218/2019 (3000/0107/2019)**

(број 105-Е.03.01.-142696/8-2019 од 17.05.2019. године)

*Обреновац, 2019. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***П Р В У*  ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара: Набавка одређене НН опреме и резервних делова,

1.

У Техничкој спецификацији, у тачки 3.1. „Врста и количина добара, квалитет и техничке карактеристике (спецификације)“ (на страни 3/47), за ставку под р.бр.1 треба да стоји:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Назив добра** | **ЈМ** | **Количина** |
|  | Помоћни релеј 4CO, 220V DC, tip: PT570220,  са одговарајућим постољем и одговарајућом заштитном диодом  произвођач: Schrack или одговарајући | ком | 60 |

Прилог:

- Важећа Техничка спецификација

- Важећи Образац структуре цене

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви

1. **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**3.1 .Врста и количина добара,** **квалитет и техничке карактеристике (спецификације)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Назив добра** | **ЈМ** | **Количина** |
|  | Помоћни релеј 4CO, 220V DC, tip: PT570220,  са одговарајућим постољем и одговарајућом заштитном диодом  произвођач: Schrack или одговарајући | ком | 60 |
|  | Укрсни комад трака-трака 60x60mm | ком | 50 |
|  | Укрсни комад трака-уже 60x60mm | ком | 200 |
|  | Трака поцинкована 30X4 | кг | 4500 |
|  | Стезаљка струјна CU95-120 | ком | 50 |
|  | Моторно заштитни прекидач 24-32A, tip Schneider Electric GV2P32 | ком | 10 |
|  | Моторно заштитни прекидач 20-25A, tip Schneider Electric GV2P22 | ком | 10 |
|  | Моторно заштитни прекидач 13-18A, tip Schneider Electric GV2P20 | ком | 10 |
|  | Моторно заштитни прекидач 17-23A, tip Schneider Electric GV2P21 | ком | 10 |
|  | Акумулатор 12V143 | ком | 8 |

**-Напомена:** Како се позиције 6, 7, 8 и 9 односе на резервне делове за постројења произвођача Schneider Electric, у иста могу бити уграђени само елементи оригиналног произвођача.

**3.2. Рок испоруке добара**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 30 дана од дана закључења уговора.

**3.3. Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

* да ли је испоручена уговорена количина
* да ли су добра без видљивог оштећења
* да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

У случају да дође до одступања од уговореног, изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке, а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани Понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани Понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

**3.4. Гарантни рок**

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 24 месеца од дана испоруке.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

**ОБРАЗАЦ 2.**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

Табела 1.

| Рбр. | Назив траженог добра | Понуђена добра:  Ознака/тип понуђеног добра,Каталошки број,  Земља порекла, Произвођач | Јед.  мере | Количина | Јед.цена без ПДВ дин. | Јед.цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(2а)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
|  | Помоћни релеј 4CO, 220V DC, tip: PT570220,  са одговарајућим постољем и одговарајућом заштитном диодом  произвођач: Schrack или одговарајући | Ознака/тип:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Земља порекла:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 60 |  |  |  |  |
|  | Укрсни комад трака-трака 60x60mm | Ознака/тип:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Земља порекла:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 50 |  |  |  |  |
|  | Укрсни комад трака-уже 60x60mm | Ознака/тип:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Земља порекла:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 200 |  |  |  |  |
|  | Трака поцинкована 30X4 | Ознака/тип:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Земља порекла:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | кг | 4500 |  |  |  |  |
|  | Стезаљка струјна  CU95-120 | Ознака/тип:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Земља порекла:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 50 |  |  |  |  |
|  | Моторно заштитни прекидач 24-32A, tip Schneider Electric GV2P32 | Ознака/тип:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Земља порекла:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Моторно заштитни прекидач 20-25A, tip Schneider Electric GV2P22 | Ознака/тип:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Земља порекла:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Моторно заштитни прекидач 13-18A, tip Schneider Electric GV2P20 | Ознака/тип:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Земља порекла:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Моторно заштитни прекидач 17-23A, tip Schneider Electric GV2P21 | Ознака/тип:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Земља порекла:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Акумулатор 12V143 | Ознака/тип:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Земља порекла:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Произвођач:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ком | 8 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара**  **(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ**  **(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

Табела 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин. који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а  (цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | | | \_\_\_\_\_динара | |
| Трошкови превоза | | | \_\_\_\_\_динара | |
| Остали трошкови (навести)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_динара | |
| Остали трошкови (навести)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_динара | |
| Остали трошкови (навести)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_динара | |
| Датум: | |  | Понуђач | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

**-у колону 2а. уписати за понуђена добра: Ознаку/тип понуђеног добра, каталошки број, земљу порекла, назив произвођача;**

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.).

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин. који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови,

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.