ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за ЈН број 008255/2014 - Премотавање нисконапонских трофазних асинхроних електромотора

Поштовани,

На основу члана 63, став 3 ЗЈН РС (Сл.гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН 008255/2014 – Премотавање нисконапонских трофазних асинхроних електромотора

**Питања и одговори:**

**Питања:**

1. **Да ли понудом треба обухватити и демонтажу електромотора са процесних линија (пре санације) и поновну монтажу (по окончању санације) или је то обавеза наручиоца?**
2. **Такође појасните чија је обавеза утовара пре санације и истовара по окончаној санацији,на локацији ТЕНТ-а ?**
3. **Да ли је неопходно извршити обилазак објекта уколико се електромотори преузимају из магацина ТЕНТ-а и враћају на исто место?**

**Одговори**:

1. Понудом не треба обухватити демонтажу мотора из погона нити поновну монтажу након поправке. То је обавеза ТЕНТ-а.
2. Утовар и истовар мотора на локацији ТЕНТ-а је обавеза ТЕНТ-а.
3. У складу са конкурсном документацијом потребно је извршити посету објекту.

Комисија за ЈН 008255/2014

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обреновац

28.03.2014 год.