| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

телефакс: 011/8755-502

e-mail: zoran.jovovic@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број:008111

БРОЈ, ДАТУМ И НАЗИВ ЛИСТЕ: У-ИМ-13 ОД 19.02.2014.ГОДИНЕ- „услуге испитивања метала“

БРОЈ И НАЗИВ ПАРТИЈЕ:1.- партија број: Испитивање метала методама без разарања на терену и у лабораторији

-II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА -

Предмет јавне набавке :

Партија 1 :  Испитивање метала на елементима турбоагрегата и помоћних система турбине методама без разарања метала у оквиру капиталног ремонта блока А1

Партија 2 : Испитивање метала на елементима турбоагрегата и помоћних система турбине методама без разарања метала у оквиру капиталног ремонта блока А3

Партија 3 : Испитивање метала на елементима турбоагрегата и помоћних система турбине методама без разарања метала у оквиру стандардних ремоната блокова А2,А4,А5 и А6

Обреновац,03.03.2014.год.

На основу члана 34. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 3. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, бр.4673 од 21.02.2014.године и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку,бр.4674 од 21.02. 2014.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за II ФАЗУ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА :

Партија 1 :  Испитивање метала на елементима турбоагрегата и помоћних система турбине методама без разарања метала у оквиру капиталног ремонта блока А1

Партија 2 : Испитивање метала на елементима турбоагрегата и помоћних система турбине методама без разарања метала у оквиру капиталног ремонта блока А3

Партија 3 : Испитивање метала на елементима турбоагрегата и помоћних система турбине методама без разарања метала у оквиру стандардних ремоната блокова А2,А4,А5 и А6

ЈН бр.008111

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 5. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 6. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 7. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 8. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 9. | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 10. | ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Обреновац,03.03.2014.год.

| 1.1. | Назив и адреса наручиоца | ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Огранак друштва | TEНT A |
| 1.3. | Интернет страница наручиоца | www.tent.rs |
| 1.4. | Врста поступка | II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА |
| 1.5. | Предмет јавне набавке | Набавка УСЛУГА : Партија 1 : Испитивање метала на елементима турбоагрегата и помоћних система турбине методама без разарања метала у оквиру капиталног ремонта блока А1 Партија 2 : Испитивање метала на елементима турбоагрегата и помоћних система турбине методама без разарања метала у оквиру капиталног ремонта блока А3 Партија 3 : Испитивање метала на елементима турбоагрегата и помоћних система турбине методама без разарања метала у оквиру стандардних ремоната блокова А2,А4,А5 и А6 |
| 1.6. | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7. | Контакт | Зоран Јововић , zoran.jovovic @tent.rs |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обреновац,03.03.2014.год.

Опис предмета јавне набавке

Партија 1 : Испитивање метала на елементима турбоагрегата и помоћних система турбине методама без разарања метала у оквиру капиталног ремонта блока А1 Партија 2 : Испитивање метала на елементима турбоагрегата и помоћних система турбине методама без разарања метала у оквиру капиталног ремонта блока А3 Партија 3 : Испитивање метала на елементима турбоагрегата и помоћних система турбине методама без разарања метала у оквиру стандардних ремоната блокова А2,А4,А5 и А6

Назив и ознака из општег речника набавке

71632200 - Услуге неинванзивног испитивања

Предмет јавне набавке је обликован по партијама , и то : Партија 1 : Испитивање метала на елементима турбоагрегата и помоћних система турбине методама без разарања метала у оквиру капиталног ремонта блока А1 71632200 - Услуге неинванзивног испитивања Партија 2 : Испитивање метала на елементима турбоагрегата и помоћних система турбине методама без разарања метала у оквиру капиталног ремонта блока А3 71632200 - Услуге неинванзивног испитивања Партија 3 : Испитивање метала на елементима турбоагрегата и помоћних система турбине методама без разарања метала у оквиру стандардних ремоната блокова А2,А4,А5 и А6 71632200 - Услуге неинванзивног испитивања

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Обреновац,03.03.2014.год.

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), доноси се

Упутство понуђачима како да сачине понуду

  - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача.

  - ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу из тачке 1.1 / 1.2 у року од 8 дана од дана упућивања позива за подношење понуда кандидатима, односно до 08.04.2014. године до 10:00 часова са назнаком: "Понуда за ЈН бр.008111, не отварати, уручити Зорану Јововићу, комисијски отворити“. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 11:00 часова у просторијама ПКА, огранак друштва ТЕНТ А ,Богољуба Урошевића Црног 44.Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3(три) дана од дана отварања бити достављен свим понуђачима.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца. Образац понуде се попуњава читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

  - ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка je обликована у више партија.

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

  - ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ: Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

  - ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Привредно друштво ,,Термоелектране Никола Тесла'' д.о.о. огранак друштва ТЕНТ А,Богољуба Урошевића Црног 44 , са назнаком:

„Измена понуде за поступак за јавну набавку услуге : Партија 1 :  Испитивање метала на елементима турбоагрегата и помоћних система турбине методама без разарања метала у оквиру капиталног ремонта блока А1 , Партија 2 : Испитивање метала на елементима турбоагрегата и помоћних система турбине методама без разарања метала у оквиру капиталног ремонта блока А3 , Партија 3 : Испитивање метала на елементима турбоагрегата и помоћних система турбине методама без разарања метала у оквиру стандардних ремоната блокова А2,А4,А5 и А6 , JН бр.008111"

или

„Допуна понуде поступак за јавну набавку услуге : Партија 1 :  Испитивање метала на елементима турбоагрегата и помоћних система турбине методама без разарања метала у оквиру капиталног ремонта блока А1 , Партија 2 : Испитивање метала на елементима турбоагрегата и помоћних система турбине методама без разарања метала у оквиру капиталног ремонта блока А3 , Партија 3 : Испитивање метала на елементима турбоагрегата и помоћних система турбине методама без разарања метала у оквиру стандардних ремоната блокова А2,А4,А5 и А6 , JН бр.008111"

или

„Опозив понуде за поступак за јавну набавку услуге : Партија 1 :  Испитивање метала на елементима турбоагрегата и помоћних система турбине методама без разарања метала у оквиру капиталног ремонта блока А1 , Партија 2 : Испитивање метала на елементима турбоагрегата и помоћних система турбине методама без разарања метала у оквиру капиталног ремонта блока А3 , Партија 3 : Испитивање метала на елементима турбоагрегата и помоћних система турбине методама без разарања метала у оквиру стандардних ремоната блокова А2,А4,А5 и А6 , JН бр.008111"

  - УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:

- Понуђач може доставити само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

- Приликом подношења понуде, понуђач је у обавези да у понуди наведе начин извршења уговорне обавезе(самостално, заједнички као група понуђача, или са подизвођачем), у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

  - УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Понуђач може поднети понуду са подизвођачем, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Уколико понуђач извршава уговор са подизвођачем, мора у понуди навести проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити виши од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Понуђач је дужан да за подизвођача достави, од стране овлашћеног лица подизвођача- потписан и оверен печатом подизвођача, образац изјаве из чл.75. ст.2. ЗЈН-а.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5(пет) дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

  - ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе, или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације (осим обрасца изјаве о независној понуди и обрасца изјаве из чл.75. ст.2. ЗЈН-а, које мора потписати и оверити печатом сваки члан заједничке понуде), у ком случају је то потребно дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и који је саставни део заједничке понуде, а који обавезно садржи податке о :

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

- Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Понуде са авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.

- Рок  извршења услуга :

Рок извршења услуга : не дуже од 12 месеци од закључења уговора.

- Место извршења услуга и паритет:

Понуда се даје на паритету ф-ко ТЕНТ А , а  место извршења услуга је огранак друштва ТЕНТ А.

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

  - НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудамадо отварања понуда.

  - ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди морају бити исказане у динарима,без ПДВ-а, укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкове превоза, рада, осигурања, ев. попусте, и друге зависне трошкове).

- Промена цене дефинисана је моделом уговора.

- Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

  - НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

  - ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

  - ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА : НЕМА.

  - ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

- Уколико уговор буде додељен понуђачу који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке исти је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење уговорне обавезе. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

  - ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

  - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63 став 2 ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5(пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од 3(три) дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено објави ту информацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20 ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или телефаксом. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8(осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 8(осам) дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2(два) дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

  - НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац ће одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од претходне три године.

- Доказ из предходног става  може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

  - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

- Критеријум за оцењивање понуда je НАЈНИЖА ЦЕНА за сваку партију посебно.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 15 % у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

  - ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ :

- Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који понуди дужи гарантни период. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.

  - ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве дат је на обрасцу бр. 5.

  - ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138- 167 ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3(три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају долази до застоја рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10(десет) дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2(два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка,такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

  - ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог закона.

  - УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 2(два) дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

  - ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац је дужан да у року од 8 (осам) дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права закључи уговор са изабраним Понуђачем.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

| Члан | Владимир Пауновић |  |
| --- | --- | --- |
| Заменик | Срђан Јосиповић |  |
| Члан | Атина Недељковић |  |
| Заменик | Иван Ђурђевић |  |
| Члан | Зоран Јововић |  |
| Заменик | Зоран Бачвански |  |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4. Образац понуде

Обреновац,03.03.2014.год.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача(ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду подносим: (заокружити начин подношења понуде и уписати податке под б) и в))

| А) САМОСТАЛНО за следеће партије:___________________________(навести број партије) |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ за следеће партије:___________________________ (навести број партије) |
| Назив подизвођача: |  |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ за следеће партије:___________________________ (навести број партије) |
| Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |

Напомена:- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели потребно је копирати табелу и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

ПОНУДА БР. ________ од __.__.201_. године

По јавној набавци број 008111 године

#### Партија 1

| Ред. број | Предмет набавке | Износ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Испитивање метала на елементима турбоагрегата и помоћних система турбине методама без разарања метала у оквиру капиталног ремонта блока А1. Понуду дати према техничкој спецификацији конкурсне документације |  |

УКУПНО:____________________ динара

ПДВ     :_____________________ динара

ЗА УПЛАТУ:__________________  динара

- Рок и начин плаћања(45 дана):	_____ дана, у складу са начином плаћања дефинисаним моделом уговора

- Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуда): ____ дана од дана отварања понуда

- Рок извршења (не дужи од 12 месеци од дана закључења уговора): ______________________________________

- Место извршења и паритет(ТЕНТ А , Обреновац , ф-цо ТЕНТ А): ________________________________________________________________________

- Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: __________________________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Датум 					 Понуђач

М. П.

__________________________

________________________________

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

ПОНУДА БР. ________ од __.__.201_. године

По јавној набавци број 008111 године

#### Партија 2

| Ред. број | Предмет набавке | Износ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Испитивање метала на елементима турбоагрегата и помоћних система турбине методама без разарања метала у оквиру капиталног ремонта блока А3 Понуду дати према техничкој спецификацији конкурсне документације |  |

УКУПНО:____________________ динара

ПДВ     :_____________________ динара

ЗА УПЛАТУ:__________________  динара

- Рок и начин плаћања(45 дана):	_____ дана, у складу са начином плаћања дефинисаним моделом уговора

- Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуда): ____ дана од дана отварања понуда

- Рок извршења (не дужи од 12 месеци од дана закључења уговора): ______________________________________

- Место извршења и паритет(ТЕНТ А , Обреновац , ф-цо ТЕНТ А): ________________________________________________________________________

- Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: __________________________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Датум 					 Понуђач

М. П.

__________________________

________________________________

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

ПОНУДА БР. ________ од __.__.201_. године

По јавној набавци број 008111 године

#### Партија 3

| Ред. број | Предмет набавке | Износ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Испитивање метала на елементима турбоагрегата и помоћних система турбине методама без разарања метала у оквиру стандардних ремоната блокова А2,А4,А5 и А6 Понуду дати према техничкој спецификацији конкурсне документације |  |

УКУПНО:____________________ динара

ПДВ     :_____________________ динара

ЗА УПЛАТУ:__________________  динара

- Рок и начин плаћања(45 дана):	_____ дана, у складу са начином плаћања дефинисаним моделом уговора

- Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуда): ____ дана од дана отварања понуда

- Рок извршења (не дужи од 12 месеци од дана закључења уговора): ______________________________________

- Место извршења и паритет(ТЕНТ А , Обреновац , ф-цо ТЕНТ А): ________________________________________________________________________

- Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: __________________________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Датум 					 Понуђач

М. П.

__________________________

________________________________

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Обреновац,03.03.2014.год.

За понуду бр._____________ од______________201_. год.

(I део)

ПАРТИЈА 1

| Ред.број | Назив артикла/предмер радова | Количина Према спецификацији | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1. | Испитивање метала на елементима турбоагрегата и помоћних система турбине методама без разарања метала у оквиру капиталног ремонта блока А1. |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

Када се структура цене тражи за целу понуду, онда је јединична цена једнака укупној цени из понуде, тј. износ у колони 4 једнак износу колоне 6, односо износ у колони 5 једнак износу колоне 7

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| М - материјал и роба | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| У - услуга | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| ( 1 + 2 ) = УКУПНО | 100% |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

НАПОМЕНА:

-Подаци из обрасца структуре цене који се односе на укупно процентуално учешће М (материјал и роба) и У (услуга) биће примењени у формули која је наведена у члану 4 модела уговора.

________________________________________

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

За понуду бр._____________ од______________201_. год.

(I део)

ПАРТИЈА 2

| Ред.број | Назив артикла/предмер радова | Количина Према спецификацији | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1. | Испитивање метала на елементима турбоагрегата и помоћних система турбине методама без разарања метала у оквиру капиталног ремонта блока А3 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

Када се структура цене тражи за целу понуду, онда је јединична цена једнака укупној цени из понуде, тј. износ у колони 4 једнак износу колоне 6, односо износ у колони 5 једнак износу колоне 7

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| М - материјал и роба | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| У - услуга | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| ( 1 + 2 ) = УКУПНО | 100% |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

НАПОМЕНА:

-Подаци из обрасца структуре цене који се односе на укупно процентуално учешће М (материјал и роба) и У (услуга) биће примењени у формули која је наведена у члану 4 модела уговора.

________________________________________

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

За понуду бр._____________ од______________201_. год.

(I део)

ПАРТИЈА 3

| Ред.број | Назив артикла/предмер радова | Количина Према спецификацији | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1. | Испитивање метала на елементима турбоагрегата и помоћних система турбине методама без разарања метала у оквиру стандардних ремоната блокова А2,А4,А5 и А6 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

Када се структура цене тражи за целу понуду, онда је јединична цена једнака укупној цени из понуде, тј. износ у колони 4 једнак износу колоне 6, односо износ у колони 5 једнак износу колоне 7

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| М - материјал и роба | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| У - услуга | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| ( 1 + 2 ) = УКУПНО | 100% |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

НАПОМЕНА:

-Подаци из обрасца структуре цене који се односе на укупно процентуално учешће М (материјал и роба) и У (услуга) биће примењени у формули која је наведена у члану 4 модела уговора.

________________________________________

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

6. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Обреновац,03.03.2014.год.

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

Напомена :

Понуђач сноси трошкове израде понуде.

Уколико има неких трошкова израде понуде, потребно је да их понуђач унесе у табелу.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

7.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Обреновац,03.03.2014.год.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке........................ бр.008111 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

8.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

Обреновац,03.03.2014.год.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

У поступку јавне набавке........................(навести предмет јавне набавке за коју се подноси понуда), бр 008111,поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

9. МОДЕЛ УГОВОРА

Обреновац,03.03.2014.год.

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА

Закључен између:

1.ЈП ЕПС Београд - Привредно друштво«ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА» д.о.о.са седиштем у Обреновцу, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 7802161, ПИБ 101217456, кога заступа директор  мр Чедомир Поноћко, дипл. инж. електротехнике (у даљем тексту: Наручилац),

с једне стране и

2...................................................................................................................................................... са седиштем у .............................................................................., матични број.................................... ПИБ ......................................................кога заступа директор  .......................................................... (у даљем тексту: Извршилац), с друге стране,

а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Уговорне стране констатују:

- Да је Наручилац по ЗСУ бр. ........ од ......... 201...год. у складу са чланом 53 ЗЈН и Одлуком o покретању поступка бр. ........ од ....... год. покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео поступак набавке по члану 34 ЗЈН.

- Да је Извршилац доставио понуду бр........... од .......201_ год. која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део,

- Да понуда Извршиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог Уговора,

- Да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Извршиоца и Одлуке о додели уговора бр............... од .......201_ године изабрао Извршиоца за пружање услуга наведених у члану 2. уговора.

# ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора је:__________________________, по понуди број ___________ од ________ 201_.године

# ОБИМ УСЛУГЕ

Члан 3.

Извршилац се обавезује да изврши услуге из чл. 2 овог уговора у обиму наведеном у прихваћеној понуди бр. _______ од _________201_.године

# ЦЕНА

Члан 4.

ПАРТИЈА 1 : Наручилац се обавезује да Извршиоцу на име цене за извршене услуге која су предмет овог уговора плати износ од __________________ динара. Порез на додату вредност (20%) износи __________ динара. Укупна вредност уговора износи _____________ динара.

ПАРТИЈА 2 : Наручилац се обавезује да Извршиоцу на име цене за извршене услуге која су предмет овог уговора плати износ од __________________ динара. Порез на додату вредност (20%) износи __________ динара. Укупна вредност уговора износи _____________ динара.

ПАРТИЈА 3 : Наручилац се обавезује да Извршиоцу на име цене за извршене услуге која су предмет овог уговора плати износ од __________________ динара. Порез на додату вредност (20%) износи __________ динара. Укупна вредност уговора износи _____________ динара.

Уговорена цена подразумева  паритет fco__________________________.

Обрачун извршене услуге извршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно извршене услуге.

Уговорне стране имају право на разлику у цени за ставке из понуде исказане у динарима уколико промена индекса потрошачких цена буде већа од 5 % у односу на базни месец који ће у овом случају бити месец уговарања.

Разлика у цени обрачунаваће се на бази индекса потрошачких цена који објављује Републички завод за статистику на следећи начин:

, а

РЦ=Ц1 – Ц0

Где је:

Р - разлика у цени

Ц1 – нова цена

-  уговорена цена

- текући индекс потрошачких цена у месецу обрачуна услуге

- базни индекс потрошачки цена у месецу уговарања.

Разлика у цени за извршену услугу мора бити усаглашена и одобрена од стране овлашћеног лица наручиоца и фактурисана посебном фактуром.

У случају да извршилац касни са реализацијом посла, извршиоцу се признаје разлика у цени до уговореног рока реализације уговора, односно до дана обрачуна услуге у оквиру рока извршења.

# Извршилац услуге је дужан да приликом фактурисања достави начин обрачуна разлике у цени јединичних цена из понуде и доказе о испуњености услова

# НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 5.

Код испостављања рачуна Извршилац се позива на број уговора. У прилогу рачуна мора се налазити оригинални примерак записника о извршеној услузи. Прилози морају бити оверени од стране одговорног лица ТЕНТ д.о.о. Обреновац. Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од стране Наручиоца и биће враћени Извршиоцу на исправку у року од 3 дана од дана пријема.

# НАЧИН  И РОК  ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Наручилац се обавезује да уговорену цену из чл. 4 овог уговора плати у року од  ___ дана.

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник-Наручилац примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца-Извршиоца који је испунио своју уговорну обавезу.

Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац-Извршилац испунио своју обавезу, као и уколико је дужник–Наручилац примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац- Извршилац испунио своју уговорну обавезу.

У случају да постоји потреба прегледа предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђени одређен рок за такав преглед, а дужник- Наручилац је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре истека тог рока, у складу са уговором, рок за преглед обавеза не може бити дужи од 30 дана од дана извршене услуге, изузев уколико је у изузетно оправданим случајевима уговорен дужи рок. У овом случају рок измирења новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана истека рока за преглед предмета обавезе.

За кашњење у плаћању Извршилац има право на законску затезну камату.

РОК И МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 7.

Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши у року од ___________________________________.

Место пружања услуга одређено је специфичношћу исте и зависи од врсте услуга, као и од машина, опреме, радне снаге и осталог неопходног за њено извршење.

Извршилац услуге ће услуге из члана 1. и члана 2. овога уговора извршиће са на следећи начин:

а)  самостално.

б)  са следећим понуђачима: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

в)  са следећим подизвођачима: __________________________________

_____________________________________________________________.

# УГОВОРНА КАЗНА

Члан 8.

Наручилац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Извршилац причини штету Наручиоцу због неблаговремено извршене услуге из члана 3. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.

У случају да Извршилац услуге не изврши своју обавезу ни у року од 7 (седам) дана од истека рока из члана 7. овог уговора, Наручилац ће зарачунати уговорну казану у висини од 5% вредности уговора а да до тога није дошло кривицом Наручиоца нити услед дејства више силе.  Уколико Извршилац по позиву Наручиоца не плати износ уговорене казне, Наручилац ће наплатити уговорну казну пиликом примопредаје извршение услуге међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 9.

У случају да и поред уговорне казне понашање Извршиоца буде такво да угрожава даље активности Наручиоца за које је закључен уговор, Наручилац задржава право раскида уговора.

Уговор ће се раскинути, ако Извршилац није у могућности да изврши услугу која је предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би извршио услугу која је предмет овог уговора ни у накнадном року.

У том случају Наручилац ће тражити надокнаду штете, сходно члану 9. став 1. овога уговора.

# ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА И НАРУЧИОЦА УСЛУГА ПО ОСНОВУ ПРАВИЛА БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ И ЗОП У ПД "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА"   д.о.о. ОБРЕНОВАЦ

Члан 10.

Извршилац је обавезан  да при извршењу предметног посла у свему примењује Закон о БЗР и ЗОП као и сва општа акта Наручиоца која уређују ову област. Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о ЗОП, Правилник о обезбеђењу и заштити, као и Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац и Споразум о заједничком спровођењу мера за безбедан рад дефинисани процедуром QP.0.14.05 – Увођење извођача радова у посао.

Члан 11.

Наручилац услуга-радова је обавезан да:

1. Обави упознавање одговорних лица Извршиоцаса правилима безбедности на раду и ЗОП-а којих треба да се придржавају као и начину контроле поштовања поменутих правила.

2. Овласти лице које ће вршити сталан надзор над поштовањем прописане регулативе безбедности на раду од стране Извршиоца.

3. Уколико се Извршилацне придржава неопходних мера безбедности на раду захтева од истог прекид радних активности све док се разлози за прекид не отклоне.

4. Изврши проверу све потребне документације као што су:

- Атести и сертификати оруђа за рад, уређаја, алата и опреме

- Доказа о стручној и квалификационој структури запослених

- Доказа о обучености из заштите на раду и противпожарне заштите запослених

- Доказа о здравственој способности запослених (оригинална лекарска уверења не старија од 1 године).

# КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 12.

Наручилац овлашћује стручно лице које ће вршити контролу квалитета извршених услуга од стране Извршиоца.

Уколико нема посебно овлашћеног лица, лице за контролу је одговарајући инжењер задужен за то постројење.

У случају да Извршилацнеквалитетно обавља послове или не испуњава друге обавезе из овог Уговора, Наручилац може умањити фактуру за одговарајућу вредност, уз претходно усаглашавање рекламације са Извршиоцем.

# РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 13.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који регулишу област која је предмет овог уговора.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 2 овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

# ОСТАЛЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Саставни део овог уговора су:

- Понуда бр. _______________________

- Техничка спецификација

- Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац

# ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Члан 16.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

ЗА ИЗВРШИОЦА	                                                  ЗА НАРУЧИОЦА

_____________________		                            __________________

Директор                                                                                                                Директор

ПРАВИЛА О БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ д.о.о.

У циљу прецизнијих инструкција којима се регулишу односи и обавезе између наручиоца радова (ТЕНТ д.о.о.) и извођача радова, формулисана су правила, у складу са важећим законским одредбама, која су дата у даљем тексту.

Правила су саставни део уговора о извршењу послова од стране извођача радова.

Ова правила служе домаћим и страним извођачима радова (у даљем тексту извођач радова) као норматив за њихово правилно понашање за време рада у објектима ТЕНТ д.о.о.

Поштовање правила од стране извођача радова биће стриктно контролисано и свако непоштовање биће санкционисано.

I ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Извођач радова је обавезан да:

1. Најмање један дан пре почетка радова Служби БЗР и ЗОП преда Елаборат о уређењу градилишта и копију Пријаве о почетку радова коју је предао надлежној инспекцији рада.

2. Најмање један дан пре почетка радова достави Служби БЗР и ЗОП име одговорног лица на градилишту и сву потребну документацију на увид:

-  Осигуравајуће полисе за запослене,

-  Атесте и сертификате оруђа за рад, уређаја, алата и опреме,

- Доказ о стручној и квалификационој структури сходно послу који обавља (дизаличар, виљушкариста, руковалац грађевинским машинама и др.),

- Доказ о обучености из безбедности на раду у термоенергетским постројењима, саобраћају железничког и друмског транспорта,

-  Доказ о здравственој способности запослених.

3. Именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду које ће бити на располагању све време током извођења радова.

4. Служби обезбеђења и одбране ТЕНТ д.о.о. Обреновац, благовремено, а најкасније један дан пре почетка радова, поднесе Захтев за издавање прокси картица домаћих извођача радова (образац QO.0.14.35), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Прокси картица – пропусница за извођаче радова израђује се по посебно утврђеној процедури и о трошку извођача радова. Извођач радова може заменити корисника прокси картице, подношењем Захтева за промену корисника прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.36), који мора бити бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. У случају губитка или оштећења прокси картице запослени извођача радова може добити нову подношењем Захтева за издавање дупликата прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.39).

5. За запослене који бораве у ТЕНТ д.о.о. само један дан, Служби обезбеђења и одбране, поднесе Списак запослених извођача радова за привремени улазак (образац QO.0.14.37) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Након овере списак се доставља на улазне капије.

6. Служби обезбеђења и одбране достави захтев Списак возила и радних машина за улазак у објекте ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.44) који мора бити потписан од стане надзорног органа. На основу поднетог списка Служба обезбеђења и одбране издаје Дозволу за улазак возила у круг ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.43).

7. Захтевом - Списак запослених за рад ван редовног радног времена (образац QO.0.14.38) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа тражи сагласност за рад ван редовног радног времена, односно радним даном после 15 часова, суботом, недељом и државним празником.

8. Обезбеди поштовање режима улазака и излазака својих запослених, сходно наредбама директора ТЕНТ, директора огранака ТЕНТ и Службе обезбеђења и одбране.

9. Приликом уношења сопственог алата и опреме, сачини спецификацију истог, и то у најмање два примерка, који морају бити потписани од стране радника обезбеђења. Један примерак остаје на улазној капији, а други служи као документ, на основу којег надзорни орган издаје Дозволу за изношење материјала из круга ТЕНТ д.о.о. Обреновац (образац QO.0.14.47).

10. Приликом извођења радова придржава се свих законских, техничких и интерних прописа из безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно спроводи Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења у постројењима (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за заваривање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.08.13), Упутство о обезбеђењу спровођења мера заштите од зрачења при радиографском испитивању (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за радиографско испитивање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.34), и Упутство о поступку извршења обезбеђења постројења за извођење радова у ТЕНТ д.о.о.

11. Поштује процедуре и упутства ТЕНТ д.о.о. везана за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду, која се односе на управљање отпадом, течним горивима, хемикалијама, као и процедуре и упутства за ванредне ситуације као што су: изливања и испуштања нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја, гасова, итд. односно Планове за реаговање у ванредним ситуацијама.Ако се изливање догоди, извођач радова је обавезан да предузме мере да заустави изливање и да одмах обавести одговорна лица у складу са Плановима за реаговање у ванредним систуацијама.

12. Своје запослене који раде на постројењима ТЕНТ д.о.о. детаљно упозна са опасностима до којих може доћи при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са ел. енергијом, опасности од рада са флуидом на притиску и температури, опасности од рада на висинама, у загушљивим просторијама, опасности од хемикалија, гасова, железничког саобраћаја и другим које могу бити опасне по живот и здравље запослених. Такође мора да упозна запослене и са могућим последицама до којих може доћи по животну средину.

13. Своје запослене упозна да, без посебне дозволе овлашћеног лица наручоица, не смеју да користе средства за рад наручиоца (алатне машине у радионици одржавања, погонске уређаје и машине, вучна средства ЖТ, као и транспортнe машинe (дизалице, кранове, виљушкаре и остала моторна возила), независно од тога да ли су обучени за наведене послове.

14. За одређена добра која транспортује у ТЕНТ д.о.о., у складу са законским прописима, обавља возилима која имају одговарајући АДР сертификат и да возилом управља лице са истим сертификатом.

15. За своје запослене обезбеди лична и колективна заштитна средства и сноси одговорност о њиховој правилној употреби.

16. Запослени на радном оделу и заштитном шлему имају видно обележен назив фирме у којој раде.

17. Сноси пуну одговорност за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача и другог особља које је укључено у радове извођача.

18. Виљушкари и грађевинске машине морају бити снабдевени са ротационим светлом и звучном сиреном за вожњу уназад.

19. Поштује наложене мере или упутства која издаје координатор радова у случају ако више извођача радова истовремено обављају радове.

20. Обезбеди сопствени надзор над спровођењем мера безбедности на раду и обезбеди прву помоћ.

21. Обезбеди сигурно и исправно складиштење, коришћење и одлагање свих запаљивих, опасних, корозивних и отровних материја, течности и гасова.

22. Поштује забрану спаљивања смећа и отпадног материјала као и коришћења ватре на отвореном простору за грејање запослених.

23. У потпуности преузима све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреде и др.).

24. Пријави Служби БЗР и ЗОП сваку повреду на раду својих запослених.

25. Радни простор одржава уредан, чист, сигуран за кретање радника и транспорт.

26. Свакодневно, уз сагласност наручиоца радова, врши уклањање дрвеног, металног и друге врсте отпадног материјала на одговарајућа места која су заједнички договорена.

27. Монтажни материјал прописно складишти.

28. Сва опасна места (опасност од пада са висине и друго) обезбеди траком, оградом и таблама упозорења.

29. Фиксирање терета за дизање, обележавање опасног простора испод терета и навођење дизаличара сме да обавља унапред именована особа (везач-сигналиста).

30. Све грађевинске скеле буду монтиране од стране специјализованих фирми, по урађеном пројекту и прегледане пре употребе од стране корисника.

31. На захтев надзорног органа на градилишту обезбеди довољан број мобилних тоалета.

32. Наручиоцу радова не ремети редован процес производње и рад запослених.

33. Поштује радну и технолошку дисциплину установљену код наручиоца радова.

34. Обавеже своје запослене да стално носе лична документа и покажу их на захтев овлашћених лица за безбедност.

35. На захтев надзорног органа запослени извођача радова морају се подвргнути алко тесту сходно Упутству о контроли алко тестом.

36. Запослени извођача и подизвођача радова бораве и крећу се само у објектима ТЕНТ д.о.о. на којима изводе радове.

37. На захтев надзорног органа, удаљи запосленог са градилишта, када се утврди да је неподобан за даљи рад на градилишту.

38. На захтев надзорног органа, испита сваки случај повреде ових Правила, предузме одговарајуће мере против запосленог и о томе обавести надзорни орган ТЕНТ д.о.о.

II НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА

Служба БЗР и ЗОП ТЕНТ д.о.о., док траје извођење уговорених радова, врши контролу примене ових правила.

У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о., обавезе и закључке са радних састанака, Служба БЗР и ЗОП писмено обавештава надзорни орган, одговорно лице извођача радова, директора огранка у коме се радови изводе и захтева од извођача радова прекид радних активности све док се разлози за његово постојање не отклоне.

Руководилац одељења обезбеђења и одбране води евиденцију запослених извођача којима је забрањен приступ у објекте ТЕНТ д.о.о.

III САСТАНЦИ У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Првом састанку за безбедност присуствују:

- лице за безбедност и здравље у ТЕНТ д.о.о.,

- надзорни орган,

- одговорно лице извођача радова на градилишту и

- одговорно лице за безбедност и здравље извођача радова.

Садржај првог састанка:

- Одређивање радног простора (контејнери за смештај радника, материјала, санитарни чворови, и др.);

- Прва помоћ (телефонски бројеви, процедуре, и др.);

- Противпожарна заштита (телефонски бројеви, процедуре, дозволе и др.), опасне материје (хемикалије, гас и горива);

- Лична и колективна заштитна опрема;

- Правила саобраћаја;

- Одржавање и чишћење радног простора;

- Именовање одговорних лица;

- Поступак у случају повреде на раду и

- Последице непоштовања Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о.

Редовни састанци (једном недељно) одржавају се са сваким извођачем посебно или са свим извођачима заједно. Састанак води надзорни орган - вођа пројекта и одговорно лице за безбедност ТЕНТ д.о.о.

Садржај редовног састанка:

- Стање радног и складишног простора;

- Стање противпожаре заштите, опасних материја (хемикалије, гас, горива);

- Коришћење личне и колективне заштитне опреме;

- Поштовање правила саобраћаја;

- Процене ризика од повреда и

- Могућност побољшања безбедности и здравља на раду.

Понуђач коме буде додељен уговор наведене образце може наћи у стручним службама ТЕНТ-а д.о.о.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

10.	ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Обреновац,03.03.2014.год.

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПАРТИЈА 1:

Предмет: Обим испитивања стања метала турбоагрегата у капиталном ремонту блока А1

Техничком спецификацијом дефинисан је обим испитивања стања метала методама без разарања на турбини блока А1 у оквиру капиталног ремонта 2014. године у периоду јун – септембар (трајање ремонта 120 дана).

Блок А1 пуштен је у рад 07.03.1970. године и до сада је остварио 273056 радних сати уз укупно 1094 стартова (закључно са септембром 2013.год.).

Основна намера наручиоца је да се током ремонта изврши свеобухватна контрола стања елемената турбинског постројења с обзиром на остварени радни век. У приложеној техничкој спецификацији за сваки елеменат турбоагрегата дефинисан је обим радова и дефинисане су методе којима је потребно извршити испитивање стања метала (у табели са десне стране). Испитивања позиција предвиђеним методама без разарања морају бити у складу са важећим SRPS ISO , SRPS EN и EN стандардима и нормама.

Припрема за испитивање сваке позиције и локације обавеза је наручиоца, изузев позиција за узимање реплика. Пре испитивања елемената турбине на највећем делу опреме биће извршено пескирање. На елементима турбине који нису у могућности да се пескаре биће извршено чишћење на лицу места помоћу ручног алата и прибора.

ОЗНАКЕ МЕТОДА ЗА ИСПИТИВАЊЕ У ТАБЕЛИ:

VT – визуелни преглед;

MT – испитивање магнетним честицама;

PT – испитивање течним пенетрантима;

UT – испитивање ултразвуком;

RP – реплике уз обавезно мерење тврдоће (HT);

DC – провера димензија – мерење дебљине зида ултразвуком (UT);

ММ – испитивање методом магнетног памћења;

HT – испитивање тврдоће метала;

Визуелни преглед (VT):

Визуелни преглед подразумева 100% испитивање свих наведених позиција. На тешко приступачним местима, као и код провере осног проврта ротора високог и средњег притиска визуелну контролу извршити коришћењем ендоскопа.

Реплике за металографску анализу (RP):

Позиције за узимање реплика за металографску анализу, као и број узорака  дефинисани су у оквиру прилога бр. 2 приложене спецификације. На свакој од ових позиција потребно је истовремено извршити и мерење тврдоће метала. Реплике на завареним спојевима главних паровода (линије свеже и међупрегрејане паре) и цилиндара турбине узимају се на две различите позиције по обиму које су симетричне једна у односу на другу (за 180°).

Провера димензија (DC):

Приликом провера димензија (мерење дебљине зида ултразвуком) мерење се врши по целом обиму паровода, при чему растојање између два суседна мерења мора бити 2xdа≤250mm. Проверу дебљине цеви извршити на пароупусним пароводима вентила бр.1 и бр.2 високог и средњег притиска. На мерном месту са најмањом дебљином зида потребно је узети реплику.

Испитивање методом магнетног памћења (ММ):

Методом магнетног памћења (ММ) потребно је извршити испитивање централног проврта (осни отвори) на роторима турбине високог и средњег притиска турбине. Испитивање наведеном методом извршити у складу са стандардом ISO-24497.

Испитивање тврдоће метала (HT):

За свако испитивање тврдоће (НТ) на дефинисаном мерном месту потребно је извршити по два мерења, а резултате мерења приказати табеларно. Испитивање тврдоће (HT) турбинских завртњева потребно је извршити на челу завртња (са обе стране), као и на стаблу на три мерна места (у средини и при врху стабла).

НАПОМЕНА:

Наручилац задржава право да у зависности од конкретних услова на турбопостројењу редукује (смањи) дефинисани обим испитивања.

Координација при извођењу испитивања и извештаји:

Термини извођења радова се морају прилагодити потребама наручиоца. О извршеним радовима извођач мора свакодневно водити грађевински дневник и подносити на потпис надзорном органу наручиоца. Извођач је дужан да свакодневно прелиминарно извештава наручиоца о резултатима извршених испитивања, усмено или у писаној форми. Извештај у писаној форми са колор фотографијама испитних места морају се доставити у што краћем временском року, али не дуже од пет дана.

Коначан извештај се подноси на крају извршеног посла у по три увезана или укоричена примерка (са фотографијама у колору) на српском. Свака верзија коначног извештаја такође мора бити достављена и у електронском облику, на компакт диску (CD). Коначан извештај мора недвосмислено садржати све потребне имформације о извршеним испитивањима. Сви дефекти утврђени током испитивања треба да буду јасно лоцирани, евидентирани и документовани и на скицама и на фотографијама у боји, укључујући и извештаје евентуалних додатних испитивања након извршене санације лоцираних дефеката.

С обзиром на остварени број радних сати и експлоатационе услове турбине блока А1, врло вероватно су могућа лоцирања дефеката на испитиваним елементима. У том случају се захтева или додатно испитивање неком другом методом (ознака ( у приложеним табелама) или поново испитивање након извршене санације од стране наручиоца. Сви евентуални додатни радови, који би се урадили по потреби и налогу наручиоца, морају се посебно евиндетирати у грађевинском дневнику извођача. У грађевинском дневнику мора јасно бити дефинисан број утрошених норма сати за додатне радове. Број утрошених радних сати за одређену методу биће дефинисан преко важећих норматива у ТЕНТ А. Наплата (обрачун) ће се вршити на основу грађевинске књиге о стварно оствареним радовима и утрошеним норма сатима. Предвиђени обим норма сати за ове потребе је: 600 НЧ.

| вредност норма часа: |  | динара |
| --- | --- | --- |

Турбина високог притиска:

Обим радова на елементима турбине високог притиска приказани су табеларно:

| 1. | Завртњеви спољашњег цилиндра | Метода |
| --- | --- | --- |
|  | Обим радова: М76 L=420mm; ком.16; М100 L=530mm; ком.4; М120 L=590mm; ком.4; М120 L=685mm; ком.2; М140 L=740mm; ком.2; М160 L=795mm; ком.10; | VT | ( |
|  |  | MT | ( |
|  |  | PT | ( |
|  |  | UT | ( |
|  |  | RP | / |
|  |  | DC | / |
|  |  | ММ | / |
|  |  | HT | ( |
| Напомена: |
| 2. | Завртњеви вентила високог притиска | Метода |
|  | Обим радова: М56 L=275mm; ком.24; М64 L=490mm; ком.24; М85 L=400mm; ком.32; | VT | ( |
|  |  | MT | ( |
|  |  | PT | ( |
|  |  | UT | ( |
|  |  | RP | / |
|  |  | DC | / |
|  |  | ММ | / |
|  |  | HT | ( |
| Напомена: |
| 3. | Кућиште високог притиска – горња половина | Метода |
|  | Обим радова: спољашња површина (100%); унутрашња површина (100%); провера тврдоће метала на разделној равни; | VT | ( |
|  |  | MT | ( |
|  |  | PT | ( |
|  |  | UT | / |
|  |  | RP | ( |
|  |  | DC | / |
|  |  | ММ | / |
|  |  | HT | ( |
| Напомена: позиције реплика и мерења тврдоће налазе се у прилогу бр.2; |

| 4. | Кућиште високог притиска – доња половина | Метода |
| --- | --- | --- |
|  | Обим радова: спољашња површина (100%); НАПОМЕНА: испитати припадајуће фабричке заварене спојеве; унутрашња површина (100%); провера тврдоће метала на разделној равни; | VT | ( |
|  |  | MT | ( |
|  |  | PT | / |
|  |  | UT | / |
|  |  | RP | ( |
|  |  | DC | / |
|  |  | ММ | / |
|  |  | HT | ( |
| Напомена: позиције реплика и мерења тврдоће налазе се у прилогу бр.2; |
| 5. | Млазнички апарат – горња и доња половина | Метода |
|  | Обим радова: приступачне површине (100%); | VT | ( |
|  |  | MT | ( |
|  |  | PT | / |
|  |  | UT | / |
|  |  | RP | ( |
|  |  | DC | / |
|  |  | ММ | / |
|  |  | HT | ( |
| Напомена: позиције реплика налазе се у прилогу бр.2; |
| 6. | Обујмице високог притиска – горња и доња | Метода |
|  | Обим радова: обујмица 2., 3. и 4. ступња (100%); обујмица 5., 6., 7. и 8. ступња (100%); обујмица 10., 11. и 12. ступња (100%); обујмица заптивних кутија (100%); | VT | ( |
|  |  | MT | ( |
|  |  | PT | / |
|  |  | UT | / |
|  |  | RP | / |
|  |  | DC | / |
|  |  | ММ | / |
|  |  | HT | / |
| Напомена: |
| 7. | Дијафрагме (горња/доња) и еластични прстенови | Метода |
|  | Обим радова: дијафрагме са лопатицама од 2. до 12 ступња (100%); еластични прстенови ком.2; | VT | ( |
|  |  | MT | ( |
|  |  | PT | / |
|  |  | UT | / |
|  |  | RP | / |
|  |  | DC | / |
|  |  | ММ | / |
|  |  | HT | / |
| Напомена: |

| 8. | Ротор високог притиска | Метода |
| --- | --- | --- |
|  | Обим радова: ротор високог притиска (100%); НАПОМЕНА: пенетрантима се испитује само 50% лопатица регулационог ступња; | VT | ( |
|  |  | MT | ( |
|  |  | PT | ( |
|  |  | UT | / |
|  |  | RP | ( |
|  |  | DC | / |
|  |  | ММ | ( |
|  |  | HT | ( |
| Напомена: позиције реплика налазе се у прилогу; |
| 9. | Вентили аутоматског затварача | Метода |
|  | Обим радова: кућиште вентила (са седиштем) – спољашња и унутрашња површина (100%); вретена 100%; чауре 100%; звона 100%; | VT | ( |
|  |  | MT | ( |
|  |  | PT | ( |
|  |  | UT | / |
|  |  | RP | ( |
|  |  | DC | / |
|  |  | ММ | / |
|  |  | HT | ( |
| Напомена: позиције реплика налазе се у прилогу; |
| 10. | Вентили високог притиска – регулациони | Метода |
|  | Обим радова: кућиште вентила (са седиштем) – спољашња и унутрашња површина (100%); НАПОМЕНА: на 1 репариранoj површина (*); вретена 100%; чауре 100%; звона 100%; | VT | ( |
|  |  | MT | ( |
|  |  | PT | ( |
|  |  | UT | / |
|  |  | RP | ( |
|  |  | DC | / |
|  |  | ММ | / |
|  |  | HT | ( |
| Напомена: позиције реплика налазе се у прилогу; |

НАПОМЕНА:

- код испитивања завртњева PT метода се користи за комплетно испитивање (100%), испитивање MT врши се на глатком делу (стаблу), док се испитивање  UT методом врши са чеоног дела;

- испитивање UT методом у циљу откривања попречних и запреминских прслина за новим (некоришћеним) завртњевима;

Турбина средњег притиска:

Обим радова на елементима турбине средњег притиска приказани су табеларно:

| 11. | Завртњеви спољашњег цилиндра | Метода |
| --- | --- | --- |
|  | Обим радова: М42 L=175mm; ком.50; М60 L=260mm; ком.12; М76 L=365mm; ком.6; М100 L=530mm; ком14; | VT | ( |
|  |  | MT | ( |
|  |  | PT | ( |
|  |  | UT | ( |
|  |  | RP | / |
|  |  | DC | / |
|  |  | ММ | / |
|  |  | HT | ( |
| Напомена: |
| 12. | Завртњеви вентила средњег притиска | Метода |
|  | Обим радова: М42 L=230mm; ком.96; М48 L=270mm; ком.28; М52 L=230mm; ком.48; | VT | ( |
|  |  | MT | ( |
|  |  | PT | ( |
|  |  | UT | ( |
|  |  | RP | / |
|  |  | DC | / |
|  |  | ММ | / |
|  |  | HT | ( |
| Напомена: |
| 13. | Кућиште средњег притиска – горња половина | Метода |
|  | Обим радова: спољашња површина (100%); унутрашња површина (100%); НАПОМЕНА: на 8 репарираних површина (*); провера тврдоће метала на разделној равни; | VT | ( |
|  |  | MT | ( |
|  |  | PT | ( |
|  |  | UT | / |
|  |  | RP | ( |
|  |  | DC | / |
|  |  | ММ | / |
|  |  | HT | ( |
| Напомена: позиције реплика и мерења тврдоће налазе се у прилогу; |

| 14. | Кућиште средњег притиска – доња половина | Метода |
| --- | --- | --- |
|  | Обим радова: спољашња површина (100%); НАПОМЕНА: испитати припадајуће фабричке заварене спојеве; унутрашња површина (100%); НАПОМЕНА: на 2 репариране површине (*); провера тврдоће метала на разделној равни; | VT | ( |
|  |  | MT | ( |
|  |  | PT | ( |
|  |  | UT | / |
|  |  | RP | ( |
|  |  | DC | / |
|  |  | ММ | / |
|  |  | HT | ( |
| Напомена: позиције реплика и мерења тврдоће налазе се у прилогу; |
| 15. | Млазнички апарат – горња и доња половина | Метода |
|  | Обим радова: приступачне површине (100%); | VT | ( |
|  |  | MT | ( |
|  |  | PT | / |
|  |  | UT | / |
|  |  | RP | ( |
|  |  | DC | / |
|  |  | ММ | / |
|  |  | HT | ( |
| Напомена: позиције реплика налазе се у прилогу; |
| 16. | Обујмице средњег притиска – горња и доња | Метода |
|  | Обим радова: обујмица 14. и 15. ступња (100%); обујмица 16., 17. и 18. ступња (100%); обујмица 19., 20. и 21. ступња (100%); обујмица 22. и 23. ступња (100%); обујмица заптивних кутија (100%); | VT | ( |
|  |  | MT | ( |
|  |  | PT | / |
|  |  | UT | / |
|  |  | RP | / |
|  |  | DC | / |
|  |  | ММ | / |
|  |  | HT | / |
| Напомена: |
| 17. | Дијафрагме – горња и доња половина | Метода |
|  | Обим радова: дијафрагме са лопатицама од 14. до 23. ступња (100%); НАПОМЕНА: на дијафрагми 16., 17. и 18.ступња на 1 репарираној површини (*); | VT | ( |
|  |  | MT | ( |
|  |  | PT | / |
|  |  | UT | / |
|  |  | RP | / |
|  |  | DC | / |
|  |  | ММ | / |
|  |  | HT | / |
| Напомена: |

| 18. | Ротор средњег притиска | Метода |
| --- | --- | --- |
|  | Обим радова: ротор средњег притиска (100%); | VT | ( |
|  |  | MT | ( |
|  |  | PT | / |
|  |  | UT | / |
|  |  | RP | ( |
|  |  | DC | / |
|  |  | ММ | ( |
|  |  | HT | ( |
| Напомена: позиције реплика налазе се у прилогу; |
| 19. | Вентили заштитног затварача | Метода |
|  | Обим радова: кућиште вентила (са седиштем) – спољашња и унутрашња површина (100%); вретена 100%; чауре 100%; звона 100%; | VT | ( |
|  |  | MT | ( |
|  |  | PT | ( |
|  |  | UT | / |
|  |  | RP | ( |
|  |  | DC | / |
|  |  | ММ | / |
|  |  | HT | ( |
| Напомена: позиције реплика налазе се у прилогу; |
| 20. | Вентили средњег притиска – регулациони | Метода |
|  | Обим радова: кућиште вентила (са седиштем) – спољашња и унутрашња површина (100%); вретена 100%; чауре 100%; звона 100%; | VT | ( |
|  |  | MT | ( |
|  |  | PT | ( |
|  |  | UT | / |
|  |  | RP | ( |
|  |  | DC | / |
|  |  | ММ | / |
|  |  | HT | ( |
| Напомена: позиције реплика налазе се у прилогу; |

НАПОМЕНА:

- код испитивања завртњева PT метода се користи за комплетно испитивање (100%), испитивање MT врши се на глатком делу (стаблу), док се испитивање  UT методом врши са чеоног дела;

- испитивање UT методом у циљу откривања попречних и запреминских прслина за новим (некоришћеним) завртњевима;

(*) – на површинама којима је извршена репарација аустенитним електродама потребно је извршити испитивање обојеним пенетрантима и испитивање тврдоће;

Турбина ниског притиска:

Обим радова на елементима турбине ниског притиска приказани су табеларно:

| 21. | Обујмице ниског притиска – горња и доња | Метода |
| --- | --- | --- |
|  | Обим радова: обујмица 24. и 25. ступња (100%); обујмица 26. ступња (100%); НАПОМЕНА: на 2 репариране површине (*); обујмица 28. и 29. ступња (100%); обујмица 30. ступња (100%); НАПОМЕНА: на 2 репариране површине (*); | VT | ( |
|  |  | MT | ( |
|  |  | PT | ( |
|  |  | UT | / |
|  |  | RP | / |
|  |  | DC | / |
|  |  | ММ | / |
|  |  | HT | ( |
| Напомена: |
| 22. | Дијафрагме – горња и доња половина | Метода |
|  | Обим радова: дијафрагме са лопатицама од 24. до 31. ступња (100%); закретне дијафрагме 24. и 28. ступња (100%); | VT | ( |
|  |  | MT | ( |
|  |  | PT | ( |
|  |  | UT | / |
|  |  | RP | / |
|  |  | DC | / |
|  |  | ММ | / |
|  |  | HT | ( |
| Напомена: |
| 23. | Ротор ниског притиска | Метода |
|  | Обим радова: ротор ниског притиска (100%); | VT | ( |
|  |  | MT | ( |
|  |  | PT | / |
|  |  | UT | / |
|  |  | RP | ( |
|  |  | DC | / |
|  |  | ММ | ( |
|  |  | HT | ( |
| Напомена: позиције реплика налазе се у прилогу; |

НАПОМЕНА:

(*) – на површинама којима је извршена репарација аустенитним електродама потребно је извршити испитивање обојеним пенетрантима и испитивање тврдоће;

Генератор:

Обим радова на елементима генератора приказани су табеларно:

| 24. | Обујмице ниског притиска – горња и доња | Метода |
| --- | --- | --- |
|  | Обим радова: лопатице вентилатора(*) ком.50; заковице лопатица компресора (100%); | VT | ( |
|  |  | MT | / |
|  |  | PT | ( |
|  |  | UT | ( |
|  |  | RP | / |
|  |  | DC | / |
|  |  | ММ | / |
|  |  | HT | / |
| Напомена: |

НАПОМЕНА:

(*) – лопатице вентилатора испитују се пенетрантима у демонтираном стању (димензије лопатица су: висина≈100mm и ширина≈60mm);

Лежајеви турбоагрегата:

Обим радова на лежајевима турбине, генератора и будилице приказани су табеларно:

| 25. | Лежајеви турбине – горња и доња половина | Метода |
| --- | --- | --- |
|  | Обим радова: лежај бр.1 Ø300x210 mm; лежај бр.2 Ø330x270 mm; лежај бр.3 Ø360x290 mm; лежај бр.4 Ø435x290 mm; лежај бр.5 Ø435x290 mm; | VT | ( |
|  |  | MT | / |
|  |  | PT | ( |
|  |  | UT | ( |
|  |  | RP | / |
|  |  | DC | / |
|  |  | ММ | / |
|  |  | HT | / |
| Напомена: испитују се сегменти аксијалног лежаја (ком.20); |
| 26. | Лежајеви генератора – горња и доња половина | Метода |
|  | Обим радова: лежај бр.6 Ø435x400 mm; заптивни лежај 1515 x65 mm; лежај бр.7 Ø435x400 mm; заптивни лежај 1515 x65 mm; | VT | ( |
|  |  | MT | / |
|  |  | PT | ( |
|  |  | UT | ( |
|  |  | RP | / |
|  |  | DC | / |
|  |  | ММ | / |
|  |  | HT | / |
| Напомена: |
| 27. | Лежајеви будилице – горња и доња половина | Метода |
|  | Обим радова: лежај будилице бр.1 Ø220x220 mm; лежај будилице бр.2 Ø160x160 mm; лежај будилице бр.3 Ø220x220 mm; лежај будилице бр.4 Ø160x160 mm; | VT | ( |
|  |  | MT | / |
|  |  | PT | ( |
|  |  | UT | ( |
|  |  | RP | / |
|  |  | DC | / |
|  |  | ММ | / |
|  |  | HT | / |
| Напомена: |

ПРИЛОГ БР.1:

- мерна места за мерење тврдоће на разделној равни кућишта турбине високог притиска:

- горња половина:		26 мерних места;

- доња половина:		26 мерних места

- мерна места за мерење тврдоће на разделној равни кућишта турбине средњег притиска:

- горња половина:		20 мерних места;

- доња половина:		20 мерних места

ПРИЛОГ БР.2:

- списак локација на елементима турбоагрегата са којих се узимају реплике.

НАПОМЕНА: на наведеним позицијама потребно је измерити тврдоћу метала. Реплике на завареним спојевима главних паровода (линије свеже и међупрегрејане паре) и цилиндара турбине узимају се на две позиције по обиму које су симетричне једна у односу на другу (за 180°).

Реплике:

- Цилиндар високог притиска – горња половина (унутрашња површина):

- иза регулационог ступња, а пре прве дијафрагме			ком.1;

- на гребену испред жлеба прве дијафрагме				ком.1;

- Цилиндар високог притиска – горња половина (спољашња површина):

- чеона страна регулационог ступња					ком.1;

- подручје 1. и 2. ступња							ком.1;

- Цилиндар високог притиска – доња половина (унутрашња површина):

- иза прве дијафрагме								ком.1;

- између 3. и 4. коморе млазница						ком.1;

- репарирано место иза прве дијафрагме					ком.1;

(спој репаратуре са основним материјалом)

- Цилиндар високог притиска – доња половина (спољашња површина):

- комора регулационог вентила бр.1						ком.1;

- у пределу првог степена							ком.1;

- заварени спојеви између цилиндра и паровода				ком.14;

- Цилиндар високог притиска – кућиште млазничког апарата:

- на чеоној страни све четири коморе млазница				ком.3;

- Ротор турбине високог притиска:

- диск регулационог ступња (улазна страна)				ком.1;

- Вентили високог притиска – стоп вентили:

- унутрашња површина							ком.2;

- спољашња површина (средина кућишта вентила)			ком.2;

- Вентили високог притиска – регулациони вентили (горњи):

- средина истегнуте стране пароупусне цеви				ком.2;

- спој кућишта вентила и кућишта турбине					ком.8;

- Цилиндар средњег притиска – горња половина (унутрашња површина):

- вођење сапнице са стране излаза паре					ком.1;

- иза сапнице									ком.1;

- Цилиндар средњег притиска – горња половина (спољашња површина):

- између 14. и 15. ступња							ком.2;

- Цилиндар средњег притиска – доња половина (унутрашња површина):

- комора сапнице у зони осе кућишта					ком.1;

- иза сапнице									ком.1;

- Цилиндар средњег притиска – доња половина (спољашња површина):

- комора сапнице								ком.1;

- иза дијафрагме бр.13							ком.1;

- заварени спојеви између цилиндра и паровода				ком.11;

- Ротор турбине средњег притиска:

- диск 13. ступња са улазне стране						ком.1;

- Цилиндар средњег притиска – заштитни вентили:

- унутрашња површина вентила између два довода цеви			ком.2;

- кућишта вентила								ком.2;

- Вентили средњег притиска – регулациони вентили (горњи и бочни):

- средина истегнуте стране пароупусне цеви				ком.2;

- спој кућишта вентила и кућишта турбине					ком.8;

Вредност радова:

НАПОМЕНА: приложену табелу попуњава Понуђач;

| Редни број | Радови | Вредност [дин] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вредност радова према приложеној техничкој спецификацији |  |
| 2. | Вредност додатних радова (предвиђени обим: 600 НЧ) |  |
| УКУПНО: |  |

ПАРТИЈА 2:

Предмет: Обим испитивања стања метала турбоагрегата у капиталном ремонту блока А3

Техничком спецификацијом дефинисан је обим испитивања стања метала методама без разарања на турбини блока А3 у оквиру капиталног ремонта 2014. године у периоду мај – новембар (трајање ремонта 180 дана).

Основна намера наручиоца је да се током ремонта изврши свеобухватна контрола стања елемената и опреме турбинског постројења која се задржава, с обзиром на остварени радни век.

У приложеној техничкој спецификацији за сваки елеменат турбоагрегата дефинисан је обим радова и методе којима је потребно извршити испитивање стања метала (у табели са десне стране). Обим испитивања усаглашен је са произвођачем опреме Алстом (Alstom Power Service).

Испитивања позиција предвиђеним методама без разарања морају бити у складу са важећим SRPS ISO, SRPS EN и EN стандардима и нормама.

Припрема за испитивање сваке позиције и локације обавеза је наручиоца, изузев позиција за узимање реплика.

ОЗНАКЕ МЕТОДА ЗА ИСПИТИВАЊЕ У ТАБЕЛИ:

VT – визуелни преглед;

MT – испитивање магнетним честицама;

PT – испитивање течним пенетрантима;

UT – испитивање ултразвуком;

RТ – радиографско испитивање;

RP – реплике уз обавезно мерење тврдоће (HT);

DC – провера димензија – мерење дебљине зида ултразвуком (UT);

HT – испитивање тврдоће метала;

Визуелни преглед (VT):

Визуелни преглед подразумева 100% испитивање свих наведених позиција.

Реплике за металографску анализу (RP):

Позиције за узимање реплика за металографску анализу, као и број узорака  дефинисани су у прилогу приложене спецификације. На свакој од ових позиција потребно је истовремено извршити и мерење тврдоће метала. Реплике на завареним спојевима паровода узимају се на две различите позиције по обиму (по завареном споју) које су симетричне једна у односу на другу (за 180°). На свакој појединачној позицији узимају се по две реплике као на приложеној скици, односно четири реплике укупно по завареном споју.

ОМ – основни материјал;

ЗУТ – зона утицаја топлоте;

МШ – материјал шава;

Приликом узимања реплика на завареним спојевима потребно је извршити и мерење тврдоће на: ОМ1, ЗУТ1, МШ, ЗУТ2 и ОМ2.

Провера димензија (DC):

Приликом провера димензија (мерење дебљине зида ултразвуком) мерење се врши по целом обиму паровода, при чему растојање између два суседна мерења мора бити 2xdа≤300mm.

Испитивање тврдоће метала (HT):

Испитивање тврдоће (HT) анкер завртњева врши ће се у 5 мерних тачака на челу (са обе стране), као и на стаблу на три мерна места (у средини и при врху стабла).

НАПОМЕНА:

Наручилац задржава право да у зависности од конкретних услова на турбопостројењу редукује (смањи) дефинисани обим испитивања.

Координација при извођењу испитивања и извештаји:

Термини извођења радова се морају прилагодити потребама наручиоца. О извршеним радовима извођач мора свакодневно водити грађевински дневник и подносити на потпис надзорном органу наручиоца. Извођач је дужан да свакодневно прелиминарно извештава наручиоца о резултатима извршених испитивања, усмено или у писаној форми. Извештај у писаној форми са колор фотографијама испитних места морају се доставити у што краћем временском року, али не дуже од пет дана.

Коначан извештај се подноси на крају извршеног посла у по три увезана или укоричена примерка (са фотографијама у колору) на српском. Свака верзија коначног извештаја такође мора бити достављена и у електронском облику, на компакт диску (CD). Коначан извештај мора недвосмислено садржати све потребне имформације о извршеним испитивањима. Сви дефекти утврђени током испитивања треба да буду јасно лоцирани, евидентирани и документовани и на скицама и на фотографијама у боји, укључујући и извештаје евентуалних додатних испитивања након извршене санације лоцираних дефеката.

С обзиром на остварени број радних сати и експлоатационе услове турбине блока А3, велика је вероватноћа да ће доћи до детекције дефеката на испитиваним елементима. У том случају се захтева или додатно испитивање неком другом методом (ознака ( у приложеним табелама) или поново испитивање након извршене санације од стране наручиоца. Сви евентуални додатни радови, који би се урадили по потреби и по одобрењу наручиоца, морају се посебно евиндетирати у грађевинском дневнику извођача. У грађевинском дневнику мора јасно бити дефинисан број утрошених норма сати за додатне радове. Број утрошених радних сати за одређену методу биће дефинисан преко важећих норматива у ТЕНТ А. Наплата (обрачун) ће се вршити на основу грађевинске књиге о стварно оствареним радовима и утрошеним норма сатима. Предвиђени обим норма сати за ове потребе је: 600 НЧ.

| вредност норма часа: |  | динара |
| --- | --- | --- |

Бај-пас станица ниског притиска:

Обим радова на елементима бај-пас станице ниског притиска приказани су табеларно:

| 1. | Вијчани елементи бај-пас станице НП: | Метода |
| --- | --- | --- |
|  | Обим радова: М39 l=276mm; ком.16; М64 l=308mm; ком.24; | VT | ( |
|  |  | MT | ( |
|  |  | PT | ( |
|  |  | UT | ( |
|  |  | RP | / |
|  |  | DC | / |
|  |  | RТ | / |
|  |  | HT | ( |
| Напомена: наведени елементи су за два бај-паса НП; |
| 2. | Коморе вентила бај-пас НП – лева и десна комора | Метода |
|  | Обим радова: спољашња страна: сви радијуси и прелази; унутрашња страна: све доступне површине; | VT | ( |
|  |  | MT | ( |
|  |  | PT | / |
|  |  | UT | ( |
|  |  | RP | ( |
|  |  | DC | / |
|  |  | RТ | / |
|  |  | HT | / |
| Напомена: слике бр.1 и бр.2 у прилогу; |
| 3. | Елементи вентила бај-пас НП: | Метода |
|  | Обим радова: вретена ком.4; чауре ком.10; седишта вентила ком.2; | VT | ( |
|  |  | MT | / |
|  |  | PT | ( |
|  |  | UT | / |
|  |  | RP | / |
|  |  | DC | / |
|  |  | RТ | / |
|  |  | HT | / |
| Напомена: наведени елементи су за два бај-паса НП; |

| 4. | Заварени спојеви на бај-пасу НП: | Метода |
| --- | --- | --- |
|  | Обим радова: спој кућишта и конусног елемента (ком.4); спој конуса и цевне плоче за убризгавање (ком.4); спој цевне плоче и везе са кондензатором (ком.4); заварени спој на кондензатору (ком.4); | VT | ( |
|  |  | MT | ( |
|  |  | PT | / |
|  |  | UT | ( |
|  |  | RP | ( |
|  |  | DC | / |
|  |  | RТ | / |
|  |  | HT | ( |
| Напомена: слика бр.2 у прилогу, број реплика је за два бај-паса НП; |

НАПОМЕНА:

( - додатно испитивање UT у зависности од добијених налаза;

Прекретни строј турбине:

Обим радова на елементима прекретног строја турбине који се задржавају приказани су табеларно:

| 5. | Прекретни стој: | Метода |
| --- | --- | --- |
|  | Обим радова: пужни пар: димензије вратила (пужа): Ø166x658mm; димензије пужног точка: Ø520/Ø260x110mm; опруга; лежај пужног точка: ком.2; димензије лежаја: Ø166/Ø114x160mm; вратило са зупчаником: димензије вратила: Ø120x485mm; број зубаца: ком.23; ширина зубца: 80mm; висина зубца: 20mm; елементи фрикције: ком.2; димензије елемената: Ø420x55mm; велики зупчаник: ком.1; димензије елемената: Ø930/Ø410x110mm; носач лежаја: ком.1; димензије носача: Ø410/Ø275x140mm; | VT | ( |
|  |  | MT | / |
|  |  | PT | ( |
|  |  | UT | / |
|  |  | RP | / |
|  |  | DC | / |
|  |  | RТ | / |
|  |  | HT | / |
| Напомена: слика бр.3 у прилогу са означеним позицијама; |

Лежајеви турбоагрегта:

Обим радова на лежајевима турбоагрегата приказани су табеларно:

| 6. | Лежајеви турбоагрегата: | Метода |
| --- | --- | --- |
|  | Обим радова: лежај бр.1: димензије лежаја: Ø225x160mm; лежај бр.2: димензије лежаја: Ø315x250mm; лежај бр.3: димензије лежаја: Ø355x355mm; лежај бр.4: димензије лежаја: Ø450x400mm; лежај бр.5: димензије лежаја: Ø400x314mm; лежај бр.6: димензије лежаја: Ø400x160mm; лежај бр.7: димензије лежаја: Ø225x160mm; | VT | ( |
|  |  | MT | / |
|  |  | PT | ( |
|  |  | UT | ( |
|  |  | RP | / |
|  |  | DC | / |
|  |  | RТ | / |
|  |  | HT | / |
| Напомена: |

НАПОМЕНА:

- на лежајевима турбоагрегата врше се два испитивања:

- пре механичке обраде - на сировим чаурама;

- и након механичке обраде - на финалним мерама.

Анкер завртњеви турбоагрегата и рисивери:

Обим радова на анкер завртњевима турбоагрегата приказани су табеларно:

| 7. | Анкер завртњеви: | Метода |
| --- | --- | --- |
|  | Обим радова: лежајни блок 1: М64 l=2680mm; ком.4; лежајни блок 2: М64 l=2880mm; ком.4; лежајни блок 3: М52 l=2950mm; ком.4; цилиндар НП: М52 l=2930mm; ком.8; генератор: М68 l=3100mm; ком.6; l=3010mm; ком.16; l=3100mm; ком.4; будилица: М42 l=2630mm; ком.2; l=1650mm; ком.2; l=1210mm; ком.2; l=1030mm; ком.1; l=1030mm; ком.4; | VT | ( |
|  |  | MT | ( |
|  |  | PT | ( |
|  |  | UT | ( |
|  |  | RP | / |
|  |  | DC | / |
|  |  | RТ | / |
|  |  | HT | ( |
| Напомена: |
| 8. | Преструјни паровод – леви и десни: | Метода |  |
|  | Обим радова: заварени спојеви, компензатори са спољашње стране; заварени спојеви на усмеравајућим решеткама са унутрашње стране; компензатор на улазу у цилиндар ниског притиска; | VT | ( |
|  |  | MT | ( |
|  |  | PT | / |
|  |  | UT | ( |
|  |  | RP | ( |
|  |  | DC | ( |
|  |  | RТ | / |
|  |  | HT | / |
| Напомена: слика бр.4 у прилогу; |

НАПОМЕНА:

( - додатно испитивање UT у зависности од добијених налаза;

Помоћни системи турбине:

Обим радова на помоћним системима турбине:

| 9. | Систем заптивне паре: | Метода |
| --- | --- | --- |
|  | Обим радова: број заварених спојева: ком.300; | VT | ( |
|  |  | MT | ( |
|  |  | PT | ( |
|  |  | UT | ( |
|  |  | RP | / |
|  |  | DC | / |
|  |  | RТ | ( |
|  |  | HT | / |
| Напомена: предвиђени број заварених спојева; |
| 10. | Систем дренаже турбине: | Метода |
|  | Обим радова: број заварених спојева: ком.200; | VT | ( |
|  |  | MT | ( |
|  |  | PT | ( |
|  |  | UT | ( |
|  |  | RP | / |
|  |  | DC | / |
|  |  | RТ | ( |
|  |  | HT | / |
| Напомена: предвиђени број заварених спојева; |
| 11. | Систем регулације турбине: | Метода |
|  | Обим радова: број заварених спојева: ком.300; | VT | ( |
|  |  | MT | ( |
|  |  | PT | ( |
|  |  | UT | ( |
|  |  | RP | / |
|  |  | DC | / |
|  |  | RТ | ( |
|  |  | HT | / |
| Напомена: предвиђени број заварених спојева; |

НАПОМЕНА:

9., 10. и 11. – сви заварени спојеви (100%) се испитију пенетрантима;

9. – 25% (максимално) заварених спојева се испитују радиографијом (RТ) или ултразвуком (UT);

10. – 10% заварених спојева се испитују радиографијом (RТ) или ултразвуком (UT);

11. – 100% заварених спојева се испитују радиографијом (RТ) или ултразвуком (UT);

Прилог:

слика бр.1

Комора вентила бај-пас станице НП

слика бр.2

Заварени спојеви на бај-пасу станици НП

слика бр.3

Прекретни строј

слика бр.4

Преструјни паровод

(А×B×H = 5580×1500×3400 mm, пречник D=1000 mm)

Вредност радова:

НАПОМЕНА: приложену табелу попуњава понуђач;

| Редни број | Радови | Вредност [дин] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вредност радова према приложеној техничкој спецификацији |  |
| 2. | Вредност додатних радова (предвиђени обим: 600 НЧ) |  |
| УКУПНО: |  |

ПАРТИЈА 3:

Обим испитивања у ремонту турбоагрегата блока А2 2014. године

| Назив дела | Количина | Метода испитивања | Димензије дела Површина | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лежај турбине бр.1 | 1 | Пенетранти Ултразвук | Ø300x210 → 0,19m2 |  |
| Лежај турбине бр.2 | 1 | Пенетранти Ултразвук | Ø330x270 → 0,28m2 |  |
| Лежај турбине бр.3 | 1 | Пенетранти Ултразвук | Ø360x290 → 0,32m2 |  |
| Лежај турбине бр.4 | 1 | Пенетранти Ултразвук | Ø435x290 → 0,39m2 |  |
| Лежај турбине бр.5 | 1 | Пенетранти Ултразвук | Ø435 x 290 → 0,39m2 |  |
| Лежај генератора бр.6 | 1 | Пенетранти Ултразвук | Ø435x400 → 0,54m2 |  |
| Лежај генератора бр.7 | 1 | Пенетранти Ултразвук | Ø435x400 → 0,54m2 |  |
| Лежај будилице бр.1 | 1 | Пенетранти Ултразвук | Ø160x160 → 0,08m2 |  |
| Лежај будилице бр.2 | 1 | Пенетранти Ултразвук | Ø220x220 → 0,15m2 |  |
| Лежај будилице бр.3 | 1 | Пенетранти Ултразвук | Ø220x220 → 0,15m2 |  |
| Лежај будилице бр.4 | 1 | Пенетранти Ултразвук | Ø160x160 → 0,08m2 |  |
| Заптивни лежај генератора предњи | 1 | Пенетранти Ултразвук | 1515x65 → 0,1m2 |  |
| Заптивни лежај генератора задњи | 1 | Пенетранти Ултразвук | 1515x65 → 0,1m2 |  |
| Вретена регулационог вентила | 4 | Пенетранти Ултразвук | Ø45x990 → 0,14m2 |  |
| Седишта регулационих вентила | 4 | Пенетранти Ултразвук | 470x50 → 0,024m2 |  |
| Лопатице 27. и 31. ступња ротора ниског притиска и бандажи, доступне површине у радно-монтажном стању | комплет, 188 ком. | Магнетофлукс | 23 m2 |  |
| Лопатице 26. и 30. ступња ротора ниског притиска и бандажи, доступне површине у радно-монтажном стању | комплет, 184 ком. | Магнетофлукс | 6 m2 |  |
| Лопатице 23. ступња ротора средњег притиска и бандажи, доступне површине у радно-монтажном стању | комплет, 90 ком. | Магнетофлукс | 6 m2 |  |

| Укупна површина за НДТ испитивања по методама | Магнетофлукс | 35 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пенетранти | 3,97 m2 |  |
|  | Ултразвук | 3,97 m2 |  |
|  | УКУПНО: |  |

НАПОМЕНА:

Уз сваку наведену ставку обавезно уписати цену за израчунату површину.

За елементе вентила уз димензије приложене су укупне површине за испитивање.

Наручилац задржава право да у зависности од конкретних технолошких услова турбопостројења редукује (смањи) дефинисани обим испитивања.

Обим испитивања у ремонту турбоагрегата блока А4 2014. године

| Постројење: Парна турбина - ротор ниског притиска |
| --- |
| Назив дела | Метода испитивања | Димензије дела Површина | Цена |
| Ротор ТНП, лопатице 6-тог реда у монтираном стању (168 ком.) | Магнетофлукс | 0,5x168 → 84m2 |  |
| Постројење: Турбина, генератор и помоћни уређаји турбине |
| Назив дела | Метода испитивања | Димензије дела Површина | Цена |
| Лежај број 1 | Пенетранти Ултразвук | Ø225x160 → 0,11m2 |  |
| Лежај број 2 | Пенетранти Ултразвук | Ø315x252 → 0,25m2 |  |
| Лежај број 3 | Пенетранти Ултразвук | Ø400x350 → 0,44m2 |  |
| Лежај број 4 | Пенетранти Ултразвук | Ø400x350 → 0,44m2 |  |
| Лежај број 5 (предњи генераторски) | Пенетранти Ултразвук | Ø450x400 → 0,57m2 |  |
| Лежај број 6 (задњи генераторски) | Пенетранти Ултразвук | Ø400x314 → 0,39m2 |  |
| Лежај број 7 (предњи будилице) | Пенетранти Ултразвук | Ø400x160 → 0,20m2 |  |
| Лежај број 8 (задњи будилице) | Пенетранти Ултразвук | Ø200x160 → 0,10m2 |  |
| Вретено регулационог вентила ВП бр.2 | Пенетранти | Ø50x820 → 0,13m2 |  |
| Чаура регулационог вентила ВП бр.2 | Пенетранти | Ø50x270 → 0,04m2 |  |
| Чаура регулационог вентила ВП бр.2 | Пенетранти | Ø50x140 → 0,02m2 |  |
| Чаура регулационог вентила ВП бр.2 | Пенетранти | Ø50x105 → 0,02m2 |  |
| Седиште регулационог вентила ВП бр.2 | Пенетранти | 0,08m2 |  |
| Вретено регулационог вентила ВП бр.4 | Пенетранти | Ø50x820 → 0,13m2 |  |
| Чаура регулационог вентила ВП бр.4 | Пенетранти | Ø50x270 → 0,04m2 |  |
| Чаура регулационог вентила ВП бр.4 | Пенетранти | Ø50x140 → 0,02m2 |  |
| Чаура регулационог вентила ВП бр.4 | Пенетранти | Ø50x105 → 0,02m2 |  |
| Седиште регулационог вентила ВП бр.4 | Пенетранти | 0,08m2 |  |

| Укупна површина за НДТ испитивања по методама | Магнетофлукс | 84 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пенетранти | 3,14 m2 |  |
|  | Ултразвук | 2,55 m2 |  |
|  | УКУПНО: |  |

НАПОМЕНА:

Уз сваку наведену ставку обавезно уписати цену за израчунату површину.

Наручилац задржава право да у зависности од конкретних технолошких услова турбопостројења редукује (смањи) дефинисани обим испитивања.

Обим испитивања у ремонту турбоагрегата блока А5 2014. године

| Постројење: Парна турбина - ротор ниског притиска |
| --- |
| Назив дела | Метода испитивања | Димензије дела Површина | Цена |
| Ротор ТНП, лопатице 6-тог реда у монтираном стању (168 ком.) | Магнетофлукс | 0,5x168 → 84m2 |  |
| Постројење: Турбина, генератор и помоћни уређаји турбине |
| Назив дела | Метода испитивања | Димензије дела Површина | Цена |
| Лежај број 1 | Пенетранти Ултразвук | Ø225x160 → 0,11m2 |  |
| Лежај број 2 | Пенетранти Ултразвук | Ø315x252 → 0,25m2 |  |
| Лежај број 3 | Пенетранти Ултразвук | Ø400x350 → 0,44m2 |  |
| Лежај број 4 | Пенетранти Ултразвук | Ø400x350 → 0,44m2 |  |
| Лежај број 5 (предњи генераторски) | Пенетранти Ултразвук | Ø450x400 → 0,57m2 |  |
| Лежај број 6 (задњи генераторски) | Пенетранти Ултразвук | Ø400x314 → 0,39m2 |  |
| Лежај број 7 (предњи будилице) | Пенетранти Ултразвук | Ø400x160 → 0,20m2 |  |
| Лежај број 8 (задњи будилице) | Пенетранти Ултразвук | Ø200x160 → 0,10m2 |  |
| Вретено регулационог вентила ВП бр.1 | Пенетранти | Ø50x820 → 0,13m2 |  |
| Чаура регулационог вентила ВП бр.1 | Пенетранти | Ø50x270 → 0,04m2 |  |
| Чаура регулационог вентила ВП бр.1 | Пенетранти | Ø50x140 → 0,02m2 |  |
| Чаура регулационог вентила ВП бр.1 | Пенетранти | Ø50x105 → 0,02m2 |  |
| Седиште регулационог вентила ВП бр.1 | Пенетранти | 0,08m2 |  |
| Вретено регулационог вентила ВП бр.3 | Пенетранти | Ø50x820 → 0,13m2 |  |
| Чаура регулационог вентила ВП бр.3 | Пенетранти | Ø50x270 → 0,04m2 |  |
| Чаура регулационог вентила ВП бр.3 | Пенетранти | Ø50x140 → 0,02m2 |  |
| Чаура регулационог вентила ВП бр.3 | Пенетранти | Ø50x105 → 0,02m2 |  |
| Седиште регулационог вентила ВП бр.3 | Пенетранти | 0,08m2 |  |

| Укупна површина за НДТ испитивања по методама | Магнетофлукс | 84 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пенетранти | 3,14 m2 |  |
|  | Ултразвук | 2,55 m2 |  |
|  | УКУПНО: |  |

НАПОМЕНА:

Уз сваку наведену ставку обавезно уписати цену за израчунату површину.

Наручилац задржава право да у зависности од конкретних технолошких услова турбопостројења редукује (смањи) дефинисани обим испитивања.

Обим испитивања у ремонту турбоагрегата блока А6 2014. године

| Постројење: Парна турбина - ротор ниског притиска |
| --- |
| Назив дела | Метода испитивања | Димензије дела Површина | Цена |
| Ротор ТНП, лопатице 5-тог реда у монтираном стању ( ком.) | Магнетофлукс | 0,5x116 → 58m2 |  |
| Постројење: Турбина, генератор и помоћни уређаји турбине |
| Назив дела | Метода испитивања | Димензије дела Површина | Цена |
| Лежај број 1 | Пенетранти Ултразвук | Ø225x160 → 0,11m2 |  |
| Лежај број 2 | Пенетранти Ултразвук | Ø315x252 → 0,25m2 |  |
| Лежај број 3 | Пенетранти Ултразвук | Ø400x350 → 0,44m2 |  |
| Лежај број 4 | Пенетранти Ултразвук | Ø425x350 → 0,47m2 |  |
| Лежај број 5 (предњи генераторски) | Пенетранти Ултразвук | Ø450x400 → 0,57m2 |  |
| Лежај број 6 (задњи генераторски) | Пенетранти Ултразвук | Ø400x314 → 0,39m2 |  |
| Лежај број 7 (слободни генераторски) | Пенетранти Ултразвук | Ø160x160 → 0,08m2 |  |
| Вретена стоп вентила ВП са затварачем (ком.2) | Пенетранти | Ø50x970 → 0,56m2 |  |
| Седишта стоп вентила ВП (ком.2) | Пенетранти | 630x50 → 0,06m2 |  |
| Водећа чаура стоп вентила ВП (ком.2) | Пенетранти | Ø80x200 → 1,00m2 |  |
| Водећа чаура стоп вентила ВП (ком.2) | Пенетранти | Ø80x120 → 0,60m2 |  |
| Водећа чаура стоп вентила ВП (ком.2) | Пенетранти | Ø120x200 → 0,15m2 |  |
| Вретена стоп вентила СП са затварачем (ком.2) | Пенетранти | Ø63x1300 → 1,08m2 |  |
| Седишта стоп вентила СП (ком.2) | Пенетранти | 1200x50 → 0,12m2 |  |
| Водећа чаура стоп вентила СП (ком.2) | Пенетранти | Ø245x1000 → 2,14m2 |  |

| Укупна површина за НДТ испитивања по методама | Магнетофлукс | 58 m2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пенетранти | 8,02 m2 |  |
|  | Ултразвук | 2,31 m2 |  |
|  | УКУПНО: |  |

НАПОМЕНА:

Уз сваку наведену ставку обавезно уписати цену за израчунату површину.

За елементе вентила високог и средњег притиска уз димензије приложене су укупне површине за испитивање.

Наручилац задржава право да у зависности од конкретних технолошких услова турбопостројења редукује (смањи) дефинисани обим испитивања.

# Text boxes

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

ОБРАЗАЦ БР. 3.

6.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 4.

7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 5.

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А