| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

ОГРАНАК ТЕНТ Б

Телефон:011/81-11-864; 81-11-860

телефакс:011/81-11-992

e-mail: komercijala.tentb@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број: 002503

БРОЈ, ДАТУМ И НАЗИВ ЛИСТЕ :JN U MO-13  од 23.12.2013.године: „Машинско одржавање опреме“

БРОЈ И НАЗИВ ПАРТИЈЕ: 4- „Одржавање арматуре високог и ниског притиска“

-II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА -

Предмет јавне набавке :“ Сервис и подешавање вентила сигурности на блоку Б1 и на блоку Б2 (ТЕНТ Б)“

Обреновац, март 2014.год.

На основу члана 34. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 3. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, бр.4677 од 21.02.2014.године и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку,бр.4678 од 21.02.2014.године и број 2070 од 26.03.2014.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за II ФАЗУ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА „Сервис и подешавање вентила сигурности на блоку Б1 и на блоку Б2 (ТЕНТ Б)“

ЈН бр. 002503

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 5. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 6. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 7. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 8. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 9. | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 10. | ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Обреновац, март 2014.год.

| 1.1. | Назив и адреса наручиоца | ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Огранак друштва | ТЕНТ Б, ПОШТАНСКИ ФАХ 35, УШЋЕ 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| 1.3. | Интернет страница наручиоца | www.tent.rs |
| 1.4. | Врста поступка | II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА |
| 1.5. | Предмет јавне набавке | Набавка УСЛУГА - Сервис и подешавање вентила сигурности на блоку Б1 и на блоку Б2 (ТЕНТ Б) |
| 1.6. | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7. | Контакт | Деса Ковачевић- Покрајац , komercijala.tentb@tent.rs |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обреновац, март 2014.год.

Опис предмета јавне набавке

СЕРВИСИРАЊЕ И ПОДЕШАВАЊЕ ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ НА БЛОКУ Б1 (у току ремонта): 1.Сервисирање и подешавање вентила сигурности у лабораторији- 34 комада 2.Сервисирање и подешавање вентила сигурности на лицу места-5 комада 3.Сервисирање и подешавање вентила сигурности у лабораторији(помоћна котларница)- 17 комада СЕРВИСИРАЊЕ И ПОДЕШАВАЊЕ ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ НА БЛОКУ Б2 (у току ремонта) 1.Сервисирање и подешавање вентила сигурности у лабораторији- 29 комада 2.Сервисирање и подешавање вентила сигурности на лицу места-5 комада

Назив и ознака из општег речника набавке

Услуге поправке и одржавања вентила, 50512000

Предмет јавне набавке није обликован по партијама

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Обреновац, март 2014.год.

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), доноси се

Упутство понуђачима како да сачине понуду

  - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.

  - ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу из тачке 1.2 ТЕНТ Б, ПОШТАНСКИ ФАХ 35, УШЋЕ 11500 ОБРЕНОВАЦ у року од 9 дана од дана упућивања позива за подношење понуда кандидатима, односно до 04.04.2014. године до 08:45 часова са назнаком: "Понуда за ЈН бр. 002503, не отварати, уручити Деси Ковачевић-Покрајац, комисијски отворити“. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 09:00 часова у просторијама ПКА, огранак друштва ТЕНТ Б, ПОШТАНСКИ ФАХ 35, УШЋЕ 11500 ОБРЕНОВАЦ Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3(три) дана од дана отварања бити достављен свим понуђачима.

Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца. Образац понуде се попуњава читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

  - ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

  - ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ: Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

  - ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Привредно друштво ,,Термоелектране Никола Тесла'' д.о.о. огранак друштва огранак друштва ТЕНТ Б, Поштански фах 35, Ушће, 11500 Обреновац, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуге - Сервис и подешавање вентила сигурности на блоку Б1 и на блоку Б2 (ТЕНТ Б), ЈН бр. 002503“

или

„Допуна понуде за јавну набавку услуге - Сервис и подешавање вентила сигурности на блоку Б1 и на блоку Б2 (ТЕНТ Б), ЈН бр. 002503“

или

„Опозив понуде за јавну набавку услуге- Сервис и подешавање вентила сигурности на блоку Б1 и на блоку Б2 (ТЕНТ Б), ЈН бр. 002503“

  - УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:

- Понуђач може доставити само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

- Приликом подношења понуде, понуђач је у обавези да у понуди наведе начин извршења уговорне обавезе(самостално, заједнички као група понуђача, или са подизвођачем), у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

  - УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Понуђач може поднети понуду са подизвођачем, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Уколико понуђач извршава уговор са подизвођачем, мора у понуди навести проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити виши од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Понуђач је дужан да за подизвођача достави, од стране овлашћеног лица подизвођача- потписан и оверен печатом подизвођача, образац изјаве из чл.75. ст.2. ЗЈН-а.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5(пет) дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

  - ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе, или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације (осим обрасца изјаве о независној понуди и обрасца изјаве из чл.75. ст.2. ЗЈН-а, које мора потписати и оверити печатом сваки члан заједничке понуде), у ком случају је то потребно дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и који је саставни део заједничке понуде, а који обавезно садржи податке о :

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

- Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

- Рок   извршења услуга:

Рок извршења мора бити мора бити у складу са усвојеним Термин планом Наручиоца - Односно према плану ремонта Блока Б1 и блока Б2.

Напомена: Oчекивани термин за ремонте блока Б1 и блока Б2 је 15.април-15.јун. Овај термин подлеже променама и Извршилац ће бити обавештен о евентуално измењеном термину након усвајања термина ремонта на нивоу ЕПС-а. Промена термина неће утицати на понуђену цену и Извршилац нема право на било какву накнаду због промене термина извршења услуге.

- Место извршења услуга и паритет:

Понуда се даје на паритету франко ТЕНТ Б, а  место извршења услуга је ТЕНТ Б и радионица Извршиоца.

Напомена: Транспорт од ТЕНТ Б до места извршења услуге и назад (након завршене  услуге) је обавеза Извршиоца.

- Гарантни период:

Гарантни период за извршене услуге не може бити краћи од 12 месеци од дана извршења услуге и потписивања записника о извршеној услузи.

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

  - НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудамадо отварања понуда.

  - ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без ПДВ-а, укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкове превоза, рада, осигурања, ев. попусте, и друге зависне трошкове).

- Понуђена цена је фиксна за цео период трајања уговора.

- Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

  - НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

  - ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Уколико Уговор буде додељен Понуђачу који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, исти је дужан да достави бланко сопствену меницу на износ од 15% од уговорене вредности. Уз меницу је неопходно доставити менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа. Достављене менице и овлашћења морају бити регистровани у регистру Народне банке Србије.

  - ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

  - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63 став 2 ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5(пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од 3(три) дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено објави ту информацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20 ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или телефаксом. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8(осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 10(десет) дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2(два) дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

  - НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац ће одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од претходне три године.

- Доказ из предходног става  може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

  - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

- Критеријум за оцењивање понуда je НАЈНИЖА ЦЕНА

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 15 % у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Предност дата за домаће понуђаче у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

  - ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ:

  - Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који понуди дужи рок важности понуде.Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају сте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке

  - ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ:

- Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који понуди дужи рок важности понуде.Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају сте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.

  - ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве дат је на обрасцу бр. 5.

  - ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138- 167 ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3(три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају долази до застоја рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10(десет) дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2(два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка,такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

  - ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде - образац бр. 1.

- Образац структуре понуђене цене-образац бр. 2.

- Образац изјаве о независној понуди (и за сваког учесника у заједничкој понуди) -образац бр. 4.

- Образац изјаве о обавезама понуђача из члана 75. став 2. ЗЈН (и за сваког учесника у заједничкој понуди, односно за сваког подизвођача) -образац бр. 5.

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде) у складу са захтевима наведеним у делу „Упутство понуђачима како да сачине понуду“.

  - ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)

  - РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака.

- Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН.

  - ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог закона.

  - УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 2(два) дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

  - ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац ће сачинити Уговор на основу Модела уговора достављеног понуђачима у конкурсној документацији и Понуде изабраног Понуђача.

- Наручилац је дужан да у року од 8 (осам) дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права закључи уговор са изабраним Понуђачем.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4. Образац понуде

Обреновац, март 2014.год.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача(ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду подносим: (заокружити начин подношења понуде и уписати податке под б) и в)

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| Назив подизвођача: |  |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |

Напомена: -Понуђач је дужан да поднесе понуду на исти начин на који се квалификовао код наручиоца и са истим учесницима у заједничкој понуди, односно са истим подизвођачима.

- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели потребно је копирати табелу и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

ПОНУДА БР. ________ од __.__.201_. године

По јавној набавци број 002503

| Ред.број | Предмет набавке | Јед. мере | Количина | Цена/ЈМ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сервисирање и подешавање вентила сигурности на блоку Б1 и блоку Б2 у складу са техничком спецификацијом у прилогу | / | / | / | / |
| I | Сервисирање и подешавање вентила сигурности у овлашћеној лабораторији у току ремонта блока Б1( сви вентили сигурности(позиције 1-34) су са опругом изузев позиције 35) | / | / | / | / |
| 1. | 1RT 64 S1 NO100 / 150 PO = 32 bara | ком | 1 |  |  |
| 2. | 1RT 84 S1 NO100 / 150 PO = 32 bara | ком | 1 |  |  |
| 3. | 1RT 74 S1 NO100 / 150 PO = 65 bara | ком | 1 |  |  |
| 4. | 1RT 94 S1 NO100 / 150 PO = 65 bara | ком | 1 |  |  |
| 5. | 1RL 501S1 NO 25 / 40 PO = 345 bara | ком | 1 |  |  |
| 6. | 1RU 65 S1 NO 25 / 40 PO = 345 bara | ком | 1 |  |  |
| 7. | 1RL 601S1 NO 25 / 40 PO = 345 bara | ком | 1 |  |  |
| 8. | 1RU 85 S1 NO 25 / 40 PO = 345 bara | ком | 1 |  |  |
| 9. | 1RU 11 S1 NO 3 / 4 '' / 1 '' PO = 52 bara | ком | 1 |  |  |
| 10. | 1RU 21 S1 NO 1'' / 1 ½ '' PO = 52 bara | ком | 1 |  |  |
| 11. | 1RU 31 S1 NO 1 ½'' / 2 ½'' PO = 52 bara | ком | 1 |  |  |
| 12. | 1RU 41 S1 NO 1 ½'' / 2 ½'' PO = 52 bara | ком | 1 |  |  |
| 13. | 1RT 21 S1 NO 4'' / 6'' PO = 5 bara | ком | 1 |  |  |
| 14. | 1RT 31 S1 NO 4'' / 6'' PO = 5 bara | ком | 1 |  |  |
| 15. | 1RT 41 S1 NO 4'' / 6'' PO = 7 bara | ком | 1 |  |  |
| 16. | 1RL1S2 NO25/40 PO=25 bara | ком | 1 |  |  |
| 17. | 1RL 2S2 NO 25 / 40 PO = 25 bara | ком | 1 |  |  |
| 18. | 1RL 3S2 NO 25 / 40 PO = 25 bara | ком | 1 |  |  |
| 19. | 1RM32S2 NO25/40 PO=53 bara | ком | 1 |  |  |
| 20. | 1VC 63 S2 NO 25 / 40 PO = 3 bara | ком | 1 |  |  |
| 21. | 1PE 52 S1 NO 25 / 40 PO = 10 bara | ком | 1 |  |  |
| 22. | 1PE 55 S1 NO 25 / 40 PO = 10 bara | ком | 1 |  |  |
| 23. | 1VM18S1 NO 25 / 40 PO= 13 bara | ком | 1 |  |  |
| 24. | 1PD 22 S1 NO 50 / 80 PO = 8 bara | ком | 1 |  |  |
| 25. | 1PD 25 S1 NO 50 / 80 PO = 8 bara | ком | 1 |  |  |
| 26. | 1PD 28 S1 NO 50 / 80 PO = 8 bara | ком | 1 |  |  |
| 27. | 1PF 21 S4 NO 40 / 65 PO = 13 bara | ком | 1 |  |  |
| 28. | 1PF 24 S4 NO 40 / 65 PO = 13 bara | ком | 1 |  |  |
| 29. | 1PF 27 S4 NO 40 / 65 PO = 13 bara | ком | 1 |  |  |
| 30. | 1NV51S004 NO 50 / 80 PO = 30 bara | ком | 1 |  |  |
| 31. | 1NV52S005 NO 50 / 80 PO = 30 bara | ком | 1 |  |  |
| 32. | 1NW17S004 NO 32 / 50 PO = 34 bara | ком | 1 |  |  |
| 33. | 1NV11S004 NO 40 / 65 Po= 15 bara | ком | 1 |  |  |
| 34. | 1VS10(вентил сигурности са тегом) NO 40 PO = 12 bara | ком | 1 |  |  |
| II | Сервисирање и подешавање вентила сигурности на лицу места у току ремонта блока Б1( сви вентили сигурности су са опругом и са прирубничким крајевима) | / | / | / | / |
| 1. | 1RT 112 S1 NO 10 '' / 14 '' PO = 15 bara | ком | 1 |  |  |
| 2. | 1RT 113 S1 NO 10 '' / 14 '' PO = 15 bara | ком | 1 |  |  |
| 3. | 1RT 114 S1 NO 10 '' / 14 '' PO = 15 bara | ком | 1 |  |  |
| 4. | 1RT 115 S1 NO 10 '' / 14 '' PO = 15 bara | ком | 1 |  |  |
| 5. | 1RT 116 S1 NO 10 '' / 14 '' PO = 15 bara | ком | 1 |  |  |
| III | Сервисирање и подешавање вентила сигурности у помоћној котларници (сви вентили сигурности од позиције 1-16 су вентили сигурности са опругом, изузев позиције 17 где је вентил сигурности са тегом) | / | / | / | / |
| 1. | 0RQ 40 S5 NO 125 PO = 3,3 bara | ком | 1 |  |  |
| 2. | 0RQ 30 S5 NO 250 PO = 6.6 bara | ком | 1 |  |  |
| 3. | 0RQ 41 S5 NO125 PO = 1,65 bara | ком | 1 |  |  |
| 4. | 0RQ 42 S5 NO125 PO = 1,65 bara | ком | 1 |  |  |
| 5. | 0NC 15 S1 NO 80 PO = 17,65 bara | ком | 1 |  |  |
| 6. | 0NC 15 S2 NO 80 PO = 17,65 bara | ком | 1 |  |  |
| 7. | 0NC 25 S1 NO 80 PO = 17,65 bara | ком | 1 |  |  |
| 8. | 0NC 25 S2 NO 80 PO = 17,65 bara | ком | 1 |  |  |
| 9. | 0NC 35 S1 NO 80 PO = 17,65 bara | ком | 1 |  |  |
| 10. | 0NC 35S2 NO 80 PO = 17,65 bara | ком | 1 |  |  |
| 11. | 0RQ 11 S3 NO100 PO = 13,65 bara | ком | 1 |  |  |
| 12. | 0RQ 12 S3 NO100 PO = 13,65 bara | ком | 1 |  |  |
| 13. | 0RQ 13 S3 NO100 PO = 13,65 bara | ком | 1 |  |  |
| 14. | 0PD 21 S101 NO 25 PO = 25,75 bara | ком | 1 |  |  |
| 15. | 0PD 22 S101 NO 25 PO = 25,75 bara | ком | 1 |  |  |
| 16. | 0PD 23 S101 NO 25 PO = 25,75 bara | ком | 1 |  |  |
| 17. | 0VL 30 S1 NO 65 PO = 6,6 bara | ком | 1 |  |  |
| IV | Сервисирање и подешавање вентила сигурности у овлашћеној лабораторији у току ремонта блока Б2( сви вентили сигурности(позиције 1-28) су са опругом изузев позиције 29) | / | / | / | / |
| 1. | 2RT 64 S1 NO100 / 150 PO = 32 bara | ком | 1 |  |  |
| 2. | 2RT 84 S1 NO100 / 150 PO = 32 bara | ком | 1 |  |  |
| 3. | 2RT 74 S1 NO100 / 150 PO = 65 bara | ком | 1 |  |  |
| 4. | 2RT 94 S1 NO100 / 150 PO = 65 bara | ком | 1 |  |  |
| 5. | 2RL 501S1 NO 25 / 40 PO = 345 bara | ком | 1 |  |  |
| 6. | 2RU 65 S1 NO 25 / 40 PO = 345 bara | ком | 1 |  |  |
| 7. | 2RL 601S1 NO 25 / 40 PO = 345 bara | ком | 1 |  |  |
| 8. | 2RU 85 S1 NO 25 / 40 PO = 345 bara | ком | 1 |  |  |
| 9. | 2RU 11 S1 NO 3 / 4 '' / 1 '' PO = 52 bara | ком | 1 |  |  |
| 10. | 2RU 21 S1 NO 1'' / 1 ½ '' PO = 52 bara | ком | 1 |  |  |
| 11. | 2RU 31 S1 NO 1 ½'' / 2 ½'' PO = 52 bara | ком | 1 |  |  |
| 12. | 2RU 41 S1 NO 1 ½'' / 2 ½'' PO = 52 bara | ком | 1 |  |  |
| 13. | 2RT 21 S1 NO 4'' / 6'' PO = 5 bara | ком | 1 |  |  |
| 14. | 2RT 31 S1 NO 4'' / 6'' PO = 5 bara | ком | 1 |  |  |
| 15. | 2RT 41 S1 NO 4'' / 6'' PO = 7 bara | ком | 1 |  |  |
| 16. | 2RL1S2 NO25/40 PO=25 bara | ком | 1 |  |  |
| 17. | 2RL 2S2 NO 25 / 40 PO = 25 bara | ком | 1 |  |  |
| 18. | 2RL 3S2 NO 25 / 40 PO = 25 bara | ком | 1 |  |  |
| 19. | 2VC 63 S2 NO 25 / 40 PO = 3 bara | ком | 1 |  |  |
| 20. | 2PE 52 S1 NO 25 / 40 PO = 10 bara | ком | 1 |  |  |
| 21. | 2PE 55 S1 NO 25 / 40 PO = 10 bara | ком | 1 |  |  |
| 22. | 2VM18S1 NO 25 / 40 PO= 13 bara | ком | 1 |  |  |
| 23. | 2PD 22 S1 NO 50 / 80 PO = 8 bara | ком | 1 |  |  |
| 24. | 2PD 25 S1 NO 50 / 80 PO = 8 bara | ком | 1 |  |  |
| 25. | 2PD 28 S1 NO 50 / 80 PO = 8 bara | ком | 1 |  |  |
| 26. | 2PF 21 S4 NO 40 / 65 PO = 13 bara | ком | 1 |  |  |
| 27. | 2PF 24 S4 NO 40 / 65 PO = 13 bara | ком | 1 |  |  |
| 28. | 2PF 27 S4 NO 40 / 65 PO = 13 bara | ком | 1 |  |  |
| 29. | 2VS10(вентил сигурности са тегом) NO 40 PO = 12 bara | ком | 1 |  |  |
| V | Сервисирање и подешавање вентила сигурности на лицу места у току ремонта блока Б2( сви вентили сигурности су са опругом и са прирубничким крајевима) | / | / | / | / |
| 1. | 2RT 112 S1 NO 10 '' / 14 '' PO = 15 bara | ком | 1 |  |  |
| 2. | 2RT 113 S1 NO 10 '' / 14 '' PO = 15 bara | ком | 1 |  |  |
| 3. | 2RT 114 S1 NO 10 '' / 14 '' PO = 15 bara | ком | 1 |  |  |
| 4. | 2RT 115 S1 NO 10 '' / 14 '' PO = 15 bara | ком | 1 |  |  |
| 5. | 2RT 116 S1 NO 10 '' / 14 '' PO = 15 bara | ком | 1 |  |  |

УКУПНО:____________________ динара

ПДВ     :_____________________ динара

ЗА УПЛАТУ:__________________  динара

- Рок и начин плаћања (45 дана):	45 дана, у складу са начином плаћања дефинисаним моделом уговора

- Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуда): ____ дана од дана отварања понуда

- Рок извршења : у складу са усвојеним Термин планом Наручиоца - Односно према плану ремонта Блока Б1 и блока Б2.

- Место извршења : ТЕНТ Б и радионица Извршиоца

- Паритет: франко ТЕНТ Б

- Гарантни период: ____ месеци од дана извршења услуге и потписивања записника о извршеној услузи

(не краћи од 12 месеци)

- Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: __________________________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Датум 					                  Понуђач

М. П.

__________________________	                 ________________________________

Подизвођач

М. П.

________________________________

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Обреновац, март 2014.год.

За понуду бр._____________ од______________2014. год.

(I део)

| Ред.број | Назив артикла/предмер радова | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
|  | Сервисирање и подешавање вентила сигурности на блоку Б1 и блоку Б2 у складу са техничком спецификацијом у прилогу | / | / | / | / | / |
| I | Сервисирање и подешавање вентила сигурности у овлашћеној лабораторији у току ремонта блока Б1( сви вентили сигурности(позиције 1-34) су са опругом изузев позиције 35) | / | / | / | / | / |
| 1. | 1RT 64 S1 NO100/150 PO = 32 bara | 1 |  |  |  |  |
| 2. | 1RT 84 S1 NO100/150 PO = 32 bara | 1 |  |  |  |  |
| 3. | 1RT 74 S1 NO100/150 PO = 65 bara | 1 |  |  |  |  |
| 4. | 1RT 94 S1 NO100/150 PO = 65 bara | 1 |  |  |  |  |
| 5. | 1RL 501S1 NO 25/40 PO = 345 bara | 1 |  |  |  |  |
| 6. | 1RU 65 S1 NO 25/40 PO = 345 bara | 1 |  |  |  |  |
| 7. | 1RL 601S1 NO 25/40 PO = 345 bara | 1 |  |  |  |  |
| 8. | 1RU 85 S1 NO 25/40 PO = 345 bara | 1 |  |  |  |  |
| 9. | 1RU 11 S1 NO 3/4 ''/1'' PO = 52 bara | 1 |  |  |  |  |
| 10. | 1RU 21 S1 NO 1''/1 ½ '' PO = 52 bara | 1 |  |  |  |  |
| 11. | 1RU 31 S1 NO 1½''/2½'' PO = 52 bara | 1 |  |  |  |  |
| 12. | 1RU 41 S1 NO1 ½''/2½'' PO = 52 bara | 1 |  |  |  |  |
| 13. | 1RT 21 S1 NO 4''/6'' PO = 5 bara | 1 |  |  |  |  |
| 14. | 1RT 31 S1 NO 4''/6'' PO = 5 bara | 1 |  |  |  |  |
| 15. | 1RT 41 S1 NO 4''/6'' PO = 7 bara | 1 |  |  |  |  |
| 16. | 1RL1S2 NO25/40 PO=25 bara | 1 |  |  |  |  |
| 17. | 1RL 2S2 NO 25/40 PO = 25 bara | 1 |  |  |  |  |
| 18. | 1RL 3S2 NO 25 / 40 PO = 25 bara | 1 |  |  |  |  |
| 19. | 1RM32S2 NO25/40 PO=53 bara | 1 |  |  |  |  |
| 20. | 1VC 63 S2 NO 25/40 PO = 3 bara | 1 |  |  |  |  |
| 21. | 1PE 52 S1 NO 25/40 PO = 10 bara | 1 |  |  |  |  |
| 22. | 1PE 55 S1 NO 25 / 40 PO = 10 bara | 1 |  |  |  |  |
| 23. | 1VM18S1 NO 25/40 PO= 13 bara | 1 |  |  |  |  |
| 24. | 1PD 22 S1 NO 50/80 PO = 8 bara | 1 |  |  |  |  |
| 25. | 1PD 25 S1 NO 50/80 PO = 8 bara | 1 |  |  |  |  |
| 26. | 1PD 28 S1 NO 50/80 PO = 8 bara | 1 |  |  |  |  |
| 27. | 1PF 21 S4 NO 40/65 PO = 13 bara | 1 |  |  |  |  |
| 28. | 1PF 24 S4 NO 40/65 PO = 13 bara | 1 |  |  |  |  |
| 29. | 1PF 27 S4 NO 40/65 PO = 13 bara | 1 |  |  |  |  |
| 30. | 1NV51S004 NO 50/80 PO = 30 bara | 1 |  |  |  |  |
| 31. | 1NV52S005 NO 50/80 PO = 30 bara | 1 |  |  |  |  |
| 32. | 1NW17S004 NO 32/50 PO = 34 bara | 1 |  |  |  |  |
| 33. | 1NV11S004 NO 40/65 Po= 15 bara | 1 |  |  |  |  |
| 34. | 1VS10 (вентил сигурности са тегом) NO 40 PO = 12 bara | 1 |  |  |  |  |
| II | Сервисирање и подешавање вентила сигурности на лицу места у току ремонта блока Б1( сви вентили сигурности су са опругом и са прирубничким крајевима) | / | / | / | / | / |
| 1. | 1RT 112 S1 NO 10 ''/14 '' PO = 15 bara | 1 |  |  |  |  |
| 2. | 1RT 113 S1 NO 10 ''/14 '' PO = 15 bara | 1 |  |  |  |  |
| 3. | 1RT 114 S1 NO 10 ''/14 '' PO = 15 bara | 1 |  |  |  |  |
| 4. | 1RT 115 S1 NO 10 ''/14 '' PO = 15 bara | 1 |  |  |  |  |
| 5. | 1RT 116 S1 NO 10 ''/ 14 '' PO = 15 bara | 1 |  |  |  |  |
| III | Сервисирање и подешавање вентила сигурности у помоћној котларници (сви вентили сигурности од позиције 1-16 су вентили сигурности са опругом, изузев позиције 17 где је вентил сигурности са тегом) | / | / | / | / | / |
| 1. | 0RQ 40 S5 NO 125 PO = 3,3 bara | 1 |  |  |  |  |
| 2. | 0RQ 30 S5 NO 250 PO = 6.6 bara | 1 |  |  |  |  |
| 3. | 0RQ 41 S5 NO125 PO = 1,65 bara | 1 |  |  |  |  |
| 4. | 0RQ 42 S5 NO125 PO = 1,65 bara | 1 |  |  |  |  |
| 5. | 0NC 15 S1 NO 80 PO = 17,65 bara | 1 |  |  |  |  |
| 6. | 0NC 15 S2 NO 80 PO = 17,65 bara | 1 |  |  |  |  |
| 7. | 0NC 25 S1 NO 80 PO = 17,65 bara | 1 |  |  |  |  |
| 8. | 0NC 25 S2 NO 80 PO = 17,65 bara | 1 |  |  |  |  |
| 9. | 0NC 35 S1 NO 80 PO = 17,65 bara | 1 |  |  |  |  |
| 10. | 0NC 35S2 NO 80 PO = 17,65 bara | 1 |  |  |  |  |
| 11. | 0RQ 11 S3 NO100 PO = 13,65 bara | 1 |  |  |  |  |
| 12. | 0RQ 12 S3 NO100 PO = 13,65 bara | 1 |  |  |  |  |
| 13. | 0RQ 13 S3 NO100 PO = 13,65 bara | 1 |  |  |  |  |
| 14. | 0PD 21 S101 NO 25 PO = 25,75 bara | 1 |  |  |  |  |
| 15. | 0PD 22 S101 NO 25 PO = 25,75 bara | 1 |  |  |  |  |
| 16. | 0PD 23 S101 NO 25 PO = 25,75 bara | 1 |  |  |  |  |
| 17. | 0VL 30 S1 NO 65 PO = 6,6 bara | 1 |  |  |  |  |
| IV | Сервисирање и подешавање вентила сигурности у овлашћеној лабораторији у току ремонта блока Б2( сви вентили сигурности(позиције 1-28) су са опругом изузев позиције 29) | / | / | / | / | / |
| 1. | 2RT 64 S1 NO100 / 150 PO = 32 bara | 1 |  |  |  |  |
| 2. | 2RT 84 S1 NO100 / 150 PO = 32 bara | 1 |  |  |  |  |
| 3. | 2RT 74 S1 NO100 / 150 PO = 65 bara | 1 |  |  |  |  |
| 4. | 2RT 94 S1 NO100 / 150 PO = 65 bara | 1 |  |  |  |  |
| 5. | 2RL 501S1 NO 25 / 40 PO = 345 bara | 1 |  |  |  |  |
| 6. | 2RU 65 S1 NO 25 / 40 PO = 345 bara | 1 |  |  |  |  |
| 7. | 2RL 601S1 NO 25 / 40 PO = 345 bara | 1 |  |  |  |  |
| 8. | 2RU 85 S1 NO 25 / 40 PO = 345 bara | 1 |  |  |  |  |
| 9. | 2RU 11 S1 NO 3 / 4 '' / 1 '' PO = 52 bara | 1 |  |  |  |  |
| 10. | 2RU 21 S1 NO 1'' / 1 ½ '' PO = 52 bara | 1 |  |  |  |  |
| 11. | 2RU 31 S1 NO 1 ½'' / 2 ½'' PO = 52 bara | 1 |  |  |  |  |
| 12. | 2RU 41 S1 NO 1 ½'' / 2 ½'' PO = 52 bara | 1 |  |  |  |  |
| 13. | 2RT 21 S1 NO 4'' / 6'' PO = 5 bara | 1 |  |  |  |  |
| 14. | 2RT 31 S1 NO 4'' / 6'' PO = 5 bara | 1 |  |  |  |  |
| 15. | 2RT 41 S1 NO 4'' / 6'' PO = 7 bara | 1 |  |  |  |  |
| 16. | 2RL1S2 NO25/40 PO=25 bara | 1 |  |  |  |  |
| 17. | 2RL 2S2 NO 25 / 40 PO = 25 bara | 1 |  |  |  |  |
| 18. | 2RL 3S2 NO 25 / 40 PO = 25 bara | 1 |  |  |  |  |
| 19. | 2VC 63 S2 NO 25 / 40 PO = 3 bara | 1 |  |  |  |  |
| 20. | 2PE 52 S1 NO 25 / 40 PO = 10 bara | 1 |  |  |  |  |
| 21. | 2PE 55 S1 NO 25 / 40 PO = 10 bara | 1 |  |  |  |  |
| 22. | 2VM18S1 NO 25 / 40 PO= 13 bara | 1 |  |  |  |  |
| 23. | 2PD 22 S1 NO 50 / 80 PO = 8 bara | 1 |  |  |  |  |
| 24. | 2PD 25 S1 NO 50 / 80 PO = 8 bara | 1 |  |  |  |  |
| 25. | 2PD 28 S1 NO 50 / 80 PO = 8 bara | 1 |  |  |  |  |
| 26. | 2PF 21 S4 NO 40 / 65 PO = 13 bara | 1 |  |  |  |  |
| 27. | 2PF 24 S4 NO 40 / 65 PO = 13 bara | 1 |  |  |  |  |
| 28. | 2PF 27 S4 NO 40 / 65 PO = 13 bara | 1 |  |  |  |  |
| 29. | 2VS10(вентил сигурности са тегом) NO 40 PO = 12 bara | 1 |  |  |  |  |
| V | Сервисирање и подешавање вентила сигурности на лицу места у току ремонта блока Б2( сви вентили сигурности су са опругом и са прирубничким крајевима) | / | / | / | / | / |
| 1. | 2RT 112 S1 NO 10 '' / 14 '' PO = 15 bara | 1 |  |  |  |  |
| 2. | 2RT 113 S1 NO 10 '' / 14 '' PO = 15 bara | 1 |  |  |  |  |
| 3. | 2RT 114 S1 NO 10 '' / 14 '' PO = 15 bara | 1 |  |  |  |  |
| 4. | 2RT 115 S1 NO 10 '' / 14 '' PO = 15 bara | 1 |  |  |  |  |
| 5. | 2RT 116 S1 NO 10 '' / 14 '' PO = 15 bara | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

(II део)

| Посебно исказани трошкови који чине укупну цену без ПДВ-еа: (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.) у процентима(%) |
| --- |
| - царина |  |
| - монтажа |  |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - материјал |  |
| - рад |  |
| - |  |
| - |  |
| УКУПНО: |  |

________________________________________

М.П.                     Потпис одговорног лица понуђача

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за тражену позицију,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за тражену позицију,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ за тражену позицију,

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ за тражену позицију,

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове у процентима (%). Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

6. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Обреновац, фебруар 2014.год.

У овом обрасцу Понуђач може да искаже укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

Напомена за понуђача

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Уколико има неких трошкова израде понуде, понуђач је потребно да их унесе у табелу

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

7.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Обреновац, фебруар 2014.год.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке Сервис и подешавање вентила сигурности на блоку Б1 и на блоку Б2 (ТЕНТ Б), бр . 002503 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

8.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

Обреновац, март 2014.год.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

У поступку јавне набавке Сервис и подешавање вентила сигурности на блоку Б1 и на блоку Б2 (ТЕНТ Б), бр 002503, поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

9. МОДЕЛ УГОВОРА

Обреновац, фебруар 2014.год.

МОДЕЛ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА

( Р-100%)

Закључен између:

1. ЈП ЕПС Београд - Привредно друштво «ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА» д.о.о.са седиштем у Обреновцу, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 7802161, ПИБ 101217456,  кога заступа директор мр Чедомир Поноћко, дипл. инж. електротехнике (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. .............................................................................................................................................. са седиштем у ................................................................................................, матични број…................................, ПИБ ................................................... кога заступа директор  .......................................................... (у даљем тексту: Извршилац услуге), с друге стране, а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- Да је Наручилац по ЗСУ бр. 002503 од 15.01.2014.год. у складу са чланом 53 ЗЈН Одлуком о покретању поступка бр____ од _____. год. покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео  II фазу квалификационог поступка  по члану 34 ЗЈН.

- Да је Извршилац доставио понуду бр........... од .......2014.год. која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део,

- Да понуда Извршиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог Уговора,

- Да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Извршиоца и Одлуке о додели уговора бр............... од .........2014. године изабрао Извршиоца за пружање услуга наведених у члану 2.уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора је Сервис и подешавање вентила сигурности на блоку Б1 и на блоку Б2 (ТЕНТ Б), по понуди број ___________ од ________ 2014.године.

# ОБИМ УСЛУГЕ

Члан 3.

Извршилац се обавезује да изврши услуге из чл. 2 овог уговора у планираном  обиму наведеном у прихваћеној понуди бр. _______ од _________2014 .године.у складу са Техничком спецификацијом која се налази у прилогу овог уговора и чини његов саставни део.

Опис посла:

СЕРВИСИРАЊЕ И ПОДЕШАВАЊЕ ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ НА БЛОКУ Б1 (у току ремонта):

1.Сервисирање и подешавање вентила сигурности у лабораторији- 34 комада

2.Сервисирање и подешавање вентила сигурности на лицу места-5 комада

3.Сервисирање и подешавање вентила сигурности у лабораторији(помоћна котларница)- 17 комада

# СЕРВИСИРАЊЕ И ПОДЕШАВАЊЕ ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ НА БЛОКУ Б2 (у току ремонта):

# 1.Сервисирање и подешавање вентила сигурности у лабораторији- 29 комада

2.Сервисирање и подешавање вентила сигурности на лицу места-5 комада

Наручилац даје особљу Извршиоца посебну документацију према врсти послова, односно одређена упутства за рад (писана и усмена) на основу којих ће се пружити услуга.

# РОК И МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 4.

Рок извршења мора бити мора бити у складу са усвојеним Термин планом Наручиоца - Односно према плану ремонта Блока Б1 и блока Б2.

Место извршења услуге је ТЕНТ Б и радионица Извршиоца.

Транспорт од ТЕНТ Б до места извршења услуге и назад (након завршене  услуге) је обавеза Извршиоца.

Извршилац услуге ће услуге из члана 1. и члана 2. овога уговора извршити на следећи начин:

а)  самостално.

б)  са следећим понуђачима: _______________________________________________________________

в)  са следећим подизвођачима: __________________________________

_____________________________________________________________.

ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 5.

Извршилац гарантује трајност и квалитет извршених услуга за период прописан техничким нормативима и стандардима предвиђеним за ову врсту посла, за период  од ___ месеци од дана извршења и по обострано потписаном записнику о извршеној услузи, односно како је у прихваћеној понуди навео.

ЦЕНА

Члан 6.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу на име цене за планирани обим услуге која је предмет овог уговора плати износ од __________________ динара. Порез на додату вредност (20%) износи __________ динара. Укупна вредност уговора износи _____________ динара.

Обрачун извршене услуге извршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно извршене услуге.

Уговорена цена подразумева  паритет франко ТЕНТ Б.

Уговорена цена се односи на вредност услуге и вредност утрошеног материјала.

Трошкове транспорта од ТЕНТ Б до места извршења услуге и назад (након завршене  услуге)                         сноси Извршилац.

НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 7.

Код испостављања рачуна Извршилац се позива на број Уговора. У прилогу рачуна мора се налазити оригинални примерак Записника о извршеној услузи. Прилози морају бити оверени од стране одговорног лица ПД "ТЕНТ" д.о.о. – огранак ТЕНТ Б.  Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42.. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од стране Наручиоца и биће враћени Извршиоцу на исправку у року од 3(три) дана од дана пријема.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 8.

Наручилац се обавезује да уговорену цену из чл. 4 овог уговора плати у року од  45 дана.

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник-Наручилац примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца-Извођача радова који је испунио своју уговорну обавезу.

Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац-Извршилац испунио своју обавезу, као и уколико је дужник–Наручилац примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац- Извршилац испунио своју уговорну обавезу.

У случају да постоји потреба прегледа предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђени одређен рок за такав преглед, а дужник- Наручилац је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре истека тог рока, у складу са уговором, рок за преглед обавеза не може бити дужи од 30 дана од дана извршене услуге, изузев уколико је у изузетно оправданим случајевима уговорен дужи рок. У овом случају рок измирења новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана истека рока за преглед предмета обавезе.

За кашњење у плаћању Извршилац има право на законску затезну камату.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА(ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ КОЈИ ВОДИ УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ)

Члан 9.

Извршилац услуге је сагласан да на име обезбеђења испуњења својих обавеза приложи бланко соло меницу на износ од 15%  од уговорене вредности. Уз меницу је неопходно доставити менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа. Достављене менице и овлашћења морају бити регистровани у регистру Народне банке Србије.

Извршилац услуге је сагласан да Наручилац реализује дату бланко соло меницу у случају да не дође до извршења овог уговора кривицом Извшиоца услуге.

# УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

Наручилац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Извршилац причини штету Наручиоцу због неблаговремено извршене услуге из члана 3. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.

У случају да Извршилац услуге не изврши своју обавезу ни у року од 7 (седам) дана од истека рока из члана 7. овог уговора, Наручилац ће зарачунати уговорну казну у висини од 5% вредности уговора а да до тога није дошло кривицом Наручиоца нити услед дејства више силе.  Уколико Извршилац по позиву Наручиоца не плати износ уговорене казне, Наручилац ће наплатити уговорну казну пиликом примопредаје извршене услуге међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

Одредбe овог члана ће се примењивати без обавезе Наручиоца да Извршиоца услуге обавести, по западању у доцњу, да задржава право на уговорну казну, те ће се сматрати да је самим падањем у доцњу Извршилац дужан да плати Наручиоцу уговорну казну без икакве претходне опомене Наручиоца.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

У случају да и поред уговорне казне понашање Извршиоца буде такво да угрожава даље активности Наручиоца за које је закључен уговор, Наручилац задржава право раскида уговора. Уговор ће се раскинути, ако Извршилац није у могућности да изврши услугу која је предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би извршио услугу која је предмет овог уговора ни у накнадном року.

У том случају Наручилац ће тражити надокнаду штете, сходно члану 10. став 1. овога уговора.

# ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА И НАРУЧИОЦА УСЛУГА ПО ОСНОВУ ПРАВИЛА БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ И ЗОП У ПД "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА"   д.о.о. ОБРЕНОВАЦ

Члан 12.

Извршилац је обавезан  да при извршењу предметног посла у свему примењује Закон о БЗР и ЗОП као и сва општа акта Наручиоца која уређују ову област. Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о ЗОП, Правилник о обезбеђењу и заштити, као и Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац и Споразум о заједничком спровођењу мера за безбедан рад дефинисани процедуром QP.0.14.05 – Увођење извођача радова у посао.

Члан 13.

Наручилац услуга-радова је обавезан да:

1. Обави упознавање одговорних лица Извршиоцаса правилима безбедности на раду и ЗОП-а којих треба да се придржавају као и начину контроле поштовања поменутих правила.

2. Овласти лице које ће вршити сталан надзор над поштовањем прописане регулативе безбедности на раду од стране Извршиоца.

3. Уколико се Извршилацне придржава неопходних мера безбедности на раду захтева од истог прекид радних активности све док се разлози за прекид не отклоне.

4. Изврши проверу све потребне документације као што су:

-    Атести и сертификати оруђа за рад, уређаја, алата и опреме

- Доказа о стручној и квалификационој структури запослених

- Доказа о обучености из заштите на раду и противпожарне заштите запослених

- Доказа о здравственој способности запослених (оригинална лекарска уверења не старија од 1 године).

КВАЛИТЕТА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 14.

Наручилац овлашћује стручно лице које ће вршити контролу квалитета извршених услуга од стране Извршиоца.

Уколико нема посебно овлашћеног лица, лице за контролу је одговарајући инжењер задужен за то постројење.

У случају да Извршилац неквалитетно обавља послове или не испуњава друге обавезе из овог Уговора, Наручилац може умањити фактуру за одговарајућу вредност, уз претходно усаглашавање рекламације са Извршиоцем.

# РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 15.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који регулишу област која је предмет овог уговора.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 2 овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

# ОСТАЛЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Саставни део овог уговора су:

- Понуда бр. _______________________

- Техничка спецификација,

- Термин план ремонта,

- Меница,

- Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који ову област регулишу.

Члан 18.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

| ЗА ИЗВРШИОЦА Директор | М.П. | ЗА НАРУЧИОЦА Директор |
| --- | --- | --- |
|  |  | мр Чедомир Поноћко дипл.инж.електротехнике |

ПРАВИЛА

БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ д.о.о.

У циљу прецизнијих инструкција којима се регулишу односи и обавезе између наручиоца радова/корисника услуга (ТЕНТ д.о.о.) и извођача радова/пружаоца услуга формулисана су правила, у складу са важећим законским одредбама, која су дата у даљем тексту.

У зависности од врсте и обима радова/услуга примењују се одређене тачке ових правила.

Правила су саставни део уговора о извршењу послова од стране извођача радова/пружаоца услуга.

Ова правила служе домаћим и страним извођачима радова/пружаоцима услуга (у даљем тексту извођач радова) као норматив за њихово правилно понашање за време рада у објектима ТЕНТ д.о.о.

Поштовање правила од стране извођача радова биће стриктно контролисано и свако непоштовање биће санкционисано.

I ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Извођач радова је обавезан да:

1. За радове за које је Законом о БЗР обавезан да изради Елаборат о уређењу градилишта, најмање један дан пре почетка радова Служби БЗР и ЗОП преда Елаборат о уређењу градилишта и оверену копију Пријаве о почетку радова коју је предао надлежној инспекцији рада. Елаборат о уређењу градилишта поред осталог мора да садржи списак запослених на градилишту, са датумом обављеног лекарског прегледа и датумом оспособљавања за безбедан и здрав рад на радном месту, доказ да су исти упознати са садржином Елабората и предвиђеним мерама за безбедан и здрав рад. Уколико два или више извођача радова користе исти радни простор на заједничком градилишту могу користити један Елаборат о уређењу градилишта уз доказ да су сагласни са истим.

2. Најмање један дан пре почетка радова достави Служби БЗР и ЗОП име одговорног лица на градилишту и сву потребну документацију на увид:

- Осигуравајућу полису за запослене,

- Списак оруђа за рад, уређаја, алата и опреме и њихове атесте и сертификате.

- Доказ о стручној оспособљености запослених сходно послу који обављају (дизаличар, виљушкариста, руковалац грађевинским машинама и др.),

- Записник о упознавању са мерама безбедности (образац QO.0.14.63),

- Доказ о здравственој способности запослених.

3. Именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду које ће бити на располагању све време током извођења радова.

4. Служби обезбеђења и одбране ТЕНТ д.о.о. Обреновац, благовремено, а најкасније један дан пре почетка радова, поднесе Захтев за издавање прокси картица домаћих извођача радова (образац QO.0.14.35), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Прокси картица – пропусница за извођаче радова израђује се по посебно утврђеној процедури и о трошку извођача радова. Извођач радова може заменити корисника прокси картице, подношењем Захтева за промену корисника прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.36), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. У случају губитка или оштећења прокси картице запослени извођача радова може добити нову подношењем Захтева за издавање дупликата прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.39).

5. За запослене који бораве у ТЕНТ д.о.о. само један дан, Служби обезбеђења и одбране, поднесе Списак запослених извођача радова за привремени улазак (образац QO.0.14.37) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Након овере списак се доставља на улазне капије.

6. Служби обезбеђења и одбране достави захтев Списак возила и радних машина за улазак у објекте ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.44) који мора бити потписан од стане надзорног органа. На основу поднетог списка Служба обезбеђења и одбране издаје Дозволу за улазак возила у круг ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.43).

7. Захтевом - Списак запослених за рад ван редовног радног времена (образац QO.0.14.38) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа тражи сагласност за рад ван редовног радног времена, односно радним даном после 15 часова, суботом, недељом и државним празником.

8. Обезбеди поштовање режима улазака и излазака својих запослених, сходно наредбама директора ТЕНТ, директора огранака ТЕНТ и Службе обезбеђења и одбране.

9. Приликом уношења сопственог алата и опреме, сачини спецификацију истог, и то у најмање два примерка, који морају бити потписани од стране радника обезбеђења. Један примерак остаје на улазној капији, а други служи као документ, на основу којег надзорни орган издаје Дозволу за изношење материјала из круга ТЕНТ д.о.о. Обреновац (образац QO.0.14.47).

10. Приликом извођења радова придржава се свих законских, техничких и интерних прописа из безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно спроводи Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења у постројењима (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за заваривање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.08.13), Упутство о обезбеђењу спровођења мера заштите од зрачења при радиографском испитивању (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за радиографско испитивање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.34), и Упутство о поступку извршења обезбеђења постројења за извођење радова у ТЕНТ д.о.о.

11. Поштује процедуре и упутства ТЕНТ д.о.о. за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду, која се односе на управљање отпадом, течним горивима, хемикалијама, као и процедуре и упутства за ванредне ситуације као што су: изливања и испуштања нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја, гасова, итд. односно Планове за реаговање у ванредним ситуацијама. Ако се изливање догоди, извођач радова је обавезан да предузме мере да заустави изливање и да одмах обавести одговорна лица у складу са Плановима за реаговање у ванредним систуацијама.

12. Своје запослене детаљно упозна, у складу са Елаборатом о уређењу градилишта, са опасностима при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са ел. енергијом, опасности флуида под високим притиском и температуром, опасности од рада на висинама, од рада у скученом простору, опасности од хемикалија, гасова, железничког саобраћаја и другим које могу бити опасне по живот и здравље запослених. Такође мора да упозна запослене и са могућим последицама до којих може доћи по животну средину.

13. Своје запослене упозна да, без посебне дозволе овлашћеног лица наручоица, не смеју да користе средства за рад наручиоца (алатне машине у радионици одржавања, погонске уређаје и машине, вучна средства ЖТ, као и транспортнe машинe (дизалице, кранове, виљушкаре и остала моторна возила), независно од тога да ли су обучени за наведене послове.

14. За одређена добра која транспортује у ТЕНТ д.о.о., у складу са законским прописима, обавља возилима која имају одговарајући АДР сертификат и да возилом управља лице са истим сертификатом.

15. За своје запослене обезбеди лична и колективна заштитна средства и сноси одговорност о њиховој правилној употреби.

16. Запослени на радном оделу имају видно обележен назив фирме у којој раде.

17. Сноси пуну одговорност за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача и другог особља које је укључено у радове извођача.

18. Виљушкари и грађевинске машине морају бити снабдевени са ротационим светлом и звучном сиреном за вожњу уназад.

19. Поштује наложене мере или упутства која издаје координатор радова у случају ако више извођача радова истовремено обављају радове.

20. Обезбеди сопствени надзор над спровођењем мера безбедности на раду и обезбеди прву помоћ.

21. Обезбеди сигурно и исправно складиштење, коришћење и одлагање свих запаљивих, опасних, корозивних и отровних материја, течности и гасова.

22. Поштује забрану спаљивања смећа и отпадног материјала као и коришћења ватре на отвореном простору за грејање запослених.

23. У потпуности преузима све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреде и др.).

24. Пријави Служби БЗР и ЗОП сваку повреду на раду својих запослених.

25. Радни простор одржава уредан, чист, сигуран за кретање радника и транспорт.

26. Свакодневно, уз сагласност наручиоца радова, врши уклањање дрвеног, металног и друге врсте отпадног материјала на одговарајућа места која су заједнички договорена.

27. Монтажни материјал прописно складишти.

28. Сва опасна места (опасност од пада са висине и друго) обезбеди траком, оградом и таблама упозорења.

29. Фиксирање терета за дизање, обележавање опасног простора испод терета и навођење дизаличара сме да обавља унапред именована особа (везач-сигналиста).

30. Све грађевинске скеле буду монтиране од стране специјализованих фирми, по урађеном пројекту и прегледане пре употребе од стране корисника.

31. На захтев надзорног органа на градилишту обезбеди довољан број мобилних тоалета.

32. Наручиоцу радова не ремети редован процес производње и рад запослених.

33. Поштује радну и технолошку дисциплину установљену код наручиоца радова.

34. Обавеже своје запослене да стално носе лична документа и покажу их на захтев овлашћених лица за безбедност.

35. На захтев надзорног органа запослени извођача радова морају се подвргнути алко тесту сходно Упутству о контроли алко тестом.

36. Запослени извођача и подизвођача радова бораве и крећу се само у објектима ТЕНТ д.о.о. на којима изводе радове.

37. На захтев надзорног органа, удаљи запосленог са градилишта, када се утврди да је неподобан за даљи рад на градилишту.

38. На захтев надзорног органа, испита сваки случај повреде ових Правила, предузме одговарајуће мере против запосленог и о томе обавести надзорни орган ТЕНТ д.о.о.

II НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА

Служба БЗР и ЗОП ТЕНТ д.о.о., док траје извођење уговорених радова, врши контролу примене ових правила.

У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о., обавезе и закључке са радних састанака, Служба БЗР и ЗОП писмено обавештава надзорни орган, одговорно лице извођача радова, директора огранка у коме се радови изводе и захтева од извођача радова прекид радних активности све док се разлози за његово постојање не отклоне.

На захтев надзорног органа или Службе БЗР и ЗОП, Служба обезбеђења и одбране удаљава запослене извођача радова који се понашају супротно одредбама Правила безбедности на раду или крше кућни ред и ометају редован процес рада.

Руководилац одељења обезбеђења и одбране води евиденцију запослених извођача којима је забрањен приступ у објекте ТЕНТ д.о.о.

III САСТАНЦИ У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Првом састанку за безбедност присуствују:

- лице за безбедност и здравље у ТЕНТ д.о.о.,

- инструктор БЗР и ЗОП из Службе за обуку кадрова.

- надзорни орган,

- одговорно лице извођача радова на градилишту и

- одговорно лице за безбедност и здравље извођача радова.

Садржај првог састанка:

- Одређивање радног простора (контејнери за смештај радника, материјала, санитарни чворови, и др.);

- Упознавање са опасностима и штетностима у термоенергетским постројењима и железничком саобраћају;

- Прва помоћ (телефонски бројеви, процедуре, и др.);

- Противпожарна заштита (телефонски бројеви, процедуре, дозволе и др.), опасне материје (хемикалије, гас и горива), заштита животне средине;

- Лична и колективна заштитна опрема;

- Правила саобраћаја;

- Одржавање и чишћење радног простора;

- Именовање одговорних лица;

- Поступак у случају повреде на раду и

- Последице непоштовања Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о.

Редовни састанци (једном недељно) одржавају се са сваким извођачем посебно или са свим извођачима заједно. Састанак води надзорни орган - вођа пројекта и одговорно лице за безбедност ТЕНТ д.о.о.

Садржај редовног састанка:

- Стање радног и складишног простора;

- Стање противпожаре заштите, опасних материја (хемикалије, гас, горива);

- Коришћење личне и колективне заштитне опреме;

- Поштовање правила саобраћаја;

- Процене ризика од повреда и

- Могућност побољшања безбедности и здравља на раду.

Извођач радова наведене образце може наћи у стручним службама ТЕНТ-а д.о.о.

Ова правила важе за Извођача радова који се баве пословима пружања услуга у ТЕНТ д.о.о

Наведена правила безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. не важе за услуге које се изводе код Извођача радова тј. у његовим погонима.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

10.	ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Сервис и подешавање вентила сигурности на блоку Б1 и на блоку Б2 (ТЕНТ Б)

Обреновац, март 2014.год.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

# СЕРВИСИРАЊЕ И ПОДЕШАВАЊЕ ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ НА БЛОКОВИМА:

- Блоку Б1( у току ремонта ):

  - Сервисирање и подешавање вентила сигурности у лабораторији ( АТС ) -34 комада

  - Сервисирање и подешавање вентила сигурности на лицу места ( АТС или ЕУ ) - 5  комада

  - Сервисирање и подешавање вентила сигурности у лабораторији-помоћна котларница ( АТС ) - 17комада

## НАПОМЕНА:

- У наставку прилога види техничку спецификацију вентила сигурности који су предмет сервисирања и подешавања.

- Код вентила сигурности који се сервисирају и подешавају на лицу места сервисирање се мора радити на лицу места, а подешавање вентила на одговарајући притисак се такође ради на лицу места али са уређајем у току рада блока ( на радним параметрима Po 15 bar, Tr343 0 C).

- СПИСАК ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ  КОЈИ ЋЕ СЕ НОСИТИ НА СЕРВИСИРАЊЕ И ПОДЕШАВАЊЕ У ОВЛАШЋЕНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ У ТОКУ РЕМОНТА БЛОКА Б1:

Загрејач ВП – пара

- 1RT 64 S1 	NO100 / 150	  PO = 32 bara

- 1RT 84 S1	NO100 / 150	  PO = 32 bara

- 1RT 74 S1 	NO100 / 150	  PO = 65 bara

- 1RT 94 S1	NO100 / 150     PO = 65 bara

Загрејач ВП – вода

5.   1RL 501S1	NO 25 /  40	 PO = 345 bara

6.   1RU 65 S1	NO 25 /  40	 PO = 345 bara

7.   1RL 601S1	NO 25 /  40	 PO = 345 bara

8.   1RU 85 S1	NO 25 /  40	 PO = 345 bara

Загрејачи ниског притиска – вода

9.   1RU 11 S1	NO 3 / 4 '' / 1 '' 	   PO = 52 bara

10. 1RU 21 S1	NO 1'' / 1 ½ ''	    PO = 52 bara

11. 1RU 31 S1	NO 1 ½'' / 2 ½''  PO = 52 bara-

12. 1RU 41 S1	NO 1 ½'' / 2 ½''  PO = 52 bara

‚

Загрејачи ниског притиска – пара

13. 1RT 21 S1	NO 4'' / 6''	PO = 5 bara

14. 1RT 31 S1	NO 4'' / 6''	PO = 5 bara

15. 1RT 41 S1	NO 4'' / 6''	PO = 7 bara

Турбонапојна пумпа-вода

16.	1RL1S2		NO25/40	PO=25 bara

Електронапојне пумпе- вода

17. 1RL 2S2	NO 25 / 40	PO = 25 bara

18. 1RL 3S2	NO 25 / 40	PO = 25 bara

Хладњак отпарака заптивне паре

19. 1RM32S2	NO25/40	PO=53 bara

Кондензатор турбине ТНП - вода

20. 1VC 63 S2	NO 25 / 40 	PO = 3 bara

Хладњаци мазута – вода

21. 1PE 52 S1	NO 25 / 40 	PO = 10 bara

22. 1PE 55 S1	NO 25 / 40      PO = 10 bara

Загрејачи воде за хлађење мазута

23. 1VM18S1	NO 25 / 40 	PO= 13 bara

Грејачи мазута – мазут

24. 1PD 22 S1	NO 50 / 80 	PO = 8 bara

25. 1PD 25 S1	NO 50 / 80 	PO = 8 bara

26. 1PD 28 S1	NO 50 / 80 	PO = 8 bara

Грејачи мазута – пара

27. 1PF 21 S4	NO 40 / 65 	PO = 13 bara

28. 1PF 24 S4	NO 40 / 65	PO = 13 bara

29. 1PF 27 S4	NO 40 / 65 	PO = 13 bara

Парни дувачи гара-пара

30. 1NV51S004    NO 50 / 80  PO = 30 bara

31. 1NV52S005    NO 50 / 80 	PO = 30 bara

Водени дувачи гара-вода

32. 1NW17S004   NO 32 / 50      PO = 34 bara

Водени дувачи гара-пара

33. 1NV11S004    NO 40 / 65     Po= 15 bara

ППЗ трафоа-вода

34.  1VS10(вентил сигурности са тегом)	NO 40 		PO = 12 bara

Напомена: Сви вентили сигурности (позиције 1-33) су са опругом изузев позиције 34.

- СПИСАК ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ КОЈИ ЋЕ БИТИ СЕРВИСИРАНИ И ПОДЕШАВАНИ НА ЛИЦУ МЕСТА У ТОКУ РЕМОНТА БЛОКА Б1:

Напојни резервоар и отплињачи - пара

1. 1RT 112 S1	NO 10 '' / 14 ''   PO = 15 bara

2. 1RT 113 S1	NO 10 '' / 14 ''	  PO = 15 bara

3. 1RT 114 S1	NO 10 '' / 14 ''   PO = 15 bara

4. 1RT 115 S1	NO 10 '' / 14 ''   PO = 15 bara

5. 1RT 116 S1	NO 10 '' / 14 ''   PO = 15 bara

Напомена: -Сви вентили сигурности су са опругом.

-Сви вентили  сигурности су са прирубничким крајевима.

- СПИСАК ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ У ПОМОЋНОЈ КОТЛАРНИЦИ

Барботажа – пара

1. 0RQ 40 S5		NO 125	PO = 3,3 bara

2. 0RQ 30 S5		NO 250	PO = 6.6 bara

Напојни резервоар-пара

3. 0RQ 41  S5		NO125		PO = 1,65 bara

4. 0RQ 42  S5		NO125            PO = 1,65 bara

Котлови – пара

5. 0NC 15  S1		NO 80		PO = 17,65 bara

6. 0NC 15  S2		NO 80		PO = 17,65 bara

7. 0NC 25  S1		NO 80		PO = 17,65 bara

8. 0NC 25  S2		NO 80		PO = 17,65 bara

9. 0NC 35  S1		NO 80		PO = 17,65 bara

10. 0NC 35S2		NO 80         	PO = 17,65 bara

Колектор – пара

11. 0RQ 11  S3		NO100 	PO = 13,65 bara

12. 0RQ 12  S3		NO100		PO = 13,65 bara

13. 0RQ 13  S3		NO100		PO = 13,65 bara

Догревање мазута –мазут

14. 0PD  21 S101	NO 25		PO = 25,75 bara

15. 0PD  22 S101	NO 25		PO = 25,75 bara

16. 0PD  23 S101	NO 25		PO = 25,75 bara

Загрејачи кондензата – вода

17. 0VL 30 S1 		NO 65		PO = 6,6 bara

Напомена:

Сви вентили сигурности од позиције: 1-16 су вентили сигурности са опругом, изузев позиције 17 где је вентил сигурности са тегом.

# СЕРВИСИРАЊЕ И ПОДЕШАВАЊЕ ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ НА БЛОКОВИМА:

1. Блоку Б2( у току ремонта ):

1.1.Сервисирање и подешавање вентила сигурности у лабораторији ( АТС )- 29 комада

1.2.Сервисирање и подешавање вентила сигурности на лицу места ( АТС или ЕУ )

-5 комада

НАОМЕНА:

- У наставку прилога види техничку спецификацију вентила сигурности који су предмет сервисирања и подешавања.

- Код вентила сигурности који се сервисирају и подешавају на лицу места сервисирање се мора радити на лицу места, а подешавање вентила на одговарајући притисак се такође ради на лицу места али са уређајем у току рада блока ( на радним параметрима Po 15 bar, Tr343 0 C).

- СПИСАК ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ  КОЈИ ЋЕ СЕ НОСИТИ НА СЕРВИСИРАЊЕ И ПОДЕШАВАЊЕ У ОВЛАШЋЕНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ У ТОКУ РЕМОНТА БЛОКА Б2:

Загрејач ВП – пара

1..2RT 64 S1 	NO100 / 150	  PO = 32 bara

2.. 2RT 84 S1	NO100 / 150	  PO = 32 bara

3.  2RT 74 S1 	NO100 / 150	  PO = 65 bara

4.  2RT 94 S1	NO100 / 150     PO = 65 bara

Загрејач ВП – вода

5.   2RL 501S1	NO 25 /  40	 PO = 345 bara

6.   2RU 65 S1	NO 25 /  40	 PO = 345 bara

7.   2RL 601S1	NO 25 /  40	 PO = 345 bara

8.   2RU 85 S1	NO 25 /  40	 PO = 345 bara

Загрејачи ниског притиска – вода

9.   2RU 11 S1	NO 3 / 4 '' / 1 '' 	   PO = 52 bara

10. 2RU 21 S1	NO 1'' / 1 ½ ''	    PO = 52 bara

11. 2RU 31 S1	NO 1 ½'' / 2 ½''  PO = 52 bara-

12. 2RU 41 S1	NO 1 ½'' / 2 ½''  PO = 52 bara

‚

Загрејачи ниског притиска – пара

13. 2RT 21 S1	NO 4'' / 6''	PO = 5 bara

14. 2RT 31 S1	NO 4'' / 6''	PO = 5 bara

15. 2RT 41 S1	NO 4'' / 6''	PO = 7 bara

Турбонапојна пумпа-вода

16. 2RL1S2		NO25/40	PO=25 bara

Електронапојне пумпе- вода

17. 2RL 2S2	NO 25 / 40	PO = 25 bara

18. 2RL 3S2	NO 25 / 40	PO = 25 bara

Кондензатор турбинине ТНП - вода

19. 2VC 63 S2	NO 25 / 40 	PO = 3 bara

Хладњаци мазута – вода

20. 2PE 52 S1	NO 25 / 40 	PO = 10 bara

21. 2PE 55 S1	NO 25 / 40      PO = 10 bara

Загрејачи воде за хлађење мазута

22. 2VM18S1	NO 25 / 40 	PO= 13 bara

Грејачи мазута – мазут

23. 2PD 22 S1	NO 50 / 80 	PO = 8 bara

24. 2PD 25 S1	NO 50 / 80 	PO = 8 bara

25. 2PD 28 S1	NO 50 / 80 	PO = 8 bara

Грејачи мазута – пара

26. 2PF 21 S4	NO 40 / 65 	PO = 13 bara

27. 2PF 24 S4	NO 40 / 65	PO = 13 bara

28. 2PF 27 S4	NO 40 / 65 	PO = 13 bara

ППЗ трафоа-вода

29.  2VS10(вентил сигурности са тегом)	NO 40   PO = 12 bara

Напомена: Сви вентили сигурности ( позицијја 1-28 ) су са опругом изузев позиције 29.

- СПИСАК ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ КОЈИ ЋЕ БИТИ СЕРВИСИРАНИ И ПОДЕШАВАНИ НА ЛИЦУ МЕСТА У ТОКУ РЕМОНТА БЛОКА Б2:

Напојни резервоар и отплињачи - пара

1. 2RT 112 S1	NO 10 '' / 14 ''   PO = 15 bara

2. 2RT 113 S1	NO 10 '' / 14 ''	  PO = 15 bara

3. 2RT 114 S1	NO 10 '' / 14 ''   PO = 15 bara

4. 2RT 115 S1	NO 10 '' / 14 ''   PO = 15 bara

5. 2RT 116 S1	NO 10 '' / 14 ''   PO = 15 bara

Напомена: -Сви вентили сигурности су са опругом.

-Сви вентили  сигурности су са прирубничким крајевима.

# Text boxes

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

ОБРАЗАЦ БР. 3.

6.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 4.

7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 5.

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А