ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ

НИКОЛА ТЕСЛА д.о.о.

1150 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

Тел: 011/875-50-11; Факс: 011/875-55-00

www.jptent.com

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези припремања понуде  по ЈН 1650/2013-Арматура за централно грејање

Молимо  Вас да нам одговорите-појасните следеће детаље:

У техничкој спецификацији за арматуру за централно грејање у пасусу“Технички захтеви за вентиле све ставке“на страни 39/39 навели сте :радна температура до 120 ºС

Питање:Да ли прихватате радну температуру до 110 ºС, пошто вентили HERTZ-TS-90 које сте ви навели су са радном температуром до 110 ºС.

Одговор: Постоје вентили произвођача HERTZ који су за температуру до 120 ºС.

Комисија ЈН1650/2013

Велики Црљени

11.09.2013.год

Број регистрације: БД  108436/2006							                               ТЕ КОЛУБАРА

ПИБ: 101217456                                                                                                                                          11563 Велики Црљени, Улица 3. октобра 146

Рачун: 205-48308-82  Комерцијална Банка, А.Д. Београд			                              Тел /Факс: 011/8162-310;: 011/8122-058

# Text boxes

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ