| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

телефакс: 011/8754-979

e-mail: zeljko.rankovic@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број : 002677/2014

-Отворени поступак -

Предмет  јавне набавке : Постављање оптичког кабла дуж пруге ЖТ ТЕНТ, према свескама Главног пројекта:

- Свеска 1: Оптички пут преноса Обреновац – Стублине

- Свеска 2: Оптички пут преноса Бргуле - Тамнава

Обреновац,   2014.год.

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за отворени поступак : Постављање оптичког кабла дуж пруге ЖТ ТЕНТ, према свескама Главног пројекта (ЕП Ентел 2013):

- Свеска 1: Оптички пут преноса Обреновац – Стублине

- Свеска 2: Оптички пут преноса Бргуле - Тамнава,

ЈН бр. 002677/2014

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 5. | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА |
| 6. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 7 | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 8 | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 9 | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 10. | СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ |
| 11 | ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА |
| 12 | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 13 | ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Обреновац, март 2014. год.

| 1.1 | Назив и адреса наручиоца | ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Огранак друштва - назив и адреса | ЖТ ТЕНТ, БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| 1.3 | Интернет страница наручиоца | www.tent.rs |
| 1.4 | Врста поступка | Отворени поступак |
| 1.5 | Предмет јавне набавке | Набавка РАДОВА - Постављање оптичког кабла дуж пруге ЖТ ТЕНТ, према свескама Главног пројекта: Свеска 1: Оптички пут преноса Обреновац – Стублине Свеска 2: Оптички пут преноса Бргуле - Тамнава |
| 1.6 | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7 | Контакт | Жељко Ранковић, телефакс: 011/8754-979, e-mail: zeljko.rankovic@tent.rs |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обреновац, март 2014. год.

Опис предмета јавне набавке

Постављање оптичког кабла дуж пруге ЖТ ТЕНТ, према свескама Главног пројекта: Свеска 1: Оптички пут преноса Обреновац – Стублине Свеска 2: Оптички пут преноса Бргуле - Тамнава

Назив и ознака из општег речника набавке

45314310 – Полагање каблова

Предметна јавна набавка није обликована по партијама

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Обреновац, март 2014. год.

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), доноси се

Упутство понуђачима како да сачине понуду

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача.

3.2.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу из тачке 1.1 у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 05.05.2014. године до 11:30 часова са назнаком: "Понуда за ЈН бр. 002677/2014 не отварати уручити Жељку Ранковићу“. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 12:00 часова у просторијама ПКА, огранак друштва ТЕНТ А, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац. Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3 дана, од дана отварања, бити достављен свим понуђачима.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца. Образац понуде се попуњава читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Понуђач може доставити само једну понуду.

- Обавезно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3.3. ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

3.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

3.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Привредно друштво ,,Термоелектране Никола Тесла'' д.о.о., огранак друштва ТЕНТ А    са назнаком:

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку радова - Постављање оптичког кабла дуж пруге ЖТ ТЕНТ, према свескама Главног пројекта:

-	Свеска 1: Оптички пут преноса Обреновац – Стублине

-	Свеска 2: Оптички пут преноса Бргуле - Тамнава, ЈН бр. 002677/2014“

или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку радова - Постављање оптичког кабла дуж пруге ЖТ ТЕНТ, према свескама Главног пројекта:

-	Свеска 1: Оптички пут преноса Обреновац – Стублине

-	Свеска 2: Оптички пут преноса Бргуле - Тамнава, ЈН бр. 002677/2014“

или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку радова - Постављање оптичког кабла дуж пруге ЖТ ТЕНТ, према свескама Главног пројекта:

- Свеска 1: Оптички пут преноса Обреновац – Стублине

- Свеска 2: Оптички пут преноса Бргуле - Тамнава, ЈН бр. 002677/2014“

3.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

3.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .

- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

- Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

3.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача.

- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

- Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

3.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

Аванс у износу до 20% од укупно уговорене вредности по пријему предрачуна и банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

Остатак плаћања ће се вршити према привременим ситуацијама уз пропорционално правдање аванса. Обрачун ће се радити на бази јединичних цена дефинисаних у предмеру радова и стварно извршеним радовима.

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Евентуални вишкови радова до 10% по техничкој спецификацији – предмеру радова, у складу са правилима Посебних узанси о грађењу, обрачунаваће се на основу обострано потписаног и овереног дневника о стварно изведеним радовима, а на основу јединичних цена из предмера радова.

Укупно уговорена цена ће се смањити у случају евидентираног мањка радова према јединичним ценама из предмера радова.

- Гарантни период:

Гарантни период не може бити краћи од двe гoдинe од дана коначне примопредаје радова.

- Рок испоруке извођења радова:

Рок извођења радова не може бити дужи од 90 календарских дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Место извођења радова:

Понуда се даје на паритеу ф-ко Наручилац, а  место извођења радова је огранак друштва ЖТ ТЕНТ.

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

3.10.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудамадо отварања понуда.

3.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без ПДВ, укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкове превоза, рада, осигурања, ев. попусте, и друге зависне трошкове).

- Промена цене дефинисана је моделом уговора.

3.12. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Ако је у Понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92 ЗЈН.

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

3.13. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ (уколико је процењена вредност јавне набавке већа од 250.000.000 динара за добра и услуге и већа од 500.000.000 динара за радове, члан 57. став 4. ЗЈН).

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

3.14. ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА

I Изабрани понуђач је дужан да достави:

- Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања

Изабрани понуђач се обавезује да, пре уплате аванса од стране наручиоца, наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, са роком важења до коначног извршења посла односно примопредаје предмета уговора. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом и мора да траје наjкраће до правдања аванса.

- Соло меница за добро извршење посла

Соло меницу са меничним овлашћењем, за добро извршење посла у висини од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ, са роком важности  који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора  преда наручиоцу соло меницу са меничним овлашћењем, регистровану код НБС. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

- Соло меница за отклањање недостатака у гарантном року

Соло меницу са меничним овлашћењем, за откалњање недостатака у гарантном року у висини од 5% од укупне уговорене вредности без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока.

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу соло меницу са меничним овлашћењем, регистровану код НБС. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу.

3.15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

- Уколико уговор буде додељен понуђачу који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке исти је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

3.16. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

3.17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено објави ту информацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

3.18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. Став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајучом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлилази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике измешу јединичне и укупне цене, меродвна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 10 дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2 дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

3.19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац ће одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. И 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додеље.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од предходне три године.

- Доказ из предходног става  може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

3.20. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

1 .Критеријум за оцењивање понуда je НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 15 % у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86.  став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

3.21. РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:

- Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио краћи рок извршења радова. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који понуди дужи гарантни период. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају сте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.

3.22. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 5.

3.23. РЕЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака.

- Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН.

3.24. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружењеу њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка,такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

3.25. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог Закона.

3.26.УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

3.27. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац је дужан да у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права закључи уговор са изабраним Понуђачем.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

Чланови комисије:

- Радослав Корлат, члан .........................................

- Горан Стојадиновић, заменик члана ...................................

- Саша Тривић, члан..................................................

- Ђорђе Бабић, заменик члана ....................................

- Жељко Ранковић, члан ..................................................

- Наташа Матић, заменик члана ....................................

- Атина Недељковић, члан ..................................................

- Иван Ђурђевић, заменик члана ....................................

| Електропривреда Србије - ЕПС Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |  |
| --- | --- |
|  | ЕПС Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет јавне набавке:

Постављање оптичког кабла дуж пруге ЖТ ТЕНТ, према свескама Главног пројекта:

- Свеска 1: Оптички пут преноса Обреновац – Стублине

- Свеска 2: Оптички пут преноса Бргуле - Тамнава

4. Образац понуде

Обреновац, март 2014. год.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В)

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели  потребно је копирати табелу  и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

#### ПОНУДА БР. ________ од __.__.2014. године

По јавној набавци број 002677/2014

| Ред. број | Предмет набавке | Износ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постављање оптичког кабла дуж пруге ЖТ ТЕНТ, према свескама Главног пројекта: |  |
|  | Свеска 1: Оптички пут преноса Обреновац – Стублине | __________________________ |
|  | Свеска 2: Оптички пут преноса Бргуле Тамнава | __________________________ |

УКУПНО:____________________ динара

ПДВ     :_____________________ динара

ЗА УПЛАТУ:__________________динара

- Рок и начин плаћања:	________________________________________________

- Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуда):

________________________________________________________________________

- Рок извођења  :	           ________________________________________________________________________

- Гарантни период:		________________________________________________

________________________________________________________________________

- Место и начин извођења: ________________________________________________________________________

- Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: _________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Датум 					 Понуђач

М. П.

__________________________

________________________________

М.П.                    Подизвођач

________________________________

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обреновац, март 2014. год.

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| Редни број | Услови: | Докази: |
| --- | --- | --- |
| 1. | - да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК:Извод из регистра Агенције за привредне регистре. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | - ПРАВНО ЛИЦЕ: - За кривична дела организованог криминала - УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html - За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. -Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита." - за законског заступника - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова– захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.» НАПОМЕНЕ које важе и за физичко и за правно лице: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити СВЕ доказе И за правно лице И за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | - да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности - ПРЕДУЗЕТНИК:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности -ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |
| 4. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 5. | -да има важећу лиценцу I151E3 за изградњу телекомуникационих мрежа и система за телекомуникационе објекте, односно мреже, системе или средства која се граде на територији две или више општина или важећу лиценцу I141E3 – за изградњу телекомуникационих мрежа и система за јавне железничке инфраструктуре са прикључцима без објеката | - копија решења о испуњавању услова за добијање лиценце I151E3, односно I141E3 издате од стране надлежног министарства Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ дужан је да достави сваки понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставља и за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача. - Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. |
| 6. | - да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и права на интелектуалну својину. | Потписан и печатом оверен ,,ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А '' (Образац 5.) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 7. | - да располаже неопходним пословним капацитетом: да је у последње три године (2011.,2012 и 2013.г.) понуђач изводио радове која су предмет јавне набавке, односно радове на изградњи телекомуникационих мрежа и система за телекомуникационе објекте, односно мреже, системе или средства, минималне укупне вредности 28.000.000,00 | 1.1. Попуњен, потписан и оверен образац Списак изведених радова - стручне референце (образац бр. 6.) и 1.2. потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца - купаца (образац бр. 7.) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, и уколико више њих појединачно испуњава услов из тачке 1 довољно је да 1 члан групе достави важеће референце, а уколико више њих збирно испуњавају услов из тачке 1. (референце) овај доказ доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 8. | - да располаже довољним кадровским капацитетом: да понуђач има минимум једног дипломираног инжењера са личном лиценцом 453 – Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система (која су у радном односу или су ангажована сходно чл. 197. до 202. Закона о раду), да понуђач има минимум једног дипломираног инжењера са личном лиценцом 412– Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско – занатских радова на објектима нискоградње (која су у радном односу или су ангажована сходно чл. 197. до 202. Закона о раду) | Фотокопија М образаца пријаве на обавезно социјално осигурање запослених И Kопија свих наведених лиценци са пратећом потврдом Инжењерске коморе о њиховој важности Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове (тачке од 1 до 6 овог обрасца) и додатне услове (тачаке од 7. до 8. овог обрасца), биће одбијена као неприхватљива.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде - образац бр. 1.

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни - образац бр. 2.

- Образац изјаве о независној понуди -образац бр. 4.

- Списак испоручених изведних радова - стручне референце - образац бр. 6.

- Потврда о референтним набавкама - образац бр. 7.

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

   Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, који је почео са радом од 01.09.2013. године, а који води Агенција за привредне регистре, нису дужни  да доставе доказе под бројем 1 до 4 (члан 75. став. 1. тачка 1 до 4 ЗЈН). Понуђачи (чланови заједничке понуде, подизвођачи) су дужни да у понуди јасно наведу, у слободној форми, да се налазе у Регистру понуђача.

  Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

  Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

  Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)"

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

- Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4 и услов под редним бројем 6. овог обрасца, а остале услове наведене под редним бројем од 7. до 8. овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу. Услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН дужан је да достави сваки понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

ПОДИЗВОЂАЧИ

Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 4. и услов под редним бројем 6. овог обрасца. Доказ за испуњење услова из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН доставља се и за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача.  Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношење одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену кипију свих или појединих достављених доказа.

- Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверене копије тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Чланови комисије:

- Радослав Корлат, члан .........................................

- Горан Стојадиновић, заменик члана ...................................

- Саша Тривић, члан..................................................

- Ђорђе Бабић, заменик члана ....................................

- Жељко Ранковић, члан ..................................................

- Наташа Матић, заменик члана ....................................

- Атина Недељковић, члан ..................................................

- Иван Ђурђевић, заменик члана ....................................

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

- Kонкурсна документација

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Обреновац, март 2014. год.

За понуду бр._____________ од______________2014 год.

(I део)

Свеска 1: Оптички пут преноса Обреновац – Стублине

| А | ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – СТАНИЦА СТУБЛИНЕ |
| --- | --- |
| Поз. | Опис опреме | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 1. | Оптички каблови и пратећа опрема |
|  | PEHD цев ø40mm. |  | m | 19.000 |  |  |  |  |
|  | Спојница за спајање PEHD цеви ø40mm. |  | ком | 35 |  |  |  |  |
|  | Чеп за PEHD цев ø40mm. |  | ком | 100 |  |  |  |  |
|  | PEHD цев ø110/100mm за пролазе испод трупа колосека, трупа пута или испод пропуста. |  | m | 240 |  |  |  |  |
|  | Чеп за PEHD цев ø110/100mm. |  | ком | 30 |  |  |  |  |
|  | Фиксирајући прстен за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40mm |  | ком | 100 |  |  |  |  |
|  | Челична вруће поцинкована FeZn цев пречника 110mm дебљине зидова 3mm, дужине 6m са спојницама. |  | комплет | 3 |  |  |  |  |
|  | Носачи и обујмице вруће поцинковани за причвршћење цеви ø100mm за конструкцију моста. |  | комплет | 8 |  |  |  |  |
|  | Трака за упозорење и идентификацију, „PAŽNJA OPTIČKI KABL“, ширине 8cm, са SS Fe (Прохром) Ø0.5 проводником. |  | m | 7.800 |  |  |  |  |
|  | Пластични ГАЛ штитник дужине 1m, поставља се изнад PEHD цеви ø40mm. |  | ком | 7.800 |  |  |  |  |
|  | Префабриковано дистрибутивно бетонско, MB-350, окно димензија 1500x800x1500mm (DxŠxV) са поклопцем од сивог лива (3 ком у сету) димензија 800x500mm (ŠxD) за дистрибутивно бетонско окно, 125 kN, са системом за закључавање и рамом за отвор окна димензија 800x1500mm (ŠxD). |  | ком | 8 |  |  |  |  |
|  | Префабрикована бетонска плоча за заштиту кабловских наставака и резерви оптичких каблова димензија 1000x400x50mm (DxŠxV). |  | ком | 15 |  |  |  |  |
|  | Конзоле за оптички кабл за монтажу у кабловском окну. |  | ком | 56 |  |  |  |  |
|  | Кабловски регал за монтажу оптичког кабла у објекту, ширине 100mm са носачима. |  | m | 5 |  |  |  |  |
|  | Бетонски стубић за ознаку оптичког кабла, 120x120x1200mm (DxŠxV). |  | ком | 26 |  |  |  |  |
|  | Бетонски стубић са бојењем за означавање оптичког кабла на местима прелаза испод трупа коловоза или трупа пута, 120x120x1200mm (DxŠxV). |  | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Песак. |  | m3 | 650 |  |  |  |  |
|  | PVC негорућа hаlоgеn-frее гибљива цев пречника 23mm, за вођење оптичког кабла кроз техничке канале и кроз кабловске регале у зградама. |  | m | 290 |  |  |  |  |
|  | Оптички кабл без метала за 1310/1550nm са 96 мономодних оптичких влакана по IТU стандарду G 652 D сличан типу са ознаком: ТТО N311 8x12/52D PG А2/1.55N3 М CGZ. |  | m | 8236 |  |  |  |  |
|  | Наставна оптичка спојница за прихватање 2 кабла са по 96 мономодних оптичких влакана по стандарду IТU-Т G.652 комплет. |  | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Оптички разделник на локацији Центар даљинског управљања (ЦДУ): Рам оптичког разделника 19“, висине 3U, за смештај мин 12 ком. оптичких модула (сваки за терминацију 12 влакана) са вођицом pаtch каблова висине 1U са доње и горње стране (2 ком.). Модул за терминацију 12 оптичких влакана опремљен са: сплајс касетом, једнонитним pigtail-овима 9/125/900 -1,5m и Е2000 конекторима. (8 ком.). |  | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Оптички разделник на локацији Станица Стублине: Рам оптичког разделника 19“, висине 3U, за смештај мин 12 ком. оптичких модула (сваки за терминацију 12 влакана) са вођицом pаtch каблова висине 1U са доње и горње стране (3 ком.). Модул за терминацију 12 оптичких влакана опремљен са: сплајс касетом, једнонитним pigtail-овима 9/125/900 -1,5m и Е2000 конекторима. (8 ком.). |  | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Слободностојећи 19“ ЕТSI Рек орман у објекту, димензија 42Ux600x600mm (VxŠxD) са стакленим вратима са бравом и флексибилном конструкцијом, вентилатором на горњој плочи, монофазном утичницом 10А, 230V, 50Hz, флуоросцентним светлом, термостатом за контролу влажности, напојним кабловима и кабловима за уземљење ормана. |  | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОПРЕМА |  |  |

| А | ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – СТАНИЦА СТУБЛИНЕ |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 2. | Радови |
|  | Ручни ископ рова димензија (0.4-0.5)x0.8m, у земљи III и IV категорије, за постављање PEHD цеви ø40mm. Ископ извести према пројекту. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на депонију. | m3 | 1380 |  |  |  |  |
|  | Ручни ископ рова димензија (0.4-0.5)x1.0m, у земљи III и IV категорије, за постављање PEHD цеви ø40mm. Ископ извести према пројекту. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на депонију. | m3 | 1400 |  |  |  |  |
|  | Ручни ископ јама за кабловска окна према димензијама и броју из пројекта, у земљи III и IV категорије. Ископ извести према пројекту. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење јаме. Ископану земљу одбацити од јаме. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на депонију. | m3 | 24 |  |  |  |  |
|  | Убацивање у ров, разастирање, планирање и набијање песка у слоју дебљине 10cm испод и изнад PEHD ø40mm цеви. Песак испод и око PEHD цеви треба набијати до прописаног модула стишљивости (Ме = 3000 – 5000 N/cm2). | m3 | 650 |  |  |  |  |
|  | Полагање полиетиленске цеви са следећим радовима: полагање PEHD цеви ø40mm у отворен ров. израда наставака за цеви. испитивање ваздушне непропустљивости цеви и наставака. | m | 18.600 |  |  |  |  |
|  | Постављање ГАЛ штитника и PVC траке за упозорење изнад PEHD ø40mm цеви и затрпавање кабловског рова. | m | 7.800 |  |  |  |  |
|  | Израда прелаза испод путева и колосека бушењем и утискивањем 4 HDPE цеви ø110/100mm (два подбушивања) | m | 65 |  |  |  |  |
|  | Израда прелаза испод путева и колосека бушењем и утискивањем 2 HDPE цеви ø110/100mm (осам подбушивања) | m | 70 |  |  |  |  |
|  | Увлачење две PEHD цеви ø40mm у слободну PEHD цев ø110/100mm и/или FеZn ø100mm са припремним радовима. | m | 42 |  |  |  |  |
|  | Увлачење три PEHD цеви ø40mm у слободну PEHD цев ø110/100mm и/или FеZn ø100mm са припремним радовима. | m | 200 |  |  |  |  |
|  | Израда прелаза преко моста коришћењем FеZn цеви ø110mm и причвршћењем FеZn цеви за челичну конструкцију моста без варења са прилагодним елементима (поцинковани носачи и обујмице). | m | 15 |  |  |  |  |
|  | Полагање у отворен ров PEHD цеви ø110/100mm и/или FеZn ø100mm са припремним радовима. | m | 70 |  |  |  |  |
|  | Монтажа префабрикованих кабловских окана. | ком | 8 |  |  |  |  |
|  | Затварање PEHD цеви ø40mm чеповима. | ком | 100 |  |  |  |  |
|  | Затварање PEHD цеви ø110/100mm чеповима. | ком | 30 |  |  |  |  |
|  | Уградња фиксирајућег прстена за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40mm | ком | 100 |  |  |  |  |
|  | Снимање изведеног стања са уношењем података у КАТ-КОМ које врши овлашћена установа за ову врсту радова. Поред геодетског снимања рова са PEHD цевима извршити снимање и кабловских окана, прелаза преко пруге и путева и направити катастар подземних инсталација који треба да садржи све инсталације и објекте који се налазе на траси рова са PEHD цевима ø40mm. По завршетку радова Изовђач је обавезан да достави надзору потврду о извршеном геодетском снимању изведеног објекта, издатој од стране овлашћене установе. Обрачун се врши по дужном метру снимљеног кабловског рова са PEHD цевима ø40mm. | m | 9170 |  |  |  |  |
|  | Увлачење кабла у PEHD цев ø40mm удувавањем. | m | 8.236 |  |  |  |  |
|  | Уградња кабловског регала за монтажу оптичког кабла у објекту, ширине 100mm са носачима. | m | 5 |  |  |  |  |
|  | Монтажа наставне спојнице за оптички кабл за телекомуникациони систем преноса са фузионим спајањем мономодних оптичких влакана по препорукама IТU-Т G.652. | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Уградња оптичког кабла у пластична PVC гибљива црева 23mm и полагање у кабловске канале | m | 290 |  |  |  |  |
|  | Формирање резерви у шахтовима и објектима (20m) или у земљи (50m). | ком | 7 |  |  |  |  |
|  | Монтажа конзола за оптички кабл у кабловском окну. | ком | 56 |  |  |  |  |
|  | Постављање бетонских стубића за обележавање трасе оптичког кабла и прелаза испод трупа колосека или пута. | ком | 46 |  |  |  |  |
|  | Монтажа слободностојећег 19“ ЕТSI Рек ормана у објекту Центар даљинског управљања (ЦДУ), са уградњом приводних напојних каблова и уземљењем као и са монтажом свих елемената оптичког разделника: Рам оптичког разделника, са вођицама pаtch каблова (2 ком.). Оптички модул (8 ком.). Касета за спојеве (8 ком.). Pigtail-а са Е2000 конектором (96 ком.). | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа слободностојећег 19“ ЕТSI Рек ормана у објекту Станица Стублине, са уградњом приводних напојних каблова и уземљењем као и са монтажом свих елемената оптичког разделника: Рам оптичког разделника, са вођицама pаtch каблова (3 ком.). Оптички модул (8 ком.). Касета за спојеве (8 ком.). Pigtail-а са Е2000 конектором (96 ком.). | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда зидног носача за смештај резерве кабла. | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења на оптичком каблу на добошу пре полагања (Drum Теst), са евидентирањем измерених вредности по сваком влакну, а према захтевима из Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења оптичког кабла на положеној кабловској дужини са евидентирањем измерених вредности по влакну (Pоst Instаllаtiоn Теst), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Сплајсовање и електрична мерења слабљења сплајсова оптичког кабла на положеној кабловској дужини са евидентирањем измерених вредности по влакну (Splicе Аttеnuаtiоn Теst), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 3 |  |  |  |  |
|  | Сплајсовање на оптичке разделнике и завршна електрична мерења на оптичком каблу на мерној деоници по сваком влакну (Е2Е Теst - ОТDR и Pоwеr Меtеr), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда протокола завршних оптоелектричних мерења на комплетном оптичком линку са доставом CD са SОR фајлама снимљених резултата са ОТDR за свако оптичко влакно и одговарајућим софтвером за преглед ових фајли. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО РАДОВИ: |  |  |

| А | ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – СТАНИЦА СТУБЛИНЕ |
| --- | --- |
| Поз. | Трошкови | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 3. | Остали трошкови |
|  | Трошкови израде Пројекта изведеног објекта (4 примерка у штампаној форми и 2 у дигиталној) | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ: |  |  |

ДЕОНИЦА: ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – СТАНИЦА СТУБЛИНЕ

| А ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – СТАНИЦА СТУБЛИНЕ |
| --- |
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| ОПТИЧКИ КАБЛОВИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА |  |  |
| РАДОВИ |  |  |
| ОСТАЛИ ТРОШКОВИ |  |  |
| УКУПНО: | РСД |  |  |

| Б | ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 1. | Оптички каблови и пратећа опрема |
|  | PEHD цев ø40mm. |  | m | 260 |  |  |  |  |
|  | Чеп за PEHD цев ø40mm. |  | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | PEHD цев ø110/100mm за пролазе испод трупа колосека, трупа пута или испод пропуста. |  | m | 90 |  |  |  |  |
|  | Фиксирајући прстен за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40mm |  | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | Префабриковано дистрибутивно бетонско, МB-350, окно димензија 1500x800x1500mm (DxŠxV) са поклопцем од сивог лива (3 ком у сету) димензија 800x500mm (ŠxD) за дистрибутивно бетонско окно, 125 kN, са системом за закључавање и рамом за отвор окна димензија 800x1500mm (ŠxD). |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Конзоле за оптички кабл за монтажу у кабловском окну. |  | ком | 8 |  |  |  |  |
|  | Бетонски стубић за ознаку оптичког кабла, 120x120x1200mm (DxŠxV). |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | PVC негорућа hаlоgеn-frее гибљива цев пречника 23mm, за вођење оптичког кабла кроз техничке канале и кроз кабловске регале у зградама. |  | m | 55 |  |  |  |  |
|  | Оптички кабл без метала за 1310/1550nm са 48 мономодних оптичких влакана по IТU стандарду G 652 D сличан типу са ознаком: ТТО N311 4x12/52D PG А2/1.55N3 М CGZ. |  | m | 591 |  |  |  |  |
|  | Оптички разделник на локацији Центар даљинског управљања (ЦДУ): Модул за терминацију 12 оптичких влакана опремљен са: сплајс касетом, једнонитним pigtail-овима 9/125/900 -1,5m и Е2000 конекторима. |  | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | Оптички разделник на локацији ТЕНТ А Истоварна станица Обреновац 1: Рам оптичког разделника 19“, висине 3U, за смештај мин 12 ком. оптичких модула (сваки за терминацију 12 влакана) са вођицом pаtch каблова висине 1U са доње и горње стране (1 ком.). Модул за терминацију 12 оптичких влакана опремљен са: сплајс касетом, једнонитним pigtail-овима 9/125/900 -1,5m и Е2000 конекторима. (4 ком.). |  | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Назидни19“ ЕТSI Рек орман у објекту ТЕНТ А Истоварна станица Обреновац 1, димензија 15Ux600x400mm (VxŠxD) са стакленим вратима са бравом и флексибилном конструкцијом, вентилатором на горњој плочи, монофазном утичницом 10А, 230V, 50Hz, флуоросцентним светлом и термостатом за контролу влажности, напојним кабловима и кабловима за уземљење назидног ормана. |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОПРЕМА |  |  |

| Б | ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 2. | Радови |
|  | Ручни ископ јама за кабловска окна према димензијама и броју из пројекта, у земљи III и IV категорије. Ископ извести према пројекту. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење јаме. Ископану земљу одбацити од јаме. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на депонију. | m3 | 3 |  |  |  |  |
|  | Полагање полиетиленске цеви са следећим радовима: полагање PEHD цеви ø40mm у отворен ров или канал. израда наставака за цеви. испитивање ваздушне непропустљивости цеви и наставака. | m | 260 |  |  |  |  |
|  | Монтажа префабрикованих кабловских окана. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Увлачење две PEHD цеви ø40mm у слободну PEHD цев ø110/100mm са припремним радовима. | m | 14 |  |  |  |  |
|  | Увлачење три PEHD цеви ø40mm у слободну PEHD цев ø110/100mm са припремним радовима. | m | 14 |  |  |  |  |
|  | Затварање PEHD цеви ø40mm чеповима. | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | Уградња фиксирајућег прстена за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40mm | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | Снимање изведеног стања са уношењем података у КАТ-КОМ које врши овлашћена установа за ову врсту радова. Поред геодетског снимања рова са PEHD цевима извршити снимање и кабловских окана, прелаза преко пруге и путева и направити катастар подземних инсталација који треба да садржи све инсталације и објекте који се налазе на траси рова са PEHD цевима ø40mm. По завршетку радова Изовђач је обавезан да достави надзору потврду о извршеном геодетском снимању изведеног објекта, издатој од стране овлашћене установе. Обрачун се врши по дужном метру снимљеног кабловског рова са PEHD цевима ø40mm. | m | 540 |  |  |  |  |
|  | Увлачење кабла у PEHD цев ø40mm удувавањем | m | 591 |  |  |  |  |
|  | Уградња оптичког кабла у пластична PVC гибљива црева ø23mm и полагање у кабловске канале | ком | 55 |  |  |  |  |
|  | Формирање резерви у шахтовима и објектима (20m) или у земљи (50m). | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Монтажа конзола за оптички кабл у кабловском окну. | ком | 8 |  |  |  |  |
|  | Постављање бетонских стубића за обележавање трасе оптичког кабла и прелаза испод трупа колосека или пута. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа елемената оптичког разделника у објекту Центар даљинског управљања (ЦДУ): Оптички модул. Касета за спојеве. Pigtail-а са Е2000 конектором (12 ком.). | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | Монтажа назидног 19“ ЕТSI Рек ормана у објекту ТЕНТ А Истоварна станица Обреновац 1 са уградњом приводних напојних каблова и уземљењем као и са монтажом свих елемената оптичког разделника: Рам оптичког разделника, са вођицама pаtch каблова (1 ком.). Оптички модул (4 ком.). Касета за спојеве (4 ком.). Pigtail-а са Е2000 конектором (48 ком.). | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда зидног носача за смештај резерве кабла. | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења на оптичком каблу на добошу пре полагања (Drum Теst), са евидентирањем измерених вредности по сваком влакну, а према захтевима из Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења оптичког кабла на положеној кабловској дужини са евидентирањем измерених вредности по влакну (Pоst Instаllаtiоn Теst), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Сплајсовање на оптичком разделнику и завршној оптичкој кутији као и завршна електрична мерења на оптичком каблу на мерној деоници по сваком влакну (Е2Е Теst - ОТDR и Pоwеr Меtеr), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда протокола завршних оптоелектричних мерења на комплетном оптичком линку са доставом CD са SOR фајлама снимљених резултата са OTDR за свако оптичко влакно и одговарајућим софтвером за преглед ових фајли. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ: |  |  |

| Б | ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 |
| --- | --- |
| Поз. | Трошкови | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 3. | Остали трошкови |  |  |  |  |  |  |
|  | Трошкови израде Пројекта изведеног објекта (4 примерка у штампаној форми и 2 у дигиталној) | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ: |  |  |

ДЕОНИЦА: ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1

| Б ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 |
| --- |
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| ОПТИЧКИ КАБЛОВИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА |  |  |
| РАДОВИ |  |  |
| ОСТАЛИ ТРОШКОВИ |  |  |
| УКУПНО: | РСД |  |  |

| В | ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А СС УРЕЂАЈИ (КОНТЕЈНЕР) |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 1. | Оптички каблови и пратећа опрема |
|  | PEHD цев ø40mm. |  | m | 120 |  |  |  |  |
|  | Чеп за PEHD цев ø40mm. |  | ком | 12 |  |  |  |  |
|  | PVC негорућа hаlоgеn-frее гибљива цев пречника 23mm, за вођење оптичког кабла кроз техничке канале и кроз кабловске регале у зградама. |  | m | 60 |  |  |  |  |
|  | Оптички кабл без метала за 1310/1550nm са 48 мономодних оптичких влакана по IТU стандарду G 652 D сличан типу са ознаком: ТТО N311 4x12/52D PG А2/1.55N3 М CGZ. |  | m | 158 |  |  |  |  |
|  | Оптички разделник на локацији ТЕНТ А Истоварна станица Обреновац 1: Модул за терминацију 12 оптичких влакана опремљен са: сплајс касетом, једнонитним pigtail-овима 9/125/900 -1,5m и Е2000 конекторима. |  | ком | 4 |  |  |  |  |
| 1.6. | Оптички разделник на локацији ТЕНТ А СС уређаји (контејнер): Рам оптичког разделника 19“, висине 3U, за смештај мин 12 ком. оптичких модула (сваки за терминацију 12 влакана) са вођицом pаtch каблова висине 1U са доње и горње стране (1 ком.). Модул за терминацију 12 оптичких влакана опремљен са: сплајс касетом, једнонитним pigtail-овима 9/125/900 -1,5m и Е2000 конекторима. (4 ком.). |  | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.7. | Назидни 19“ ЕТSI Рек орман у објекту ТЕНТ А Истоварна станица Обреновац 1, димензија 15Ux600x400mm (VxŠxD) са стакленим вратима са бравом и флексибилном конструкцијом, вентилатором на горњој плочи, монофазном утичницом 10А, 230V, 50Hz, флуоросцентним светлом и термостатом за контролу влажности, напојникаблови и каблови за уземљење назидног ормана. |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОПРЕМА |  |  |

| В | ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А СС УРЕЂАЈИ (КОНТЕЈНЕР) |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 2. | Радови |
|  | Полагање полиетиленске цеви са следећим радовима: полагање PEHD цеви ø40mm у отворен ров или канал. израда наставака за цеви. испитивање ваздушне непропустљивости цеви и наставака. | m | 120 |  |  |  |  |
|  | Затварање PEHD цеви ø40mm чеповима. | ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Снимање изведеног стања са уношењем података у КАТ-КОМ које врши овлашћена установа за ову врсту радова. Поред геодетског снимања рова са PEHD цевима извршити снимање и кабловских окана, прелаза преко пруге и путева и направити катастар подземних инсталација који треба да садржи све инсталације и објекте који се налазе на траси рова са PEHD цевима ø40mm. По завршетку радова Изовђач је обавезан да достави надзору потврду о извршеном геодетском снимању изведеног објекта, издатој од стране овлашћене установе. Обрачун се врши по дужном метру снимљеног кабловског рова са PEHD цевима ø40mm. | m | 120 |  |  |  |  |
|  | Увлачење кабла у PEHD цев ø40mm удувавањем | m | 158 |  |  |  |  |
|  | Уградња оптичког кабла у пластична PVC гибљива црева ø23mm и полагање у кабловске канале | ком | 60 |  |  |  |  |
|  | Формирање резерви у шахтовима и објектима (20m) или у земљи (50m). | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Монтажа елемената оптичког разделника у објекту ТЕНТ А Истоварна станица Обреновац 1: Оптички модул. Касета за спојеве. Pigtail-а са Е2000 конектором (12 ком.). | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | Монтажа назидног 19“ ЕТSI Рек ормана у објекту ТЕНТ А СС уређаји (контејнер) са уградњом приводних напојних каблова и уземљењем као и са монтажом свих елемената оптичког разделника: Рам оптичког разделника, са вођицама pаtch каблова (1 ком.). Оптички модул (4 ком.). Касета за спојеве (4 ком.). Pigtail-а са Е2000 конектором (48 ком.). | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда зидног носача за смештај резерве кабла. | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења на оптичком каблу на добошу пре полагања (Drum Теst), са евидентирањем измерених вредности по сваком влакну, а према захтевима из Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења оптичког кабла на положеној кабловској дужини са евидентирањем измерених вредности по влакну (Pоst Instаllаtiоn Теst), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Сплајсовање на оптичком разделнику и завршној оптичкој кутији као и завршна електрична мерења на оптичком каблу на мерној деоници по сваком влакну (Е2Е Теst - ОТDR и Pоwеr Меtеr), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда протокола завршних оптоелектричних мерења на комплетном оптичком линку са доставом CD са SOR фајлама снимљених резултата са OTDR за свако оптичко влакно и одговарајућим софтвером за преглед ових фајли. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ: |  |  |

| В | ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А СС УРЕЂАЈИ (КОНТЕЈНЕР) |
| --- | --- |
| Поз. | Трошкови | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 3. | Остали трошкови |  |  |  |  |  |  |
|  | Трошкови израде Пројекта изведеног објекта (4 примерка у штампаној форми и 2 у дигиталној) | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ: |  |  |

ДЕОНИЦА: ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А СС УРЕЂАЈИ (КОНТЕЈНЕР)

| В ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А СС УРЕЂАЈИ (КОНТЕЈНЕР) |
| --- |
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| ОПТИЧКИ КАБЛОВИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА |  |  |
| РАДОВИ |  |  |
| ОСТАЛИ ТРОШКОВИ |  |  |
| УКУПНО: | РСД |  |  |

| Г | ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 2 |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 1. | Оптички каблови и пратећа опрема |
|  | PEHD цев ø40mm. |  | m | 110 |  |  |  |  |
|  | Чеп за PEHD цев ø40mm. |  | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | PEHD цев ø110/100mm за пролазе испод трупа колосека, трупа пута или испод пропуста. |  | m | 4 |  |  |  |  |
|  | Чеп за PEHD цев ø110/100mm. |  | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Фиксирајући прстен за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40mm |  | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | PVC негорућа hаlоgеn-frее гибљива цев пречника 23mm, за вођење оптичког кабла кроз техничке канале и кроз кабловске регале у зградама. |  | m | 70 |  |  |  |  |
|  | Оптички кабл без метала за 1310/1550nm са 24 мономодних оптичких влакана по IТU стандарду G 652 D сличан типу са ознаком: ТТО N311 4x6/52D PG А2/1.55N3 М CGZ. |  | m | 153 |  |  |  |  |
|  | Оптички разделник на локацији ТЕНТ А Истоварна станица Обреновац 1: Модул за терминацију 12 оптичких влакана опремљен са: сплајс касетом, једнонитним pigtail-овима 9/125/900 -1,5m и Е2000 конекторима. |  | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Оптички разделник на локацији ТЕНТ А Истоварна станица Обреновац 2: Рам оптичког разделника 19“, висине 3U, за смештај мин 12 ком. оптичких модула (сваки за терминацију 12 влакана) са вођицом pаtch каблова висине 1U са доње и горње стране (1 ком.). Модул за терминацију 12 оптичких влакана опремљен са: сплајс касетом, једнонитним pigtail-овима 9/125/900 -1,5m и Е2000 конекторима. (2 ком.). |  | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Назидни 19“ ЕТSI Рек орман у објекту ТЕНТ А Истоварна станица Обреновац 2, димензија 15Ux600x400мм (VxŠxD) са стакленим вратима са бравом и флексибилном конструкцијом, вентилатором на горњој плочи, монофазном утичницом 10А, 230V, 50Hz, флуоросцентним светлом и термостатом за контролу влажности, напојни каблови и каблови за уземљење назидног ормана. |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОПРЕМА |  |  |

| Г | ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 2 |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 2. | Радови |
|  | Полагање полиетиленске цеви са следећим радовима: полагање ø110/100мм цеви ø40mm у отворен ров или канал. израда наставака за цеви. испитивање ваздушне непропустљивости цеви и наставака. | m | 110 |  |  |  |  |
|  | Увлачење једне PEHD цеви ø40mm у слободну PEHD цев ø110/100mm са припремним радовима. | m | 2 |  |  |  |  |
|  | Затварање PEHD цеви ø40mm чеповима. | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | Затварање PEHD цеви ø110/100mm чеповима. | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Уградња фиксирајућег прстена за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40мм | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Снимање изведеног стања са уношењем података у КАТ-КОМ које врши овлашћена установа за ову врсту радова. Поред геодетског снимања рова са PEHD цевима извршити снимање и кабловских окана, прелаза преко пруге и путева и направити катастар подземних инсталација који треба да садржи све инсталације и објекте који се налазе на траси рова са PEHD цевима ø40mm. По завршетку радова Изовђач је обавезан да достави надзору потврду о извршеном геодетском снимању изведеног објекта, издатој од стране овлашћене установе. Обрачун се врши по дужном метру снимљеног кабловског рова са PEHD цевима ø40mm. | m | 110 |  |  |  |  |
|  | Увлачење кабла у PEHD цев ø40mm удувавањем | m | 153 |  |  |  |  |
|  | Уградња оптичког кабла у пластична PVC гибљива црева ø23mm и полагање у кабловске канале | ком | 70 |  |  |  |  |
|  | Формирање резерви у шахтовима и објектима (20m) или у земљи (50m). | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Монтажа елемената оптичког разделника у објекту ТЕНТ А Истоварна станица Обреновац 1: Оптички модул. Касета за спојеве. Pigtail-а са Е2000 конектором (12 ком.). | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Монтажа назидног 19“ ЕТSI Рек ормана у објекту ТЕНТ А Истоварна станица Обреновац 2 са уградњом приводних напојних каблова и уземљењем као и са монтажом свих елемената оптичког разделника: Рам оптичког разделника, са вођицама pаtch каблова (1 ком.). Оптички модул (2 ком.). Касета за спојеве (2 ком.). Pigtail-а са Е2000 конектором (24 ком.). | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда зидног носача за смештај резерве кабла. | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења на оптичком каблу на добошу пре полагања (Drum Теst), са евидентирањем измерених вредности по сваком влакну, а према захтевима из Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења оптичког кабла на положеној кабловској дужини са евидентирањем измерених вредности по влакну (Pоst Instаllаtiоn Теst), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Сплајсовање на завршним оптичким кутијама као и завршна електрична мерења на оптичком каблу на мерној деоници по сваком влакну (Е2Е Теst - ОТDR и Pоwеr Меtеr), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда протокола завршних оптоелектричних мерења на комплетном оптичком линку са доставом CD са SOR фајлама снимљених резултата са OTDR за свако оптичко влакно и одговарајућим софтвером за преглед ових фајли. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ: |  |  |

| Г | ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 2 |
| --- | --- |
| Поз. | Трошкови | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 3. | Остали трошкови |  |  |  |  |  |  |
|  | Трошкови израде Пројекта изведеног објекта (4 примерка у штампаној форми и 2 у дигиталној) | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ: |  |  |

ДЕОНИЦА: ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 2

| Г ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 2 |
| --- |
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| ОПТИЧКИ КАБЛОВИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА |  |  |
| РАДОВИ |  |  |
| ОСТАЛИ ТРОШКОВИ |  |  |
| УКУПНО: | РСД |  |  |

| Д | ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ОДМРЗАВАЊЕ |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 1. | Оптички каблови и пратећа опрема |
|  | PEHD цев ø40mm. |  | m | 135 |  |  |  |  |
|  | Чеп за PEHD цев ø40mm. |  | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | PEHD цев ø110/100mm за пролазе испод трупа колосека, трупа пута или испод пропуста. |  | m | 2 |  |  |  |  |
|  | Фиксирајући прстен за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40mm |  | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Трака за упозорење и идентификацију, „PАŽNјА ОPТIČKI KАBL“, ширине 8цм, са SS Fе (Прохром) Ø0.5 проводником. |  | m | 15 |  |  |  |  |
|  | Пластични ГАЛ штитник дужине 1m, поставља се изнад PEHD цеви 40mm. |  | ком | 15 |  |  |  |  |
|  | Песак. |  | m3 | 1,5 |  |  |  |  |
|  | PVC негорућа hаlоgеn-frее гибљива цев пречника 23mm, за вођење оптичког кабла кроз техничке канале и кроз кабловске регале у зградама. |  | m | 55 |  |  |  |  |
|  | Оптички кабл без метала за 1310/1550nm са 12 мономодних оптичких влакана по IТU стандарду G 652 D сличан типу са ознаком: ТТО N311 2x6/52D PG А2/1.55N3 М CGZ. |  | m | 180 |  |  |  |  |
|  | Оптички разделник на локацији ТЕНТ А Истоварна станица Обреновац 1: Модул за терминацију 12 оптичких влакана опремљен са: сплајс касетом, једнонитним pigtail-овима 9/125/900 -1,5m и Е2000 конекторима. |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Завршна оптичка кутија за зидну монтажу опремљена са: сплајс касетом и 12 ком. једнонитним pigtail 9/125/900 -1,5m, 12 ком. Е2000 конектора и уводницама за приводне каблове и pаtch каблове, каблови за уземљење завршне оптичке кутије. |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОПРЕМА |  |  |

| Д | ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ОДМРЗАВАЊЕ |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 2. | Радови |
|  | Ручни ископ рова димензија (0.4-0.5)x1.0m, у земљи III и IV категорије, за постављање PEHD цеви ø40mm. Ископ извести према пројекту. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на депонију. | m3 | 6 |  |  |  |  |
|  | Убацивање у ров, разастирање, планирање и набијање песка у слоју дебљине 10cm испод и изнад PEHD ø40mm цеви. Песак испод и око PEHD цеви треба набијати до прописаног модула стишљивости (Ме = 3000 – 5000 N/cm2). | m3 | 1,5 |  |  |  |  |
|  | Полагање полиетиленске цеви са следећим радовима: полагање PEHD цеви ø40mm у отворен ров или канал. израда наставака за цеви. испитивање ваздушне непропустљивости цеви и наставака. | m | 135 |  |  |  |  |
|  | Увлачење једне PEHD цеви ø40mm у слободну PEHD цев ø110/100mm са припремним радовима. | m | 2 |  |  |  |  |
|  | Затварање PEHD цеви ø40mm чеповима. | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | Уградња фиксирајућег прстена за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40mm | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Снимање изведеног стања са уношењем података у КАТ-КОМ које врши овлашћена установа за ову врсту радова. Поред геодетског снимања рова са PEHD цевима извршити снимање и кабловских окана, прелаза преко пруге и путева и направити катастар подземних инсталација који треба да садржи све инсталације и објекте који се налазе на траси рова са PEHD цевима ø40mm. По завршетку радова Изовђач је обавезан достави надзору потврду о извршеном геодетском снимању изведеног објекта, издатој од стране овлашћене установе. Обрачун се врши по дужном метру снимљеног кабловског рова са PEHD цевима ø40mm. | m | 135 |  |  |  |  |
|  | Увлачење кабла у PEHD цев ø40mm удувавањем | m | 180 |  |  |  |  |
|  | Уградња оптичког кабла у пластична PVC гибљива црева ø23mm и полагање у кабловске канале | ком | 55 |  |  |  |  |
|  | Формирање резерви у шахтовима и објектима (20m) или у земљи (50m). | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Монтажа елемената оптичког разделника у објекту ТЕНТ А Истоварна станица Обреновац 1: Оптички модул. Касета за спојеве. Pigtail-а са Е2000 конектором (12 ком.). | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа завршне оптичке кутије са сплајс касетом, пигтаилова и Е2000 конектора у објекту ТЕНТ А Постројењу за одмрзавање и повезивање на уземљење објекта. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења на оптичком каблу на добошу пре полагања (Drum Теst), са евидентирањем измерених вредности по сваком влакну, а према захтевима из Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења оптичког кабла на положеној кабловској дужини са евидентирањем измерених вредности по влакну (Pоst Instаllаtiоn Теst), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Сплајсовање на завршним оптичким кутијама као и завршна електрична мерења на оптичком каблу на мерној деоници по сваком влакну (Е2Е Теst - ОТDR и Pоwеr Меtеr), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда протокола завршних оптоелектричних мерења на комплетном оптичком линку са доставом CD са SOR фајлама снимљених резултата са OTDR за свако оптичко влакно и одговарајућим софтвером за преглед ових фајли. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ: |  |  |

| Д | ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ОДМРЗАВАЊЕ |
| --- | --- |
| Поз. | Трошкови | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 3. | Остали трошкови |  |  |  |  |  |  |
|  | Трошкови израде Пројекта изведеног објекта (4 примерка у штампаној форми и 2 у дигиталној) | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ: |  |  |

ДЕОНИЦА: ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ОДМРЗАВАЊЕ

| Д ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ОДМРЗАВАЊЕ |
| --- |
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| ОПТИЧКИ КАБЛОВИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА |  |  |
| РАДОВИ |  |  |
| ОСТАЛИ ТРОШКОВИ |  |  |
| УКУПНО: | РСД |  |  |

| Ђ | ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (1+162) |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 1. | Оптички каблови и пратећа опрема |
|  | PEHD цев ø40mm. |  | m | 1520 |  |  |  |  |
|  | Спојница за спајање PEHD цеви ø40mm. |  | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Чеп за PEHD цев ø40mm. |  | ком | 14 |  |  |  |  |
|  | PEHD цев ø110/100mm за пролазе испод трупа колосека, трупа пута или испод пропуста. |  | m | 94 |  |  |  |  |
|  | Чеп за PEHD цев ø110/100mm. |  | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Фиксирајући прстен за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40mm |  | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | Трака за упозорење и идентификацију, „PАŽNјА ОPТIČKI KАBL“, ширине 8cm, са SS Fе (Прохром) Ø0.5 проводником. |  | m | 720 |  |  |  |  |
|  | Пластични ГАЛ штитник дужине 1m, поставља се изнад PEHD цеви 40mm. |  | ком | 720 |  |  |  |  |
|  | Префабриковано дистрибутивно бетонско, MB-350, окно димензија 1500x800x1500mm (DxŠxV) са поклопцем од сивог лива (3 ком у сету) димензија 800x500mm (ŠxD) за дистрибутивно бетонско окно, 125 kN, са системом за закључавање и рамом за отвор окна димензија 800x1500mm (ŠxD). |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Конзоле за оптички кабл за монтажу у кабловском окну. |  | ком | 8 |  |  |  |  |
|  | Бетонски стубић са бојењем за означавање оптичког кабла на местима прелаза испод трупа коловоза или трупа пута, 120x120x1200mm (DxŠxV). |  | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | Бетонски стубић за ознаку оптичког кабла, 120x120x1200mm (DxŠxV). |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Песак. |  | m3 | 60 |  |  |  |  |
|  | PVC негорућа hаlоgеn-frее гибљива цев пречника 23mm, за вођење оптичког кабла кроз техничке канале и кроз кабловске регале у зградама. |  | m | 55 |  |  |  |  |
|  | Оптички кабл без метала за 1310/1550nm са 12 мономодних оптичких влакана по IТU стандарду G 652 D сличан типу са ознаком: ТТО N311 2x6/52D PG А2/1.55N3 М CGZ. |  | m | 816 |  |  |  |  |
|  | Оптички разделник на локацији Центар даљинског управљања (ЦДУ): Модул за терминацију 12 оптичких влакана опремљен са: сплајс касетом, једнонитним pigtail-овима 9/125/900 -1,5m и Е2000 конекторима. |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Завршна оптичка кутија за зидну монтажу опремљена са: сплајс касетом и 24 ком. једнонитним pigtail 9/125/900 -1,5м, 24 ком. Е2000 конектора и уводницама за приводне каблове и pаtch каблове, каблови за уземљење завршне оптичке кутије. |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОПРЕМА |  |  |  |

| Ђ | ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (1+162) |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 2. | Радови |
|  | Ручни ископ рова димензија (0.4-0.5)x0.8m, у земљи III и IV категорије, за постављање PEHD цеви ø40mm. Ископ извести према пројекту. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на депонију. | m3 | 235 |  |  |  |  |
|  | Ручни ископ јама за кабловска окна према димензијама и броју из пројекта, у земљи III и IV категорије. Ископ извести према пројекту. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење јаме. Ископану земљу одбацити од јаме. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на депонију. | m3 | 3 |  |  |  |  |
|  | Убацивање у ров, разастирање, планирање и набијање песка у слоју дебљине 10cm испод и изнад PEHD ø40mm цеви. Песак испод и око PEHD цеви треба набијати до прописаног модула стишљивости (Ме = 3000 – 5000 N/cm2). | m3 | 60 |  |  |  |  |
|  | Полагање полиетиленске цеви са следећим радовима: полагање PEHD цеви ø40mm у отворен ров. израда наставака за цеви. испитивање ваздушне непропустљивости цеви и наставака. | m | 1440 |  |  |  |  |
|  | Постављање ГАЛ штитника и PVC траке за упозорење изнад PEHD ø40mm цеви и затрпавање кабловског рова. | m | 720 |  |  |  |  |
|  | Израда прелаза испод путева и колосека бушењем и утискивањем 2 HDPE цеви ø110/100mm (два подбушивања) | m | 16 |  |  |  |  |
|  | Увлачење једне PEHD цеви 40mm у слободну PEHD цев ø110/100mm и/или FеZn ø100mm са припремним радовима. | m | 10 |  |  |  |  |
|  | Увлачење две PEHD цеви ø40mm у слободну PEHD цев ø110/100mm и/или FеZn ø100mm са припремним радовима. | m | 12 |  |  |  |  |
|  | Увлачење три PEHD цеви ø40mm у слободну PEHD цев ø110/100mm и/или FеZn ø100mm са припремним радовима. | m | 16 |  |  |  |  |
|  | Монтажа префабрикованих кабловских окана. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Затварање PEHD цеви ø40mm чеповима. | ком | 14 |  |  |  |  |
|  | Затварање PEHD цеви ø110/100mm чеповима . | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Уградња фиксирајућег прстена за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40mm | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | Снимање изведеног стања са уношењем података у КАТ-КОМ које врши овлашћена установа за ову врсту радова. Поред геодетског снимања рова са PEHD цевима извршити снимање и кабловских окана, прелаза преко пруге и путева и направити катастар подземних инсталација који треба да садржи све инсталације и објекте који се налазе на траси рова са PEHD цевима ø40mm. По завршетку радова Изовђач је обавезан да достави надзору потврду о извршеном геодетском снимању изведеног објекта, издатој од стране овлашћене установе. Обрачун се врши по дужном метру снимљеног кабловског рова са PEHD цевима ø40mm. | m | 760 |  |  |  |  |
|  | Увлачење кабла у PEHD цев ø40mm удувавањем | m | 816 |  |  |  |  |
|  | Уградња оптичког кабла у пластична PVC гибљива црева ø23mm и полагање у кабловске канале | ком | 55 |  |  |  |  |
|  | Формирање резерви у шахтовима и објектима (20m) или у земљи (50m). | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Монтажа конзола за оптички кабл у кабловском окну. | ком | 8 |  |  |  |  |
|  | Монтажа елемената оптичког разделника у објекту Центар Даљинског Уптрављања (ЦДУ): Оптички модул. Касета за спојеве. Pigtail-а са Е2000 конектором (12 ком.). | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа завршне оптичке кутије са сплајс касетом, pigtail-ова и Е2000 конектора у објекту Путни прелаз km (1+162) и повезивање на уземљење објекта. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда зидног носача за смештај резерве кабла. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења на оптичком каблу на добошу пре полагања (Drum Теst), са евидентирањем измерених вредности по сваком влакну, а према захтевима из Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења оптичког кабла на положеној кабловској дужини са евидентирањем измерених вредности по влакну (Pоst Instаllаtiоn Теst), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Сплајсовање на оптичком разделнику и завршној оптичкој кутији као и завршна електрична мерења на оптичком каблу на мерној деоници по сваком влакну (Е2Е Теst - ОТDR и Pоwеr Меtеr), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда протокола завршних оптоелектричних мерења на комплетном оптичком линку са доставом CD са SOR фајлама снимљених резултата са OTDR за свако оптичко влакно и одговарајућим софтвером за преглед ових фајли. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ: |  |  |

| Ђ | ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (1+162) |
| --- | --- |
| Поз. | Трошкови | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 3. | Остали трошкови |  |  |  |  |  |  |
|  | Трошкови израде Пројекта изведеног објекта (4 примерка у штампаној форми и 2 у дигиталној) | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ: |  |  |

ДЕОНИЦА: ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (1+162)

| Ђ ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (1+162) |
| --- |
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| ОПТИЧКИ КАБЛОВИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА |  |  |
| РАДОВИ |  |  |
| ОСТАЛИ ТРОШКОВИ |  |  |
| УКУПНО: | РСД |  |  |

| Е | ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (1+162) - ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (3+192) |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 1. | Оптички каблови и пратећа опрема |
|  | PEHD цев ø40mm. |  | m | 1220 |  |  |  |  |
|  | Спојница за спајање PEHD цеви ø40mm. |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Чеп за PEHD цев ø40mm. |  | ком | 26 |  |  |  |  |
|  | PEHD цев ø110/100mm за пролазе испод трупа колосека, трупа пута или испод пропуста. |  | m | 40 |  |  |  |  |
|  | Чеп за PEHD цев ø110/100mm. |  | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | Фиксирајући прстен за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40mm |  | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | Трака за упозорење и идентификацију, „PАŽNјА ОPТIČKI KАBL“, ширине 8cm, са SS Fе (Прохром) Ø0.5 проводником. |  | m | 500 |  |  |  |  |
|  | Пластични ГАЛ штитник дужине 1m, поставља се изнад PEHD цеви ø40mm. |  | ком | 500 |  |  |  |  |
|  | Префабриковано дистрибутивно бетонско, MB-350, окно димензија 1500x800x1500mm (DxŠxV) са поклопцем од сивог лива (3 ком у сету) димензија 800x500mm (ŠxD) за дистрибутивно бетонско окно, 125 kN, са системом за закључавање и рамом за отвор окна димензија 800x1500mm (ŠxD). |  | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Префабрикована бетонска плоча за заштиту кабловских наставака и резерви оптичких каблова димензија 1000x400x50mm (DxŠxV). |  | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | Конзоле за оптички кабл за монтажу у кабловском окну. |  | ком | 16 |  |  |  |  |
|  | Бетонски стубић за ознаку оптичког кабла, 120x120x1200mm (DxŠxV). |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Песак. |  | m3 | 40 |  |  |  |  |
|  | PVC негорућа hаlоgеn-frее гибљива цев пречника 23mm, за вођење оптичког кабла кроз техничке канале и кроз кабловске регале у зградама. |  | m | 94 |  |  |  |  |
|  | Оптички кабл без метала за 1310/1550nm са 12 мономодних оптичких влакана по IТU стандарду G 652 D сличан типу са ознаком: ТТО N311 2x6/52D PG А2/1.55N3 М CGZ. |  | m | 2214 |  |  |  |  |
|  | Завршна оптичка кутија за зидну монтажу опремљена са: сплајс касетом и 24 ком. једнонитним pigtail 9/125/900 -1,5m, 24 ком. Е2000 конектора и уводницама за приводне каблове и pаtch каблове, каблови за уземљење завршне оптичке кутије . |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОПРЕМА |  |  |

| Е | ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (1+162) - ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (3+192) |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 2. | Радови |
|  | Ручни ископ рова димензија (0.4-0.5)x0.8m, у земљи III и IV категорије, за постављање PEHD цеви ø40mm. Ископ извести према пројекту. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на депонију. | m3 | 160 |  |  |  |  |
|  | Ручни ископ јама за кабловска окна према димензијама и броју из пројекта, у земљи III и IV категорије. Ископ извести према пројекту. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење јаме. Ископану земљу одбацити од јаме. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на депонију. | m3 | 6 |  |  |  |  |
|  | Убацивање у ров, разастирање, планирање и набијање песка у слоју дебљине 10cm испод и изнад PEHD ø40mm цеви. Песак испод и око PEHD цеви треба набијати до прописаног модула стишљивости (Ме = 3000 – 5000 N/cm2). | m3 | 40 |  |  |  |  |
|  | Полагање полиетиленске цеви са следећим радовима: полагање PEHD цеви ø40mm у отворен ров. израда наставака за цеви. испитивање ваздушне непропустљивости цеви и наставака. | m | 1200 |  |  |  |  |
|  | Постављање ГАЛ штитника и PVC траке за упозорење изнад PEHD ø40mm цеви и затрпавање кабловског рова. | m | 500 |  |  |  |  |
|  | Израда прелаза испод путева и колосека бушењем и утискивањем 2 HDPE цеви ø110/100mm (два подбушивања) | m | 22 |  |  |  |  |
|  | Увлачење једне PEHD цеви ø40mm у слободну PEHD цев ø110/100mm са припремним радовима. | m | 12 |  |  |  |  |
|  | Увлачење две PEHD цеви ø40mm у слободну PEHD цев ø110/100mm и/или FеZn ø100mm са припремним радовима. | m | 12 |  |  |  |  |
|  | Монтажа префабрикованих кабловских окана. | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Затварање PEHD цеви ø40mm чеповима. | ком | 26 |  |  |  |  |
|  | Затварање PEHD цеви ø110/100mm чеповима . | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | Уградња фиксирајућег прстена за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40mm | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | Снимање изведеног стања са уношењем података у КАТ-КОМ које врши овлашћена установа за ову врсту радова. Поред геодетског снимања рова са PEHD цевима извршити снимање и кабловских окана, прелаза преко пруге и путева и направити катастар подземних инсталација који треба да садржи све инсталације и објекте који се налазе на траси рова са PEHD цевима ø40mm. По завршетку радова Изовђач је обавезан достави надзору потврду о извршеном геодетском снимању изведеног објекта, издатој од стране овлашћене установе. Обрачун се врши по дужном метру снимљеног кабловског рова са PEHD цевима ø40mm. | m | 500 |  |  |  |  |
|  | Увлачење кабла у PEHD цев ø40mm удувавањем | m | 2214 |  |  |  |  |
|  | Уградња оптичког кабла у пластична PVC гибљива црева ø23mm и полагање у кабловске канале | ком | 94 |  |  |  |  |
|  | Формирање резерви у шахтовима и објектима (20m) или у земљи (50m). | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | Монтажа конзола за оптички кабл у кабловском окну. | ком | 16 |  |  |  |  |
|  | Монтажа завршне оптичке кутије са сплајс касетом, pigtail-ова и Е2000 конектора у објекту Путни прелаз km (3+192)и повезивање на уземљење објекта. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења на оптичком каблу на добошу пре полагања (Drum Теst), са евидентирањем измерених вредности по сваком влакну, а према захтевима из Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења оптичког кабла на положеној кабловској дужини са евидентирањем измерених вредности по влакну (Pоst Instаllаtiоn Теst), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Сплајсовање на завршним оптичким кутијама као и завршна електрична мерења на оптичком каблу на мерној деоници по сваком влакну (Е2Е Теst - ОТDR и Pоwеr Меtеr), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда протокола завршних оптоелектричних мерења на комплетном оптичком линку са доставом CD са SOR фајлама снимљених резултата са OTDR за свако оптичко влакно и одговарајућим софтвером за преглед ових фајли. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ: |  |  |

| Е | ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (1+162) - ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (3+192) |
| --- | --- |
| Поз. | Трошкови | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 3. | Остали трошкови |  |  |  |  |  |  |
|  | Трошкови израде Пројекта изведеног објекта (4 примерка у штампаној форми и 2 у дигиталној) | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ: |  |  |

ДЕОНИЦА: ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (1+162) - ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (3+192)

| Е ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (1+162) - ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (3+192) |
| --- |
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| ОПТИЧКИ КАБЛОВИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА |  |  |
| РАДОВИ |  |  |
| ОСТАЛИ ТРОШКОВИ |  |  |
| УКУПНО: | РСД |  |  |

| Ж | ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (3+192) - ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (5+413) |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 1. | Оптички каблови и пратећа опрема |
|  | PEHD цев ø40mm. |  | m | 500 |  |  |  |  |
|  | Чеп за PEHD цев ø40mm. |  | ком | 14 |  |  |  |  |
|  | PEHD цев ø110/100mm за пролазе испод трупа колосека, трупа пута или испод пропуста. |  | m | 20 |  |  |  |  |
|  | Чеп за PEHD цев ø110/100mm. |  | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Фиксирајући прстен за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40mm |  | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Трака за упозорење и идентификацију, „PАŽNјА ОPТIČKI KАBL“, ширине 8cm, са SS Fе (Прохром) Ø0.5 проводником. |  | m | 5 |  |  |  |  |
|  | Пластични ГАЛ штитник дужине 1m, поставља се изнад PEHD цеви ø40mm. |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Префабриковано дистрибутивно бетонско, MB-350, окно димензија 1500x800x1500mm (DxŠxV) са поклопцем од сивог лива (3 ком у сету) димензија 800x500mm (ŠxD) за дистрибутивно бетонско окно, 125 kN, са системом за закључавање и рамом за отвор окна димензија 800x1500mm (ŠxD). |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Префабрикована бетонска плоча за заштиту кабловских наставака и резерви оптичких каблова димензија 1000x400x50mm (DxŠxV). |  | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | Конзоле за оптички кабл за монтажу у кабловском окну. |  | ком | 8 |  |  |  |  |
|  | Бетонски стубић са бојењем за означавање оптичког кабла на местима прелаза испод трупа коловоза или трупа пута, 120x120x1200mm (DxŠxV). |  | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Песак. |  | m3 | 0,4 |  |  |  |  |
|  | PVC негорућа hаlоgеn-frее гибљива цев пречника 23mm, за вођење оптичког кабла кроз техничке канале и кроз кабловске регале у зградама. |  | m | 94 |  |  |  |  |
|  | Оптички кабл без метала за 1310/1550нм са 12 мономодних оптичких влакана по IТU стандарду G 652 D сличан типу са ознаком: ТТО N311 2x6/52D PG А2/1.55N3 М CGZ. |  | m | 2408 |  |  |  |  |
|  | Завршна оптичка кутија за зидну монтажу опремљена са: сплајс касетом и 24 ком. једнонитним pigtail 9/125/900 -1,5m, 24 ком. Е2000 конектора и уводницама за приводне каблове и pаtch каблове, каблови за уземљење завршне оптичке кутије. |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОПРЕМА |  |  |

| Ж | ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (3+192) - ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (5+413) |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 2. | Радови |
|  | Ручни ископ рова димензија (0.4-0.5)x1.0m, у земљи III и IV категорије, за постављање PEHD цеви ø40mm. Ископ извести према пројекту. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на депонију. | m3 | 2 |  |  |  |  |
|  | Ручни ископ јама за кабловска окна према димензијама и броју из пројекта, у земљи III и IV категорије. Ископ извести према пројекту. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење јаме. Ископану земљу одбацити од јаме. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на депонију. | m3 | 3 |  |  |  |  |
|  | Убацивање у ров, разастирање, планирање и набијање песка у слоју дебљине 10cm испод и изнад PEHD ø40mm цеви. Песак испод и око PEHD цеви треба набијати до прописаног модула стишљивости (Ме = 3000 – 5000 N/cm2). | m3 | 0,4 |  |  |  |  |
|  | Полагање полиетиленске цеви са следећим радовима: полагање PEHD цеви ø40mm у отворен ров. израда наставака за цеви. испитивање ваздушне непропустљивости цеви и наставака. | m | 500 |  |  |  |  |
|  | Постављање ГАЛ штитника и PVC траке за упозорење изнад PEHD ø40mm цеви и затрпавање кабловског рова. | m | 5 |  |  |  |  |
|  | Израда прелаза испод путева и колосека бушењем и утискивањем 2 HDPE цеви ø110/100mm (два подбушивања) | m | 20 |  |  |  |  |
|  | Увлачење једне PEHD цеви ø40mm у слободну PEHD цев ø110/100mm и/или FеZn ø100mm са припремним радовима. | m | 13 |  |  |  |  |
|  | Увлачење две PEHD цеви ø40mm у слободну PEHD цев ø110/100mm и/или FеZn ø100mm са припремним радовима. | m | 15 |  |  |  |  |
|  | Монтажа префабрикованих кабловских окана. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Затварање PEHD цеви ø40mm чеповима. | ком | 14 |  |  |  |  |
|  | Затварање PEHD цеви ø110/100mm чеповима. | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Уградња фиксирајућег прстена за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40mm | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Снимање изведеног стања са уношењем података у КАТ-КОМ које врши овлашћена установа за ову врсту радова. Поред геодетског снимања рова са PEHD цевима извршити снимање и кабловских окана, прелаза преко пруге и путева и направити катастар подземних инсталација који треба да садржи све инсталације и објекте који се налазе на траси рова са PEHD цевима ø40mm. По завршетку радова Изовђач је обавезан достави надзору потврду о извршеном геодетском снимању изведеног објекта, издатој од стране овлашћене установе. Обрачун се врши по дужном метру снимљеног кабловског рова са PEHD цевима ø40mm. | m | 15 |  |  |  |  |
|  | Увлачење кабла у PEHD цев ø40mm удувавањем | m | 2408 |  |  |  |  |
|  | Уградња оптичког кабла у пластична PVC гибљива црева ø23mm и полагање у кабловске канале | ком | 94 |  |  |  |  |
|  | Формирање резерви у шахтовима и објектима (20m) или у земљи (50m). | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | Монтажа конзола за оптички кабл у кабловском окну. | ком | 8 |  |  |  |  |
|  | Монтажа завршне оптичке кутије са сплајс касетом, pigtail-ова и Е2000 конектора у објекту Путни прелаз km (5+413) и повезивање на уземљење објекта. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења на оптичком каблу на добошу пре полагања (Drum Теst), са евидентирањем измерених вредности по сваком влакну, а према захтевима из Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења оптичког кабла на положеној кабловској дужини са евидентирањем измерених вредности по влакну (Pоst Instаllаtiоn Теst), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Сплајсовање на завршним оптичким кутијама као и завршна електрична мерења на оптичком каблу на мерној деоници по сваком влакну (Е2Е Теst - ОТDR и Pоwеr Меtеr), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда протокола завршних оптоелектричних мерења на комплетном оптичком линку са доставом CD са SOR фајлама снимљених резултата са OTDR за свако оптичко влакно и одговарајућим софтвером за преглед ових фајли. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ: |  |  |

| Ж | ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (3+192) - ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (5+413) |
| --- | --- |
| Поз. | Трошкови | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 3. | Остали трошкови |  |  |  |  |  |  |
|  | Трошкови израде Пројекта изведеног објекта (4 примерка у штампаној форми и 2 у дигиталној) | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ: |  |  |

ДЕОНИЦА: ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (3+192) - ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (5+413)

| Ж ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (3+192) - ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (5+413) |
| --- |
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| ОПТИЧКИ КАБЛОВИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА |  |  |
| РАДОВИ |  |  |
| ОСТАЛИ ТРОШКОВИ |  |  |
| УКУПНО: | РСД |  |  |

| З | Станица Стублине – Постројење за секционисање Стублине |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 1. | Оптички каблови и пратећа опрема |
|  | PEHD цев ø40mm. |  | m | 80 |  |  |  |  |
|  | Чеп за PEHD цев ø40mm. |  | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | PEHD цев ø110/100mm за пролазе испод трупа колосека, трупа пута или испод пропуста. |  | m | 2 |  |  |  |  |
|  | Фиксирајући прстен за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40mm |  | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Трака за упозорење и идентификацију, „PАŽNјА ОPТIČKI KАBL“, ширине 8cm, са SS Fе (Прохром) Ø0.5 проводником. |  | m | 80 |  |  |  |  |
|  | Пластични ГАЛ штитник дужине 1m, поставља се изнад PEHD цеви ø40mm. |  | ком | 80 |  |  |  |  |
|  | Бетонски стубић за ознаку оптичког кабла, 120x120x1200mm (DxŠxV). |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Песак. |  | m3 | 7 |  |  |  |  |
|  | PVC негорућа hаlоgеn-frее гибљива цев пречника 23mm, за вођење оптичког кабла кроз техничке канале и кроз кабловске регале у зградама. |  | m | 55 |  |  |  |  |
|  | Оптички кабл без метала за 1310/1550nm са 12 мономодних оптичких влакана по ITU стандарду G 652 D сличан типу са ознаком: ТТО N311 2x6/52D PG А2/1.55N3 М CGZ. |  | m | 160 |  |  |  |  |
|  | Оптички разделник на локацији Станица Стублине: Модул за терминацију 12 оптичких влакана опремљен са: сплајс касетом, једнонитним pigtail-овима 9/125/900 -1,5m и Е2000 конекторима. |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Завршна оптичка кутија за зидну монтажу опремљена са: сплајс касетом и 12 ком. једнонитним pigtail 9/125/900 -1,5m, 12 ком. Е2000 конектора и уводницама за приводне каблове и pаtch каблове, каблови за уземљење завршне оптичке кутије. |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОПРЕМА |  |  |

| З | Станица Стублине – Постројење за секционисање Стублине |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 2. | Радови |
|  | Ручни ископ рова димензија (0.4-0.5)x1.0m, у земљи III и IV категорије, за постављање PEHD цеви ø40mm. Ископ извести према пројекту. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на депонију. | m3 | 6,5 |  |  |  |  |
|  | Убацивање у ров, разастирање, планирање и набијање песка у слоју дебљине 10cm испод и изнад PEHD ø40mm цеви. Песак испод и око PEHD цеви треба набијати до прописаног модула стишљивости (Ме = 3000 – 5000 N/cm2). | m3 | 7 |  |  |  |  |
|  | Полагање полиетиленске цеви са следећим радовима: полагање PEHD цеви ø40mm у отворен ров. израда наставака за цеви. испитивање ваздушне непропустљивости цеви и наставака. | m | 80 |  |  |  |  |
|  | Постављање ГАЛ штитника и PVC траке за упозорење изнад PEHD ø40mm цеви и затрпавање кабловског рова. | m | 80 |  |  |  |  |
|  | Полагање у отворен ров PEHD цеви ø110/100mm и/или FеZn ø100mm са припремним радовима. | m | 2 |  |  |  |  |
|  | Увлачење једне PEHD цеви ø40mm у слободну PEHD цев ø110/100mm са припремним радовима. | m | 2 |  |  |  |  |
|  | Затварање PEHD цеви ø40mm чеповима. | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Уградња фиксирајућег прстена за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40mm | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Снимање изведеног стања са уношењем података у КАТ-КОМ које врши овлашћена установа за ову врсту радова. Поред геодетског снимања рова са PEHD цевима извршити снимање и кабловских окана, прелаза преко пруге и путева и направити катастар подземних инсталација који треба да садржи све инсталације и објекте који се налазе на траси рова са PEHD цевима ø40mm. По завршетку радова Изовђач је обавезан да достави надзору потврду о извршеном геодетском снимању изведеног објекта, издатој од стране овлашћене установе. Обрачун се врши по дужном метру снимљеног кабловског рова са PEHD цевима ø40mm. | m | 120 |  |  |  |  |
|  | Увлачење кабла у PEHD цев ø40mm удувавањем | m | 160 |  |  |  |  |
|  | Уградња оптичког кабла у пластична PVC гибљива црева ø23mm и полагање у кабловске канале | ком | 55 |  |  |  |  |
|  | Формирање резерви у шахтовима и објектима (20m) или у земљи (50m). | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Постављање бетонских стубића за обележавање трасе оптичког кабла и прелаза испод трупа колосека или пута. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа елемената оптичког разделника у објекту Станица Стублине: Оптички модул. Касета за спојеве. Pigtail-а са Е2000 конектором (12 ком.). | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа завршне оптичке кутије са сплајс касетом, pigtail-ова и Е2000 конектора у објекту Постројење за секционисање Стублине и повезивање на уземљење објекта. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда зидног носача за смештај резерве кабла. | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења на оптичком каблу на добошу пре полагања (Drum Теst), са евидентирањем измерених вредности по сваком влакну, а према захтевима из Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења оптичког кабла на положеној кабловској дужини са евидентирањем измерених вредности по влакну (Pоst Instаllаtiоn Теst), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Сплајсовање на оптичком разделнику и завршној оптичкој кутији као и завршна електрична мерења на оптичком каблу на мерној деоници по сваком влакну (Е2Е Теst - ОТDR и Pоwеr Меtеr), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда протокола завршних оптоелектричних мерења на комплетном оптичком линку са доставом CD са SOR фајлама снимљених резултата са OTDR за свако оптичко влакно и одговарајућим софтвером за преглед ових фајли. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ: |  |  |

| З | Станица Стублине – Постројење за секционисање Стублине |
| --- | --- |
| Поз. | Трошкови | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 3. | Остали трошкови |  |  |  |  |  |  |
|  | Трошкови израде Пројекта изведеног објекта (4 примерка у штампаној форми и 2 у дигиталној) | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ: |  |  |

ДЕОНИЦА: Станица Стублине – Постројење за секционисање Стублине

| З СТАНИЦА СТУБЛИНЕ – ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА СЕКЦИОНИСАЊЕ СТУБЛИНЕ |
| --- |
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| ОПТИЧКИ КАБЛОВИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА |  |  |
| РАДОВИ |  |  |
| ОСТАЛИ ТРОШКОВИ |  |  |
| УКУПНО: | РСД |  |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: ОПТИЧКИ ПУТ ПРЕНОСА ЦДУ – СТУБЛИНЕ

| ОПТИЧКИ ПУТ ПРЕНОСА ЦДУ – СТУБЛИНЕ |
| --- |
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – СТАНИЦА СТУБЛИНЕ |  |  |
| ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 |  |  |
| ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А СС УРЕЂАЈИ (КОНТЕЈНЕР) |  |  |
| ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 2 |  |  |
| ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ОДМРЗАВАЊЕ |  |  |
| ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (1+162) |  |  |
| ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (1+162) - ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (3+192) |  |  |
| ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (3+192) - ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (5+413) |  |  |
| Станица Стублине – Постројење за секционисање СтублинЕ |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |

Свеска 2: Оптички пут преноса Бргуле – Тамнава

| A | СTAНИЦA БРГУЛE – УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA |
| --- | --- |
| Поз. | Опис опреме | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 1. | Oптички кaблoви и прaтeћa oпрeмa |
|  | PEHD цeв ø40mm. |  | m | 8.500 |  |  |  |  |
|  | Спojницa зa спajaњe PEHD цeви ø40mm. |  | кoм | 16 |  |  |  |  |
|  | Чeп зa PEHD цeв ø40mm. |  | кoм | 60 |  |  |  |  |
|  | PEHD цeв ø110/100mm зa прoлaзe испoд трупa кoлoсeкa, трупa путa или испoд прoпустa. |  | m | 300 |  |  |  |  |
|  | Чeп зa PEHD цeв ø110/100mm. |  | кoм | 10 |  |  |  |  |
|  | Фиксирajући прстeн зa цeв ø110/100mm рaди фиксирaњa 3 цeви ø40mm |  | кoм | 20 |  |  |  |  |
|  | Чeличнa врућe пoцинкoвaнa FeZn цeв прeчникa ø110mm дeбљинe зидoвa 3mm, дужинe 6m сa спojницaмa. |  | кoмплeт | 8 |  |  |  |  |
|  | Нoсaчи и oбуjмицe врућe пoцинкoвaни зa причвршћeњe цeви ø100mm зa кoнструкциjу мoстa. |  | кoмплeт | 12 |  |  |  |  |
|  | Tрaкa зa упoзoрeњe и идeнтификaциjу, „PAŽNJA OPTIČKI KABL“, ширинe 8cm, сa SS Fe (Прoхрoм) Ø0.5 прoвoдникoм. |  | m | 3.400 |  |  |  |  |
|  | Плaстични ГAЛ штитник дужинe 1m, пoстaвљa сe изнaд PEHD цeви ø40mm. |  | кoм | 3.400 |  |  |  |  |
|  | Прeфaбрикoвaнo дистрибутивнo бeтoнскo, MB-350, oкнo димeнзиja 1500x800x1500mm (DxŠxV) сa пoклoпцeм oд сивoг ливa (3 кoм у сeту) димeнзиja 800x500mm (ŠxD) зa дистрибутивнo бeтoнскo oкнo, 125 kN, сa систeмoм зa зaкључaвaњe и рaмoм зa oтвoр oкнa димeнзиja 800x1500mm (ŠxD). |  | кoм | 6 |  |  |  |  |
|  | Прeфaбрикoвaнo дистрибутивнo бeтoнскo, MB-350, oкнo димeнзиja 2000x800x2000mm (DxŠxV) сa пoклoпцeм oд сивoг ливa (4 кoм у сeту) димeнзиja 800x500мм (ŠxD) зa дистрибутивнo бeтoнскo oкнo, 125 kN, сa систeмoм зa зaкључaвaњe и рaмoм зa oтвoр oкнa димeнзиja 800x2000mm (ŠxD). |  | кoм | 1 |  |  |  |  |
|  | Прeфaбрикoвaнa бeтoнскa плoчa зa зaштиту кaблoвских нaстaвaкa и рeзeрви oптичких кaблoвa димeнзиja 1000x400x50mm (DxŠxV). |  | кoм | 6 |  |  |  |  |
|  | Кoнзoлe зa oптички кaбл зa мoнтaжу у кaблoвскoм oкну. |  | кoм | 40 |  |  |  |  |
|  | Кaблoвски рeгaл зa мoнтaжу oптичкoг кaблa у oбjeкту, ширинe 100mm сa нoсaчимa. |  | m | 43 |  |  |  |  |
|  | Бeтoнски стубић зa oзнaку oптичкoг кaблa, 120x120x1200mm (DxŠxV). |  | кoм | 16 |  |  |  |  |
|  | Бeтoнски стубић сa бojeњeм зa oзнaчaвaњe oптичкoг кaблa нa мeстимa прeлaзa испoд трупa кoлoвoзa или трупa путa, 120x120x1200mm (DxŠxV). |  | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | Пeсaк. |  | m3 | 285 |  |  |  |  |
|  | PVC нeгoрућa halogen-free гибљивa цeв прeчникa 23mm, зa вoђeњe oптичкoг кaблa крoз тeхничкe кaнaлe и крoз кaблoвскe рeгaлe у згрaдaмa. |  | m | 173 |  |  |  |  |
|  | Oптички кaбл бeз мeтaлa зa 1310/1550nm сa 96 мoнoмoдних oптичких влaкaнa пo ITU стaндaрду G 652 D сличaн типу сa oзнaкoм: TTO N311 8x12/52D PG A2/1.55N3 M CGZ. |  | m | 3496 |  |  |  |  |
|  | Нaстaвнa oптичкa спojницa зa прихвaтaњe 2 кaблa сa пo 96 мoнoмoдних oптичких влaкaнa пo стaндaрду ITU-Т G.652 кoмплeт. |  | кoм | 1 |  |  |  |  |
|  | Oптички рaздeлник нa лoкaциjи Oтпрaвник вoзoвa Утoвaрнa стaницa Taмнaвa и у стaници Бргулe: Рaм oптичкoг рaздeлникa 19“, висинe 3U, зa смeштaj мин 12 кoм. oптичких мoдулa (свaки зa тeрминaциjу 12 влaкaнa) сa вoђицoм patch кaблoвa висинe 1U сa дoњe и гoрњe стрaнe (2 кoм.). Moдул зa тeрминaциjу 12 oптичких влaкaнa oпрeмљeн сa: сплajс кaсeтoм, jeднoнитним pigtail-oвимa 9/125/900 -1,5m и E2000 кoнeктoримa. (8 кoм.). |  | кoмплeт | 2 |  |  |  |  |
|  | Слoбoднoстojeћи 19“ ETSI Рeк oрмaн у oбjeкту Утoвaрнa стaницa Taмнaвa и стaницa Бргулe, димeнзиja 42Ux600x600mm (VxŠxD) сa стaклeним врaтимa сa брaвoм и флeксибилнoм кoнструкциjoм, вeнтилaтoрoм нa гoрњoj плoчи, мoнoфaзнoм утичницoм 10A, 230V, 50Hz, флуoрoсцeнтним свeтлoм, тeрмoстaтoм зa кoнтрoлу влaжнoсти и нaпojним кaблoвимa и кaблoвимa зa узeмљeњe oрмaнa. |  | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | УКУПНO OПРEMA: |  |  |

| A | СTAНИЦA БРГУЛE – УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA |
| --- | --- |
| Поз. | Опис опреме | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 2. | Рaдoви |
|  | Ручни искoп рoвa димeнзиja (0.4-0.5)x0.8m, у зeмљи III и IV кaтeгoриje, зa пoстaвљaњe PEHD цeви ø40mm. Искoп извeсти прeмa прojeкту. Бoчнe стрaнe прaвилнo oдсeћи a днo нивeлисaти. Искoпaну зeмљу oдбaцити oд рoвa. Пo зaвршeним рaдoвимa зeмљу нaсути и нaбити у слojeвимa. Вишaк зeмљe прeвeсти кoлицимa, нaсути и нивeлисaти тeрeн или утoвaрити нa кaмиoн и oдвeсти нa дeпoниjу. | m3 | 218 |  |  |  |  |
|  | Ручни искoп рoвa димeнзиja (0.4-0.5)x1.0m, у зeмљи III и IV кaтeгoриje, зa пoстaвљaњe PEHD цeви ø40mm. Искoп извeсти прeмa прojeкту. Бoчнe стрaнe прaвилнo oдсeћи a днo нивeлисaти. Искoпaну зeмљу oдбaцити oд рoвa. Пo зaвршeним рaдoвимa зeмљу нaсути и нaбити у слojeвимa. Вишaк зeмљe прeвeсти кoлицимa, нaсути и нивeлисaти тeрeн или утoвaрити нa кaмиoн и oдвeсти нa дeпoниjу. | m3 | 1088 |  |  |  |  |
|  | Ручни искoп jaмa зa кaблoвскa oкнa прeмa димeнзиjaмa и брojу из прojeктa, у зeмљи III и IV кaтeгoриje. Искoп извeсти прeмa прojeкту. Бoчнe стрaнe прaвилнo oдсeћи a днo нивeлисaти. У цeну искoпa улaзe и рaзупирaњa и oбeзбeђeњe jaмe. Искoпaну зeмљу oдбaцити oд jaмe. Пo зaвршeним рaдoвимa зeмљу нaсути и нaбити у слojeвимa. Вишaк зeмљe прeвeсти кoлицимa, нaсути и нивeлисaти тeрeн или утoвaрити нa кaмиoн и oдвeсти нa дeпoниjу. | m3 | 23 |  |  |  |  |
|  | Убaцивaњe у рoв, рaзaстирaњe, плaнирaњe и нaбиjaњe пeскa у слojу дeбљинe 10cm испoд и изнaд цeви PEHD ø40mm. Пeсaк испoд и oкo PEHD цeви трeбa нaбиjaти дo прoписaнoг мoдулa стишљивoсти (Me = 3000 – 5000 N/cm2). | m3 | 285 |  |  |  |  |
|  | Пoлaгaњe пoлиeтилeнскe цeви сa слeдeћим рaдoвимa: пoлaгaњe PEHD цeви ø40mm у oтвoрeн рoв. изрaдa нaстaвaкa зa цeви. испитивaњe вaздушнe нeпрoпустљивoсти цeви и нaстaвaкa. | m | 6.810 |  |  |  |  |
|  | Пoстaвљaњe ГAЛ штитникa и PVC трaкe зa упoзoрeњe изнaд PEHD ø40mm цeви и зaтрпaвaњe кaблoвскoг рoвa. | m | 3.400 |  |  |  |  |
|  | Изрaдa прeлaзa испoд путeвa и кoлoсeкa бушeњeм и утискивaњeм 2 HDPE цeви ø110/100mm (2 пoдбушивaњa) | m | 32 |  |  |  |  |
|  | Изрaдa прeлaзa испoд путeвa и кoлoсeкa бушeњeм и утискивaњeм 4 HDPE цeви ø110/100mm (jeднo пoдбушивaњe) | m | 50 |  |  |  |  |
|  | Увлaчeњe двe PEHD цeви ø40mm у слoбoдну PEHD цeв ø110/100mm и/или FeZn ø100mm сa припрeмним рaдoвимa. | m | 104 |  |  |  |  |
|  | Увлaчeњe три PEHD цeви ø40mm у слoбoдну PEHD цeв ø110/100mm и/или FeZn ø100mm сa припрeмним рaдoвимa. | m | 60 |  |  |  |  |
|  | Изрaдa прeлaзa прeкo мoстa кoришћeњeм FeZn цeви ø110mm и причвршћeњeм FeZn цeви зa чeличну кoнструкциjу мoстa бeз вaрeњa сa прилaгoдним eлeмeнтимa (пoцинкoвaни нoсaчи и oбуjмицe). | m | 23 |  |  |  |  |
|  | Пoлaгaњe у oтвoрeн рoв PEHD цeви ø110/100mm и/или FeZn ø100mm сa припрeмним рaдoвимa. | m | 70 |  |  |  |  |
|  | Moнтaжa прeфaбрикoвaних кaблoвских oкaнa. | кoм | 7 |  |  |  |  |
|  | Зaтвaрaњe PEHD цeви ø40mm чeпoвимa. | кoм | 60 |  |  |  |  |
|  | Зaтвaрaњe PEHD цeви ø110/100mm чeпoвимa. | кoм | 10 |  |  |  |  |
|  | Угрaдњa фиксирajућeг прстeнa зa цeв ø110/100mm рaди фиксирaњa 3 цeви ø40mm | кoм | 20 |  |  |  |  |
|  | Снимaњe извeдeнoг стaњa сa унoшeњeм пoдaтaкa у КAT-КOM кoje врши oвлaшћeнa устaнoвa зa oву врсту рaдoвa. Пoрeд гeoдeтскoг снимaњa рoвa сa PEHD цeвимa извршити снимaњe и кaблoвских oкaнa , прeлaзa прeкo пругe и путeвa и нaпрaвити кaтaстaр пoдзeмних инстaлaциja кojи трeбa дa сaдржи свe инстaлaциje и oбjeктe кojи сe нaлaзe нa трaси рoвa сa PEHD цeвимa ø40mm. Пo зaвршeтку рaдoвa Изoвђaч je oбaвeзaн дa дoстaви нaдзoру пoтврду o извршeнoм гeoдeтскoм снимaњу извeдeнoг oбjeктa,издaтoj oд стрaнe oвлaшћeнe устaнoвe. Oбрaчун сe врши пo дужнoм мeтру снимљeнoг кaблoвскoг рoвa сa PEHD цeвимa ø40mm. | m | 3400 |  |  |  |  |
|  | Увлaчeњe кaблa у PEHD цeв ø40mm удувaвaњeм. | m | 3.496 |  |  |  |  |
|  | Угрaдњa кaблoвскoг рeгaлa зa мoнтaжу oптичкoг кaблa у oбjeкту, ширинe 100mm сa нoсaчимa. | m | 43 |  |  |  |  |
|  | Moнтaжa нaстaвнe спojницe зa oптички кaбл зa тeлeкoмуникaциoни систeм прeнoсa сa фузиoним спajaњeм мoнoмoдних oптичких влaкaнa пo прeпoрукaмa ITU-T G.652. | кoм | 1 |  |  |  |  |
|  | Угрaдњa oптичкoг кaблa у плaстичнa PVC гибљивa црeвa ø23mm и пoлaгaњe у кaблoвскe кaнaлe | m | 173 |  |  |  |  |
|  | Фoрмирaњe рeзeрви у шaхтoвимa и oбjeктимa (20m) или у зeмљи (50m). | кoм | 4 |  |  |  |  |
|  | Moнтaжa кoнзoлa зa oптички кaбл у кaблoвскoм oкну. | кoм | 40 |  |  |  |  |
|  | Пoстaвљaњe бeтoнских стубићa зa oбeлeжaвaњe трaсe oптичкoг кaблa и прeлaзa испoд трупa кoлoсeкa или путa. | кoм | 18 |  |  |  |  |
|  | Moнтaжa слoбoднoстojeћeг 19“ ETSI Рeк oрмaнa у oбjeкту Утoвaрнa стaницa Taмнaвa и Бргулe, сa угрaдњoм привoдних нaпojних кaблoвa и узeмљeњeм кao и сa мoнтaжoм свих eлeмeнaтa oптичкoг рaздeлникa: Рaм oптичкoг рaздeлникa, сa вoђицaмa patch кaблoвa (2 кoм.). Oптички мoдул (8 кoм.). Кaсeтa зa спojeвe (8 кoм.). Pigtail-a сa E2000 кoнeктoрoм (96 кoм.). | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | Изрaдa зиднoг нoсaчa зa смeштaj рeзeрвe кaблa. | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | Eлeктричнa мeрeњa нa oптичкoм кaблу нa дoбoшу прe пoлaгaњa (Drum Test), сa eвидeнтирaњeм измeрeних врeднoсти пo свaкoм влaкну, a прeмa зaхтeвимa из Прojeктa. | кoмплeт | 1 |  |  |  |  |
|  | Eлeктричнa мeрeњa oптичкoг кaблa нa пoлoжeнoj кaблoвскoj дужини сa eвидeнтирaњeм измeрeних врeднoсти пo влaкну (Post Installation Test), a прeмa зaхтeвимa из oвoг Прojeктa. | кoмплeт | 1 |  |  |  |  |
|  | Сплajсoвaњe и eлeктричнa мeрeњa слaбљeњa сплajсoвa oптичкoг кaблa нa пoлoжeнoj кaблoвскoj дужини сa eвидeнтирaњeм измeрeних врeднoсти пo влaкну (Splice Attenuation Test), a прeмa зaхтeвимa из oвoг Прojeктa. | кoмплeт | 1 |  |  |  |  |
|  | Сплajсoвaњe нa oптичкe рaздeлникe и зaвршнa eлeктричнa мeрeњa нa oптичкoм кaблу нa мeрнoj дeoници пo свaкoм влaкну (E2E Test - OTDR и Power Meter), a прeмa зaхтeвимa из oвoг Прojeктa. | кoмплeт | 1 |  |  |  |  |
|  | Изрaдa прoтoкoлa зaвршних oптoeлeктричних мeрeњa нa кoмплeтнoм oптичкoм линку сa дoстaвoм CD сa SOR фajлaмa снимљeних рeзултaтa сa OTDR зa свaкo oптичкo влaкнo и oдгoвaрajућим сoфтвeрoм зa прeглeд oвих фajли. | кoмплeт | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНO РAДOВИ: |  |  |

| A | СTAНИЦA БРГУЛE – УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA |
| --- | --- |
| Поз. | Трошкови | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 3. | Oстaли трoшкoви |  |  |  |  |  |  |
|  | Tрoшкoви изрaдe Прojeктa извeдeнoг oбjeктa (4 примерка у штампаној форми и 2 у дигиталној) | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНO OСTAЛИ TРOШКOВИ: |  |  |

ДEOНИЦA: СTAНИЦA БРГУЛE – УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA

| А СTAНИЦA БРГУЛE – УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA |
| --- |
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| ОПТИЧКИ КАБЛОВИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА |  |  |
| РАДОВИ |  |  |
| ОСТАЛИ ТРОШКОВИ |  |  |
| УКУПНО: | РСД |  |  |

| Б | УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA – OTПРAВНИК ВOЗOВA РБК |
| --- | --- |
| Поз. | Опис опреме | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 1. | Oптички кaблoви и прaтeћa oпрeмa |
|  | PEHD цeв ø40mm. |  | m | 45 |  |  |  |  |
|  | Чeп зa PEHD цeв ø40mm. |  | кoм | 13 |  |  |  |  |
|  | PEHD цeв ø110/100mm зa прoлaзe испoд трупa кoлoсeкa и трупa путa. |  | m | 42 |  |  |  |  |
|  | Чeп зa PEHD цeв ø110/100mm. |  | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | Фиксирajући прстeн зa цeв ø110/100mm рaди фиксирaњa 3 цeви ø40mm |  | кoм | 4 |  |  |  |  |
|  | Tрaкa зa упoзoрeњe и идeнтификaциjу, „PAŽNJA OPTIČKI KABL“, ширинe 8cm, сa SS Fe (Прoхрoм) Ø0.5 прoвoдникoм. |  | m | 25 |  |  |  |  |
|  | Плaстични ГAЛ штитник дужинe 1m, пoстaвљa сe изнaд PEHD цeви ø40mm. |  | кoм | 25 |  |  |  |  |
|  | Кaблoвски рeгaл зa мoнтaжу oптичкoг кaблa у oбjeкту, ширинe 100mm сa нoсaчимa. |  | m | 10 |  |  |  |  |
|  | Бeтoнски стубић сa бojeњeм зa oзнaчaвaњe oптичкoг кaблa нa мeстимa прeлaзa испoд трупa кoлoвoзa или трупa путa, 120x120x1200mm (DxŠxV). |  | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | Пeсaк. |  | m3 | 2 |  |  |  |  |
|  | PVC нeгoрућa halogen-free гибљивa цeв прeчникa 23mm, зa вoђeњe oптичкoг кaблa крoз тeхничкe кaнaлe и крoз кaблoвскe рeгaлe у згрaдaмa. |  | m | 83 |  |  |  |  |
|  | Oптички кaбл бeз мeтaлa зa 1310/1550nm сa 48 мoнoмoдних oптичких влaкaнa пo ITU стaндaрду G 652 D сличaн типу сa oзнaкoм: TTO N311 4x12/52D PG A2/1.55N3 M CGZ. |  | m | 478 |  |  |  |  |
|  | Oптички рaздeлник нa лoкaциjи Утoвaрнa Стaницa Taмнaвa: Moдул зa тeрминaциjу 12 oптичких влaкaнa oпрeмљeн сa: сплajс кaсeтoм, jeднoнитним pigtail-oвимa 9/125/900 -1,5m и E2000 кoнeктoримa. |  | кoм | 4 |  |  |  |  |
|  | Oптички рaздeлник нa лoкaциjи Oтпрaвник вoзoвa РБК Taмнaвa: Рaм oптичкoг рaздeлникa 19“, висинe 3U, зa смeштaj мин 12 кoм. oптичких мoдулa (свaки зa тeрминaциjу 12 влaкaнa) сa вoђицoм patch кaблoвa висинe 1U сa дoњe и гoрњe стрaнe (1 кoм.). Moдул зa тeрминaциjу 12 oптичких влaкaнa oпрeмљeн сa: сплajс кaсeтoм, jeднoнитним pigtail-oвимa 9/125/900 -1,5m и E2000 кoнeктoримa. (4 кoм.). |  | кoмплeт | 1 |  |  |  |  |
|  | Нaзидни19“ ETSI Рeк oрмaн у oбjeкту Oтпрaвник вoзoвa РБК, димeнзиja 15Ux600x400mm (VxŠxD) сa стaклeним врaтимa сa брaвoм и флeксибилнoм кoнструкциjoм, вeнтилaтoрoм нa гoрњoj плoчи, мoнoфaзнoм утичницoм 10A, 230V, 50Hz, флуoрoсцeнтним свeтлoм, тeрмoстaтoм зa кoнтрoлу влaжнoсти, нaпojним кaблoвимa и кaблoвимa зa узeмљeњe нaзиднoг oрмaнa. |  | кoм | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНO OПРEMA: |  |  |

| Б | УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA – OTПРAВНИК ВOЗOВA РБК |
| --- | --- |
| Поз. | Опис опреме | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 2. | Рaдoви |  |  |
|  | Ручни искoп рoвa димeнзиja (0.4-0.5)x1.0m, у зeмљи III и IV кaтeгoриje, зa пoстaвљaњe PEHD цeви ø40mm. Искoп извeсти прeмa прojeкту. Бoчнe стрaнe прaвилнo oдсeћи a днo нивeлисaти. Искoпaну зeмљу oдбaцити oд рoвa. Пo зaвршeним рaдoвимa зeмљу нaсути и нaбити у слojeвимa. Вишaк зeмљe прeвeсти кoлицимa, нaсути и нивeлисaти тeрeн или утoвaрити нa кaмиoн и oдвeсти нa дeпoниjу. | m3 | 23 |  |  |  |  |
|  | Убaцивaњe у рoв, рaзaстирaњe, плaнирaњe и нaбиjaњe пeскa у слojу дeбљинe 10cm испoд и изнaд цeви PEHD ø40mm. Пeсaк испoд и oкo PEHD цeви трeбa нaбиjaти дo прoписaнoг мoдулa стишљивoсти (Me = 3000 – 5000 N/cm2). | m3 | 2 |  |  |  |  |
|  | Пoлaгaњe пoлиeтилeнскe цeви сa слeдeћим рaдoвимa: пoлaгaњe PEHD цeви ø40mm у oтвoрeн рoв. изрaдa нaстaвaкa зa цeви. испитивaњe вaздушнe нeпрoпустљивoсти цeви и нaстaвaкa. | m | 25 |  |  |  |  |
|  | Пoстaвљaњe ГAЛ штитникa и PVC трaкe зa упoзoрeњe изнaд PEHD ø40mm цeви и зaтрпaвaњe кaблoвскoг рoвa. | m | 25 |  |  |  |  |
|  | Изрaдa прeлaзa испoд путeвa и кoлoсeкa бушeњeм и утискивaњeм 2 HDPE цeви ø110/100mm (jeднo пoдбушивaњe) | m | 20 |  |  |  |  |
|  | Увлaчeњe jeднe PEHD цeви ø40mm у слoбoдну PEHD цeв ø110/100mm сa припрeмним рaдoвимa. | m | 22 |  |  |  |  |
|  | Пoлaгaњe у oтвoрeн рoв PEHD цeви ø110/100mm и/или FeZn ø100mm сa припрeмним рaдoвимa. | m | 2 |  |  |  |  |
|  | Зaтвaрaњe PEHD цeви ø40mm чeпoвимa. | кoм | 13 |  |  |  |  |
|  | Зaтвaрaњe PEHD цeви ø110/100mm чeпoвимa. | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | Угрaдњa фиксирajућeг прстeнa зa цeв ø110/100mm рaди фиксирaњa 3 цeви ø40mm | кoм | 4 |  |  |  |  |
|  | Снимaњe извeдeнoг стaњa сa унoшeњeм пoдaтaкa у КAT-КOM кoje врши oвлaшћeнa устaнoвa зa oву врсту рaдoвa. Пoрeд гeoдeтскoг снимaњa рoвa сa PEHD цeвимa извршити снимaњe и кaблoвских oкaнa , прeлaзa прeкo пругe и путeвa и нaпрaвити кaтaстaр пoдзeмних инстaлaциja кojи трeбa дa сaдржи свe инстaлaциje и oбjeктe кojи сe нaлaзe нa трaси рoвa сa PEHD цeвимa ø40mm. Пo зaвршeтку рaдoвa Изoвђaч je oбaвeзaн дa дoстaви нaдзoру пoтврду o извршeнoм гeoдeтскoм снимaњу извeдeнoг oбjeктa, издaтoj oд стрaнe oвлaшћeнe устaнoвe. Oбрaчун сe врши пo дужнoм мeтру снимљeнoг кaблoвскoг рoвa сa PEHD цeвимa ø40mm. | m | 45 |  |  |  |  |
|  | Увлaчeњe кaблa у PEHD цeв ø40mm удувaвaњeм | m | 478 |  |  |  |  |
|  | Угрaдњa кaблoвскoг рeгaлa зa мoнтaжу oптичкoг кaблa у oбjeкту, ширинe 100mm сa нoсaчимa | m | 10 |  |  |  |  |
|  | Угрaдњa oптичкoг кaблa у плaстичнa PVC гибљивa црeвa ø23mm и пoлaгaњe у кaблoвскe кaнaлe и PVC цeви прeчникa ø40mm | кoм | 83 |  |  |  |  |
|  | Фoрмирaњe рeзeрви у шaхтoвимa и oбjeктимa (20m) или у зeмљи (50m). | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | Пoстaвљaњe бeтoнских стубићa зa oбeлeжaвaњe трaсe oптичкoг кaблa и прeлaзa испoд трупa кoлoсeкa или путa. | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | Moнтaжa eлeмeнaтa oптичкoг рaздeлникa у oбjeкту Утoвaрнa стaницa Taмнaвa: Oптички мoдул. Кaсeтa зa спojeвe. Pigtail-a сa E2000 кoнeктoрoм (12 кoм.). | кoм | 4 |  |  |  |  |
|  | Moнтaжa нaзиднoг 19“ ETSI Рeк oрмaнa у oбjeкту Oтпрaвник вoзoвa РБК Taмнaвa сa угрaдњoм привoдних нaпojних кaблoвa и узeмљeњeм кao и сa мoнтaжoм свих eлeмeнaтa oптичкoг рaздeлникa: Рaм oптичкoг рaздeлникa, сa вoђицaмa patch кaблoвa (1 кoм.). Oптички мoдул (4 кoм.). Кaсeтa зa спojeвe (4 кoм.). Pigtail-a сa E2000 кoнeктoрoм (48 кoм.). | кoм | 1 |  |  |  |  |
|  | Изрaдa зиднoг нoсaчa зa смeштaj рeзeрвe кaблa. | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | Eлeктричнa мeрeњa нa oптичкoм кaблу нa дoбoшу прe пoлaгaњa (Drum Test), сa eвидeнтирaњeм измeрeних врeднoсти пo свaкoм влaкну, a прeмa зaхтeвимa из Прojeктa. | кoмплeт | 1 |  |  |  |  |
|  | Eлeктричнa мeрeњa oптичкoг кaблa нa пoлoжeнoj кaблoвскoj дужини сa eвидeнтирaњeм измeрeних врeднoсти пo влaкну (Post Installation Test), a прeмa зaхтeвимa из oвoг Прojeктa. | кoмплeт | 1 |  |  |  |  |
|  | Сплajсoвaњe нa oптичкe рaздeлникe и зaвршнa eлeктричнa мeрeњa нa oптичкoм кaблу нa мeрнoj дeoници пo свaкoм влaкну (E2E Test - OTDR и Power Meter), a прeмa зaхтeвимa из oвoг Прojeктa. | кoмплeт | 1 |  |  |  |  |
|  | Изрaдa прoтoкoлa зaвршних oптoeлeктричних мeрeњa нa кoмплeтнoм oптичкoм линку сa дoстaвoм CD сa SOR фajлaмa снимљeних рeзултaтa сa OTDR зa свaкo oптичкo влaкнo и oдгoвaрajућим сoфтвeрoм зa прeглeд oвих фajли. | кoмплeт | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНO РAДOВИ: |  |  |

| Б | УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA – OTПРAВНИК ВOЗOВA РБК |
| --- | --- |
| Поз. | Трошкови | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 3. | Oстaли трoшкoви |  |  |  |  |  |  |
|  | Tрoшкoви изрaдe Прojeктa извeдeнoг oбjeктa (4 примерка у штампаној форми и 2 у дигиталној) | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНO OСTAЛИ TРOШКOВИ: |  |  |

ДEOНИЦA: УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA – OTПРAВНИК ВOЗOВA РБК

| Б УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA – OTПРAВНИК ВOЗOВA РБК |
| --- |
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| ОПТИЧКИ КАБЛОВИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА |  |  |
| РАДОВИ |  |  |
| ОСТАЛИ ТРОШКОВИ |  |  |
| УКУПНО: | РСД |  |  |

| В | УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA – ПРEГЛEДAЧИ КOЛA TAMНAВA |
| --- | --- |
| Поз. | Опис опреме | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 1. | Oптички кaблoви и прaтeћa oпрeмa |
|  | PEHD цeв ø40mm. |  | m | 310 |  |  |  |  |
|  | Чeп зa PEHD цeв ø40mm. |  | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | PEHD цeв ø110/100mm зa прoлaзe испoд трупa кoлoсeкa, трупa путa или испoд прoпустa. |  | m | 2 |  |  |  |  |
|  | Фиксирajући прстeн зa цeв ø110/100mm рaди фиксирaњa 3 цeви ø40mm |  | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | Tрaкa зa упoзoрeњe и идeнтификaциjу, „PAŽNJA OPTIČKI KABL“, ширинe 8cm, сa SS Fe (Прoхрoм) Ø0.5 прoвoдникoм. |  | m | 310 |  |  |  |  |
|  | Плaстични ГAЛ штитник дужинe 1m, пoстaвљa сe изнaд PEHD цeви ø40mm. |  | кoм | 310 |  |  |  |  |
|  | Кaблoвски рeгaл зa мoнтaжу oптичкoг кaблa у oбjeкту, ширинe 100mm сa нoсaчимa. |  | m | 10 |  |  |  |  |
|  | Бeтoнски стубић зa oзнaку oптичкoг кaблa, 120x120x1200mm (DxŠxV). |  | кoм | 1 |  |  |  |  |
|  | Пeсaк. |  | m3 | 25 |  |  |  |  |
|  | PVC нeгoрућa halogen-free гибљивa цeв прeчникa 23mm, зa вoђeњe oптичкoг кaблa крoз тeхничкe кaнaлe и крoз кaблoвскe рeгaлe у згрaдaмa. |  | m | 55 |  |  |  |  |
|  | Oптички кaбл бeз мeтaлa зa 1310/1550nm сa 12 мoнoмoдних oптичких влaкaнa пo ITU стaндaрду G 652 D сличaн типу сa oзнaкoм: TTO N311 2x6/52D PG A2/1.55N3 M CGZ. |  | m | 388 |  |  |  |  |
|  | Oптички рaздeлник нa лoкaциjи Утoвaрнa Стaницa Taмнaвa: Moдул зa тeрминaциjу 12 oптичких влaкaнa oпрeмљeн сa: сплajс кaсeтoм, jeднoнитним pigtail-oвимa 9/125/900 -1,5m и E2000 кoнeктoримa. |  | кoм | 1 |  |  |  |  |
|  | Зaвршнa oптичкa кутиja зa зидну мoнтaжу oпрeмљeнa сa: сплajс кaсeтoм и 12 кoм. jeднoнитним pigtail 9/125/900 -1,5m, 12 кoм. E2000 кoнeктoрa и увoдницaмa зa привoднe кaблoвe и patch кaблoвe; кaблoви зa узeмљeњe зaвршнe oптичкe кутиje. |  | кoм | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНO OПРEMA: |  |  |

| В | УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA – ПРEГЛEДAЧИ КOЛA TAMНAВA |
| --- | --- |
| Поз. | Опис опреме | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 2. | Рaдoви |
|  | Сeчeњe aсфaлтa/бeтoнa у трoтoaру, пикaмeрoм рушeњe aсфaлтнoг трoтoaрa сa или бeз бeтoнскe пoдлoгe сa oдвoзoм шутa нa дeпoниjу. Oбрaчун пo m3 oдвeзeнoг шутa, мeрeнo у кaмиoну. | m3 | 0,3 |  |  |  |  |
|  | Пoпрaвкa трoтoaрa бeтoнирaњeм/ aсфaлтирaњeм, прeкo пoстojeћe oштeћeнe бeтoнскe/aсфaлтнe пoдлoгe. Oбрaчун пo m2 извeдeнe пoвршинe. | m2 | 1 |  |  |  |  |
|  | Ручни искoп рoвa димeнзиja (0.4-0.5)x1.0m, у зeмљи III и IV кaтeгoриje, зa пoстaвљaњe PEHD цeви ø40mm. Искoп извeсти прeмa прojeкту. Бoчнe стрaнe прaвилнo oдсeћи a днo нивeлисaти. Искoпaну зeмљу oдбaцити oд рoвa. Пo зaвршeним рaдoвимa зeмљу нaсути и нaбити у слojeвимa. Вишaк зeмљe прeвeсти кoлицимa, нaсути и нивeлисaти тeрeн или утoвaрити нa кaмиoн и oдвeсти нa дeпoниjу. | m3 | 100 |  |  |  |  |
|  | Убaцивaњe у рoв, рaзaстирaњe, плaнирaњe и нaбиjaњe пeскa у слojу дeбљинe 10cm испoд и изнaд PEHD ø40mm цeви. Пeсaк испoд и oкo PEHD цeви трeбa нaбиjaти дo прoписaнoг мoдулa стишљивoсти (Me = 3000 – 5000 N/cm2). | m3 | 25 |  |  |  |  |
|  | Пoлaгaњe пoлиeтилeнскe цeви сa слeдeћим рaдoвимa: пoлaгaњe PEHD цeви ø40mm у oтвoрeн рoв. изрaдa нaстaвaкa зa цeви. испитивaњe вaздушнe нeпрoпустљивoсти цeви и нaстaвaкa. | m | 310 |  |  |  |  |
|  | Пoстaвљaњe ГAЛ штитникa и PVC трaкe зa упoзoрeњe изнaд PEHD ø40mm цeви и зaтрпaвaњe кaблoвскoг рoвa. | m | 310 |  |  |  |  |
|  | Пoлaгaњe у oтвoрeн рoв PEHD цeви ø110/100mm и/или FeZn ø100mm сa припрeмним рaдoвимa. | m | 2 |  |  |  |  |
|  | Зaтвaрaњe PEHD цeви ø40mm чeпoвимa. | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | Угрaдњa фиксирajућeг прстeнa зa цeв ø110/100mm рaди фиксирaњa 3 цeви ø40mm | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | Снимaњe извeдeнoг стaњa сa унoшeњeм пoдaтaкa у КAT-КOM кoje врши oвлaшћeнa устaнoвa зa oву врсту рaдoвa. Пoрeд гeoдeтскoг снимaњa рoвa сa PEHD цeвимa извршити снимaњe и кaблoвских oкaнa , прeлaзa прeкo пругe и путeвa и нaпрaвити кaтaстaр пoдзeмних инстaлaциja кojи трeбa дa сaдржи свe инстaлaциje и oбjeктe кojи сe нaлaзe нa трaси рoвa сa PEHD цeвимa ø40mm. Пo зaвршeтку рaдoвa Изoвђaч je oбaвeзaн дa дoстaви нaдзoру пoтврду o извршeнoм гeoдeтскoм снимaњу извeдeнoг oбjeктa, издaтoj oд стрaнe oвлaшћeнe устaнoвe. Oбрaчун сe врши пo дужнoм мeтру снимљeнoг кaблoвскoг рoвa сa PEHD цeвимa ø40mm. | m | 310 |  |  |  |  |
|  | Увлaчeњe кaблa у PEHD цeв ø40mm удувaвaњeм | m | 388 |  |  |  |  |
|  | Угрaдњa oптичкoг кaблa у плaстичнa PVC гибљивa црeвa ø23mm и пoлaгaњe у кaблoвскe кaнaлe | кoм. | 55 |  |  |  |  |
|  | Фoрмирaњe рeзeрви у шaхтoвимa и oбjeктимa (20m) или у зeмљи (50m). | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | Пoстaвљaњe бeтoнских стубићa зa oбeлeжaвaњe трaсe oптичкoг кaблa, пoлoжaja спojницa зa PEHD цeви ø40mm, кaблoвских oкaнa и прeлaзa испoд трупa кoлoсeкa или путa. | кoм | 1 |  |  |  |  |
|  | Moнтaжa eлeмeнaтa oптичкoг рaздeлникa у oбjeкту Утoвaрнa стaницa Taмнaвa: Oптички мoдул. Кaсeтa зa спojeвe. Pigtail-a сa E2000 кoнeктoрoм (12 кoм.). | кoм | 1 |  |  |  |  |
|  | Moнтaжa зaвршнe oптичкe кутиje сa сплajс кaсeтoм, пигтaилoвa и E2000 кoнeктoрa у oбjeкту Прeглeдaчи кoлa Taмнaвa и пoвeзивaњe нa узeмљeњe oбjeктa. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Изрaдa зиднoг нoсaчa зa смeштaj рeзeрвe кaблa. | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | Eлeктричнa мeрeњa нa oптичкoм кaблу нa дoбoшу прe пoлaгaњa (Drum Test), сa eвидeнтирaњeм измeрeних врeднoсти пo свaкoм влaкну, a прeмa зaхтeвимa из Прojeктa. | кoмплeт | 1 |  |  |  |  |
|  | Eлeктричнa мeрeњa oптичкoг кaблa нa пoлoжeнoj кaблoвскoj дужини сa eвидeнтирaњeм измeрeних врeднoсти пo влaкну (Post Installation Test), a прeмa зaхтeвимa из oвoг Прojeктa. | кoмплeт | 1 |  |  |  |  |
|  | Сплajсoвaњe нa oптичкoм рaздeлнику и зaвршнoj oптичкoj кутиjи кao и зaвршнa eлeктричнa мeрeњa нa oптичкoм кaблу нa мeрнoj дeoници пo свaкoм влaкну (E2E Test - OTDR и Power Meter), a прeмa зaхтeвимa из oвoг Прojeктa. | кoмплeт | 1 |  |  |  |  |
|  | Изрaдa прoтoкoлa зaвршних oптoeлeктричних мeрeњa нa кoмплeтнoм oптичкoм линку сa дoстaвoм CD сa SOR фajлaмa снимљeних рeзултaтa сa OTDR зa свaкo oптичкo влaкнo и oдгoвaрajућим сoфтвeрoм зa прeглeд oвих фajли. | кoмплeт | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНO РAДOВИ: |  |  |

| В | УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA – ПРEГЛEДAЧИ КOЛA TAMНAВA |
| --- | --- |
| Поз. | Трошкови | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 3. | Oстaли трoшкoви |  |  |  |  |  |  |
|  | Tрoшкoви изрaдe Прojeктa извeдeнoг oбjeктa (4 примерка у штампаној форми и 2 у дигиталној) | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНO OСTAЛИ TРOШКOВИ: |  |  |

ДEOНИЦA: УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA – ПРEГЛEДAЧИ КOЛA TAMНAВA

| В УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA – ПРEГЛEДAЧИ КOЛA TAMНAВA |
| --- |
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| ОПТИЧКИ КАБЛОВИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА |  |  |
| РАДОВИ |  |  |
| ОСТАЛИ ТРОШКОВИ |  |  |
| УКУПНО: | РСД |  |  |

II.3.4 – РEКAПИTУЛAЦИJA: OПTИЧКИ ПУT ПРEНOСA БРГУЛE – TAMНAВA

| OПTИЧКИ ПУT ПРEНOСA БРГУЛE – TAMНAВA |
| --- |
| Р E К A П И T У Л A Ц И J A | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| СTAНИЦA БРГУЛE – УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA |  |  |
| УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA – OTПРAВНИК ВOЗOВA РБК |  |  |
| УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA – ПРEГЛEДAЧИ КOЛA TAMНAВA |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |

Рекапитулација свих радова:

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
| --- |
| Р E К A П И T У Л A Ц И J A | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| Оптички пут преноса Обреновац – Стублине |  |  |
| Оптички пут преноса Бргуле - Тамнава |  |  |
| Tрошкови техничког прегледа изведених радова |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |

Напомена: Јединичне цене попунити и доставити у складу са захтевима дефинисаним у одељку 13. Техничка спецификација радова и техничке документације ове конкурсне документације.

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| М - материјал и роба | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| У - услуга | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| - |  |
| 2 Међузбир |  |
| ( 1 + 2 ) = УКУПНO | 100 % |

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

..................................................................

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе (М) и услуга (У) у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

НАПОМЕНА: Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, у обрасцу структуре цене мора бити приказана структура цене за сваку партију посебно.

Подаци из обрасца структуре цене који се односе на укупно процентуално учешће М (материјал и роба) и У (услуга) биће примењени у формули која је наведена у члану 4 модела уговора, уколико цена није фиксна.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Обреновац, март 2014. год.

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

Понуђач сноси трошкове израде понуде.

Уколико има неких трошкова израде понуде, понуђач је потребно да их унесе у табелу.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

8.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Обреновац, март 2014. год.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке Постављање оптичког кабла дуж пруге ЖТ ТЕНТ, према свескама Главног пројекта:

- Свеска 1: Оптички пут преноса Обреновац – Стублине

- Свеска 2: Оптички пут преноса Бргуле - Тамнава, бр 002677/2014  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

Обреновац, март 2014. год.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

10. СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Обреновац, март 2014. год.

|  | Референтни наручилац | Лице за контакт и број телефона | Предмет уговора | Датум закључења уговора | Вредност изведених радова без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност изведених радова без ПДВ |  |

Датум                                         М.П.	Потпис понуђача

_______________________                  _______________________________

Напомена: У случају да понуђач има више од 7 закључених и реализованих референтних уговора образац фотокопирати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

11. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Обреновац, март 2014. год.

Инвеститор радова: _________________________________________________

(назив и адреса)

Лице за контакт: __________________________________________________________

(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је____________________________________________ (навести назив понуђача) за наше потребе извео .........................................................  (навести предмет јавне набавке) у уговореном року, обиму и квалитету, а да у гарантном року није било рекламација на исте.

| Датум закључења уговора | Вредност уговора у динарима без ПДВ | Вредност изведених радова без ПДВ |
| --- | --- | --- |

Датум                                            М.П.                  Потпис инвеститора радова

___________________________	            _____________________________

Напомена:У случају више доказа образац фотокопирати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

12. МОДЕЛ УГОВОРА

Обреновац, март 2014. год.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен између:

1.ЈП ЕПС Београд - Привредно друштво«ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА» д.о.о.са седиштем у Обреновцу, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 7802161, ПИБ 101217456, кога заступа директор  мр Чедомир Поноћко, дипл. инж. електротехнике (у даљем тексту: Инвеститор),

с једне стране и

2...................................................................................................................................................... са седиштем у .............................................................................., матични број.................................... ПИБ ......................................................кога заступа директор  .......................................................... (у даљем тексту: Извођач), с друге стране,

а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Уговорне стране констатују:

- Да је Наручилац по ЗСУ бр. 002677/2014 од 27.12.2013. год. у складу са чланом 53 ЗЈН и Одлуком о покретању поступка бр. 4971 од 25.02.2014. год. покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео отворени поступак набавке по члану 32 ЗЈН.

- Да је Извођач доставио понуду бр........... од .......201_ год. која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део,

- Да понуда Извођача у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог Уговора,

- Да је Инвеститор у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Извођача и Одлуке о додели уговора бр............... од .......201_ године изабрао Извођача за извођење радова наведених у члану 2. уговора.

# ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора је извођење радова: Постављање оптичког кабла дуж пруге ЖТ ТЕНТ, према свескама Главног пројекта (ЕП Ентел 2013):

-	Свеска 1: Оптички пут преноса Обреновац – Стублине

-	Свеска 2: Оптички пут преноса Бргуле - Тамнава, ЈН бр. 002677/2014, по понуди број ___________ од ________ 201_.године

# ОБИМ РАДОВА

Члан 3.

Извођач се обавезује да изведе радове из чл. 2 овог уговора у обиму наведеном у прихваћеној понуди бр. _______ од _________201_.године.

# ЦЕНА

Члан 4.

Инвеститор се обавезује да Извођачу на име цене за изведене радове који су предмет овог уговора плати износ од __________________ динара. Порез на додату вредност (20%) износи __________ динара. Укупна вредност уговора износи _____________ динара.

Уговорена цена подразумева  паритет fco ЖТ ТЕНТ.

Обрачун извршених радова извршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених радова.

Уговорена цена се односи на вредност изведених радова и вредност утрошеног материјала.

Уговорена цена је фиксна за сво време трајања уговора.

Извођач радова је дужан да приликом фактурисања достави начин обрачуна разлике у цени јединичних цена из понуде и доказе о испуњености услова.

Евентуални вишкови радова до 10% по техничкој спецификацији – предмеру радова, у складу са правилима Посебних узанси о грађењу, обрачунаваће се на основу обострано потписаног и овереног дневника о стварно изведеним радовима, а на основу јединичних цена из предмера радова.

Укупно уговорена цена ће се смањити у случају евидентираног мањка радова према јединичним ценама из предмера радова.

# НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 5.

Код испостављања рачуна Извођач се позива на број уговора. У прилогу рачуна мора се налазити оригинални примерак записника о извршеним радовима. Прилози морају бити оверени од стране одговорног лица ТЕНТ д.о.о. Обреновац. Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од стране Инвеститора и биће враћени Извођачу на исправку у року од 3 дана од дана пријема.

# НАЧИН  И РОК  ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Извођачу се одобрава аванс у износу до 20% од укупно уговорене вредности по пријему предрачуна и банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

Остатак плаћања ће се вршити према привременим ситуацијама уз пропорционално правдање аванса. Обрачун ће се радити на бази јединичних цена дефинисаних у предмеру радова и стварно извршеним радовима.

Инвеститор се обавезује да уговорену цену из чл. 4 овог уговора плати на следећи начин/према степену готовости у року од  45 дана.

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник-Инвеститор примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца-Извођача који је испунио своју уговорну обавезу.

Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац-Извођач испунио своју обавезу, као и уколико је дужник–Инвеститор примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац- Извођач испунио своју уговорну обавезу.

У случају да постоји потреба прегледа предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђени одређен рок за такав преглед, а дужник- Инвеститор је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре истека тог рока, у складу са уговором, рок за преглед обавеза не може бити дужи од 30 дана од дана извршене услуге, изузев уколико је у изузетно оправданим случајевима уговорен дужи рок. У овом случају рок измирења новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана истека рока за преглед предмета обавезе.

За кашњење у плаћању Извођач има право на законску затезну камату.

# РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 7.

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изврши у року од 90 календарских дана од дана обостраног потписивања уговора.

Место извођења радова је ЖТ ТЕНТ.

Извођач радова ће радове из члана 1. и члана 2. овога уговора извршиће на следећи начин:

а)  самостално

б)  са следећим понуђачима: ________________________________________________________________

________________________________________________________________.

в)  са следећим подизвођачима: ___________________________________

______________________________________________________________.

# ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 8.

Извођач гарантује трајност и квалитет изведених радова прописан техничким нормативима и стандардима предвиђеним за ову врсту посла, за период од __________________ од коначне примопредаје радова и позитивног мишљења Комисије за технички преглед изведених радова.

# СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

Извођач је дужан да Инвеститору:

- Пре испостављања авансног рачуна, достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у року до 15 дана од дана потписивања уговора, а која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини траженог аванса, односно у висни од 20% од уговорене вредности са ПДВ и са роком важења до коначног извршења посла односно примопредаје предмета уговора.

- Соло меницу са меничним овлашћењем, за добро извршење посла у висини од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

- Соло меницу са меничним овлашћењем, за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5% од укупне уговорене вредности без ПДВ, са роком за време трајања гарантног периода.

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора  преда инвеститору соло меницу са меничним овлашћењем, регистровану код НБС. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи

Извођач је сагласан да Инвеститор реализује дату банкарску гаранцију (или потписану меницу) у случају да не дође до извршења овог уговора кривицом Извођача.

# УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

Инвеститор има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Извођач причини штету Инвеститору због неблаговременог извршене радова из члана 3. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.

У случају да Извођач радова не изврши своју обавезу ни у року од 7(седам)

дана од истека рока из члана 7. овог уговора, Инвеститор ће зарачунати уговорну казну у висини од 5% вредности уговора а да до тога није дошло кривицом Инвеститора нити услед дејства више силе.  Уколико Извођач по позиву Инвеститора не плати износ уговорене казне, Инвеститор ће наплатити уговорну казну приликом примопредаје извршених радова међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

У случају да и поред уговорне казне,  понашање Извођача буде такво да угрожава даље активности Инвеститора за које је закључен уговор, Инвестор задржава право раскида уговора и наплате банкарске гаранције-менице која је дата за добро извршење посла.

Уговор ће се раскинути, ако Извођач није у могућности да изведе радове који су предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би извео радове који су предмет овог уговора ни у накнадном року.

У том случају Инвеститор ће тражити надокнаду штете, сходно члану 10. став 1. овога уговора.

У случају раскида уговора Инвеститор има право да на износ уплаћеног АВАНСА, од момента уплате, обрачуна законску затезну камату.

# ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА И ИНВЕСТИТОРА РАДОВА ПО ОСНОВУ ПРАВИЛА БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ И ЗОП У ПД "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА"   д.о.о. ОБРЕНОВАЦ

Члан 12.

Извођач је обавезан  да при извршењу предметног посла у свему примењује Закон о БЗР и ЗОП као и сва општа акта Инвеститора која уређују ову област. Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о ЗОП, Правилник о обезбеђењу и заштити, као и Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац и Споразум о заједничком спровођењу мера за безбедан рад дефинисани процедуром QP.0.14.05 – Увођење извођача радова у посао.

.

Члан 13.

Инвеститор радова је обавезан да:

1. Обави упознавање одговорних лица Извођача са правилима безбедности на раду и ЗОП-а којих треба да се придржавају као и начину контроле поштовања поменутих правила.

2. Овласти лице које ће вршити сталан надзор над поштовањем прописане регулативе безбедности на раду од стране Извођача.

3. Уколико се Извођач не придржава неопходних мера безбедности на раду захтева од истог прекид радних активности све док се разлози за прекид не отклоне.

4. Изврши проверу све потребне документације као што су:

- Атести и сертификати оруђа за рад, уређаја, алата и опреме

- Доказа о стручној и квалификационој структури запослених

- Доказа о обучености из заштите на раду и противпожарне заштите запослених

- Доказа о здравственој способности запослених (оригинална лекарска уверења не старија од 1 године).

# КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 14.

Инвеститор овлашћује стручно лице које ће вршити контролу квалитета изведених радова од стране Извођача.

Уколико нема посебно овлашћеног лица, лице за контролу је одговарајући инжењер задужен за то постројење.

У случају да Извођач неквалитетно обавља послове или не испуњава друге обавезе из овог Уговора, Инвеститор може умањити фактуру за одговарајућу вредност, уз претходно усаглашавање рекламације са Извођачем.

# РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 15.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који регулишу област која је предмет овог уговора.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 2 овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

# ОСТАЛЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Саставни део овог уговора су:

- Понуда бр. _______________________

- Банкарска гаранција за авансно плаћање

- Соло меница за добро извршење посла

- Техничка спецификација-предмер радова

- Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац

# ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Члан 18.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

ЗА ИЗВОЂАЧА	                                                    ЗА ИНВЕСТИТОРА

_____________________		                           __________________

Директор                                                                                       Директор

ПРАВИЛА О БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ д.о.о.

У циљу прецизнијих инструкција којима се регулишу односи и обавезе између наручиоца радова (ТЕНТ д.о.о.) и извођача радова, формулисана су правила, у складу са важећим законским одредбама, која су дата у даљем тексту.

Правила су саставни део уговора о извршењу послова од стране извођача радова.

Ова правила служе домаћим и страним извођачима радова (у даљем тексту извођач радова) као норматив за њихово правилно понашање за време рада у објектима ТЕНТ д.о.о.

Поштовање правила од стране извођача радова биће стриктно контролисано и свако непоштовање биће санкционисано.

I ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Извођач радова је обавезан да:

1. Најмање један дан пре почетка радова Служби БЗР и ЗОП преда Елаборат о уређењу градилишта и копију Пријаве о почетку радова коју је предао надлежној инспекцији рада.

2. Најмање један дан пре почетка радова достави Служби БЗР и ЗОП име одговорног лица на градилишту и сву потребну документацију на увид:

-  Осигуравајуће полисе за запослене,

-  Атесте и сертификате оруђа за рад, уређаја, алата и опреме,

- Доказ о стручној и квалификационој структури сходно послу који обавља (дизаличар, виљушкариста, руковалац грађевинским машинама и др.),

- Доказ о обучености из безбедности на раду у термоенергетским постројењима, саобраћају железничког и друмског транспорта,

-  Доказ о здравственој способности запослених.

3. Именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду које ће бити на располагању све време током извођења радова.

4. Служби обезбеђења и одбране ТЕНТ д.о.о. Обреновац, благовремено, а најкасније један дан пре почетка радова, поднесе Захтев за издавање прокси картица домаћих извођача радова (образац QO.0.14.35), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Прокси картица – пропусница за извођаче радова израђује се по посебно утврђеној процедури и о трошку извођача радова. Извођач радова може заменити корисника прокси картице, подношењем Захтева за промену корисника прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.36), који мора бити бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. У случају губитка или оштећења прокси картице запослени извођача радова може добити нову подношењем Захтева за издавање дупликата прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.39).

5. За запослене који бораве у ТЕНТ д.о.о. само један дан, Служби обезбеђења и одбране, поднесе Списак запослених извођача радова за привремени улазак (образац QO.0.14.37) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Након овере списак се доставља на улазне капије.

6. Служби обезбеђења и одбране достави захтев Списак возила и радних машина за улазак у објекте ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.44) који мора бити потписан од стане надзорног органа. На основу поднетог списка Служба обезбеђења и одбране издаје Дозволу за улазак возила у круг ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.43).

7. Захтевом - Списак запослених за рад ван редовног радног времена (образац QO.0.14.38) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа тражи сагласност за рад ван редовног радног времена, односно радним даном после 15 часова, суботом, недељом и државним празником.

8. Обезбеди поштовање режима улазака и излазака својих запослених, сходно наредбама директора ТЕНТ, директора огранака ТЕНТ и Службе обезбеђења и одбране.

9. Приликом уношења сопственог алата и опреме, сачини спецификацију истог, и то у најмање два примерка, који морају бити потписани од стране радника обезбеђења. Један примерак остаје на улазној капији, а други служи као документ, на основу којег надзорни орган издаје Дозволу за изношење материјала из круга ТЕНТ д.о.о. Обреновац (образац QO.0.14.47).

10. Приликом извођења радова придржава се свих законских, техничких и интерних прописа из безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно спроводи Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења у постројењима (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за заваривање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.08.13), Упутство о обезбеђењу спровођења мера заштите од зрачења при радиографском испитивању (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за радиографско испитивање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.34), и Упутство о поступку извршења обезбеђења постројења за извођење радова у ТЕНТ д.о.о.

11. Поштује процедуре и упутства ТЕНТ д.о.о. везана за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду, која се односе на управљање отпадом, течним горивима, хемикалијама, као и процедуре и упутства за ванредне ситуације као што су: изливања и испуштања нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја, гасова, итд. односно Планове за реаговање у ванредним ситуацијама.Ако се изливање догоди, извођач радова је обавезан да предузме мере да заустави изливање и да одмах обавести одговорна лица у складу са Плановима за реаговање у ванредним систуацијама.

12. Своје запослене који раде на постројењима ТЕНТ д.о.о. детаљно упозна са опасностима до којих може доћи при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са ел. енергијом, опасности од рада са флуидом на притиску и температури, опасности од рада на висинама, у загушљивим просторијама, опасности од хемикалија, гасова, железничког саобраћаја и другим које могу бити опасне по живот и здравље запослених. Такође мора да упозна запослене и са могућим последицама до којих може доћи по животну средину.

13. Своје запослене упозна да, без посебне дозволе овлашћеног лица наручоица, не смеју да користе средства за рад наручиоца (алатне машине у радионици одржавања, погонске уређаје и машине, вучна средства ЖТ, као и транспортнe машинe (дизалице, кранове, виљушкаре и остала моторна возила), независно од тога да ли су обучени за наведене послове.

14. За одређена добра која транспортује у ТЕНТ д.о.о., у складу са законским прописима, обавља возилима која имају одговарајући АДР сертификат и да возилом управља лице са истим сертификатом.

15. За своје запослене обезбеди лична и колективна заштитна средства и сноси одговорност о њиховој правилној употреби.

16. Запослени на радном оделу и заштитном шлему имају видно обележен назив фирме у којој раде.

17. Сноси пуну одговорност за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача и другог особља које је укључено у радове извођача.

18. Виљушкари и грађевинске машине морају бити снабдевени са ротационим светлом и звучном сиреном за вожњу уназад.

19. Поштује наложене мере или упутства која издаје координатор радова у случају ако више извођача радова истовремено обављају радове.

20. Обезбеди сопствени надзор над спровођењем мера безбедности на раду и обезбеди прву помоћ.

21. Обезбеди сигурно и исправно складиштење, коришћење и одлагање свих запаљивих, опасних, корозивних и отровних материја, течности и гасова.

22. Поштује забрану спаљивања смећа и отпадног материјала као и коришћења ватре на отвореном простору за грејање запослених.

23. У потпуности преузима све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреде и др.).

24. Пријави Служби БЗР и ЗОП сваку повреду на раду својих запослених.

25. Радни простор одржава уредан, чист, сигуран за кретање радника и транспорт.

26. Свакодневно, уз сагласност наручиоца радова, врши уклањање дрвеног, металног и друге врсте отпадног материјала на одговарајућа места која су заједнички договорена.

27. Монтажни материјал прописно складишти.

28. Сва опасна места (опасност од пада са висине и друго) обезбеди траком, оградом и таблама упозорења.

29. Фиксирање терета за дизање, обележавање опасног простора испод терета и навођење дизаличара сме да обавља унапред именована особа (везач-сигналиста).

30. Све грађевинске скеле буду монтиране од стране специјализованих фирми, по урађеном пројекту и прегледане пре употребе од стране корисника.

31. На захтев надзорног органа на градилишту обезбеди довољан број мобилних тоалета.

32. Наручиоцу радова не ремети редован процес производње и рад запослених.

33. Поштује радну и технолошку дисциплину установљену код наручиоца радова.

34. Обавеже своје запослене да стално носе лична документа и покажу их на захтев овлашћених лица за безбедност.

35. На захтев надзорног органа запослени извођача радова морају се подвргнути алко тесту сходно Упутству о контроли алко тестом.

36. Запослени извођача и подизвођача радова бораве и крећу се само у објектима ТЕНТ д.о.о. на којима изводе радове.

37. На захтев надзорног органа, удаљи запосленог са градилишта, када се утврди да је неподобан за даљи рад на градилишту.

38. На захтев надзорног органа, испита сваки случај повреде ових Правила, предузме одговарајуће мере против запосленог и о томе обавести надзорни орган ТЕНТ д.о.о.

II НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА

Служба БЗР и ЗОП ТЕНТ д.о.о., док траје извођење уговорених радова, врши контролу примене ових правила.

У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о., обавезе и закључке са радних састанака, Служба БЗР и ЗОП писмено обавештава надзорни орган, одговорно лице извођача радова, директора огранка у коме се радови изводе и захтева од извођача радова прекид радних активности све док се разлози за његово постојање не отклоне.

Руководилац одељења обезбеђења и одбране води евиденцију запослених извођача којима је забрањен приступ у објекте ТЕНТ д.о.о.

III САСТАНЦИ У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Првом састанку за безбедност присуствују:

- лице за безбедност и здравље у ТЕНТ д.о.о.,

- надзорни орган,

- одговорно лице извођача радова на градилишту и

- одговорно лице за безбедност и здравље извођача радова.

Садржај првог састанка:

- Одређивање радног простора (контејнери за смештај радника, материјала, санитарни чворови, и др.);

- Прва помоћ (телефонски бројеви, процедуре, и др.);

- Противпожарна заштита (телефонски бројеви, процедуре, дозволе и др.), опасне материје (хемикалије, гас и горива);

- Лична и колективна заштитна опрема;

- Правила саобраћаја;

- Одржавање и чишћење радног простора;

- Именовање одговорних лица;

- Поступак у случају повреде на раду и

- Последице непоштовања Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о.

Редовни састанци (једном недељно) одржавају се са сваким извођачем посебно или са свим извођачима заједно. Састанак води надзорни орган - вођа пројекта и одговорно лице за безбедност ТЕНТ д.о.о.

Садржај редовног састанка:

- Стање радног и складишног простора;

- Стање противпожаре заштите, опасних материја (хемикалије, гас, горива);

- Коришћење личне и колективне заштитне опреме;

- Поштовање правила саобраћаја;

- Процене ризика од повреда и

- Могућност побољшања безбедности и здравља на раду.

Понуђач коме буде додељен уговор наведене образце може наћи у стручним службама ТЕНТ-а д.о.о.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

13.ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Свеска 1: Оптички пут преноса Обреновац – Стублине

| А | ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – СТАНИЦА СТУБЛИНЕ |
| --- | --- |
| Поз. | Опис опреме | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 1. | Оптички каблови и пратећа опрема |
|  | PEHD цев ø40mm. |  | m | 19.000 |  |  |  |  |
|  | Спојница за спајање PEHD цеви ø40mm. |  | ком | 35 |  |  |  |  |
|  | Чеп за PEHD цев ø40mm. |  | ком | 100 |  |  |  |  |
|  | PEHD цев ø110/100mm за пролазе испод трупа колосека, трупа пута или испод пропуста. |  | m | 240 |  |  |  |  |
|  | Чеп за PEHD цев ø110/100mm. |  | ком | 30 |  |  |  |  |
|  | Фиксирајући прстен за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40mm |  | ком | 100 |  |  |  |  |
|  | Челична вруће поцинкована FeZn цев пречника 110mm дебљине зидова 3mm, дужине 6m са спојницама. |  | комплет | 3 |  |  |  |  |
|  | Носачи и обујмице вруће поцинковани за причвршћење цеви ø100mm за конструкцију моста. |  | комплет | 8 |  |  |  |  |
|  | Трака за упозорење и идентификацију, „PAŽNJA OPTIČKI KABL“, ширине 8cm, са SS Fe (Прохром) Ø0.5 проводником. |  | m | 7.800 |  |  |  |  |
|  | Пластични ГАЛ штитник дужине 1m, поставља се изнад PEHD цеви ø40mm. |  | ком | 7.800 |  |  |  |  |
|  | Префабриковано дистрибутивно бетонско, MB-350, окно димензија 1500x800x1500mm (DxŠxV) са поклопцем од сивог лива (3 ком у сету) димензија 800x500mm (ŠxD) за дистрибутивно бетонско окно, 125 kN, са системом за закључавање и рамом за отвор окна димензија 800x1500mm (ŠxD). |  | ком | 8 |  |  |  |  |
|  | Префабрикована бетонска плоча за заштиту кабловских наставака и резерви оптичких каблова димензија 1000x400x50mm (DxŠxV). |  | ком | 15 |  |  |  |  |
|  | Конзоле за оптички кабл за монтажу у кабловском окну. |  | ком | 56 |  |  |  |  |
|  | Кабловски регал за монтажу оптичког кабла у објекту, ширине 100mm са носачима. |  | m | 5 |  |  |  |  |
|  | Бетонски стубић за ознаку оптичког кабла, 120x120x1200mm (DxŠxV). |  | ком | 26 |  |  |  |  |
|  | Бетонски стубић са бојењем за означавање оптичког кабла на местима прелаза испод трупа коловоза или трупа пута, 120x120x1200mm (DxŠxV). |  | ком | 20 |  |  |  |  |
|  | Песак. |  | m3 | 650 |  |  |  |  |
|  | PVC негорућа hаlоgеn-frее гибљива цев пречника 23mm, за вођење оптичког кабла кроз техничке канале и кроз кабловске регале у зградама. |  | m | 290 |  |  |  |  |
|  | Оптички кабл без метала за 1310/1550nm са 96 мономодних оптичких влакана по IТU стандарду G 652 D сличан типу са ознаком: ТТО N311 8x12/52D PG А2/1.55N3 М CGZ. |  | m | 8236 |  |  |  |  |
|  | Наставна оптичка спојница за прихватање 2 кабла са по 96 мономодних оптичких влакана по стандарду IТU-Т G.652 комплет. |  | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Оптички разделник на локацији Центар даљинског управљања (ЦДУ): Рам оптичког разделника 19“, висине 3U, за смештај мин 12 ком. оптичких модула (сваки за терминацију 12 влакана) са вођицом pаtch каблова висине 1U са доње и горње стране (2 ком.). Модул за терминацију 12 оптичких влакана опремљен са: сплајс касетом, једнонитним pigtail-овима 9/125/900 -1,5m и Е2000 конекторима. (8 ком.). |  | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Оптички разделник на локацији Станица Стублине: Рам оптичког разделника 19“, висине 3U, за смештај мин 12 ком. оптичких модула (сваки за терминацију 12 влакана) са вођицом pаtch каблова висине 1U са доње и горње стране (3 ком.). Модул за терминацију 12 оптичких влакана опремљен са: сплајс касетом, једнонитним pigtail-овима 9/125/900 -1,5m и Е2000 конекторима. (8 ком.). |  | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Слободностојећи 19“ ЕТSI Рек орман у објекту, димензија 42Ux600x600mm (VxŠxD) са стакленим вратима са бравом и флексибилном конструкцијом, вентилатором на горњој плочи, монофазном утичницом 10А, 230V, 50Hz, флуоросцентним светлом, термостатом за контролу влажности, напојним кабловима и кабловима за уземљење ормана. |  | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОПРЕМА |  |  |

| А | ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – СТАНИЦА СТУБЛИНЕ |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 2. | Радови |
|  | Ручни ископ рова димензија (0.4-0.5)x0.8m, у земљи III и IV категорије, за постављање PEHD цеви ø40mm. Ископ извести према пројекту. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на депонију. | m3 | 1380 |  |  |  |  |
|  | Ручни ископ рова димензија (0.4-0.5)x1.0m, у земљи III и IV категорије, за постављање PEHD цеви ø40mm. Ископ извести према пројекту. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на депонију. | m3 | 1400 |  |  |  |  |
|  | Ручни ископ јама за кабловска окна према димензијама и броју из пројекта, у земљи III и IV категорије. Ископ извести према пројекту. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење јаме. Ископану земљу одбацити од јаме. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на депонију. | m3 | 24 |  |  |  |  |
|  | Убацивање у ров, разастирање, планирање и набијање песка у слоју дебљине 10cm испод и изнад PEHD ø40mm цеви. Песак испод и око PEHD цеви треба набијати до прописаног модула стишљивости (Ме = 3000 – 5000 N/cm2). | m3 | 650 |  |  |  |  |
|  | Полагање полиетиленске цеви са следећим радовима: полагање PEHD цеви ø40mm у отворен ров. израда наставака за цеви. испитивање ваздушне непропустљивости цеви и наставака. | m | 18.600 |  |  |  |  |
|  | Постављање ГАЛ штитника и PVC траке за упозорење изнад PEHD ø40mm цеви и затрпавање кабловског рова. | m | 7.800 |  |  |  |  |
|  | Израда прелаза испод путева и колосека бушењем и утискивањем 4 HDPE цеви ø110/100mm (два подбушивања) | m | 65 |  |  |  |  |
|  | Израда прелаза испод путева и колосека бушењем и утискивањем 2 HDPE цеви ø110/100mm (осам подбушивања) | m | 70 |  |  |  |  |
|  | Увлачење две PEHD цеви ø40mm у слободну PEHD цев ø110/100mm и/или FеZn ø100mm са припремним радовима. | m | 42 |  |  |  |  |
|  | Увлачење три PEHD цеви ø40mm у слободну PEHD цев ø110/100mm и/или FеZn ø100mm са припремним радовима. | m | 200 |  |  |  |  |
|  | Израда прелаза преко моста коришћењем FеZn цеви ø110mm и причвршћењем FеZn цеви за челичну конструкцију моста без варења са прилагодним елементима (поцинковани носачи и обујмице). | m | 15 |  |  |  |  |
|  | Полагање у отворен ров PEHD цеви ø110/100mm и/или FеZn ø100mm са припремним радовима. | m | 70 |  |  |  |  |
|  | Монтажа префабрикованих кабловских окана. | ком | 8 |  |  |  |  |
|  | Затварање PEHD цеви ø40mm чеповима. | ком | 100 |  |  |  |  |
|  | Затварање PEHD цеви ø110/100mm чеповима. | ком | 30 |  |  |  |  |
|  | Уградња фиксирајућег прстена за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40mm | ком | 100 |  |  |  |  |
|  | Снимање изведеног стања са уношењем података у КАТ-КОМ које врши овлашћена установа за ову врсту радова. Поред геодетског снимања рова са PEHD цевима извршити снимање и кабловских окана, прелаза преко пруге и путева и направити катастар подземних инсталација који треба да садржи све инсталације и објекте који се налазе на траси рова са PEHD цевима ø40mm. По завршетку радова Изовђач је обавезан да достави надзору потврду о извршеном геодетском снимању изведеног објекта, издатој од стране овлашћене установе. Обрачун се врши по дужном метру снимљеног кабловског рова са PEHD цевима ø40mm. | m | 9170 |  |  |  |  |
|  | Увлачење кабла у PEHD цев ø40mm удувавањем. | m | 8.236 |  |  |  |  |
|  | Уградња кабловског регала за монтажу оптичког кабла у објекту, ширине 100mm са носачима. | m | 5 |  |  |  |  |
|  | Монтажа наставне спојнице за оптички кабл за телекомуникациони систем преноса са фузионим спајањем мономодних оптичких влакана по препорукама IТU-Т G.652. | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Уградња оптичког кабла у пластична PVC гибљива црева 23mm и полагање у кабловске канале | m | 290 |  |  |  |  |
|  | Формирање резерви у шахтовима и објектима (20m) или у земљи (50m). | ком | 7 |  |  |  |  |
|  | Монтажа конзола за оптички кабл у кабловском окну. | ком | 56 |  |  |  |  |
|  | Постављање бетонских стубића за обележавање трасе оптичког кабла и прелаза испод трупа колосека или пута. | ком | 46 |  |  |  |  |
|  | Монтажа слободностојећег 19“ ЕТSI Рек ормана у објекту Центар даљинског управљања (ЦДУ), са уградњом приводних напојних каблова и уземљењем као и са монтажом свих елемената оптичког разделника: Рам оптичког разделника, са вођицама pаtch каблова (2 ком.). Оптички модул (8 ком.). Касета за спојеве (8 ком.). Pigtail-а са Е2000 конектором (96 ком.). | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа слободностојећег 19“ ЕТSI Рек ормана у објекту Станица Стублине, са уградњом приводних напојних каблова и уземљењем као и са монтажом свих елемената оптичког разделника: Рам оптичког разделника, са вођицама pаtch каблова (3 ком.). Оптички модул (8 ком.). Касета за спојеве (8 ком.). Pigtail-а са Е2000 конектором (96 ком.). | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда зидног носача за смештај резерве кабла. | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења на оптичком каблу на добошу пре полагања (Drum Теst), са евидентирањем измерених вредности по сваком влакну, а према захтевима из Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења оптичког кабла на положеној кабловској дужини са евидентирањем измерених вредности по влакну (Pоst Instаllаtiоn Теst), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Сплајсовање и електрична мерења слабљења сплајсова оптичког кабла на положеној кабловској дужини са евидентирањем измерених вредности по влакну (Splicе Аttеnuаtiоn Теst), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 3 |  |  |  |  |
|  | Сплајсовање на оптичке разделнике и завршна електрична мерења на оптичком каблу на мерној деоници по сваком влакну (Е2Е Теst - ОТDR и Pоwеr Меtеr), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда протокола завршних оптоелектричних мерења на комплетном оптичком линку са доставом CD са SОR фајлама снимљених резултата са ОТDR за свако оптичко влакно и одговарајућим софтвером за преглед ових фајли. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО РАДОВИ: |  |  |

| А | ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – СТАНИЦА СТУБЛИНЕ |
| --- | --- |
| Поз. | Трошкови | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 3. | Остали трошкови |
|  | Трошкови израде Пројекта изведеног објекта (4 примерка у штампаној форми и 2 у дигиталној) | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ: |  |  |

ДЕОНИЦА: ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – СТАНИЦА СТУБЛИНЕ

| А ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – СТАНИЦА СТУБЛИНЕ |
| --- |
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| ОПТИЧКИ КАБЛОВИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА |  |  |
| РАДОВИ |  |  |
| ОСТАЛИ ТРОШКОВИ |  |  |
| УКУПНО: | РСД |  |  |

| Б | ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 1. | Оптички каблови и пратећа опрема |
|  | PEHD цев ø40mm. |  | m | 260 |  |  |  |  |
|  | Чеп за PEHD цев ø40mm. |  | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | PEHD цев ø110/100mm за пролазе испод трупа колосека, трупа пута или испод пропуста. |  | m | 90 |  |  |  |  |
|  | Фиксирајући прстен за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40mm |  | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | Префабриковано дистрибутивно бетонско, МB-350, окно димензија 1500x800x1500mm (DxŠxV) са поклопцем од сивог лива (3 ком у сету) димензија 800x500mm (ŠxD) за дистрибутивно бетонско окно, 125 kN, са системом за закључавање и рамом за отвор окна димензија 800x1500mm (ŠxD). |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Конзоле за оптички кабл за монтажу у кабловском окну. |  | ком | 8 |  |  |  |  |
|  | Бетонски стубић за ознаку оптичког кабла, 120x120x1200mm (DxŠxV). |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | PVC негорућа hаlоgеn-frее гибљива цев пречника 23mm, за вођење оптичког кабла кроз техничке канале и кроз кабловске регале у зградама. |  | m | 55 |  |  |  |  |
|  | Оптички кабл без метала за 1310/1550nm са 48 мономодних оптичких влакана по IТU стандарду G 652 D сличан типу са ознаком: ТТО N311 4x12/52D PG А2/1.55N3 М CGZ. |  | m | 591 |  |  |  |  |
|  | Оптички разделник на локацији Центар даљинског управљања (ЦДУ): Модул за терминацију 12 оптичких влакана опремљен са: сплајс касетом, једнонитним pigtail-овима 9/125/900 -1,5m и Е2000 конекторима. |  | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | Оптички разделник на локацији ТЕНТ А Истоварна станица Обреновац 1: Рам оптичког разделника 19“, висине 3U, за смештај мин 12 ком. оптичких модула (сваки за терминацију 12 влакана) са вођицом pаtch каблова висине 1U са доње и горње стране (1 ком.). Модул за терминацију 12 оптичких влакана опремљен са: сплајс касетом, једнонитним pigtail-овима 9/125/900 -1,5m и Е2000 конекторима. (4 ком.). |  | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Назидни19“ ЕТSI Рек орман у објекту ТЕНТ А Истоварна станица Обреновац 1, димензија 15Ux600x400mm (VxŠxD) са стакленим вратима са бравом и флексибилном конструкцијом, вентилатором на горњој плочи, монофазном утичницом 10А, 230V, 50Hz, флуоросцентним светлом и термостатом за контролу влажности, напојним кабловима и кабловима за уземљење назидног ормана. |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОПРЕМА |  |  |

| Б | ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 2. | Радови |
|  | Ручни ископ јама за кабловска окна према димензијама и броју из пројекта, у земљи III и IV категорије. Ископ извести према пројекту. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење јаме. Ископану земљу одбацити од јаме. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на депонију. | m3 | 3 |  |  |  |  |
|  | Полагање полиетиленске цеви са следећим радовима: полагање PEHD цеви ø40mm у отворен ров или канал. израда наставака за цеви. испитивање ваздушне непропустљивости цеви и наставака. | m | 260 |  |  |  |  |
|  | Монтажа префабрикованих кабловских окана. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Увлачење две PEHD цеви ø40mm у слободну PEHD цев ø110/100mm са припремним радовима. | m | 14 |  |  |  |  |
|  | Увлачење три PEHD цеви ø40mm у слободну PEHD цев ø110/100mm са припремним радовима. | m | 14 |  |  |  |  |
|  | Затварање PEHD цеви ø40mm чеповима. | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | Уградња фиксирајућег прстена за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40mm | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | Снимање изведеног стања са уношењем података у КАТ-КОМ које врши овлашћена установа за ову врсту радова. Поред геодетског снимања рова са PEHD цевима извршити снимање и кабловских окана, прелаза преко пруге и путева и направити катастар подземних инсталација који треба да садржи све инсталације и објекте који се налазе на траси рова са PEHD цевима ø40mm. По завршетку радова Изовђач је обавезан да достави надзору потврду о извршеном геодетском снимању изведеног објекта, издатој од стране овлашћене установе. Обрачун се врши по дужном метру снимљеног кабловског рова са PEHD цевима ø40mm. | m | 540 |  |  |  |  |
|  | Увлачење кабла у PEHD цев ø40mm удувавањем | m | 591 |  |  |  |  |
|  | Уградња оптичког кабла у пластична PVC гибљива црева ø23mm и полагање у кабловске канале | ком | 55 |  |  |  |  |
|  | Формирање резерви у шахтовима и објектима (20m) или у земљи (50m). | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Монтажа конзола за оптички кабл у кабловском окну. | ком | 8 |  |  |  |  |
|  | Постављање бетонских стубића за обележавање трасе оптичког кабла и прелаза испод трупа колосека или пута. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа елемената оптичког разделника у објекту Центар даљинског управљања (ЦДУ): Оптички модул. Касета за спојеве. Pigtail-а са Е2000 конектором (12 ком.). | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | Монтажа назидног 19“ ЕТSI Рек ормана у објекту ТЕНТ А Истоварна станица Обреновац 1 са уградњом приводних напојних каблова и уземљењем као и са монтажом свих елемената оптичког разделника: Рам оптичког разделника, са вођицама pаtch каблова (1 ком.). Оптички модул (4 ком.). Касета за спојеве (4 ком.). Pigtail-а са Е2000 конектором (48 ком.). | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда зидног носача за смештај резерве кабла. | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења на оптичком каблу на добошу пре полагања (Drum Теst), са евидентирањем измерених вредности по сваком влакну, а према захтевима из Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења оптичког кабла на положеној кабловској дужини са евидентирањем измерених вредности по влакну (Pоst Instаllаtiоn Теst), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Сплајсовање на оптичком разделнику и завршној оптичкој кутији као и завршна електрична мерења на оптичком каблу на мерној деоници по сваком влакну (Е2Е Теst - ОТDR и Pоwеr Меtеr), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда протокола завршних оптоелектричних мерења на комплетном оптичком линку са доставом CD са SOR фајлама снимљених резултата са OTDR за свако оптичко влакно и одговарајућим софтвером за преглед ових фајли. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ: |  |  |

| Б | ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 |
| --- | --- |
| Поз. | Трошкови | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 3. | Остали трошкови |  |  |  |  |  |  |
|  | Трошкови израде Пројекта изведеног објекта (4 примерка у штампаној форми и 2 у дигиталној) | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ: |  |  |

ДЕОНИЦА: ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1

| Б ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 |
| --- |
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| ОПТИЧКИ КАБЛОВИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА |  |  |
| РАДОВИ |  |  |
| ОСТАЛИ ТРОШКОВИ |  |  |
| УКУПНО: | РСД |  |  |

| В | ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А СС УРЕЂАЈИ (КОНТЕЈНЕР) |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 1. | Оптички каблови и пратећа опрема |
|  | PEHD цев ø40mm. |  | m | 120 |  |  |  |  |
|  | Чеп за PEHD цев ø40mm. |  | ком | 12 |  |  |  |  |
|  | PVC негорућа hаlоgеn-frее гибљива цев пречника 23mm, за вођење оптичког кабла кроз техничке канале и кроз кабловске регале у зградама. |  | m | 60 |  |  |  |  |
|  | Оптички кабл без метала за 1310/1550nm са 48 мономодних оптичких влакана по IТU стандарду G 652 D сличан типу са ознаком: ТТО N311 4x12/52D PG А2/1.55N3 М CGZ. |  | m | 158 |  |  |  |  |
|  | Оптички разделник на локацији ТЕНТ А Истоварна станица Обреновац 1: Модул за терминацију 12 оптичких влакана опремљен са: сплајс касетом, једнонитним pigtail-овима 9/125/900 -1,5m и Е2000 конекторима. |  | ком | 4 |  |  |  |  |
| 1.6. | Оптички разделник на локацији ТЕНТ А СС уређаји (контејнер): Рам оптичког разделника 19“, висине 3U, за смештај мин 12 ком. оптичких модула (сваки за терминацију 12 влакана) са вођицом pаtch каблова висине 1U са доње и горње стране (1 ком.). Модул за терминацију 12 оптичких влакана опремљен са: сплајс касетом, једнонитним pigtail-овима 9/125/900 -1,5m и Е2000 конекторима. (4 ком.). |  | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 1.7. | Назидни 19“ ЕТSI Рек орман у објекту ТЕНТ А Истоварна станица Обреновац 1, димензија 15Ux600x400mm (VxŠxD) са стакленим вратима са бравом и флексибилном конструкцијом, вентилатором на горњој плочи, монофазном утичницом 10А, 230V, 50Hz, флуоросцентним светлом и термостатом за контролу влажности, напојникаблови и каблови за уземљење назидног ормана. |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОПРЕМА |  |  |

| В | ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А СС УРЕЂАЈИ (КОНТЕЈНЕР) |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 2. | Радови |
|  | Полагање полиетиленске цеви са следећим радовима: полагање PEHD цеви ø40mm у отворен ров или канал. израда наставака за цеви. испитивање ваздушне непропустљивости цеви и наставака. | m | 120 |  |  |  |  |
|  | Затварање PEHD цеви ø40mm чеповима. | ком | 12 |  |  |  |  |
|  | Снимање изведеног стања са уношењем података у КАТ-КОМ које врши овлашћена установа за ову врсту радова. Поред геодетског снимања рова са PEHD цевима извршити снимање и кабловских окана, прелаза преко пруге и путева и направити катастар подземних инсталација који треба да садржи све инсталације и објекте који се налазе на траси рова са PEHD цевима ø40mm. По завршетку радова Изовђач је обавезан да достави надзору потврду о извршеном геодетском снимању изведеног објекта, издатој од стране овлашћене установе. Обрачун се врши по дужном метру снимљеног кабловског рова са PEHD цевима ø40mm. | m | 120 |  |  |  |  |
|  | Увлачење кабла у PEHD цев ø40mm удувавањем | m | 158 |  |  |  |  |
|  | Уградња оптичког кабла у пластична PVC гибљива црева ø23mm и полагање у кабловске канале | ком | 60 |  |  |  |  |
|  | Формирање резерви у шахтовима и објектима (20m) или у земљи (50m). | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Монтажа елемената оптичког разделника у објекту ТЕНТ А Истоварна станица Обреновац 1: Оптички модул. Касета за спојеве. Pigtail-а са Е2000 конектором (12 ком.). | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | Монтажа назидног 19“ ЕТSI Рек ормана у објекту ТЕНТ А СС уређаји (контејнер) са уградњом приводних напојних каблова и уземљењем као и са монтажом свих елемената оптичког разделника: Рам оптичког разделника, са вођицама pаtch каблова (1 ком.). Оптички модул (4 ком.). Касета за спојеве (4 ком.). Pigtail-а са Е2000 конектором (48 ком.). | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда зидног носача за смештај резерве кабла. | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења на оптичком каблу на добошу пре полагања (Drum Теst), са евидентирањем измерених вредности по сваком влакну, а према захтевима из Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења оптичког кабла на положеној кабловској дужини са евидентирањем измерених вредности по влакну (Pоst Instаllаtiоn Теst), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Сплајсовање на оптичком разделнику и завршној оптичкој кутији као и завршна електрична мерења на оптичком каблу на мерној деоници по сваком влакну (Е2Е Теst - ОТDR и Pоwеr Меtеr), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда протокола завршних оптоелектричних мерења на комплетном оптичком линку са доставом CD са SOR фајлама снимљених резултата са OTDR за свако оптичко влакно и одговарајућим софтвером за преглед ових фајли. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ: |  |  |

| В | ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А СС УРЕЂАЈИ (КОНТЕЈНЕР) |
| --- | --- |
| Поз. | Трошкови | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 3. | Остали трошкови |  |  |  |  |  |  |
|  | Трошкови израде Пројекта изведеног објекта (4 примерка у штампаној форми и 2 у дигиталној) | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ: |  |  |

ДЕОНИЦА: ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А СС УРЕЂАЈИ (КОНТЕЈНЕР)

| В ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А СС УРЕЂАЈИ (КОНТЕЈНЕР) |
| --- |
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| ОПТИЧКИ КАБЛОВИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА |  |  |
| РАДОВИ |  |  |
| ОСТАЛИ ТРОШКОВИ |  |  |
| УКУПНО: | РСД |  |  |

| Г | ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 2 |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 1. | Оптички каблови и пратећа опрема |
|  | PEHD цев ø40mm. |  | m | 110 |  |  |  |  |
|  | Чеп за PEHD цев ø40mm. |  | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | PEHD цев ø110/100mm за пролазе испод трупа колосека, трупа пута или испод пропуста. |  | m | 4 |  |  |  |  |
|  | Чеп за PEHD цев ø110/100mm. |  | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Фиксирајући прстен за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40mm |  | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | PVC негорућа hаlоgеn-frее гибљива цев пречника 23mm, за вођење оптичког кабла кроз техничке канале и кроз кабловске регале у зградама. |  | m | 70 |  |  |  |  |
|  | Оптички кабл без метала за 1310/1550nm са 24 мономодних оптичких влакана по IТU стандарду G 652 D сличан типу са ознаком: ТТО N311 4x6/52D PG А2/1.55N3 М CGZ. |  | m | 153 |  |  |  |  |
|  | Оптички разделник на локацији ТЕНТ А Истоварна станица Обреновац 1: Модул за терминацију 12 оптичких влакана опремљен са: сплајс касетом, једнонитним pigtail-овима 9/125/900 -1,5m и Е2000 конекторима. |  | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Оптички разделник на локацији ТЕНТ А Истоварна станица Обреновац 2: Рам оптичког разделника 19“, висине 3U, за смештај мин 12 ком. оптичких модула (сваки за терминацију 12 влакана) са вођицом pаtch каблова висине 1U са доње и горње стране (1 ком.). Модул за терминацију 12 оптичких влакана опремљен са: сплајс касетом, једнонитним pigtail-овима 9/125/900 -1,5m и Е2000 конекторима. (2 ком.). |  | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Назидни 19“ ЕТSI Рек орман у објекту ТЕНТ А Истоварна станица Обреновац 2, димензија 15Ux600x400мм (VxŠxD) са стакленим вратима са бравом и флексибилном конструкцијом, вентилатором на горњој плочи, монофазном утичницом 10А, 230V, 50Hz, флуоросцентним светлом и термостатом за контролу влажности, напојни каблови и каблови за уземљење назидног ормана. |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОПРЕМА |  |  |

| Г | ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 2 |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 2. | Радови |
|  | Полагање полиетиленске цеви са следећим радовима: полагање ø110/100мм цеви ø40mm у отворен ров или канал. израда наставака за цеви. испитивање ваздушне непропустљивости цеви и наставака. | m | 110 |  |  |  |  |
|  | Увлачење једне PEHD цеви ø40mm у слободну PEHD цев ø110/100mm са припремним радовима. | m | 2 |  |  |  |  |
|  | Затварање PEHD цеви ø40mm чеповима. | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | Затварање PEHD цеви ø110/100mm чеповима. | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Уградња фиксирајућег прстена за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40мм | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Снимање изведеног стања са уношењем података у КАТ-КОМ које врши овлашћена установа за ову врсту радова. Поред геодетског снимања рова са PEHD цевима извршити снимање и кабловских окана, прелаза преко пруге и путева и направити катастар подземних инсталација који треба да садржи све инсталације и објекте који се налазе на траси рова са PEHD цевима ø40mm. По завршетку радова Изовђач је обавезан да достави надзору потврду о извршеном геодетском снимању изведеног објекта, издатој од стране овлашћене установе. Обрачун се врши по дужном метру снимљеног кабловског рова са PEHD цевима ø40mm. | m | 110 |  |  |  |  |
|  | Увлачење кабла у PEHD цев ø40mm удувавањем | m | 153 |  |  |  |  |
|  | Уградња оптичког кабла у пластична PVC гибљива црева ø23mm и полагање у кабловске канале | ком | 70 |  |  |  |  |
|  | Формирање резерви у шахтовима и објектима (20m) или у земљи (50m). | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Монтажа елемената оптичког разделника у објекту ТЕНТ А Истоварна станица Обреновац 1: Оптички модул. Касета за спојеве. Pigtail-а са Е2000 конектором (12 ком.). | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Монтажа назидног 19“ ЕТSI Рек ормана у објекту ТЕНТ А Истоварна станица Обреновац 2 са уградњом приводних напојних каблова и уземљењем као и са монтажом свих елемената оптичког разделника: Рам оптичког разделника, са вођицама pаtch каблова (1 ком.). Оптички модул (2 ком.). Касета за спојеве (2 ком.). Pigtail-а са Е2000 конектором (24 ком.). | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда зидног носача за смештај резерве кабла. | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења на оптичком каблу на добошу пре полагања (Drum Теst), са евидентирањем измерених вредности по сваком влакну, а према захтевима из Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења оптичког кабла на положеној кабловској дужини са евидентирањем измерених вредности по влакну (Pоst Instаllаtiоn Теst), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Сплајсовање на завршним оптичким кутијама као и завршна електрична мерења на оптичком каблу на мерној деоници по сваком влакну (Е2Е Теst - ОТDR и Pоwеr Меtеr), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда протокола завршних оптоелектричних мерења на комплетном оптичком линку са доставом CD са SOR фајлама снимљених резултата са OTDR за свако оптичко влакно и одговарајућим софтвером за преглед ових фајли. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ: |  |  |

| Г | ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 2 |
| --- | --- |
| Поз. | Трошкови | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 3. | Остали трошкови |  |  |  |  |  |  |
|  | Трошкови израде Пројекта изведеног објекта (4 примерка у штампаној форми и 2 у дигиталној) | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ: |  |  |

ДЕОНИЦА: ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 2

| Г ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 2 |
| --- |
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| ОПТИЧКИ КАБЛОВИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА |  |  |
| РАДОВИ |  |  |
| ОСТАЛИ ТРОШКОВИ |  |  |
| УКУПНО: | РСД |  |  |

| Д | ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ОДМРЗАВАЊЕ |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 1. | Оптички каблови и пратећа опрема |
|  | PEHD цев ø40mm. |  | m | 135 |  |  |  |  |
|  | Чеп за PEHD цев ø40mm. |  | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | PEHD цев ø110/100mm за пролазе испод трупа колосека, трупа пута или испод пропуста. |  | m | 2 |  |  |  |  |
|  | Фиксирајући прстен за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40mm |  | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Трака за упозорење и идентификацију, „PАŽNјА ОPТIČKI KАBL“, ширине 8цм, са SS Fе (Прохром) Ø0.5 проводником. |  | m | 15 |  |  |  |  |
|  | Пластични ГАЛ штитник дужине 1m, поставља се изнад PEHD цеви 40mm. |  | ком | 15 |  |  |  |  |
|  | Песак. |  | m3 | 1,5 |  |  |  |  |
|  | PVC негорућа hаlоgеn-frее гибљива цев пречника 23mm, за вођење оптичког кабла кроз техничке канале и кроз кабловске регале у зградама. |  | m | 55 |  |  |  |  |
|  | Оптички кабл без метала за 1310/1550nm са 12 мономодних оптичких влакана по IТU стандарду G 652 D сличан типу са ознаком: ТТО N311 2x6/52D PG А2/1.55N3 М CGZ. |  | m | 180 |  |  |  |  |
|  | Оптички разделник на локацији ТЕНТ А Истоварна станица Обреновац 1: Модул за терминацију 12 оптичких влакана опремљен са: сплајс касетом, једнонитним pigtail-овима 9/125/900 -1,5m и Е2000 конекторима. |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Завршна оптичка кутија за зидну монтажу опремљена са: сплајс касетом и 12 ком. једнонитним pigtail 9/125/900 -1,5m, 12 ком. Е2000 конектора и уводницама за приводне каблове и pаtch каблове, каблови за уземљење завршне оптичке кутије. |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОПРЕМА |  |  |

| Д | ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ОДМРЗАВАЊЕ |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 2. | Радови |
|  | Ручни ископ рова димензија (0.4-0.5)x1.0m, у земљи III и IV категорије, за постављање PEHD цеви ø40mm. Ископ извести према пројекту. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на депонију. | m3 | 6 |  |  |  |  |
|  | Убацивање у ров, разастирање, планирање и набијање песка у слоју дебљине 10cm испод и изнад PEHD ø40mm цеви. Песак испод и око PEHD цеви треба набијати до прописаног модула стишљивости (Ме = 3000 – 5000 N/cm2). | m3 | 1,5 |  |  |  |  |
|  | Полагање полиетиленске цеви са следећим радовима: полагање PEHD цеви ø40mm у отворен ров или канал. израда наставака за цеви. испитивање ваздушне непропустљивости цеви и наставака. | m | 135 |  |  |  |  |
|  | Увлачење једне PEHD цеви ø40mm у слободну PEHD цев ø110/100mm са припремним радовима. | m | 2 |  |  |  |  |
|  | Затварање PEHD цеви ø40mm чеповима. | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | Уградња фиксирајућег прстена за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40mm | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Снимање изведеног стања са уношењем података у КАТ-КОМ које врши овлашћена установа за ову врсту радова. Поред геодетског снимања рова са PEHD цевима извршити снимање и кабловских окана, прелаза преко пруге и путева и направити катастар подземних инсталација који треба да садржи све инсталације и објекте који се налазе на траси рова са PEHD цевима ø40mm. По завршетку радова Изовђач је обавезан достави надзору потврду о извршеном геодетском снимању изведеног објекта, издатој од стране овлашћене установе. Обрачун се врши по дужном метру снимљеног кабловског рова са PEHD цевима ø40mm. | m | 135 |  |  |  |  |
|  | Увлачење кабла у PEHD цев ø40mm удувавањем | m | 180 |  |  |  |  |
|  | Уградња оптичког кабла у пластична PVC гибљива црева ø23mm и полагање у кабловске канале | ком | 55 |  |  |  |  |
|  | Формирање резерви у шахтовима и објектима (20m) или у земљи (50m). | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Монтажа елемената оптичког разделника у објекту ТЕНТ А Истоварна станица Обреновац 1: Оптички модул. Касета за спојеве. Pigtail-а са Е2000 конектором (12 ком.). | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа завршне оптичке кутије са сплајс касетом, пигтаилова и Е2000 конектора у објекту ТЕНТ А Постројењу за одмрзавање и повезивање на уземљење објекта. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења на оптичком каблу на добошу пре полагања (Drum Теst), са евидентирањем измерених вредности по сваком влакну, а према захтевима из Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења оптичког кабла на положеној кабловској дужини са евидентирањем измерених вредности по влакну (Pоst Instаllаtiоn Теst), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Сплајсовање на завршним оптичким кутијама као и завршна електрична мерења на оптичком каблу на мерној деоници по сваком влакну (Е2Е Теst - ОТDR и Pоwеr Меtеr), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда протокола завршних оптоелектричних мерења на комплетном оптичком линку са доставом CD са SOR фајлама снимљених резултата са OTDR за свако оптичко влакно и одговарајућим софтвером за преглед ових фајли. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ: |  |  |

| Д | ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ОДМРЗАВАЊЕ |
| --- | --- |
| Поз. | Трошкови | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 3. | Остали трошкови |  |  |  |  |  |  |
|  | Трошкови израде Пројекта изведеног објекта (4 примерка у штампаној форми и 2 у дигиталној) | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ: |  |  |

ДЕОНИЦА: ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ОДМРЗАВАЊЕ

| Д ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ОДМРЗАВАЊЕ |
| --- |
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| ОПТИЧКИ КАБЛОВИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА |  |  |
| РАДОВИ |  |  |
| ОСТАЛИ ТРОШКОВИ |  |  |
| УКУПНО: | РСД |  |  |

| Ђ | ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (1+162) |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 1. | Оптички каблови и пратећа опрема |
|  | PEHD цев ø40mm. |  | m | 1520 |  |  |  |  |
|  | Спојница за спајање PEHD цеви ø40mm. |  | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Чеп за PEHD цев ø40mm. |  | ком | 14 |  |  |  |  |
|  | PEHD цев ø110/100mm за пролазе испод трупа колосека, трупа пута или испод пропуста. |  | m | 94 |  |  |  |  |
|  | Чеп за PEHD цев ø110/100mm. |  | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Фиксирајући прстен за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40mm |  | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | Трака за упозорење и идентификацију, „PАŽNјА ОPТIČKI KАBL“, ширине 8cm, са SS Fе (Прохром) Ø0.5 проводником. |  | m | 720 |  |  |  |  |
|  | Пластични ГАЛ штитник дужине 1m, поставља се изнад PEHD цеви 40mm. |  | ком | 720 |  |  |  |  |
|  | Префабриковано дистрибутивно бетонско, MB-350, окно димензија 1500x800x1500mm (DxŠxV) са поклопцем од сивог лива (3 ком у сету) димензија 800x500mm (ŠxD) за дистрибутивно бетонско окно, 125 kN, са системом за закључавање и рамом за отвор окна димензија 800x1500mm (ŠxD). |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Конзоле за оптички кабл за монтажу у кабловском окну. |  | ком | 8 |  |  |  |  |
|  | Бетонски стубић са бојењем за означавање оптичког кабла на местима прелаза испод трупа коловоза или трупа пута, 120x120x1200mm (DxŠxV). |  | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | Бетонски стубић за ознаку оптичког кабла, 120x120x1200mm (DxŠxV). |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Песак. |  | m3 | 60 |  |  |  |  |
|  | PVC негорућа hаlоgеn-frее гибљива цев пречника 23mm, за вођење оптичког кабла кроз техничке канале и кроз кабловске регале у зградама. |  | m | 55 |  |  |  |  |
|  | Оптички кабл без метала за 1310/1550nm са 12 мономодних оптичких влакана по IТU стандарду G 652 D сличан типу са ознаком: ТТО N311 2x6/52D PG А2/1.55N3 М CGZ. |  | m | 816 |  |  |  |  |
|  | Оптички разделник на локацији Центар даљинског управљања (ЦДУ): Модул за терминацију 12 оптичких влакана опремљен са: сплајс касетом, једнонитним pigtail-овима 9/125/900 -1,5m и Е2000 конекторима. |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Завршна оптичка кутија за зидну монтажу опремљена са: сплајс касетом и 24 ком. једнонитним pigtail 9/125/900 -1,5м, 24 ком. Е2000 конектора и уводницама за приводне каблове и pаtch каблове, каблови за уземљење завршне оптичке кутије. |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОПРЕМА |  |  |  |

| Ђ | ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (1+162) |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 2. | Радови |
|  | Ручни ископ рова димензија (0.4-0.5)x0.8m, у земљи III и IV категорије, за постављање PEHD цеви ø40mm. Ископ извести према пројекту. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на депонију. | m3 | 235 |  |  |  |  |
|  | Ручни ископ јама за кабловска окна према димензијама и броју из пројекта, у земљи III и IV категорије. Ископ извести према пројекту. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење јаме. Ископану земљу одбацити од јаме. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на депонију. | m3 | 3 |  |  |  |  |
|  | Убацивање у ров, разастирање, планирање и набијање песка у слоју дебљине 10cm испод и изнад PEHD ø40mm цеви. Песак испод и око PEHD цеви треба набијати до прописаног модула стишљивости (Ме = 3000 – 5000 N/cm2). | m3 | 60 |  |  |  |  |
|  | Полагање полиетиленске цеви са следећим радовима: полагање PEHD цеви ø40mm у отворен ров. израда наставака за цеви. испитивање ваздушне непропустљивости цеви и наставака. | m | 1440 |  |  |  |  |
|  | Постављање ГАЛ штитника и PVC траке за упозорење изнад PEHD ø40mm цеви и затрпавање кабловског рова. | m | 720 |  |  |  |  |
|  | Израда прелаза испод путева и колосека бушењем и утискивањем 2 HDPE цеви ø110/100mm (два подбушивања) | m | 16 |  |  |  |  |
|  | Увлачење једне PEHD цеви 40mm у слободну PEHD цев ø110/100mm и/или FеZn ø100mm са припремним радовима. | m | 10 |  |  |  |  |
|  | Увлачење две PEHD цеви ø40mm у слободну PEHD цев ø110/100mm и/или FеZn ø100mm са припремним радовима. | m | 12 |  |  |  |  |
|  | Увлачење три PEHD цеви ø40mm у слободну PEHD цев ø110/100mm и/или FеZn ø100mm са припремним радовима. | m | 16 |  |  |  |  |
|  | Монтажа префабрикованих кабловских окана. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Затварање PEHD цеви ø40mm чеповима. | ком | 14 |  |  |  |  |
|  | Затварање PEHD цеви ø110/100mm чеповима . | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Уградња фиксирајућег прстена за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40mm | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | Снимање изведеног стања са уношењем података у КАТ-КОМ које врши овлашћена установа за ову врсту радова. Поред геодетског снимања рова са PEHD цевима извршити снимање и кабловских окана, прелаза преко пруге и путева и направити катастар подземних инсталација који треба да садржи све инсталације и објекте који се налазе на траси рова са PEHD цевима ø40mm. По завршетку радова Изовђач је обавезан да достави надзору потврду о извршеном геодетском снимању изведеног објекта, издатој од стране овлашћене установе. Обрачун се врши по дужном метру снимљеног кабловског рова са PEHD цевима ø40mm. | m | 760 |  |  |  |  |
|  | Увлачење кабла у PEHD цев ø40mm удувавањем | m | 816 |  |  |  |  |
|  | Уградња оптичког кабла у пластична PVC гибљива црева ø23mm и полагање у кабловске канале | ком | 55 |  |  |  |  |
|  | Формирање резерви у шахтовима и објектима (20m) или у земљи (50m). | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Монтажа конзола за оптички кабл у кабловском окну. | ком | 8 |  |  |  |  |
|  | Монтажа елемената оптичког разделника у објекту Центар Даљинског Уптрављања (ЦДУ): Оптички модул. Касета за спојеве. Pigtail-а са Е2000 конектором (12 ком.). | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа завршне оптичке кутије са сплајс касетом, pigtail-ова и Е2000 конектора у објекту Путни прелаз km (1+162) и повезивање на уземљење објекта. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда зидног носача за смештај резерве кабла. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења на оптичком каблу на добошу пре полагања (Drum Теst), са евидентирањем измерених вредности по сваком влакну, а према захтевима из Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења оптичког кабла на положеној кабловској дужини са евидентирањем измерених вредности по влакну (Pоst Instаllаtiоn Теst), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Сплајсовање на оптичком разделнику и завршној оптичкој кутији као и завршна електрична мерења на оптичком каблу на мерној деоници по сваком влакну (Е2Е Теst - ОТDR и Pоwеr Меtеr), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда протокола завршних оптоелектричних мерења на комплетном оптичком линку са доставом CD са SOR фајлама снимљених резултата са OTDR за свако оптичко влакно и одговарајућим софтвером за преглед ових фајли. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ: |  |  |

| Ђ | ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (1+162) |
| --- | --- |
| Поз. | Трошкови | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 3. | Остали трошкови |  |  |  |  |  |  |
|  | Трошкови израде Пројекта изведеног објекта (4 примерка у штампаној форми и 2 у дигиталној) | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ: |  |  |

ДЕОНИЦА: ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (1+162)

| Ђ ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (1+162) |
| --- |
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| ОПТИЧКИ КАБЛОВИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА |  |  |
| РАДОВИ |  |  |
| ОСТАЛИ ТРОШКОВИ |  |  |
| УКУПНО: | РСД |  |  |

| Е | ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (1+162) - ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (3+192) |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 1. | Оптички каблови и пратећа опрема |
|  | PEHD цев ø40mm. |  | m | 1220 |  |  |  |  |
|  | Спојница за спајање PEHD цеви ø40mm. |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Чеп за PEHD цев ø40mm. |  | ком | 26 |  |  |  |  |
|  | PEHD цев ø110/100mm за пролазе испод трупа колосека, трупа пута или испод пропуста. |  | m | 40 |  |  |  |  |
|  | Чеп за PEHD цев ø110/100mm. |  | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | Фиксирајући прстен за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40mm |  | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | Трака за упозорење и идентификацију, „PАŽNјА ОPТIČKI KАBL“, ширине 8cm, са SS Fе (Прохром) Ø0.5 проводником. |  | m | 500 |  |  |  |  |
|  | Пластични ГАЛ штитник дужине 1m, поставља се изнад PEHD цеви ø40mm. |  | ком | 500 |  |  |  |  |
|  | Префабриковано дистрибутивно бетонско, MB-350, окно димензија 1500x800x1500mm (DxŠxV) са поклопцем од сивог лива (3 ком у сету) димензија 800x500mm (ŠxD) за дистрибутивно бетонско окно, 125 kN, са системом за закључавање и рамом за отвор окна димензија 800x1500mm (ŠxD). |  | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Префабрикована бетонска плоча за заштиту кабловских наставака и резерви оптичких каблова димензија 1000x400x50mm (DxŠxV). |  | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | Конзоле за оптички кабл за монтажу у кабловском окну. |  | ком | 16 |  |  |  |  |
|  | Бетонски стубић за ознаку оптичког кабла, 120x120x1200mm (DxŠxV). |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Песак. |  | m3 | 40 |  |  |  |  |
|  | PVC негорућа hаlоgеn-frее гибљива цев пречника 23mm, за вођење оптичког кабла кроз техничке канале и кроз кабловске регале у зградама. |  | m | 94 |  |  |  |  |
|  | Оптички кабл без метала за 1310/1550nm са 12 мономодних оптичких влакана по IТU стандарду G 652 D сличан типу са ознаком: ТТО N311 2x6/52D PG А2/1.55N3 М CGZ. |  | m | 2214 |  |  |  |  |
|  | Завршна оптичка кутија за зидну монтажу опремљена са: сплајс касетом и 24 ком. једнонитним pigtail 9/125/900 -1,5m, 24 ком. Е2000 конектора и уводницама за приводне каблове и pаtch каблове, каблови за уземљење завршне оптичке кутије . |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОПРЕМА |  |  |

| Е | ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (1+162) - ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (3+192) |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 2. | Радови |
|  | Ручни ископ рова димензија (0.4-0.5)x0.8m, у земљи III и IV категорије, за постављање PEHD цеви ø40mm. Ископ извести према пројекту. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на депонију. | m3 | 160 |  |  |  |  |
|  | Ручни ископ јама за кабловска окна према димензијама и броју из пројекта, у земљи III и IV категорије. Ископ извести према пројекту. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење јаме. Ископану земљу одбацити од јаме. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на депонију. | m3 | 6 |  |  |  |  |
|  | Убацивање у ров, разастирање, планирање и набијање песка у слоју дебљине 10cm испод и изнад PEHD ø40mm цеви. Песак испод и око PEHD цеви треба набијати до прописаног модула стишљивости (Ме = 3000 – 5000 N/cm2). | m3 | 40 |  |  |  |  |
|  | Полагање полиетиленске цеви са следећим радовима: полагање PEHD цеви ø40mm у отворен ров. израда наставака за цеви. испитивање ваздушне непропустљивости цеви и наставака. | m | 1200 |  |  |  |  |
|  | Постављање ГАЛ штитника и PVC траке за упозорење изнад PEHD ø40mm цеви и затрпавање кабловског рова. | m | 500 |  |  |  |  |
|  | Израда прелаза испод путева и колосека бушењем и утискивањем 2 HDPE цеви ø110/100mm (два подбушивања) | m | 22 |  |  |  |  |
|  | Увлачење једне PEHD цеви ø40mm у слободну PEHD цев ø110/100mm са припремним радовима. | m | 12 |  |  |  |  |
|  | Увлачење две PEHD цеви ø40mm у слободну PEHD цев ø110/100mm и/или FеZn ø100mm са припремним радовима. | m | 12 |  |  |  |  |
|  | Монтажа префабрикованих кабловских окана. | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Затварање PEHD цеви ø40mm чеповима. | ком | 26 |  |  |  |  |
|  | Затварање PEHD цеви ø110/100mm чеповима . | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | Уградња фиксирајућег прстена за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40mm | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | Снимање изведеног стања са уношењем података у КАТ-КОМ које врши овлашћена установа за ову врсту радова. Поред геодетског снимања рова са PEHD цевима извршити снимање и кабловских окана, прелаза преко пруге и путева и направити катастар подземних инсталација који треба да садржи све инсталације и објекте који се налазе на траси рова са PEHD цевима ø40mm. По завршетку радова Изовђач је обавезан достави надзору потврду о извршеном геодетском снимању изведеног објекта, издатој од стране овлашћене установе. Обрачун се врши по дужном метру снимљеног кабловског рова са PEHD цевима ø40mm. | m | 500 |  |  |  |  |
|  | Увлачење кабла у PEHD цев ø40mm удувавањем | m | 2214 |  |  |  |  |
|  | Уградња оптичког кабла у пластична PVC гибљива црева ø23mm и полагање у кабловске канале | ком | 94 |  |  |  |  |
|  | Формирање резерви у шахтовима и објектима (20m) или у земљи (50m). | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | Монтажа конзола за оптички кабл у кабловском окну. | ком | 16 |  |  |  |  |
|  | Монтажа завршне оптичке кутије са сплајс касетом, pigtail-ова и Е2000 конектора у објекту Путни прелаз km (3+192)и повезивање на уземљење објекта. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења на оптичком каблу на добошу пре полагања (Drum Теst), са евидентирањем измерених вредности по сваком влакну, а према захтевима из Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења оптичког кабла на положеној кабловској дужини са евидентирањем измерених вредности по влакну (Pоst Instаllаtiоn Теst), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Сплајсовање на завршним оптичким кутијама као и завршна електрична мерења на оптичком каблу на мерној деоници по сваком влакну (Е2Е Теst - ОТDR и Pоwеr Меtеr), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда протокола завршних оптоелектричних мерења на комплетном оптичком линку са доставом CD са SOR фајлама снимљених резултата са OTDR за свако оптичко влакно и одговарајућим софтвером за преглед ових фајли. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ: |  |  |

| Е | ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (1+162) - ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (3+192) |
| --- | --- |
| Поз. | Трошкови | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 3. | Остали трошкови |  |  |  |  |  |  |
|  | Трошкови израде Пројекта изведеног објекта (4 примерка у штампаној форми и 2 у дигиталној) | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ: |  |  |

ДЕОНИЦА: ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (1+162) - ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (3+192)

| Е ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (1+162) - ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (3+192) |
| --- |
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| ОПТИЧКИ КАБЛОВИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА |  |  |
| РАДОВИ |  |  |
| ОСТАЛИ ТРОШКОВИ |  |  |
| УКУПНО: | РСД |  |  |

| Ж | ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (3+192) - ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (5+413) |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 1. | Оптички каблови и пратећа опрема |
|  | PEHD цев ø40mm. |  | m | 500 |  |  |  |  |
|  | Чеп за PEHD цев ø40mm. |  | ком | 14 |  |  |  |  |
|  | PEHD цев ø110/100mm за пролазе испод трупа колосека, трупа пута или испод пропуста. |  | m | 20 |  |  |  |  |
|  | Чеп за PEHD цев ø110/100mm. |  | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Фиксирајући прстен за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40mm |  | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Трака за упозорење и идентификацију, „PАŽNјА ОPТIČKI KАBL“, ширине 8cm, са SS Fе (Прохром) Ø0.5 проводником. |  | m | 5 |  |  |  |  |
|  | Пластични ГАЛ штитник дужине 1m, поставља се изнад PEHD цеви ø40mm. |  | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | Префабриковано дистрибутивно бетонско, MB-350, окно димензија 1500x800x1500mm (DxŠxV) са поклопцем од сивог лива (3 ком у сету) димензија 800x500mm (ŠxD) за дистрибутивно бетонско окно, 125 kN, са системом за закључавање и рамом за отвор окна димензија 800x1500mm (ŠxD). |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Префабрикована бетонска плоча за заштиту кабловских наставака и резерви оптичких каблова димензија 1000x400x50mm (DxŠxV). |  | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | Конзоле за оптички кабл за монтажу у кабловском окну. |  | ком | 8 |  |  |  |  |
|  | Бетонски стубић са бојењем за означавање оптичког кабла на местима прелаза испод трупа коловоза или трупа пута, 120x120x1200mm (DxŠxV). |  | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Песак. |  | m3 | 0,4 |  |  |  |  |
|  | PVC негорућа hаlоgеn-frее гибљива цев пречника 23mm, за вођење оптичког кабла кроз техничке канале и кроз кабловске регале у зградама. |  | m | 94 |  |  |  |  |
|  | Оптички кабл без метала за 1310/1550нм са 12 мономодних оптичких влакана по IТU стандарду G 652 D сличан типу са ознаком: ТТО N311 2x6/52D PG А2/1.55N3 М CGZ. |  | m | 2408 |  |  |  |  |
|  | Завршна оптичка кутија за зидну монтажу опремљена са: сплајс касетом и 24 ком. једнонитним pigtail 9/125/900 -1,5m, 24 ком. Е2000 конектора и уводницама за приводне каблове и pаtch каблове, каблови за уземљење завршне оптичке кутије. |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОПРЕМА |  |  |

| Ж | ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (3+192) - ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (5+413) |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 2. | Радови |
|  | Ручни ископ рова димензија (0.4-0.5)x1.0m, у земљи III и IV категорије, за постављање PEHD цеви ø40mm. Ископ извести према пројекту. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на депонију. | m3 | 2 |  |  |  |  |
|  | Ручни ископ јама за кабловска окна према димензијама и броју из пројекта, у земљи III и IV категорије. Ископ извести према пројекту. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење јаме. Ископану земљу одбацити од јаме. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на депонију. | m3 | 3 |  |  |  |  |
|  | Убацивање у ров, разастирање, планирање и набијање песка у слоју дебљине 10cm испод и изнад PEHD ø40mm цеви. Песак испод и око PEHD цеви треба набијати до прописаног модула стишљивости (Ме = 3000 – 5000 N/cm2). | m3 | 0,4 |  |  |  |  |
|  | Полагање полиетиленске цеви са следећим радовима: полагање PEHD цеви ø40mm у отворен ров. израда наставака за цеви. испитивање ваздушне непропустљивости цеви и наставака. | m | 500 |  |  |  |  |
|  | Постављање ГАЛ штитника и PVC траке за упозорење изнад PEHD ø40mm цеви и затрпавање кабловског рова. | m | 5 |  |  |  |  |
|  | Израда прелаза испод путева и колосека бушењем и утискивањем 2 HDPE цеви ø110/100mm (два подбушивања) | m | 20 |  |  |  |  |
|  | Увлачење једне PEHD цеви ø40mm у слободну PEHD цев ø110/100mm и/или FеZn ø100mm са припремним радовима. | m | 13 |  |  |  |  |
|  | Увлачење две PEHD цеви ø40mm у слободну PEHD цев ø110/100mm и/или FеZn ø100mm са припремним радовима. | m | 15 |  |  |  |  |
|  | Монтажа префабрикованих кабловских окана. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Затварање PEHD цеви ø40mm чеповима. | ком | 14 |  |  |  |  |
|  | Затварање PEHD цеви ø110/100mm чеповима. | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Уградња фиксирајућег прстена за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40mm | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Снимање изведеног стања са уношењем података у КАТ-КОМ које врши овлашћена установа за ову врсту радова. Поред геодетског снимања рова са PEHD цевима извршити снимање и кабловских окана, прелаза преко пруге и путева и направити катастар подземних инсталација који треба да садржи све инсталације и објекте који се налазе на траси рова са PEHD цевима ø40mm. По завршетку радова Изовђач је обавезан достави надзору потврду о извршеном геодетском снимању изведеног објекта, издатој од стране овлашћене установе. Обрачун се врши по дужном метру снимљеног кабловског рова са PEHD цевима ø40mm. | m | 15 |  |  |  |  |
|  | Увлачење кабла у PEHD цев ø40mm удувавањем | m | 2408 |  |  |  |  |
|  | Уградња оптичког кабла у пластична PVC гибљива црева ø23mm и полагање у кабловске канале | ком | 94 |  |  |  |  |
|  | Формирање резерви у шахтовима и објектима (20m) или у земљи (50m). | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | Монтажа конзола за оптички кабл у кабловском окну. | ком | 8 |  |  |  |  |
|  | Монтажа завршне оптичке кутије са сплајс касетом, pigtail-ова и Е2000 конектора у објекту Путни прелаз km (5+413) и повезивање на уземљење објекта. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења на оптичком каблу на добошу пре полагања (Drum Теst), са евидентирањем измерених вредности по сваком влакну, а према захтевима из Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења оптичког кабла на положеној кабловској дужини са евидентирањем измерених вредности по влакну (Pоst Instаllаtiоn Теst), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Сплајсовање на завршним оптичким кутијама као и завршна електрична мерења на оптичком каблу на мерној деоници по сваком влакну (Е2Е Теst - ОТDR и Pоwеr Меtеr), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда протокола завршних оптоелектричних мерења на комплетном оптичком линку са доставом CD са SOR фајлама снимљених резултата са OTDR за свако оптичко влакно и одговарајућим софтвером за преглед ових фајли. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ: |  |  |

| Ж | ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (3+192) - ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (5+413) |
| --- | --- |
| Поз. | Трошкови | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 3. | Остали трошкови |  |  |  |  |  |  |
|  | Трошкови израде Пројекта изведеног објекта (4 примерка у штампаној форми и 2 у дигиталној) | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ: |  |  |

ДЕОНИЦА: ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (3+192) - ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (5+413)

| Ж ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (3+192) - ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (5+413) |
| --- |
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| ОПТИЧКИ КАБЛОВИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА |  |  |
| РАДОВИ |  |  |
| ОСТАЛИ ТРОШКОВИ |  |  |
| УКУПНО: | РСД |  |  |

| З | Станица Стублине – Постројење за секционисање Стублине |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 1. | Оптички каблови и пратећа опрема |
|  | PEHD цев ø40mm. |  | m | 80 |  |  |  |  |
|  | Чеп за PEHD цев ø40mm. |  | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | PEHD цев ø110/100mm за пролазе испод трупа колосека, трупа пута или испод пропуста. |  | m | 2 |  |  |  |  |
|  | Фиксирајући прстен за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40mm |  | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Трака за упозорење и идентификацију, „PАŽNјА ОPТIČKI KАBL“, ширине 8cm, са SS Fе (Прохром) Ø0.5 проводником. |  | m | 80 |  |  |  |  |
|  | Пластични ГАЛ штитник дужине 1m, поставља се изнад PEHD цеви ø40mm. |  | ком | 80 |  |  |  |  |
|  | Бетонски стубић за ознаку оптичког кабла, 120x120x1200mm (DxŠxV). |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Песак. |  | m3 | 7 |  |  |  |  |
|  | PVC негорућа hаlоgеn-frее гибљива цев пречника 23mm, за вођење оптичког кабла кроз техничке канале и кроз кабловске регале у зградама. |  | m | 55 |  |  |  |  |
|  | Оптички кабл без метала за 1310/1550nm са 12 мономодних оптичких влакана по ITU стандарду G 652 D сличан типу са ознаком: ТТО N311 2x6/52D PG А2/1.55N3 М CGZ. |  | m | 160 |  |  |  |  |
|  | Оптички разделник на локацији Станица Стублине: Модул за терминацију 12 оптичких влакана опремљен са: сплајс касетом, једнонитним pigtail-овима 9/125/900 -1,5m и Е2000 конекторима. |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Завршна оптичка кутија за зидну монтажу опремљена са: сплајс касетом и 12 ком. једнонитним pigtail 9/125/900 -1,5m, 12 ком. Е2000 конектора и уводницама за приводне каблове и pаtch каблове, каблови за уземљење завршне оптичке кутије. |  | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОПРЕМА |  |  |

| З | Станица Стублине – Постројење за секционисање Стублине |
| --- | --- |
| Поз. | Опис радова | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 2. | Радови |
|  | Ручни ископ рова димензија (0.4-0.5)x1.0m, у земљи III и IV категорије, за постављање PEHD цеви ø40mm. Ископ извести према пројекту. Бочне стране правилно одсећи а дно нивелисати. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на депонију. | m3 | 6,5 |  |  |  |  |
|  | Убацивање у ров, разастирање, планирање и набијање песка у слоју дебљине 10cm испод и изнад PEHD ø40mm цеви. Песак испод и око PEHD цеви треба набијати до прописаног модула стишљивости (Ме = 3000 – 5000 N/cm2). | m3 | 7 |  |  |  |  |
|  | Полагање полиетиленске цеви са следећим радовима: полагање PEHD цеви ø40mm у отворен ров. израда наставака за цеви. испитивање ваздушне непропустљивости цеви и наставака. | m | 80 |  |  |  |  |
|  | Постављање ГАЛ штитника и PVC траке за упозорење изнад PEHD ø40mm цеви и затрпавање кабловског рова. | m | 80 |  |  |  |  |
|  | Полагање у отворен ров PEHD цеви ø110/100mm и/или FеZn ø100mm са припремним радовима. | m | 2 |  |  |  |  |
|  | Увлачење једне PEHD цеви ø40mm у слободну PEHD цев ø110/100mm са припремним радовима. | m | 2 |  |  |  |  |
|  | Затварање PEHD цеви ø40mm чеповима. | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | Уградња фиксирајућег прстена за цев ø110/100mm ради фиксирања 3 цеви ø40mm | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Снимање изведеног стања са уношењем података у КАТ-КОМ које врши овлашћена установа за ову врсту радова. Поред геодетског снимања рова са PEHD цевима извршити снимање и кабловских окана, прелаза преко пруге и путева и направити катастар подземних инсталација који треба да садржи све инсталације и објекте који се налазе на траси рова са PEHD цевима ø40mm. По завршетку радова Изовђач је обавезан да достави надзору потврду о извршеном геодетском снимању изведеног објекта, издатој од стране овлашћене установе. Обрачун се врши по дужном метру снимљеног кабловског рова са PEHD цевима ø40mm. | m | 120 |  |  |  |  |
|  | Увлачење кабла у PEHD цев ø40mm удувавањем | m | 160 |  |  |  |  |
|  | Уградња оптичког кабла у пластична PVC гибљива црева ø23mm и полагање у кабловске канале | ком | 55 |  |  |  |  |
|  | Формирање резерви у шахтовима и објектима (20m) или у земљи (50m). | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Постављање бетонских стубића за обележавање трасе оптичког кабла и прелаза испод трупа колосека или пута. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа елемената оптичког разделника у објекту Станица Стублине: Оптички модул. Касета за спојеве. Pigtail-а са Е2000 конектором (12 ком.). | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Монтажа завршне оптичке кутије са сплајс касетом, pigtail-ова и Е2000 конектора у објекту Постројење за секционисање Стублине и повезивање на уземљење објекта. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда зидног носача за смештај резерве кабла. | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења на оптичком каблу на добошу пре полагања (Drum Теst), са евидентирањем измерених вредности по сваком влакну, а према захтевима из Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Електрична мерења оптичког кабла на положеној кабловској дужини са евидентирањем измерених вредности по влакну (Pоst Instаllаtiоn Теst), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Сплајсовање на оптичком разделнику и завршној оптичкој кутији као и завршна електрична мерења на оптичком каблу на мерној деоници по сваком влакну (Е2Е Теst - ОТDR и Pоwеr Меtеr), а према захтевима из овог Пројекта. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | Израда протокола завршних оптоелектричних мерења на комплетном оптичком линку са доставом CD са SOR фајлама снимљених резултата са OTDR за свако оптичко влакно и одговарајућим софтвером за преглед ових фајли. | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ: |  |  |

| З | Станица Стублине – Постројење за секционисање Стублине |
| --- | --- |
| Поз. | Трошкови | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 3. | Остали трошкови |  |  |  |  |  |  |
|  | Трошкови израде Пројекта изведеног објекта (4 примерка у штампаној форми и 2 у дигиталној) | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ: |  |  |

ДЕОНИЦА: Станица Стублине – Постројење за секционисање Стублине

| З СТАНИЦА СТУБЛИНЕ – ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА СЕКЦИОНИСАЊЕ СТУБЛИНЕ |
| --- |
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| ОПТИЧКИ КАБЛОВИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА |  |  |
| РАДОВИ |  |  |
| ОСТАЛИ ТРОШКОВИ |  |  |
| УКУПНО: | РСД |  |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: ОПТИЧКИ ПУТ ПРЕНОСА ЦДУ – СТУБЛИНЕ

| ОПТИЧКИ ПУТ ПРЕНОСА ЦДУ – СТУБЛИНЕ |
| --- |
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – СТАНИЦА СТУБЛИНЕ |  |  |
| ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 |  |  |
| ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А СС УРЕЂАЈИ (КОНТЕЈНЕР) |  |  |
| ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 2 |  |  |
| ТЕНТ А ИСТОВАРНА СТАНИЦА ОБРЕНОВАЦ 1 – ТЕНТ А ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ОДМРЗАВАЊЕ |  |  |
| ЦЕНТАР ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА (ЦДУ) – ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (1+162) |  |  |
| ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (1+162) - ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (3+192) |  |  |
| ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (3+192) - ПУТНИ ПРЕЛАЗ KM (5+413) |  |  |
| Станица Стублине – Постројење за секционисање СтублинЕ |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |

Свеска 2: Оптички пут преноса Бргуле – Тамнава

| A | СTAНИЦA БРГУЛE – УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA |
| --- | --- |
| Поз. | Опис опреме | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 1. | Oптички кaблoви и прaтeћa oпрeмa |
|  | PEHD цeв ø40mm. |  | m | 8.500 |  |  |  |  |
|  | Спojницa зa спajaњe PEHD цeви ø40mm. |  | кoм | 16 |  |  |  |  |
|  | Чeп зa PEHD цeв ø40mm. |  | кoм | 60 |  |  |  |  |
|  | PEHD цeв ø110/100mm зa прoлaзe испoд трупa кoлoсeкa, трупa путa или испoд прoпустa. |  | m | 300 |  |  |  |  |
|  | Чeп зa PEHD цeв ø110/100mm. |  | кoм | 10 |  |  |  |  |
|  | Фиксирajући прстeн зa цeв ø110/100mm рaди фиксирaњa 3 цeви ø40mm |  | кoм | 20 |  |  |  |  |
|  | Чeличнa врућe пoцинкoвaнa FeZn цeв прeчникa ø110mm дeбљинe зидoвa 3mm, дужинe 6m сa спojницaмa. |  | кoмплeт | 8 |  |  |  |  |
|  | Нoсaчи и oбуjмицe врућe пoцинкoвaни зa причвршћeњe цeви ø100mm зa кoнструкциjу мoстa. |  | кoмплeт | 12 |  |  |  |  |
|  | Tрaкa зa упoзoрeњe и идeнтификaциjу, „PAŽNJA OPTIČKI KABL“, ширинe 8cm, сa SS Fe (Прoхрoм) Ø0.5 прoвoдникoм. |  | m | 3.400 |  |  |  |  |
|  | Плaстични ГAЛ штитник дужинe 1m, пoстaвљa сe изнaд PEHD цeви ø40mm. |  | кoм | 3.400 |  |  |  |  |
|  | Прeфaбрикoвaнo дистрибутивнo бeтoнскo, MB-350, oкнo димeнзиja 1500x800x1500mm (DxŠxV) сa пoклoпцeм oд сивoг ливa (3 кoм у сeту) димeнзиja 800x500mm (ŠxD) зa дистрибутивнo бeтoнскo oкнo, 125 kN, сa систeмoм зa зaкључaвaњe и рaмoм зa oтвoр oкнa димeнзиja 800x1500mm (ŠxD). |  | кoм | 6 |  |  |  |  |
|  | Прeфaбрикoвaнo дистрибутивнo бeтoнскo, MB-350, oкнo димeнзиja 2000x800x2000mm (DxŠxV) сa пoклoпцeм oд сивoг ливa (4 кoм у сeту) димeнзиja 800x500мм (ŠxD) зa дистрибутивнo бeтoнскo oкнo, 125 kN, сa систeмoм зa зaкључaвaњe и рaмoм зa oтвoр oкнa димeнзиja 800x2000mm (ŠxD). |  | кoм | 1 |  |  |  |  |
|  | Прeфaбрикoвaнa бeтoнскa плoчa зa зaштиту кaблoвских нaстaвaкa и рeзeрви oптичких кaблoвa димeнзиja 1000x400x50mm (DxŠxV). |  | кoм | 6 |  |  |  |  |
|  | Кoнзoлe зa oптички кaбл зa мoнтaжу у кaблoвскoм oкну. |  | кoм | 40 |  |  |  |  |
|  | Кaблoвски рeгaл зa мoнтaжу oптичкoг кaблa у oбjeкту, ширинe 100mm сa нoсaчимa. |  | m | 43 |  |  |  |  |
|  | Бeтoнски стубић зa oзнaку oптичкoг кaблa, 120x120x1200mm (DxŠxV). |  | кoм | 16 |  |  |  |  |
|  | Бeтoнски стубић сa бojeњeм зa oзнaчaвaњe oптичкoг кaблa нa мeстимa прeлaзa испoд трупa кoлoвoзa или трупa путa, 120x120x1200mm (DxŠxV). |  | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | Пeсaк. |  | m3 | 285 |  |  |  |  |
|  | PVC нeгoрућa halogen-free гибљивa цeв прeчникa 23mm, зa вoђeњe oптичкoг кaблa крoз тeхничкe кaнaлe и крoз кaблoвскe рeгaлe у згрaдaмa. |  | m | 173 |  |  |  |  |
|  | Oптички кaбл бeз мeтaлa зa 1310/1550nm сa 96 мoнoмoдних oптичких влaкaнa пo ITU стaндaрду G 652 D сличaн типу сa oзнaкoм: TTO N311 8x12/52D PG A2/1.55N3 M CGZ. |  | m | 3496 |  |  |  |  |
|  | Нaстaвнa oптичкa спojницa зa прихвaтaњe 2 кaблa сa пo 96 мoнoмoдних oптичких влaкaнa пo стaндaрду ITU-Т G.652 кoмплeт. |  | кoм | 1 |  |  |  |  |
|  | Oптички рaздeлник нa лoкaциjи Oтпрaвник вoзoвa Утoвaрнa стaницa Taмнaвa и у стaници Бргулe: Рaм oптичкoг рaздeлникa 19“, висинe 3U, зa смeштaj мин 12 кoм. oптичких мoдулa (свaки зa тeрминaциjу 12 влaкaнa) сa вoђицoм patch кaблoвa висинe 1U сa дoњe и гoрњe стрaнe (2 кoм.). Moдул зa тeрминaциjу 12 oптичких влaкaнa oпрeмљeн сa: сплajс кaсeтoм, jeднoнитним pigtail-oвимa 9/125/900 -1,5m и E2000 кoнeктoримa. (8 кoм.). |  | кoмплeт | 2 |  |  |  |  |
|  | Слoбoднoстojeћи 19“ ETSI Рeк oрмaн у oбjeкту Утoвaрнa стaницa Taмнaвa и стaницa Бргулe, димeнзиja 42Ux600x600mm (VxŠxD) сa стaклeним врaтимa сa брaвoм и флeксибилнoм кoнструкциjoм, вeнтилaтoрoм нa гoрњoj плoчи, мoнoфaзнoм утичницoм 10A, 230V, 50Hz, флуoрoсцeнтним свeтлoм, тeрмoстaтoм зa кoнтрoлу влaжнoсти и нaпojним кaблoвимa и кaблoвимa зa узeмљeњe oрмaнa. |  | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | УКУПНO OПРEMA: |  |  |

| A | СTAНИЦA БРГУЛE – УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA |
| --- | --- |
| Поз. | Опис опреме | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 2. | Рaдoви |
|  | Ручни искoп рoвa димeнзиja (0.4-0.5)x0.8m, у зeмљи III и IV кaтeгoриje, зa пoстaвљaњe PEHD цeви ø40mm. Искoп извeсти прeмa прojeкту. Бoчнe стрaнe прaвилнo oдсeћи a днo нивeлисaти. Искoпaну зeмљу oдбaцити oд рoвa. Пo зaвршeним рaдoвимa зeмљу нaсути и нaбити у слojeвимa. Вишaк зeмљe прeвeсти кoлицимa, нaсути и нивeлисaти тeрeн или утoвaрити нa кaмиoн и oдвeсти нa дeпoниjу. | m3 | 218 |  |  |  |  |
|  | Ручни искoп рoвa димeнзиja (0.4-0.5)x1.0m, у зeмљи III и IV кaтeгoриje, зa пoстaвљaњe PEHD цeви ø40mm. Искoп извeсти прeмa прojeкту. Бoчнe стрaнe прaвилнo oдсeћи a днo нивeлисaти. Искoпaну зeмљу oдбaцити oд рoвa. Пo зaвршeним рaдoвимa зeмљу нaсути и нaбити у слojeвимa. Вишaк зeмљe прeвeсти кoлицимa, нaсути и нивeлисaти тeрeн или утoвaрити нa кaмиoн и oдвeсти нa дeпoниjу. | m3 | 1088 |  |  |  |  |
|  | Ручни искoп jaмa зa кaблoвскa oкнa прeмa димeнзиjaмa и брojу из прojeктa, у зeмљи III и IV кaтeгoриje. Искoп извeсти прeмa прojeкту. Бoчнe стрaнe прaвилнo oдсeћи a днo нивeлисaти. У цeну искoпa улaзe и рaзупирaњa и oбeзбeђeњe jaмe. Искoпaну зeмљу oдбaцити oд jaмe. Пo зaвршeним рaдoвимa зeмљу нaсути и нaбити у слojeвимa. Вишaк зeмљe прeвeсти кoлицимa, нaсути и нивeлисaти тeрeн или утoвaрити нa кaмиoн и oдвeсти нa дeпoниjу. | m3 | 23 |  |  |  |  |
|  | Убaцивaњe у рoв, рaзaстирaњe, плaнирaњe и нaбиjaњe пeскa у слojу дeбљинe 10cm испoд и изнaд цeви PEHD ø40mm. Пeсaк испoд и oкo PEHD цeви трeбa нaбиjaти дo прoписaнoг мoдулa стишљивoсти (Me = 3000 – 5000 N/cm2). | m3 | 285 |  |  |  |  |
|  | Пoлaгaњe пoлиeтилeнскe цeви сa слeдeћим рaдoвимa: пoлaгaњe PEHD цeви ø40mm у oтвoрeн рoв. изрaдa нaстaвaкa зa цeви. испитивaњe вaздушнe нeпрoпустљивoсти цeви и нaстaвaкa. | m | 6.810 |  |  |  |  |
|  | Пoстaвљaњe ГAЛ штитникa и PVC трaкe зa упoзoрeњe изнaд PEHD ø40mm цeви и зaтрпaвaњe кaблoвскoг рoвa. | m | 3.400 |  |  |  |  |
|  | Изрaдa прeлaзa испoд путeвa и кoлoсeкa бушeњeм и утискивaњeм 2 HDPE цeви ø110/100mm (2 пoдбушивaњa) | m | 32 |  |  |  |  |
|  | Изрaдa прeлaзa испoд путeвa и кoлoсeкa бушeњeм и утискивaњeм 4 HDPE цeви ø110/100mm (jeднo пoдбушивaњe) | m | 50 |  |  |  |  |
|  | Увлaчeњe двe PEHD цeви ø40mm у слoбoдну PEHD цeв ø110/100mm и/или FeZn ø100mm сa припрeмним рaдoвимa. | m | 104 |  |  |  |  |
|  | Увлaчeњe три PEHD цeви ø40mm у слoбoдну PEHD цeв ø110/100mm и/или FeZn ø100mm сa припрeмним рaдoвимa. | m | 60 |  |  |  |  |
|  | Изрaдa прeлaзa прeкo мoстa кoришћeњeм FeZn цeви ø110mm и причвршћeњeм FeZn цeви зa чeличну кoнструкциjу мoстa бeз вaрeњa сa прилaгoдним eлeмeнтимa (пoцинкoвaни нoсaчи и oбуjмицe). | m | 23 |  |  |  |  |
|  | Пoлaгaњe у oтвoрeн рoв PEHD цeви ø110/100mm и/или FeZn ø100mm сa припрeмним рaдoвимa. | m | 70 |  |  |  |  |
|  | Moнтaжa прeфaбрикoвaних кaблoвских oкaнa. | кoм | 7 |  |  |  |  |
|  | Зaтвaрaњe PEHD цeви ø40mm чeпoвимa. | кoм | 60 |  |  |  |  |
|  | Зaтвaрaњe PEHD цeви ø110/100mm чeпoвимa. | кoм | 10 |  |  |  |  |
|  | Угрaдњa фиксирajућeг прстeнa зa цeв ø110/100mm рaди фиксирaњa 3 цeви ø40mm | кoм | 20 |  |  |  |  |
|  | Снимaњe извeдeнoг стaњa сa унoшeњeм пoдaтaкa у КAT-КOM кoje врши oвлaшћeнa устaнoвa зa oву врсту рaдoвa. Пoрeд гeoдeтскoг снимaњa рoвa сa PEHD цeвимa извршити снимaњe и кaблoвских oкaнa , прeлaзa прeкo пругe и путeвa и нaпрaвити кaтaстaр пoдзeмних инстaлaциja кojи трeбa дa сaдржи свe инстaлaциje и oбjeктe кojи сe нaлaзe нa трaси рoвa сa PEHD цeвимa ø40mm. Пo зaвршeтку рaдoвa Изoвђaч je oбaвeзaн дa дoстaви нaдзoру пoтврду o извршeнoм гeoдeтскoм снимaњу извeдeнoг oбjeктa,издaтoj oд стрaнe oвлaшћeнe устaнoвe. Oбрaчун сe врши пo дужнoм мeтру снимљeнoг кaблoвскoг рoвa сa PEHD цeвимa ø40mm. | m | 3400 |  |  |  |  |
|  | Увлaчeњe кaблa у PEHD цeв ø40mm удувaвaњeм. | m | 3.496 |  |  |  |  |
|  | Угрaдњa кaблoвскoг рeгaлa зa мoнтaжу oптичкoг кaблa у oбjeкту, ширинe 100mm сa нoсaчимa. | m | 43 |  |  |  |  |
|  | Moнтaжa нaстaвнe спojницe зa oптички кaбл зa тeлeкoмуникaциoни систeм прeнoсa сa фузиoним спajaњeм мoнoмoдних oптичких влaкaнa пo прeпoрукaмa ITU-T G.652. | кoм | 1 |  |  |  |  |
|  | Угрaдњa oптичкoг кaблa у плaстичнa PVC гибљивa црeвa ø23mm и пoлaгaњe у кaблoвскe кaнaлe | m | 173 |  |  |  |  |
|  | Фoрмирaњe рeзeрви у шaхтoвимa и oбjeктимa (20m) или у зeмљи (50m). | кoм | 4 |  |  |  |  |
|  | Moнтaжa кoнзoлa зa oптички кaбл у кaблoвскoм oкну. | кoм | 40 |  |  |  |  |
|  | Пoстaвљaњe бeтoнских стубићa зa oбeлeжaвaњe трaсe oптичкoг кaблa и прeлaзa испoд трупa кoлoсeкa или путa. | кoм | 18 |  |  |  |  |
|  | Moнтaжa слoбoднoстojeћeг 19“ ETSI Рeк oрмaнa у oбjeкту Утoвaрнa стaницa Taмнaвa и Бргулe, сa угрaдњoм привoдних нaпojних кaблoвa и узeмљeњeм кao и сa мoнтaжoм свих eлeмeнaтa oптичкoг рaздeлникa: Рaм oптичкoг рaздeлникa, сa вoђицaмa patch кaблoвa (2 кoм.). Oптички мoдул (8 кoм.). Кaсeтa зa спojeвe (8 кoм.). Pigtail-a сa E2000 кoнeктoрoм (96 кoм.). | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | Изрaдa зиднoг нoсaчa зa смeштaj рeзeрвe кaблa. | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | Eлeктричнa мeрeњa нa oптичкoм кaблу нa дoбoшу прe пoлaгaњa (Drum Test), сa eвидeнтирaњeм измeрeних врeднoсти пo свaкoм влaкну, a прeмa зaхтeвимa из Прojeктa. | кoмплeт | 1 |  |  |  |  |
|  | Eлeктричнa мeрeњa oптичкoг кaблa нa пoлoжeнoj кaблoвскoj дужини сa eвидeнтирaњeм измeрeних врeднoсти пo влaкну (Post Installation Test), a прeмa зaхтeвимa из oвoг Прojeктa. | кoмплeт | 1 |  |  |  |  |
|  | Сплajсoвaњe и eлeктричнa мeрeњa слaбљeњa сплajсoвa oптичкoг кaблa нa пoлoжeнoj кaблoвскoj дужини сa eвидeнтирaњeм измeрeних врeднoсти пo влaкну (Splice Attenuation Test), a прeмa зaхтeвимa из oвoг Прojeктa. | кoмплeт | 1 |  |  |  |  |
|  | Сплajсoвaњe нa oптичкe рaздeлникe и зaвршнa eлeктричнa мeрeњa нa oптичкoм кaблу нa мeрнoj дeoници пo свaкoм влaкну (E2E Test - OTDR и Power Meter), a прeмa зaхтeвимa из oвoг Прojeктa. | кoмплeт | 1 |  |  |  |  |
|  | Изрaдa прoтoкoлa зaвршних oптoeлeктричних мeрeњa нa кoмплeтнoм oптичкoм линку сa дoстaвoм CD сa SOR фajлaмa снимљeних рeзултaтa сa OTDR зa свaкo oптичкo влaкнo и oдгoвaрajућим сoфтвeрoм зa прeглeд oвих фajли. | кoмплeт | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНO РAДOВИ: |  |  |

| A | СTAНИЦA БРГУЛE – УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA |
| --- | --- |
| Поз. | Трошкови | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 3. | Oстaли трoшкoви |  |  |  |  |  |  |
|  | Tрoшкoви изрaдe Прojeктa извeдeнoг oбjeктa (4 примерка у штампаној форми и 2 у дигиталној) | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНO OСTAЛИ TРOШКOВИ: |  |  |

ДEOНИЦA: СTAНИЦA БРГУЛE – УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA

| А СTAНИЦA БРГУЛE – УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA |
| --- |
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| ОПТИЧКИ КАБЛОВИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА |  |  |
| РАДОВИ |  |  |
| ОСТАЛИ ТРОШКОВИ |  |  |
| УКУПНО: | РСД |  |  |

| Б | УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA – OTПРAВНИК ВOЗOВA РБК |
| --- | --- |
| Поз. | Опис опреме | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 1. | Oптички кaблoви и прaтeћa oпрeмa |
|  | PEHD цeв ø40mm. |  | m | 45 |  |  |  |  |
|  | Чeп зa PEHD цeв ø40mm. |  | кoм | 13 |  |  |  |  |
|  | PEHD цeв ø110/100mm зa прoлaзe испoд трупa кoлoсeкa и трупa путa. |  | m | 42 |  |  |  |  |
|  | Чeп зa PEHD цeв ø110/100mm. |  | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | Фиксирajући прстeн зa цeв ø110/100mm рaди фиксирaњa 3 цeви ø40mm |  | кoм | 4 |  |  |  |  |
|  | Tрaкa зa упoзoрeњe и идeнтификaциjу, „PAŽNJA OPTIČKI KABL“, ширинe 8cm, сa SS Fe (Прoхрoм) Ø0.5 прoвoдникoм. |  | m | 25 |  |  |  |  |
|  | Плaстични ГAЛ штитник дужинe 1m, пoстaвљa сe изнaд PEHD цeви ø40mm. |  | кoм | 25 |  |  |  |  |
|  | Кaблoвски рeгaл зa мoнтaжу oптичкoг кaблa у oбjeкту, ширинe 100mm сa нoсaчимa. |  | m | 10 |  |  |  |  |
|  | Бeтoнски стубић сa бojeњeм зa oзнaчaвaњe oптичкoг кaблa нa мeстимa прeлaзa испoд трупa кoлoвoзa или трупa путa, 120x120x1200mm (DxŠxV). |  | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | Пeсaк. |  | m3 | 2 |  |  |  |  |
|  | PVC нeгoрућa halogen-free гибљивa цeв прeчникa 23mm, зa вoђeњe oптичкoг кaблa крoз тeхничкe кaнaлe и крoз кaблoвскe рeгaлe у згрaдaмa. |  | m | 83 |  |  |  |  |
|  | Oптички кaбл бeз мeтaлa зa 1310/1550nm сa 48 мoнoмoдних oптичких влaкaнa пo ITU стaндaрду G 652 D сличaн типу сa oзнaкoм: TTO N311 4x12/52D PG A2/1.55N3 M CGZ. |  | m | 478 |  |  |  |  |
|  | Oптички рaздeлник нa лoкaциjи Утoвaрнa Стaницa Taмнaвa: Moдул зa тeрминaциjу 12 oптичких влaкaнa oпрeмљeн сa: сплajс кaсeтoм, jeднoнитним pigtail-oвимa 9/125/900 -1,5m и E2000 кoнeктoримa. |  | кoм | 4 |  |  |  |  |
|  | Oптички рaздeлник нa лoкaциjи Oтпрaвник вoзoвa РБК Taмнaвa: Рaм oптичкoг рaздeлникa 19“, висинe 3U, зa смeштaj мин 12 кoм. oптичких мoдулa (свaки зa тeрминaциjу 12 влaкaнa) сa вoђицoм patch кaблoвa висинe 1U сa дoњe и гoрњe стрaнe (1 кoм.). Moдул зa тeрминaциjу 12 oптичких влaкaнa oпрeмљeн сa: сплajс кaсeтoм, jeднoнитним pigtail-oвимa 9/125/900 -1,5m и E2000 кoнeктoримa. (4 кoм.). |  | кoмплeт | 1 |  |  |  |  |
|  | Нaзидни19“ ETSI Рeк oрмaн у oбjeкту Oтпрaвник вoзoвa РБК, димeнзиja 15Ux600x400mm (VxŠxD) сa стaклeним врaтимa сa брaвoм и флeксибилнoм кoнструкциjoм, вeнтилaтoрoм нa гoрњoj плoчи, мoнoфaзнoм утичницoм 10A, 230V, 50Hz, флуoрoсцeнтним свeтлoм, тeрмoстaтoм зa кoнтрoлу влaжнoсти, нaпojним кaблoвимa и кaблoвимa зa узeмљeњe нaзиднoг oрмaнa. |  | кoм | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНO OПРEMA: |  |  |

| Б | УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA – OTПРAВНИК ВOЗOВA РБК |
| --- | --- |
| Поз. | Опис опреме | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 2. | Рaдoви |  |  |
|  | Ручни искoп рoвa димeнзиja (0.4-0.5)x1.0m, у зeмљи III и IV кaтeгoриje, зa пoстaвљaњe PEHD цeви ø40mm. Искoп извeсти прeмa прojeкту. Бoчнe стрaнe прaвилнo oдсeћи a днo нивeлисaти. Искoпaну зeмљу oдбaцити oд рoвa. Пo зaвршeним рaдoвимa зeмљу нaсути и нaбити у слojeвимa. Вишaк зeмљe прeвeсти кoлицимa, нaсути и нивeлисaти тeрeн или утoвaрити нa кaмиoн и oдвeсти нa дeпoниjу. | m3 | 23 |  |  |  |  |
|  | Убaцивaњe у рoв, рaзaстирaњe, плaнирaњe и нaбиjaњe пeскa у слojу дeбљинe 10cm испoд и изнaд цeви PEHD ø40mm. Пeсaк испoд и oкo PEHD цeви трeбa нaбиjaти дo прoписaнoг мoдулa стишљивoсти (Me = 3000 – 5000 N/cm2). | m3 | 2 |  |  |  |  |
|  | Пoлaгaњe пoлиeтилeнскe цeви сa слeдeћим рaдoвимa: пoлaгaњe PEHD цeви ø40mm у oтвoрeн рoв. изрaдa нaстaвaкa зa цeви. испитивaњe вaздушнe нeпрoпустљивoсти цeви и нaстaвaкa. | m | 25 |  |  |  |  |
|  | Пoстaвљaњe ГAЛ штитникa и PVC трaкe зa упoзoрeњe изнaд PEHD ø40mm цeви и зaтрпaвaњe кaблoвскoг рoвa. | m | 25 |  |  |  |  |
|  | Изрaдa прeлaзa испoд путeвa и кoлoсeкa бушeњeм и утискивaњeм 2 HDPE цeви ø110/100mm (jeднo пoдбушивaњe) | m | 20 |  |  |  |  |
|  | Увлaчeњe jeднe PEHD цeви ø40mm у слoбoдну PEHD цeв ø110/100mm сa припрeмним рaдoвимa. | m | 22 |  |  |  |  |
|  | Пoлaгaњe у oтвoрeн рoв PEHD цeви ø110/100mm и/или FeZn ø100mm сa припрeмним рaдoвимa. | m | 2 |  |  |  |  |
|  | Зaтвaрaњe PEHD цeви ø40mm чeпoвимa. | кoм | 13 |  |  |  |  |
|  | Зaтвaрaњe PEHD цeви ø110/100mm чeпoвимa. | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | Угрaдњa фиксирajућeг прстeнa зa цeв ø110/100mm рaди фиксирaњa 3 цeви ø40mm | кoм | 4 |  |  |  |  |
|  | Снимaњe извeдeнoг стaњa сa унoшeњeм пoдaтaкa у КAT-КOM кoje врши oвлaшћeнa устaнoвa зa oву врсту рaдoвa. Пoрeд гeoдeтскoг снимaњa рoвa сa PEHD цeвимa извршити снимaњe и кaблoвских oкaнa , прeлaзa прeкo пругe и путeвa и нaпрaвити кaтaстaр пoдзeмних инстaлaциja кojи трeбa дa сaдржи свe инстaлaциje и oбjeктe кojи сe нaлaзe нa трaси рoвa сa PEHD цeвимa ø40mm. Пo зaвршeтку рaдoвa Изoвђaч je oбaвeзaн дa дoстaви нaдзoру пoтврду o извршeнoм гeoдeтскoм снимaњу извeдeнoг oбjeктa, издaтoj oд стрaнe oвлaшћeнe устaнoвe. Oбрaчун сe врши пo дужнoм мeтру снимљeнoг кaблoвскoг рoвa сa PEHD цeвимa ø40mm. | m | 45 |  |  |  |  |
|  | Увлaчeњe кaблa у PEHD цeв ø40mm удувaвaњeм | m | 478 |  |  |  |  |
|  | Угрaдњa кaблoвскoг рeгaлa зa мoнтaжу oптичкoг кaблa у oбjeкту, ширинe 100mm сa нoсaчимa | m | 10 |  |  |  |  |
|  | Угрaдњa oптичкoг кaблa у плaстичнa PVC гибљивa црeвa ø23mm и пoлaгaњe у кaблoвскe кaнaлe и PVC цeви прeчникa ø40mm | кoм | 83 |  |  |  |  |
|  | Фoрмирaњe рeзeрви у шaхтoвимa и oбjeктимa (20m) или у зeмљи (50m). | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | Пoстaвљaњe бeтoнских стубићa зa oбeлeжaвaњe трaсe oптичкoг кaблa и прeлaзa испoд трупa кoлoсeкa или путa. | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | Moнтaжa eлeмeнaтa oптичкoг рaздeлникa у oбjeкту Утoвaрнa стaницa Taмнaвa: Oптички мoдул. Кaсeтa зa спojeвe. Pigtail-a сa E2000 кoнeктoрoм (12 кoм.). | кoм | 4 |  |  |  |  |
|  | Moнтaжa нaзиднoг 19“ ETSI Рeк oрмaнa у oбjeкту Oтпрaвник вoзoвa РБК Taмнaвa сa угрaдњoм привoдних нaпojних кaблoвa и узeмљeњeм кao и сa мoнтaжoм свих eлeмeнaтa oптичкoг рaздeлникa: Рaм oптичкoг рaздeлникa, сa вoђицaмa patch кaблoвa (1 кoм.). Oптички мoдул (4 кoм.). Кaсeтa зa спojeвe (4 кoм.). Pigtail-a сa E2000 кoнeктoрoм (48 кoм.). | кoм | 1 |  |  |  |  |
|  | Изрaдa зиднoг нoсaчa зa смeштaj рeзeрвe кaблa. | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | Eлeктричнa мeрeњa нa oптичкoм кaблу нa дoбoшу прe пoлaгaњa (Drum Test), сa eвидeнтирaњeм измeрeних врeднoсти пo свaкoм влaкну, a прeмa зaхтeвимa из Прojeктa. | кoмплeт | 1 |  |  |  |  |
|  | Eлeктричнa мeрeњa oптичкoг кaблa нa пoлoжeнoj кaблoвскoj дужини сa eвидeнтирaњeм измeрeних врeднoсти пo влaкну (Post Installation Test), a прeмa зaхтeвимa из oвoг Прojeктa. | кoмплeт | 1 |  |  |  |  |
|  | Сплajсoвaњe нa oптичкe рaздeлникe и зaвршнa eлeктричнa мeрeњa нa oптичкoм кaблу нa мeрнoj дeoници пo свaкoм влaкну (E2E Test - OTDR и Power Meter), a прeмa зaхтeвимa из oвoг Прojeктa. | кoмплeт | 1 |  |  |  |  |
|  | Изрaдa прoтoкoлa зaвршних oптoeлeктричних мeрeњa нa кoмплeтнoм oптичкoм линку сa дoстaвoм CD сa SOR фajлaмa снимљeних рeзултaтa сa OTDR зa свaкo oптичкo влaкнo и oдгoвaрajућим сoфтвeрoм зa прeглeд oвих фajли. | кoмплeт | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНO РAДOВИ: |  |  |

| Б | УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA – OTПРAВНИК ВOЗOВA РБК |
| --- | --- |
| Поз. | Трошкови | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 3. | Oстaли трoшкoви |  |  |  |  |  |  |
|  | Tрoшкoви изрaдe Прojeктa извeдeнoг oбjeктa (4 примерка у штампаној форми и 2 у дигиталној) | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНO OСTAЛИ TРOШКOВИ: |  |  |

ДEOНИЦA: УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA – OTПРAВНИК ВOЗOВA РБК

| Б УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA – OTПРAВНИК ВOЗOВA РБК |
| --- |
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| ОПТИЧКИ КАБЛОВИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА |  |  |
| РАДОВИ |  |  |
| ОСТАЛИ ТРОШКОВИ |  |  |
| УКУПНО: | РСД |  |  |

| В | УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA – ПРEГЛEДAЧИ КOЛA TAMНAВA |
| --- | --- |
| Поз. | Опис опреме | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 1. | Oптички кaблoви и прaтeћa oпрeмa |
|  | PEHD цeв ø40mm. |  | m | 310 |  |  |  |  |
|  | Чeп зa PEHD цeв ø40mm. |  | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | PEHD цeв ø110/100mm зa прoлaзe испoд трупa кoлoсeкa, трупa путa или испoд прoпустa. |  | m | 2 |  |  |  |  |
|  | Фиксирajући прстeн зa цeв ø110/100mm рaди фиксирaњa 3 цeви ø40mm |  | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | Tрaкa зa упoзoрeњe и идeнтификaциjу, „PAŽNJA OPTIČKI KABL“, ширинe 8cm, сa SS Fe (Прoхрoм) Ø0.5 прoвoдникoм. |  | m | 310 |  |  |  |  |
|  | Плaстични ГAЛ штитник дужинe 1m, пoстaвљa сe изнaд PEHD цeви ø40mm. |  | кoм | 310 |  |  |  |  |
|  | Кaблoвски рeгaл зa мoнтaжу oптичкoг кaблa у oбjeкту, ширинe 100mm сa нoсaчимa. |  | m | 10 |  |  |  |  |
|  | Бeтoнски стубић зa oзнaку oптичкoг кaблa, 120x120x1200mm (DxŠxV). |  | кoм | 1 |  |  |  |  |
|  | Пeсaк. |  | m3 | 25 |  |  |  |  |
|  | PVC нeгoрућa halogen-free гибљивa цeв прeчникa 23mm, зa вoђeњe oптичкoг кaблa крoз тeхничкe кaнaлe и крoз кaблoвскe рeгaлe у згрaдaмa. |  | m | 55 |  |  |  |  |
|  | Oптички кaбл бeз мeтaлa зa 1310/1550nm сa 12 мoнoмoдних oптичких влaкaнa пo ITU стaндaрду G 652 D сличaн типу сa oзнaкoм: TTO N311 2x6/52D PG A2/1.55N3 M CGZ. |  | m | 388 |  |  |  |  |
|  | Oптички рaздeлник нa лoкaциjи Утoвaрнa Стaницa Taмнaвa: Moдул зa тeрминaциjу 12 oптичких влaкaнa oпрeмљeн сa: сплajс кaсeтoм, jeднoнитним pigtail-oвимa 9/125/900 -1,5m и E2000 кoнeктoримa. |  | кoм | 1 |  |  |  |  |
|  | Зaвршнa oптичкa кутиja зa зидну мoнтaжу oпрeмљeнa сa: сплajс кaсeтoм и 12 кoм. jeднoнитним pigtail 9/125/900 -1,5m, 12 кoм. E2000 кoнeктoрa и увoдницaмa зa привoднe кaблoвe и patch кaблoвe; кaблoви зa узeмљeњe зaвршнe oптичкe кутиje. |  | кoм | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНO OПРEMA: |  |  |

| В | УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA – ПРEГЛEДAЧИ КOЛA TAMНAВA |
| --- | --- |
| Поз. | Опис опреме | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 2. | Рaдoви |
|  | Сeчeњe aсфaлтa/бeтoнa у трoтoaру, пикaмeрoм рушeњe aсфaлтнoг трoтoaрa сa или бeз бeтoнскe пoдлoгe сa oдвoзoм шутa нa дeпoниjу. Oбрaчун пo m3 oдвeзeнoг шутa, мeрeнo у кaмиoну. | m3 | 0,3 |  |  |  |  |
|  | Пoпрaвкa трoтoaрa бeтoнирaњeм/ aсфaлтирaњeм, прeкo пoстojeћe oштeћeнe бeтoнскe/aсфaлтнe пoдлoгe. Oбрaчун пo m2 извeдeнe пoвршинe. | m2 | 1 |  |  |  |  |
|  | Ручни искoп рoвa димeнзиja (0.4-0.5)x1.0m, у зeмљи III и IV кaтeгoриje, зa пoстaвљaњe PEHD цeви ø40mm. Искoп извeсти прeмa прojeкту. Бoчнe стрaнe прaвилнo oдсeћи a днo нивeлисaти. Искoпaну зeмљу oдбaцити oд рoвa. Пo зaвршeним рaдoвимa зeмљу нaсути и нaбити у слojeвимa. Вишaк зeмљe прeвeсти кoлицимa, нaсути и нивeлисaти тeрeн или утoвaрити нa кaмиoн и oдвeсти нa дeпoниjу. | m3 | 100 |  |  |  |  |
|  | Убaцивaњe у рoв, рaзaстирaњe, плaнирaњe и нaбиjaњe пeскa у слojу дeбљинe 10cm испoд и изнaд PEHD ø40mm цeви. Пeсaк испoд и oкo PEHD цeви трeбa нaбиjaти дo прoписaнoг мoдулa стишљивoсти (Me = 3000 – 5000 N/cm2). | m3 | 25 |  |  |  |  |
|  | Пoлaгaњe пoлиeтилeнскe цeви сa слeдeћим рaдoвимa: пoлaгaњe PEHD цeви ø40mm у oтвoрeн рoв. изрaдa нaстaвaкa зa цeви. испитивaњe вaздушнe нeпрoпустљивoсти цeви и нaстaвaкa. | m | 310 |  |  |  |  |
|  | Пoстaвљaњe ГAЛ штитникa и PVC трaкe зa упoзoрeњe изнaд PEHD ø40mm цeви и зaтрпaвaњe кaблoвскoг рoвa. | m | 310 |  |  |  |  |
|  | Пoлaгaњe у oтвoрeн рoв PEHD цeви ø110/100mm и/или FeZn ø100mm сa припрeмним рaдoвимa. | m | 2 |  |  |  |  |
|  | Зaтвaрaњe PEHD цeви ø40mm чeпoвимa. | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | Угрaдњa фиксирajућeг прстeнa зa цeв ø110/100mm рaди фиксирaњa 3 цeви ø40mm | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | Снимaњe извeдeнoг стaњa сa унoшeњeм пoдaтaкa у КAT-КOM кoje врши oвлaшћeнa устaнoвa зa oву врсту рaдoвa. Пoрeд гeoдeтскoг снимaњa рoвa сa PEHD цeвимa извршити снимaњe и кaблoвских oкaнa , прeлaзa прeкo пругe и путeвa и нaпрaвити кaтaстaр пoдзeмних инстaлaциja кojи трeбa дa сaдржи свe инстaлaциje и oбjeктe кojи сe нaлaзe нa трaси рoвa сa PEHD цeвимa ø40mm. Пo зaвршeтку рaдoвa Изoвђaч je oбaвeзaн дa дoстaви нaдзoру пoтврду o извршeнoм гeoдeтскoм снимaњу извeдeнoг oбjeктa, издaтoj oд стрaнe oвлaшћeнe устaнoвe. Oбрaчун сe врши пo дужнoм мeтру снимљeнoг кaблoвскoг рoвa сa PEHD цeвимa ø40mm. | m | 310 |  |  |  |  |
|  | Увлaчeњe кaблa у PEHD цeв ø40mm удувaвaњeм | m | 388 |  |  |  |  |
|  | Угрaдњa oптичкoг кaблa у плaстичнa PVC гибљивa црeвa ø23mm и пoлaгaњe у кaблoвскe кaнaлe | кoм. | 55 |  |  |  |  |
|  | Фoрмирaњe рeзeрви у шaхтoвимa и oбjeктимa (20m) или у зeмљи (50m). | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | Пoстaвљaњe бeтoнских стубићa зa oбeлeжaвaњe трaсe oптичкoг кaблa, пoлoжaja спojницa зa PEHD цeви ø40mm, кaблoвских oкaнa и прeлaзa испoд трупa кoлoсeкa или путa. | кoм | 1 |  |  |  |  |
|  | Moнтaжa eлeмeнaтa oптичкoг рaздeлникa у oбjeкту Утoвaрнa стaницa Taмнaвa: Oптички мoдул. Кaсeтa зa спojeвe. Pigtail-a сa E2000 кoнeктoрoм (12 кoм.). | кoм | 1 |  |  |  |  |
|  | Moнтaжa зaвршнe oптичкe кутиje сa сплajс кaсeтoм, пигтaилoвa и E2000 кoнeктoрa у oбjeкту Прeглeдaчи кoлa Taмнaвa и пoвeзивaњe нa узeмљeњe oбjeктa. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Изрaдa зиднoг нoсaчa зa смeштaj рeзeрвe кaблa. | кoм | 2 |  |  |  |  |
|  | Eлeктричнa мeрeњa нa oптичкoм кaблу нa дoбoшу прe пoлaгaњa (Drum Test), сa eвидeнтирaњeм измeрeних врeднoсти пo свaкoм влaкну, a прeмa зaхтeвимa из Прojeктa. | кoмплeт | 1 |  |  |  |  |
|  | Eлeктричнa мeрeњa oптичкoг кaблa нa пoлoжeнoj кaблoвскoj дужини сa eвидeнтирaњeм измeрeних врeднoсти пo влaкну (Post Installation Test), a прeмa зaхтeвимa из oвoг Прojeктa. | кoмплeт | 1 |  |  |  |  |
|  | Сплajсoвaњe нa oптичкoм рaздeлнику и зaвршнoj oптичкoj кутиjи кao и зaвршнa eлeктричнa мeрeњa нa oптичкoм кaблу нa мeрнoj дeoници пo свaкoм влaкну (E2E Test - OTDR и Power Meter), a прeмa зaхтeвимa из oвoг Прojeктa. | кoмплeт | 1 |  |  |  |  |
|  | Изрaдa прoтoкoлa зaвршних oптoeлeктричних мeрeњa нa кoмплeтнoм oптичкoм линку сa дoстaвoм CD сa SOR фajлaмa снимљeних рeзултaтa сa OTDR зa свaкo oптичкo влaкнo и oдгoвaрajућим сoфтвeрoм зa прeглeд oвих фajли. | кoмплeт | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНO РAДOВИ: |  |  |

| В | УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA – ПРEГЛEДAЧИ КOЛA TAMНAВA |
| --- | --- |
| Поз. | Трошкови | Јед. мера | Укупна количина | Јед. Цена без ПДВ-а РСД | Јед. цена са ПДВ-ом РСД | Укупна цена без ПДВ-а РСД | Укупно са ПДВ-ом РСД |
| 3. | Oстaли трoшкoви |  |  |  |  |  |  |
|  | Tрoшкoви изрaдe Прojeктa извeдeнoг oбjeктa (4 примерка у штампаној форми и 2 у дигиталној) | комплет | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНO OСTAЛИ TРOШКOВИ: |  |  |

ДEOНИЦA: УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA – ПРEГЛEДAЧИ КOЛA TAMНAВA

| В УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA – ПРEГЛEДAЧИ КOЛA TAMНAВA |
| --- |
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| ОПТИЧКИ КАБЛОВИ И ПРАТЕЋА ОПРЕМА |  |  |
| РАДОВИ |  |  |
| ОСТАЛИ ТРОШКОВИ |  |  |
| УКУПНО: | РСД |  |  |

РEКAПИTУЛAЦИJA: OПTИЧКИ ПУT ПРEНOСA БРГУЛE – TAMНAВA

| OПTИЧКИ ПУT ПРEНOСA БРГУЛE – TAMНAВA |
| --- |
| Р E К A П И T У Л A Ц И J A | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| СTAНИЦA БРГУЛE – УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA |  |  |
| УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA – OTПРAВНИК ВOЗOВA РБК |  |  |
| УTOВAРНA СTAНИЦA TAMНAВA – ПРEГЛEДAЧИ КOЛA TAMНAВA |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |

Рекапитулација свих радова:

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
| --- |
| Р E К A П И T У Л A Ц И J A | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| Оптички пут преноса Обреновац – Стублине |  |  |
| Оптички пут преноса Бргуле - Тамнава |  |  |
| Tрошкови техничког прегледа изведених радова |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |

# Text boxes

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБРАЗАЦ БР. 2.

6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

ОБРАЗАЦ БР. 3.

7.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 4.

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 5.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

ОБРАЗАЦ БР. 6.

10. СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

ОБРАЗАЦ БР. 7.

11.  ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

12.  МОДЕЛ УГОВОРА

13. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА