ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ

НИКОЛА ТЕСЛА д.о.о.

11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

Тел: 011/875-50-11; Факс: 011/875-55-00

www.jptent.com

Број регистрације: БД  108436/2006							 ТЕ КОЛУБАРА

ПИБ: 101217456                                                                                                                               11563 Велики Црљени, Улица 3. октобра 146

Рачун: 205-48308-82  Комерцијална Банка, А.Д. Београд			                           Тел/Факс: 011/8122-058, 8162-310

# Text boxes

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези припремања понуде по ЈН 1342/2013-Вертикална центрифугална вишестепена потапајућа пумпа

Питање: Појаснити шта се подразумева под ПТ100 сондама за укључивање и искључивање:

а) да ли су то сонде за термичку заштиту електромотора?

б) или се ради о сондама за укључивање и искључивање у зависности од нивоа у бунару?

Одговор: Ради се о сондама за укључивање и искључивање у зависности од нивоа у бунару.

Велики Црљени                                                                             Комисија за ЈН 1342/2013

05.09.2013. године