ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга – Ремонт млинова и „Пулвис спојница“ К6 , број ЈН 6016/2014

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку услуга – Ремонт млинова и „Пулвис спојница“ К6, број ЈН 6016/2014 .

Питање 1:

,,На страни 78/81 техничке спецификације у тачки 5.11 стоји,, Испорука палмето заптивки по цртежу број 6-01-03-004“. На страни 81/81 техничке спецификације под тачком 3. стоји да Наручилац обезбеђује заптивке. Молимо да нам одговорите ко је у обавези да испоручи предметне заптивке?“

Одговор 1:

Испорука ,,палмето“ заптивки, према тачки 5.11 техничке спецификације, је обавеза извођача, док су све остале заптивке потребне за ремонтне активности на вентилаторским млиновима  по овој ЈН обавеза наручиоца.

У прилогу 	Вам достављамо и цртеж палмето заптивке број 6-01-03-004 који, грешком, није достављен уз техничку спецификацију.

У Великим Црљенима,

Датум:14.04.2014.године

Комисија  за јавну набавку бр. 6016/2014